## items
Ítems del llamado Servicio de Mantenimiento de Horno Incinerador con ID: 328292
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Chequeo limpieza y regulación de transformador y electrodo, bujía de ignición de llama | Unidad | EVENTO | 1
1.2 |  | Limpieza de pulverizador y pico difusor | Unidad | EVENTO | 1
1.3 |  | Verificación de bomba de combustible y electroválvulas con sus cañerías | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Limpieza y chequeo de sensor QBR fotoeléctrico detector de llama. | Unidad | EVENTO | 1
1.5 |  | Verificación y regulación el pistón el damper regulador de caudal de aire de combustión. | Unidad | EVENTO | 1
1.6 |  | Chequeo del motor eléctrico y mediciones del mismo | Unidad | EVENTO | 1
1.7 |  | Cambio de filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1
1.8 |  | Chequeo y limpieza el sensor de temperatura termocupla. | Unidad | EVENTO | 1
1.9 |  | Ajuste de borneras de conexiones eléctricas del panel de control y equipamientos. | Unidad | EVENTO | 1
1.10 |  | Limpieza general del equipo y prueba del mismo. | Unidad | EVENTO | 1
2 | 73161514-001 | Reparacion y mantenimiento de horno - Provision de repuestos | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Filtros para combustible | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Bomba de combustibles completa con electroválvulas | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Transformador y bujías incandescentes | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Controladores de temperatura | Unidad | EVENTO | 2
2.5 |  | Pico Inyector de combustibles y difusor | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Tubo | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]