## items
Ítems del llamado LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2017 - REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS con ID: 330860
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 06/2017 - REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72121410-001 | REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | 1. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS - Reparación y adecuacion de oficinas administrativas
1.1.1 |  | Pared 0,15 cm ladrillo común | Metros cuadrados | 35
1.1.2 |  | Revoque interior - exterior filtrado | Metros cuadrados | 105
1.1.3 |  | Arreglo de superficie,lijado y pintado a dos manos pintura latex exterior COLOR a definir | Metros cuadrados | 331
1.1.4 |  | Arreglo de superficie existente ,lijado y pintado a dos manos pintura latex interior,color a definir | Metros cuadrados | 362
1.1.5 |  | Pintura sintetica con color de toda estructura portante del techo(pilar+vigas+correal)-uso de andamios,modulos | Metros cuadrados | 495
1.1.6 |  | Pintura sintetica de puerta y marcos existente igual color | Metros cuadrados | 62,4
1.1.7 |  | Colocac.marcos+contramar..+puertas+cerrad.+bisagras -terminado 80x210 TIPO CEDRO | Metros cuadrados | 14
1.1.8 |  | Arreglo de piso interior quitar baldoson y construir carpeta de fijación | Metros cuadrados | 102
1.1.9 |  | Colocacion de piso ceramico PI4 base gris 30x30 o similar EN SALONES | Metros cuadrados | 102
1.1.10 |  | Colocacion zocalo CERAMICO | Metro lineal | 151
1.2 |  | 2. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS - Reparación y adecuacion de oficinas administrativas
1.2.1 |  | Arreglo piso baldoson exterior-Remplazar lo roto +contrapiso | Metros cuadrados | 90
1.2.2 |  | Cielo raso blanco P.V.C. rigido de 10 mm y/o machimbre madera pino CON MEMBRANA DE ALUMINIO DE 10 MM PARTE SUPERIOR | Metros cuadrados | 127
1.2.3 |  | Moldura perimetral madera en angulo | Metros cuadrados | 151
1.2.4 |  | Abertura,ventana 150x100 vidrio templado 6 mm color bronce iden perfil | Unidad | 14
1.2.5 |  | Reparacion general de instalacion electrica existestente(cableado) alimentadores de 2mm+4mm-cambio | Unidad Medida Global | 2
1.2.6 |  | Reemplazar tablero seccional con llaves T.M. existentes-10+disyuntor tipo P.V.C.de embutir | Unidad | 2
1.2.7 |  | Acometida electrica con cable MYY 6MM hasta 100 ml desde T.General | Metro lineal | 50
1.2.8 |  | Equipo fluorescente 2x40w externo c/rejilla tipo cromado | Unidad | 14
1.2.9 |  | Llaves de luces y tomas | Unidad | 127
1.2.10 |  | Instalacion general +equipos A.A.split 12,000 b.t.u+drenajes 2,5 ms c/u | Unidad | 14
1.3 |  | 3. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS - Reparación y adecuacion de oficinas administrativas
1.3.1 |  | Registro electrico 40x40 c/tapa HºAº | Unidad | 3
1.3.2 |  | Artefacto reflectores LED externos IP65-Colocados e instalados | Unidad | 3
1.3.3 |  | Equipo fluorescente 1x40w sencillo anti insectos uso externo en galeria | Unidad | 12
1.3.4 |  | Canaleta de bajada P.V.C. 100 MM | Metro lineal | 28
1.3.5 |  | Estacionamient.exterior coloc.piedra triturada 4 ta | Metros cuadrados | 250
1.3.6 |  | Envarillado en pared reparacion rajaduras 1Ø6 mm | Metro lineal | 24
1.3.7 |  | Reparación y adecuacion a baños-Damas Caballeros Piso ceramico en baño 30x30 COLOR A DEFINIR ,sacar el existente | Metros cuadrados | 25
1.3.8 |  | Azulejo de baño reparacion y rempl.20x20 bco | Metros cuadrados | 12
1.3.9 |  | Demolicion de cielo raso existente para colocacion nuevo de P.V.C, blanco | Metros cuadrados | 25
1.3.10 |  | Cielo raso blanco P.V.C. en baños | Metros cuadrados | 25
1.4 |  | 4. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS - Reparación y adecuacion de oficinas administrativas
1.4.1 |  | Demolicion mamparas de madera boxes baños | Metros cuadrados | 22
1.4.2 |  | Colocar mampara P.V.C perfil de aluminio incl.puerta con pasador altura 1,60 ms ,elevado 25 cm del piso,altura util 1,85cm | Metros cuadrados | 22
1.4.3 |  | Puerta tablero nueva de 70x210-baños PROVISION Y COLC.,MARCO EXISTENTE INCLUYE CONTRAMARCOS | Unidad | 4
1.4.4 |  | Canilla cromada 1/2"para lavatorios,colocado | Unidad | 4
1.4.5 |  | Cisterna alta,colocado | Unidad | 6
1.4.6 |  | Reparacion general sistema de agua corriente int.baño | Metro lineal | 35
1.4.7 |  | Reparacion acometida agua corriente +ll.paso 3/4 | Metro lineal | 50
1.4.8 |  | Reparacion general desague cloacal | Metro lineal | 30
1.4.9 |  | Equipo fluorescente 2x40w-exerno al C.RASO | Unidad | 2
1.4.10 |  | Mantenimiento de registros y camara septica pozo existente | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | 5. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.5.1 |  | Aberturas tipo persiana fija de 30x30 con marco y contramarcos para respiraderto de parte superior del cielo raso del baño | Unidad | 2
1.5.2 |  | Pared 0,15 lad.prensado de elev. sector sala de espera | Metros cuadrados | 88,3
1.5.3 |  | Cielo raso placa yeso perfileria metalica,standard - | Metros cuadrados | 18
1.5.4 |  | Cielo raso yeso tipo zocalo de 15 cm altura ,placa estándar estruc.existente | Metros cuadrados | 2,7
1.5.5 |  | Cielo raso desmontable 60x60c/estruct.aluminioc/perfileria-PRE PINTADO | Metros cuadrados | 104
1.5.6 |  | Pintura interior al agua latex color a definir-hasta 3,00 ms | Metros cuadrados | 139
1.5.7 |  | Colocación vidrios templados transparentes en averturas existentes | Metros cuadrados | 18
1.5.8 |  | Aberturas de vidrio templado de 10 mm transparente c/frenos coñocado por marcos de madera existente-manijon vertical metalico | Metros cuadrados | 10,1
1.5.9 |  | Envarillado de pared 1Ø6 mm-pared agrietada | Metro lineal | 34,4
1.5.10 |  | Revoque general del sector | Metros cuadrados | 68,8
1.6 |  | 6. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.6.1 |  | Colocación de membrana autoaderente en frio de asfalto en techo de zinc. sector cumbrera esp.10 mm | Metros cuadrados | 104
1.6.2 |  | Artef.de embutir en cielo raso con dos lamp.de bajo consumo 26 w | Unidad | 4
1.6.3 |  | Artef.fluorescente con rejilla de enbutir en C.R. 2X40W | Unidad | 4
1.6.4 |  | Ventilador de techo adosado a la pared tipo industrial aleta metalico | Unidad | 4
1.6.5 |  | Construccion de tabiques divisorias de placas de yeso perfil metalico | Metros cuadrados | 26,8
1.6.6 |  | Aberturas de madera ,puerta placa a coloc.en tabique de yeso ,cerradura contramarcos ,colocados 0,80x2,10-adecuar espesor marco al tabique | Unidad | 3
1.6.7 |  | Pintura interior al agua latex con color a definir | Metros cuadrados | 794
1.6.8 |  | Reparación de cielo raso de machimbre DESPRENDIDAS O ABERIADAS incluye corniza perimetral | Metros cuadrados | 188
1.6.9 |  | Instalacion de artefactos electricos p/luces y tomas | Unidad | 10
1.6.10 |  | Equipo fluorescente 2x40 w c/ rejilla tipo cromado nueco | Unidad | 4
1.7 |  | 7. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.7.1 |  | Envarillado 1Ø6 m en pares existentes por agrietamientos | Metro lineal | 12
1.7.2 |  | Hoja para puertas con cerraduras sobre marcos existentes colocados | Unidad | 11
1.7.3 |  | Arreglo ,cambio de bisagras vai ven boxes baño | Unidad | 4
1.7.4 |  | Reemplazar y acondicionar artefactos electricos existentes luminic fluorescente 2x40w equipos sencillos externos ( tubos,arrancadores,etc) mamtenimientos | Unidad | 14
1.7.5 |  | Pintura interior al agua latex blanco | Metros cuadrados | 140
1.7.6 |  | Pintura general de aberturas de madera ,sintetica color marron | Metros cuadrados | 32,4
1.7.7 |  | Pintura al agua exterior de color verde similar al existente p/pilar y vigas | Metros cuadrados | 37,1
1.7.8 |  | Colocación e instalación de ducha electrica | Unidad | 4
1.7.9 |  | Cisterna alta blanca reemplazar a lo existente solo el reservorio | Unidad | 5
1.8 |  | 8. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.8.1 |  | Colocacion de rejilla a rejistro existente de 60x60 | Unidad | 3
1.8.2 |  | Tapa ciega 40x40 exterior de registro | Unidad | 1
1.8.3 |  | Instalacion general +equipos A.A.split 12,000 b.t.u+drenajes 2,5 ms c/u | Unidad | 3
1.8.4 |  | Instalación transformador 100 kw aereo sobre dos columnas de HºAº PUESTA A TIERRA ,derivaciones alT.M.Y con javalinas en cruz, CONSULTA A.N.D.E. | Unidad Medida Global | 1
1.8.5 |  | Arreglo exterior de alumbrado publico existente,cambio de fotocelulas Luminica de 150 w ,cable suelto-tipo taller exterior | Unidad | 5
1.8.6 |  | Acometida nueva hasta el t.m trifac cable 25 mm-preensamblado o similar | Metro lineal | 100
1.8.7 |  | Arrego tablero electrico existente ,cableado,llaves ,adecuar | Unidad Medida Global | 1
1.8.8 |  | Estacionamient.exterior coloc.piedra triturada 4 ta-existente | Metros cuadrados | 740
1.8.9 |  | Colocacion de espejos en baño -sencillo coloc.silicona | Metros cuadrados | 5
1.8.10 |  | Pintura ext. de estruct.metalica senefa ,pilar,techo metalico tipo reticulado antioxido gris en general toda la galeria exterior-uso de andamios o modulos | Metros cuadrados | 630
1.9 |  | 9. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.9.1 |  | Pintura exterior ladrillo visto laminados con silicona o similar brillante | Metros cuadrados | 425
1.9.2 |  | Pintura de abertura de madera general esmalte color marron | Metros cuadrados | 55,7
1.9.3 |  | Desague exterior caño de 200 mm reemplazar -pluvial | Metro lineal | 72
1.9.4 |  | Areglo general desague cloacal exterior tuberias -100mm | Metro lineal | 48
1.10 |  | 10. REPARACION Y ADECUACION DE TERMINAL DE OMNIBUS
1.10.1 |  | Mobiliario Tandem de 4 sillas asiento y respaldo tapisados con cuero espumas mediana densidad,estructura metalica pintada con pintura epoxi | Unidad | 4
1.10.2 |  | Mesada para cocina nueva c/ alacena inferior-uso bacha de acero inox. madera lustrada terminacion enchapado de formica.Seg. Plano 1,65 ml | Unidad | 1
1.10.3 |  | Piso de baldoson 40x40 exterior o similar al existente | Metros cuadrados | 537
1.10.4 |  | Reparacion de porton acceso colocarles visagras nuevas el existende de caño galvanizado y tejido de 4,00x2,00 | Unidad | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]