## items
Ítems del llamado RECONSTRUCCION DE SANITARIOS - FONACIDE con ID: 331885
LOTE NRO: 1
REPARACIÓN DE UN SANITARIO TIPO DE 4,40X6,15, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Demolicion de azulejo y revoque base | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
2.2 |  | Demolicion de piso y contrapiso | Metros cuadrados | 22 |  | 0
2.3 |  | Demolicion de cañerias, artefactos sanitarios y accesorios | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3 | 72131601-007 | Techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Cambio de Tejas y tejuelones rrotos(reemplazar por nuevos materiales) | Metros cuadrados | 7 |  | 0
4 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | Revoque interior/exterior a una capa filtrado | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
5 | 72131601-009 | Piso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 22 |  | 0
5.2 |  | Alisada de cemento para base de piso ceramico | Metros cuadrados | 22 |  | 0
5.3 |  | Piso de ceramica esmaltada de 30x30 | Metros cuadrados | 22 |  | 0
6 | 72131601-010 | Aberturas de madera | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | Hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes incluidos(reutilizacion de marco existente) | Unidad | 3 |  | 0
7 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | Colocacion de vidrios en balancines existentes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8 | 72102508-003 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | De Azulejos | Metros cuadrados | 97,5 |  | #VALUE!
9 | 72131601-011 | Instalacion sanitaria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | Agua corriente(completo desde entrada de alimentación) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.2 |  | Desague Cloacal completo hasta registro | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.3 |  | Mantenimiento de cámara séptica existente | Unidad | 1 |  | 0
10 | 72102304-002 | Artefactos Sanitarios(colocación incluida) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Inodoro con cisterna alta(incluye todos los accesorios) | Unidad | 6 |  | 0
10.2 |  | Lavatorio con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla tipo clásica) | Unidad | 6 |  | 0
10.3 |  | Mingitorio(incluye todos los accesorios) | Unidad | 3 |  | 0
10.4 |  | Accesorios(jabonera,portarrollo,percha y tohallero) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | Cambio total de placas y picos de llave y tomacorientes | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12 | 72102201-003 | Artefactos Eléctricos(colocación incluida) | Unidad | 1 |  | 0
12.1 |  | Plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 256w luz blanca | Unidad | 11 |  | 0
13 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | De paredes al agua sin enduido | Metros cuadrados | 66 |  | 0
13.2 |  | De ladrillos a la vista con pintura ceramica | Metros cuadrados | 48 |  | 0
13.3 |  | De aberturas de madera con barniz | Metros cuadrados | 24 |  | 0
13.4 |  | De aberturas metalicas con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 3,4 |  | #VALUE!
13.5 |  | Barnizado de techo(maderamen y tejuelones) | Metros cuadrados | 43 |  | 0
14 | 72131601-012 | Limpieza | Unidad | 1 |  | 0
14.1 |  | Retiro de escombros y otros residuos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.2 |  | Limpieza final de obras | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
CONSTRUCCIÓN DE UN SSHH SEXADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Limpieza de Terreno | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.2 |  | Replanteo y Marcaciones | Metros cuadrados | 29,3 |  | #VALUE!
3 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Excavaciones con acarreo de tierra | Metros cúbicos | 8,6 |  | #VALUE!
3.2 |  | Carga de piedra bruta colocada | Metros cuadrados | 8,6 |  | #VALUE!
4 | 72152710-001 | Nivelacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | De 0,30 de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 7,2 |  | #VALUE!
4.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 5,8 |  | #VALUE!
5 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | De 0,30 en "U" con asfalto solido diluido en caliente | Metro lineal | 36 |  | 0
6 | 72131601-005 | Elevaciones | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | De 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 68 |  | 0
6.2 |  | De 0,15 de ladrillos comunes a una cara vista | Metros cuadrados | 40 |  | 0
6.3 |  | Envarillado sobre aberturas 2 fi del 8 cada 2 hiladas | Metro lineal | 10 |  | 0
7 | 72131601-008 | Revoque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | Interior/Exterior a una capa | Metros cuadrados | 176 |  | 0
7.2 |  | Alfeizar de ventanas de revoque 1:3(cemento y arena) | Metro lineal | 18 |  | 0
7.3 |  | Fratachado y filtrado de cielorraso | Metros cuadrados | 46 |  | 0
8 | 72131601-009 | Piso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes | Metros cuadrados | 38 |  | 0
8.2 |  | Alisada de cemento para base de piso ceramico | Metros cuadrados | 29 |  | 0
8.3 |  | Piso de cerámica esmaltada de 30x30 | Metros cuadrados | 29 |  | 0
8.4 |  | Piso de baldosa calcarea(continuación de galería) | Metros cuadrados | 9 |  | 0
8.5 |  | Alisada hidrofuga sobre losa con pendiente de desague | Metros cuadrados | 38 |  | 0
9 | 72131601-010 | Aberturas de madera(colocación incluido) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
0.1 |  | Marco 0,15 y hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerraduras y herrajes incluido | Unidad | 2 |  | 0
9.2 |  | Marco de 0,15(parantes) y hoja tipo placa de 0,80x1,80 pasantes incluidos | Unidad | 4 |  | 0
10 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas(colocacion incluida | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10.1 |  | Ventana tipo balancin de 0,60x0,40 en vidrios incluidos | Unidad | 5 |  | 0
10.2 |  | Ventana tipo balancion de 1,50x1,00 con vidrios incluidos | Gramos | 1 |  | 0
11 | 72102508-003 | Revestimiento | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
11.1 |  | De azulejos h: 1,60m | Gramos | 41 |  | 0
12 | 72131601-011 | Instalacione sanitaria | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.1 |  | Agua corriente(completo) desde ramal proximo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
12.2 |  | Desague cloacal completo hasta empalme con red de desague existente | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13 | 72101510-002 | Artefactos Sanitarios(colocacion incluida) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
13.1 |  | Inodoro con cisterna alta(incluye todos los accesorios) | Unidad | 4 |  | 0
13.2 |  | Lavatorio con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla tipo clasica) | Unidad | 5 |  | 0
13.3 |  | Mingitorio(incluye todos los accesorios) | Unidad | 2 |  | 0
13.4 |  | Accesorios(jabonera, portarrollo, y percha) | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
14 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.1 |  | Extension de linea hasta tablero seccional de baño | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
14.2 |  | Tablero general | Unidad | 1 |  | 0
14.3 |  | Instalacion Electrica general por bocas(electroductos,cableado,caja de luz,tomas,llaves,etc) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15 | 72102201-003 | Artefactos Electricos(colocacion incluida) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
15.1 |  | Plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 32w luz blanca | Unidad | 7 |  | 0
16 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
16.1 |  | De paredes al agua sin enduido | Metros cuadrados | 177,8 |  | #VALUE!
16.2 |  | De cielorraso al agua sin enduido | Metros cuadrados | 46 |  | 0
16.3 |  | De ladrillos a la vista con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 40 |  | 0
16.4 |  | De aberturas de madera con barniz | Metros cuadrados | 20,6 |  | #VALUE!
16.5 |  | De aberturas metalicas con esmalte sintetico | Metros cuadrados | 5,4 |  | #VALUE!
17 | 72131601-013 | Limpieza | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.1 |  | Retiro de escombros y otros residuos | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
17.2 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]