## items
Ítems del llamado LCO N° 08/2017 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y BAÑOS EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MCAL ESTIGARRIBIA - CHACO con ID: 333103
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-005 | BAÑO - COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | preparacion de la obra
1.1.1 |  | Limpieza y preparacion de terreno | Metros cuadrados | 27,1
1.1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
1.1.3 |  | Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
1.2 |  | ESTRUCTURA DE H° A°
1.2.1 |  | Encadenado de HºAº | Metros cúbicos | 2,4
1.3 |  | MURO DE NIVELACION 0,30 | Metros cuadrados | 12,2
1.4 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
1.5 |  | AISLACION ASFALTICA DE PAREDES | Metros cuadrados | 5,3
1.6 |  | MURO DE ELEVACION DE 0,15 CM PARA REVOCAR | Metros cuadrados | 55
1.7 |  | MURO DE ELEVACION De 0,15 cm visto a una cara de ladrillo comunes | Metros cuadrados | 48
1.8 |  | Envarillado bajo averturas 2Ø8 por hiladas -2 hiladas | Metro lineal | 20
1.9 |  | TECHO DE CHAPA SEG DETALLE | Metros cuadrados | 43
1.10 |  | REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | Metros cuadrados | 162
1.11 |  | Contrapiso de Hºde cascote | Metros cuadrados | 22
1.12 |  | Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
1.13 |  | Zocalo calcareo | Metro lineal | 2,6
1.14 |  | Puerta tablero unidad seg.detalles | Metros cuadrados | 5,04
1.15 |  | Para boxes enchapado en formica | Unidad | 5
1.16 |  | Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
1.17 |  | De revoque 1;3 cemento arena | Metro lineal | 7
1.18 |  | pinturas
1.18.1 |  | De paredes a la cal | Metros cuadrados | 66
1.18.2 |  | De aberturas de madera barniz sintetico | Metros cuadrados | 10,1
1.18.3 |  | De aberturas metalicas con pinturas sintetica | Metros cuadrados | 3,36
1.18.4 |  | De ladrillo visto con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 48
1.18.5 |  | De maderamen-C.R. | Metros cuadrados | 43
1.19 |  | revestimiento
1.19.1 |  | De azulejos | Metros cuadrados | 97,5
1.19.2 |  | Vibrio dobles | Metros cuadrados | 3,36
1.19.3 |  | Espejo | Metros cuadrados | 3
1.19.4 |  | cielo raso machimbrado-pino | Metros cuadrados | 27,1
1.20 |  | Instalacion electrica
1.20.1 |  | Fluoresc.1x40w (11un)+llaves y tomas+ducha elect. T.S. c/Llaves T.M.+REGISTRO+acometida (myy)50ml Terminado seg.detalle | Unidad Medida Global | 1
1.21 |  | instalaciones sanitarias
1.21.1 |  | Agua corriente ,desague cloacal , Camara de inspeccion 60x60-1,00x0,60 Artefactos sanitarios completo+6TAPAS INOD. 6inodoros+6lavatorios con pedestal+3 mingitoios+ 6 portarrollos,toalleros,percheros INST.SEGUN det. | Unidad Medida Global | 1
1.21.2 |  | Camara septica tipo 2-2,00x5,00 | Unidad | 1
1.21.3 |  | Pozo absorventes tipo 2-x2,50x3,00 | Unidad | 1
1.21.4 |  | Limpieza final -0,8(%) | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-003 | Restauracion de aulas - COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | En baño de barones ,reemplazar bandeja sanitaria por mingitorios 3 unidades | Unidad | 3
2.2 |  | Colocar canilla de lavatorio-cromado | Unidad | 2
2.3 |  | Cambiar sisterna rotas por nuevas | Unidad | 5
2.4 |  | Cambiar tapa de hinodoro | Unidad | 5
2.5 |  | Cambiar vidrios de ventanas tipo balancin | Metros cuadrados | 1,44
2.6 |  | Arreglo portarrollos | Unidad | 6
2.7 |  | Arreglo azulejos igual al existente | Metros cuadrados | 8,2
2.8 |  | Alimentacion de agua corriente caño pvc 3/4 | Metro lineal | 100
2.9 |  | Colocac.de una motobomba 0,75 hp hidroneum. instalacion sanitario-electrica completa | Unidad | 1
2.10 |  | Colocar canaleta al techo de chapa | Metro lineal | 9
2.11 |  | Canaleta de bajada -pvc 100 mm | Metro lineal | 6
2.12 |  | Colocar al aljibe existente caño 100 mm | Metro lineal | 10
2.13 |  | Limpieza y reparaciones de un alibe de 30,000ls | Metros cuadrados | 50
2.14 |  | Reparacion general de aberturas existente de madera -trabajo carpinteria +coloc.cerraduras | Unidad | 3
2.15 |  | Reparacion general de aberturas existente-box de madera -trabajo carpinteria +coloc.pasador | Unidad | 5
2.16 |  | Instalacion electrica equipo florescente 1x40w | Unidad | 11
2.17 |  | Ducha electrica | Unidad | 1
2.18 |  | Restauracion de aulas - COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ
2.18.1 |  | Arreglo y remplazo tablero +T.M.existente | Unidad Medida Global | 1
2.18.2 |  | Pintura abertura de madera | Metros cuadrados | 19,08
2.18.3 |  | Pintura general de pared int.ext. | Metros cuadrados | 65,2
2.18.4 |  | Arreglo general cielo raso madera machimbrada | Metros cuadrados | 24,6
2.18.5 |  | Llave de paso nueva 3/4 con campana cromada | Unidad | 1
2.18.6 |  | Reemplazar caño soldable por roscable de 1/2" considerar codos y uniones correspond. | Metro lineal | 24
3 | 72102802-003 | Restauracion de aulas - COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Areglo piso alisado de cemento 1:3 sacar y colocar nuevo-pintura gris | Metros cuadrados | 177,5
3.2 |  | Colocacion de zocalo nuevo calcareo-gris | Metro lineal | 106
3.3 |  | Arreglo de cielo raso existente ,solo reparacion | Metros cuadrados | 188
3.4 |  | Reparacion de pizarrones.Seg.Detalle con enduhido pintura pizarron verde Porta tiza | Metros cuadrados | 23,52
3.5 |  | Pintura general interior al agua c/color | Metros cuadrados | 17,59
3.6 |  | Pintura interior sintetica altura 1 m perimetral | Metros cuadrados | 10,66
3.7 |  | Pintura exterior tratamiento ladrillo visto | Metros cuadrados | 193,5
3.8 |  | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 60
3.9 |  | Cambiar canaleta existente | Metro lineal | 67,9
3.10 |  | Canaleta de bajada caño chapa galv.10cm esp. | Metro lineal | 9
3.11 |  | Caño pvc 150 mmsubterraneo de desague pluvial | Metro lineal | 36,85
3.12 |  | Arreglo guarda obras de alisado cemento 1:3 | Metros cuadrados | 0,48
3.13 |  | Instalacion electrica coloc.equip.3x40w | Unidad | 24
3.14 |  | Ventilador de techo 56"motor pesado-7 veloc. | Unidad | 16
4 | 72131601-007 | COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Limpieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 67,16
4.2 |  | Replanteo | Unidad | 61,06
4.3 |  | Excabacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 9,2
4.4 |  | Zapata de HºAº | Metros cuadrados | 1,18
4.5 |  | Pilar de hormigon armado | Metros cúbicos | 0,71
4.6 |  | Encadenado de hormigon superior e inferior | Metro lineal | 51,6
4.7 |  | Losa de hormigon sobre la puerta | Metros cúbicos | 0,07
4.8 |  | muro de nivelacion de 0,30 | Metros cuadrados | 13,29
4.9 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 24,14
4.10 |  | aislacion asfaltica - De pared 0,15 cm | Metro lineal | 25,8
4.11 |  | muro de elevacion - De 0,15 visto una cara de ladrillo hueco 12x18x25 | Metros cuadrados | 86,04
4.12 |  | muro de elevacion - De ladrillo sardinel(ladrillo laminado) | Metro lineal | 25,8
4.13 |  | muro de elevacion De ladrillo convoco | Metros cuadrados | 0,5
4.14 |  | De mamposteria 40x40 de ladrillo comun | Metro lineal | 8,4
4.15 |  | Escalones de acceso en galeria | Unidad | 1
4.16 |  | Envarillado bajo aberturas 2 hiladas de 3Ø8 | Metro lineal | 8
4.17 |  | TECHO De chapa con estructuras metalicas Seg. detalle | Metros cuadrados | 80,27
4.18 |  | Azotadas 1:3 en mamposterias ,vigas y pilares | Metros cuadrados | 109,9
4.19 |  | De pared interior ,exterior,pilaresy vigas a una capa | Metros cuadrados | 109,9
4.20 |  | De mocheta | Metro lineal | 27,4
4.21 |  | COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ - 2
4.21.1 |  | Contratipo hormigon de cascote | Metros cuadrados | 11,9
4.21.2 |  | DE hormigon armado terminac. llaneado color rojo | Metros cuadrados | 61,06
4.21.3 |  | De alisada de cemento | Metros cuadrados | 11,9
4.21.4 |  | De PINTURA polideportiva | Metro lineal | 25,8
4.21.5 |  | Ventana tipo proyectante | Metros cuadrados | 7,5
4.21.6 |  | Puerta metalica 1,20x2,10 | Unidad | 1
4.22 |  | COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ - 3
4.22.1 |  | PINTURA - De pared al agua | Metros cuadrados | 109,9
4.22.2 |  | De ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 86
4.22.3 |  | De estructuras de techo con pintura sintetica | Metros cuadrados | 40,13
4.22.4 |  | De aberturas metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 15,58
4.22.5 |  | De canaleta y bajada molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 26,2
4.22.6 |  | VIDRIO DOBLE | Metros cuadrados | 7,5
4.22.7 |  | Canaleta y bajada desarrollo 33 | Metro lineal | 26,2
4.23 |  | COLEGIO PARROQUIAL SUBVENCIONADO NTRA SRA DE LA PAZ - 4
4.23.1 |  | Boca de luces y tomas ,ventiladores | Unidad | 10
4.23.2 |  | Tablero comando de luces y tomas | Unidad | 1
4.23.3 |  | Tablero comamdo de ventiladores | Unidad | 1
4.23.4 |  | Artefactos fluorescentes 3x40w | Unidad | 4
4.23.5 |  | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 1
4.23.6 |  | Ventilador de techo | Unidad | 1
4.23.7 |  | Tablero seccional | Unidad | 1
4.23.8 |  | Cielo raso de P.V.C. incluye corniza | Unidad | 41,18
4.23.9 |  | Pizarron Seg.detalle ,Incluye pintura | Unidad Medida Global | 1
4.23.10 |  | Limpiez final | Metros cuadrados | 61,06
5 | 72102802-003 | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | REVOQUES quitar viejo y colocar nuevo(TOTAL) - De pared interior ,exterior a una capa | Metros cuadrados | 210
5.2 |  | PISO demoler exist. Y colocar nuevo - De alisada de cemento o carpeta 1:3 p/piso ceramico | Metros cuadrados | 147
5.3 |  | PISO demoler exist. Y colocar nuevo - De alisada de cemento+pintura pavim.color verde | Metros cuadrados | 228,9
5.4 |  | Terminacion fina o llaneado en galerias externas - De alisada exterior guarda obras | Metros cuadrados | 40
5.5 |  | Terminacion fina o llaneado en galerias externas - De piso ceramico 30x30 | Metro lineal | 147
5.6 |  | pintura - Pintura sintetica color, puertas y ventanas exist. | Metros cuadrados | 60,6
5.7 |  | Pintura pizarron color verde base enduido | Metros cuadrados | 9
5.8 |  | Pintura exterior de pared silicona brillante | Metros cuadrados | 213,1
5.9 |  | CIELO RASO MACHIMBRE MADERA - Reparacion general de lo existente | Metros cuadrados | 162
5.10 |  | REPARACIONES EQUIPAMIENTO DE BAÑOS - Remplazar cisterna | Unidad | 4
5.11 |  | Remplazar lavatorio con pedestal | Unidad | 2
5.12 |  | Remplazar tapas inodoros | Unidad | 4
5.13 |  | Percheros nuevos | Unidad | 4
5.14 |  | Canaleta de chapa y bajada coloc. | Metro lineal | 68
5.15 |  | SUSTITUIR A NUEVOS EQUIPOS electric.EXISTENTE
5.15.1 |  | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 6
5.15.2 |  | Ventilador de techo | Unidad | 6
5.15.3 |  | Artefactos fluorescentes 3x40w | Unidad | 12
5.15.4 |  | Fotocelula solo para luces externas galeria | Unidad | 1
5.15.5 |  | Registro electrico c/tapa de cemento-40x40 | Unidad | 2
5.15.6 |  | Acometida electrica cable tre ensamblado 2x10 | Metro lineal | 25
5.15.7 |  | Llave T.M. cambio existente | Unidad | 3
5.15.8 |  | Limpieza final | Metros cuadrados | 61,06
5.16 |  | De piso ceramico altura 7 cm | Metro lineal | 84
5.17 |  | Barnis de cielo raso | Metros cuadrados | 162
5.18 |  | Pint.sintetica pilares y vigas madera-Gleria | Metros cuadrados | 81,9
5.19 |  | CARTEL - CARTELES INDICADORES EN LAS INSTITUCIONES DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MATERIAL: CHAPA METALICA DE 1, 80 MTS DE 1, 50 MTS, TIRANTES DE METAL DE 2X5? POR 4 METROS (SOPORTE), 1 METRO BAJO TIERRA. MARCOS METALICOS CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES RESPETAR EL DISEÑO | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 - COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 - 1
1.1.1 |  | "Limpieza y preparacion del terreno " | Metros cuadrados | 198,4
1.1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 165,9
1.1.3 |  | "Zapata de HºAº " | Metros cuadrados | 42,5
1.1.4 |  | Pilar de hormigon armado20x25 | Metros cúbicos | 2,49
1.1.5 |  | Pilar de hormigon armado20x20 | Metros cúbicos | 0,78
1.1.6 |  | Encadenado de hormigon superior e inferior | Metro lineal | 240
1.1.7 |  | Losa de hormigon sobre la puerta | Metros cúbicos | 0,21
1.1.8 |  | MURO DE NIVELACION - De 0,30 cm | Metros cuadrados | 37,45
1.1.9 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 58,07
1.1.10 |  | Aislacion asfaltica - De pared 0,15 cm | Metro lineal | 105
1.2 |  | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 - 2
1.2.1 |  | MURO DE ELEVACION - De 0,15 visto una cara de ladrillo hueco 12x18x25 | Metros cuadrados | 215,8
1.2.2 |  | MURO DE ELEVACION - De ladrillo sardinel(ladrillo laminado) | Metro lineal | 18
1.2.3 |  | MURO DE ELEVACION - De ladrillo convoco | Metros cuadrados | 0,5
1.2.4 |  | PILARES - De mamposteria 40x40 de ladrillo comun | Metro lineal | 20
1.2.5 |  | Escalones de acceso en galeria | Unidad | 1
1.2.6 |  | Envarillado bajo aberturas 2 hiladas de 3Ø8 | Metro lineal | 24
1.2.7 |  | TECHO - De chapa con estructuras metalicas Seg. detalle | Metros cuadrados | 205
1.2.8 |  | REVOQUES - Azotadas 1:3 en mamposterias ,vigas y pilares | Metros cuadrados | 329,7
1.2.9 |  | REVOQUES - De pared interior ,exterior,pilaresy vigas a una capa | Metros cuadrados | 329,7
1.2.10 |  | De mocheta ancho 15cm | Metro lineal | 9,72
1.3 |  | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 - 3
1.3.1 |  | Contratipo hormigon de cascote,incl.guarda obras | Metros cuadrados | 169,6
1.3.2 |  | piso De hormigon armado terminac. llaneado color rojo | Metros cuadrados | 116
1.3.3 |  | piso De alisada de cemento+guarda obras | Metros cuadrados | 53,6
1.3.4 |  | ZOCALO De PINTURA polideportiva | Metro lineal | 77,4
1.3.5 |  | Ventana tipo proyectante(BALANCIN) | Metros cuadrados | 21,6
1.3.6 |  | Puerta metalica 1,20x2,10 | Unidad | 3
1.4 |  | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 - 4
1.4.1 |  | PINTURAS - De pared al agua | Metros cuadrados | 329,7
1.4.2 |  | PINTURAS - De ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 192
1.4.3 |  | PINTURAS -De estructuras de techo con pintura sintetica | Metros cuadrados | 205
1.4.4 |  | De aberturas metalica con pintura sintetica | Metros cuadrados | 61,86
1.4.5 |  | De canaleta y bajada molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 53,86
1.4.6 |  | VIDRIO DOBLE | Metros cuadrados | 22,5
1.4.7 |  | DESAGUE PLUVIAL - Canaleta y bajada desarrollo 33 | Metro lineal | 53,86
1.5 |  | COLEGIO NACIONAL INDIGENA SANTA TERESITA CENTRO N° 16-2 SEDE TUTORIAL N° 61 - 5
1.5.1 |  | INSTALACION ELECTRICA Boca de luces y tomas ,ventiladores | Unidad | 99
1.5.2 |  | INSTALACION ELECTRICA - Tablero comando de luces y tomas | Unidad | 3
1.5.3 |  | Tablero comamdo de ventiladores | Unidad | 3
1.5.4 |  | Artefactos fluorescentes 3x40w | Unidad | 18
1.5.5 |  | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 6
1.5.6 |  | Ventilador de techo | Unidad | 12
1.5.7 |  | Tablero seccional+jabalinacobre | Unidad | 1
1.5.8 |  | Fotocelula | Unidad | 1
1.5.9 |  | Registro electrico c/tapa de cemento-40x40 | Unidad | 1
1.5.10 |  | Cielo raso de machimbre. incluye corniza(interior) | Metros cuadrados | 115,9
1.5.11 |  | Pizarron Seg.detalle ,Incluye pintura | Unidad Medida Global | 3
1.5.12 |  | Limpiez final | Metros cuadrados | 61,06
1.5.13 |  | CARTEL - CARTELES INDICADORES EN LAS INSTITUCIONES DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MATERIAL: CHAPA METALICA DE 1, 80 MTS DE 1, 50 MTS, TIRANTES DE METAL DE 2X5? POR 4 METROS (SOPORTE), 1 METRO BAJO TIERRA. MARCOS METALICOS CON TRAVESAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES RESPETAR EL DISEÑO | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]