## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DEL LOCAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES con ID: 333105
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ITEM 1 CONSTRUCCION DEL LOCAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES | Unidad | 1
1.1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1 |  | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 420
1.1.2 |  | Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal. Incluir un sanitario para el equipo técnico | Metros cuadrados | 31
1.1.3 |  | Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-, INCLUYE CONSUMO | Unidad Medida Global | 1
1.1.4 |  | Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera. INCLUYE CONSUMO | Unidad Medida Global | 1
1.1.5 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle) MAS PLACA DE GRANITO | Unidad | 1
1.1.6 |  | Replanteo y marcación. | Metros cuadrados | 420
1.2 |  | MOVIMIENTO DE SUELO
1.2.1 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio | Metros cúbicos | 85,6
1.3 |  | FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
1.3.1 |  | Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40 x 0,60. incluye excavación | Metros cúbicos | 20,86
1.3.2 |  | Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 3,62
1.3.3 |  | Pilares de HºAº de 0.13mx0,27m. | Metros cúbicos | 1,47
1.3.4 |  | Pilares de HºAº de 0.27mx0,27m. | Metros cúbicos | 1,28
1.3.5 |  | Zapatas de Ho. Ao. Base de pilares, de 1,30 x 1,30 incluye excavación | Metros cúbicos | 8,62
1.4 |  | MAMPOSTERIA Y MUROS
1.4.1 |  | Nivelación de 0,30 con ladrillo común. | Metros cuadrados | 26,08
1.4.2 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado de tres agujeros, 1 cara vista, con juntas al ras. EN GALERIA | Metros cuadrados | 70
1.4.3 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común A REVOCAR AMBAS CARAS. | Metros cuadrados | 215
1.4.4 |  | Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado de tres agujeros, 1 cara vista, juntas al ras. | Metro lineal | 20,8
1.5 |  | AISLACION HIDROFUGA
1.5.1 |  | Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. - | Metro lineal | 86,92
1.6 |  | DINTELES
1.6.1 |  | Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería | Metro lineal | 86,92
1.6.2 |  | Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto. | Metro lineal | 12
1.6.3 |  | Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles. | Metro lineal | 86,92
1.7 |  | CONTRAPISOS
1.7.1 |  | De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) | Metros cuadrados | 156,96
1.8 |  | REVOQUES
1.8.1 |  | De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado. | Metros cuadrados | 309
1.8.2 |  | De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos y tambien cocina | Metros cuadrados | 31,14
1.8.3 |  | De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras) | Metros cuadrados | 110,15
1.9 |  | TECHOS
1.9.1 |  | Estructura metálica conforme al punto 8.1 de las especificaciones técnicas. | Metros cuadrados | 180
1.10 |  | CIELORRASOS
1.10.1 |  | En placas de pvc desmontables | Metros cuadrados | 100,9
1.11 |  | REVESTIDOS
1.11.1 |  | De mampostería con azulejos en sanitarios y cocina | Metros cuadrados | 31,14
1.12 |  | PISOS
1.12.1 |  | Carpeta alisada para asiento piso porcelanato | Metros cuadrados | 138,88
1.12.2 |  | De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir | Metros cuadrados | 138,88
1.13 |  | ZOCALOS
1.13.1 |  | De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir. | Metro lineal | 77,7
1.14 |  | Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -
1.14.1 |  | En sanitario hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1
1.14.2 |  | En pileta de cocina, incluye un desengrasador industrial hasta el primer registro | Unidad Medida Global | 1
1.14.3 |  | Cosntruccion de camara septica y pozo absorvente para sanitario | Unidad Medida Global | 1
1.14.4 |  | construccion de registros de 40 x 60 | Unidad | 4
1.15 |  | Desagüe Pluvial
1.15.1 |  | Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .Y CANALETA EMBUTIDA EN LIMAHOYA | Metro lineal | 30
1.15.2 |  | Bajadas caño PVC de 100mm. | Metro lineal | 9
1.16 |  | Agua corriente
1.16.1 |  | En sanitario , incluye la extension desde la acometida | Unidad Medida Global | 1
1.16.2 |  | En pileta cocina. | Unidad Medida Global | 1
1.16.3 |  | En patio para dos grifos | Unidad Medida Global | 1
1.17 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
1.17.1 |  | Baño : losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna alta, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm., ducha electrica | Unidad Medida Global | 1
1.18 |  | INSTALACION ELECTRICA
1.18.1 |  | Bocas de Luces | Unidad | 25
1.18.2 |  | Bocas de Tomas comunes(23) y | Unidad | 23
1.18.3 |  | Bocas de Tomas (chusko) | Unidad | 2
1.18.4 |  | Circuitos de AA (monofásicas) y ducha electrica | Unidad | 4
1.18.5 |  | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores. | Unidad Medida Global | 1
1.18.6 |  | Provisión y montaje de llave TM de 3x32Amp., linea europea y/o similar | Unidad | 1
1.18.7 |  | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp., linea euorpea y/o similar. | Unidad | 12
1.18.8 |  | Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 32 amperios. | Unidad | 1
1.19 |  | Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .
1.19.1 |  | Artefacto stanca de policarbonato de 2 x 36 W. | Unidad | 15
1.19.2 |  | Apliques tpo roma o similar. Traer muestras para definir | Unidad | 8
1.19.3 |  | Artefacto tipo alummbrado publico con fotocelulas | Unidad | 2
1.19.4 |  | Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica, inlcuye la gestion y pago del derecho de conexión, conexión a tierra. Inlcuye registro de inspección | Unidad Medida Global | 1
1.19.5 |  | Construcción de pilastra para caja de medidor, con columna de metal galvanizado incluido todos los accesorios | Unidad Medida Global | 1
1.20 |  | CARPINTERIA DE MADERA
1.20.1 |  | Puerta tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas. | Unidad | 1
1.20.2 |  | Puerta de madera tablero de cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4). | Unidad | 3
1.20.3 |  | Puerta doble hoja de 1,50x2,10m (en comedor) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, tirador. | Unidad | 1
1.21 |  | CARPINTERIA METALICA
1.21.1 |  | Puerta de boxes de sanitarios de aluminio tipo perciana. 0,60 x 1,80 estructura de aluminio anodizado, herrajes y cerradura cromada. | Unidad | 2
1.21.2 |  | Ventana - V1 - 1,00mx1,00m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1). | Unidad | 2
1.21.3 |  | Ventana - V2 - 0,60mx0,40m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2). | Unidad | 1
1.21.4 |  | Ventana - V3 - 1,50mx1,00m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver | Unidad | 2
1.21.5 |  | Ventana - V4 - 0,60mx1,00m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (en cocina | Unidad | 1
1.22 |  | PINTURA
1.22.1 |  | Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con material organico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 70
1.22.2 |  | De pared exterior revocado con tratamiento de impacril rojo. | Metros cuadrados | 110,15
1.22.3 |  | De pared interior con latex | Metros cuadrados | 309
1.22.4 |  | Pintura de estructura metalica y canaletas con sus respectivas bajadas | Unidad Medida Global | 1
1.22.5 |  | De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos. | Unidad Medida Global | 1
1.23 |  | SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -
1.23.1 |  | Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1
1.23.2 |  | Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo. | Unidad | 1
1.23.3 |  | Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso - | Unidad | 2
1.23.4 |  | Sirena acústica de alarma contra incendios | Unidad | 1
1.23.5 |  | Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg. | Unidad | 2
1.23.6 |  | Luz autónoma de emergencia. | Unidad | 5
1.23.7 |  | Alarma audiovisual | Unidad | 2
1.24 |  | VARIOS
1.24.1 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]