## items
Ítems del llamado Construcción de Agencias del INDERT en el interior del País con ID: 333304
LOTE NRO: 1
YAGUARETE FOREST, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalación de faena incluye caseta | Metros cuadrados | 30
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 138
3 | 72131601-002 | Letreto Oficial | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Demolición de vivienda de madera con techo de chapa de Zinc de 100 m2. con retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud | Metros cúbicos | 55
6 | 72131601-002 | Empastado y Jardinería patio del frente | Metros cuadrados | 300
7 | 72131601-002 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada (4,40 x 0,80) | Metros cúbicos | 30
9 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de H° Ciclopeo para pilar | Metros cúbicos | 1,1
10 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. inferior (0,13x0,40) | Metro lineal | 94
11 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15,. superior (0,13x0,27) | Metro lineal | 94
12 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común H = 0,60m de promedio | Metros cuadrados | 51
13 | 72131601-005 | Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m. y 0,30m. común | Metros cuadrados | 21
14 | 72131601-005 | Aislación asfáltica horizontal en muro 0,15 m. visto | Metro lineal | 50
15 | 72131601-005 | Muros de Elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m. | Metros cuadrados | 162
16 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo común de 0,15m. | Metros cuadrados | 134
17 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo común de 0,30m. | Metros cuadrados | 40
18 | 72131601-005 | Pilar circular de H° A° incluye Zapata D=0,30m H=3m | Metro lineal | 8
19 | 72131601-005 | Pilar de H°A° en esquinero y asientos de vigas incluye zapata de 0,8x0,80 | Metro lineal | 16
20 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria con disposición de 0,45 x 0,45 x 2,30 con nivelación y aislación | Unidad | 4
21 | 72131601-005 | Muralla perimetral H=2,00m (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30m. visto | Metro lineal | 10
22 | 72131601-005 | Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H°A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislación tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo | Metros cuadrados | 168
23 | 72131601-005 | Cerco perimetral H=1,80 m. de cauerdo a especificaciones técnicas ítems 33 Esp. Tecnicas | Metro lineal | 290
24 | 72131601-005 | Construcción de estructura de H°A°, tipo viga "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada | Metro lineal | 17,8
25 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria para medidor incluye caños y accesorios | Unidad | 1
26 | 72131601-005 | Construcción de canteros con ladrillos vistos terminación en sardinel curvo con desague y asilacion | Unidad | 2
27 | 72131601-005 | Construcción de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalización. | Unidad | 1
28 | 72131601-005 | Construcción de pergolado con tirantes de ybyrapyta | Metros cuadrados | 27
29 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 454
30 | 72131601-008 | Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 48
31 | 72131601-008 | Revoque de Vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo | Metro lineal | 24
32 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y canto rodado | Metros cuadrados | 234
33 | 72131601-009 | piso de ceramica esmaltada PEI 4 0,30x 0,30m | Metros cuadrados | 125
34 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 75
35 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes (espesor=0,10m.) p/area de estacionamiento | Metros cuadrados | 153
36 | 72131601-009 | Piso de canto rodado para Vereda y camineros | Metros cuadrados | 153
37 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para SS.HH. | Metros cuadrados | 34
38 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para Cocina | Metros cuadrados | 5
39 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 4
40 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,90x2,10 | Unidad | 2
41 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,70x2,10 | Unidad | 1
42 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SSHH | Unidad | 4
43 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex corredisa de 8mm. color c/rejas 1,10x1,10 | Unidad | 3
44 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color c/rejas 0,70x1,50 | Unidad | 4
45 | 72131601-010 | Ventana tipo blindex de 8mmcolor en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola incluye provisión y colocación de rejas | Metros cuadrados | 7
46 | 72131601-010 | Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm Color incluye cerraduras de 1,60x2,10 | Unidad | 1
47 | 72131601-010 | Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30x30 caños horizontales de 15x20mm de 3,50m x 2,40m, Incluye automatización con motor y control | Unidad | 1
48 | 72131601-010 | Puerta metalica p/cocina y acceso 0,80x2,10 incluye vidrios | Unidad | 2
49 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores, al latex con enduido | Metros cuadrados | 454
50 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores | Metros cuadrados | 162
51 | 72131601-012 | Pintura de maderamen de techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 amnos de flexo) | Metros cuadrados | 168
52 | 72131601-012 | Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido | Metro lineal | 28
53 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24
54 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 39
55 | 72131601-012 | Pintura de portones | Metros cuadrados | 28
56 | 72131601-012 | Pintura de rejas | Metros cuadrados | 55
57 | 72131601-012 | Pintura textuada | Metros cuadrados | 37
58 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N° 26, de 0,33m. de desarrollo | Metro lineal | 18
59 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N° 24 en limahoya , de 0,80m. de desarrollo | Metro lineal | 14
60 | 72131601-011 | Caño de bajada de 0,33m. de desarrollo | Metro lineal | 15
61 | 72131601-011 | R.P.A. de 0,30x0,30m. | Unidad | 12
62 | 72131601-011 | Cañería exterior para red pluvial Caño PVC d´iám. 4" | Metro lineal | 80
63 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en SSHH (segun Plano), incluye alimentación desde la acometida | Unidad Medida Global | 2
64 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en cocina y Kichenette | Unidad Medida Global | 2
65 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en lavadero | Unidad Medida Global | 1
66 | 72131601-011 | Instalación SAnitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta ek 1er. registro | Unidad Medida Global | 2
67 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en cocina Kichenete | Unidad Medida Global | 2
68 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en lavadero | Unidad Medida Global | 1
69 | 72131601-011 | Caño P.V.C. Diám. =4" para red cloacal | Metro lineal | 15
70 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 3
71 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
72 | 72131601-011 | Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
73 | 72131601-011 | Pozo ciego (diámetro=2,00., prof.=3,00m.) | Unidad | 1
74 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico movil y accesorios para instalación | Unidad | 2
75 | 72131601-011 | Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m. con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
76 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapacitado en el sector público | Unidad | 2
77 | 72131601-011 | Pago de derecho de conexión ESSAP | Unidad Medida Global | 1
78 | 72131601-011 | Extensión de cañerias ESSAP | Metro lineal | 50
79 | 72131601-011 | Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 3
80 | 72131601-001 | Bocas de Luz (BOCAS) | Unidad | 19
81 | 72131601-001 | Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 19
82 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 3x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 10
83 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 1x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 9
84 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 2x40W completo (provisión y colocación) | Unidad | 2
85 | 72131601-001 | Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesoris completo (provisión y colocación) | Unidad | 3
86 | 72131601-001 | Equipo de fluorescente 2x40w completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 BTU (provisión e instalación) | Unidad | 4
88 | 72131601-001 | Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto. | Unidad | 1
89 | 72131601-001 | Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 6
90 | 72131601-001 | Acometida con accesorios y cable acorde a la carga | Unidad | 1
91 | 72131601-001 | Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 1
92 | 72131601-001 | Toma para t´eléfono (hasta 10m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 3
93 | 72131601-001 | Pago derecho de conexión de ANDE | Unidad Medida Global | 1
94 | 72131601-001 | Instalación eléctrica y artefactos eléctricos p/patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80m | Unidad | 4
95 | 72131601-002 | Provisión y colocación de mueble de kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-002 | Provisión y colocación de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
VILLA DEL ROSARIO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalación de faena incluye caseta | Metros cuadrados | 30
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 138
3 | 72131601-002 | Letrero Oficial | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud | Metros cúbicos | 55
5 | 72131601-002 | Empastado y Jardinería patio del frente | Metros cuadrados | 200
6 | 72131601-002 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40x0,80) | Metros cúbicos | 30
8 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de H° Ciclopeo para pilar | Metros cúbicos | 1,1
9 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. inferior (0,13X 0,40) | Metro lineal | 94
10 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. superior (0,13X 0,27) | Metro lineal | 94
11 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común h = 0,50m de promedio | Metros cuadrados | 49
12 | 72131601-005 | Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m.y 0,30m.común | Metros cuadrados | 21
13 | 72131601-005 | Aislación asfáltica horizontal en muro 0,15 m. visto | Metro lineal | 50
14 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m. | Metro lineal | 162
15 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,15 m. | Metros cuadrados | 134
16 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,30m. | Metros cuadrados | 40
17 | 72131601-005 | Pilar circular de H° A° incluye Zapata D =0,30m H = 3m | Metro lineal | 8
18 | 72131601-005 | Pilar de Hº Aº en esquinero y asientos de vigas incluye zapata de 0,8x0,80 | Metro lineal | 16
19 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria con disposicion de 0,45 x 0,45 x 2,30 con nivelacion y aislacion | Unidad | 4
20 | 72131601-005 | Muralla Perimetral h= 2,00 m. (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15 m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30 m. | Metro lineal | 10
21 | 72131601-005 | Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H° A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislacion tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera, y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo | Metros cuadrados | 168
22 | 72131601-005 | Cerco Perimetral h= 1,80 m. de acuerdo aespecificaciones tecnicas Items 33 Esp. Tecnicas | Metro lineal | 85
23 | 72131601-005 | Construccion De estructura de H°A°, tipo viga en "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada | Metro lineal | 17,8
24 | 72131601-005 | Pilar de mampostería para medidor incluye caños y accesorios | Unidad | 1
25 | 72131601-005 | Construccion de canteros con ladrillos vistos terminacion en sardinel curvo con desague y aislacion | Unidad | 2
26 | 72131601-005 | Construccion de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalizacion | Unidad | 1
27 | 72131601-005 | Costruccion de pergolado con tirantes de ybyrapyta | Metros cuadrados | 27
28 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 454
29 | 72131601-008 | Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 48
30 | 72131601-008 | Revoque de vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo | Metro lineal | 24
31 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y canto rodado | Metros cuadrados | 234
32 | 72131601-009 | Piso de ceramica esmaltada PEI 4 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 125
33 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 75
34 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes (espesor= 0,10m.) p/área de estacionamiento | Metros cuadrados | 153
35 | 72131601-009 | Piso de canto rodado para ,Vereda y camineros | Metros cuadrados | 153
36 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para SS.HH | Metros cuadrados | 34
37 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para Cocina | Metros cuadrados | 5
38 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 4
39 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,90x2,10 | Unidad | 2
40 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,70x2,10 | Unidad | 1
41 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SS.HH. | Unidad | 4
42 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex crredisa de 8mm color c/rejas 1,10x 1,10 | Unidad | 3
43 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color c/rejas 0,70x 1,50 | Unidad | 4
44 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola | Metros cuadrados | 7
45 | 72131601-010 | Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm. Color incluye cerraduras de 1,60 x 2,10 | Unidad | 1
46 | 72131601-010 | Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30 x30 caños horizontales de 15 x 20 mm de 2,50m x 2,40m , Incluye automatizacion con motor y control | Unidad | 1
47 | 72131601-010 | Puerta metalica p/ cocina y acceso 0,80 x 2,10 incluye vidrios | Unidad | 2
48 | 72131601-012 | Pintura de Paredes interiores, al látex con enduido | Metros cuadrados | 454
49 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores (Silicona) | Metros cuadrados | 162
50 | 72131601-012 | Pintura de maderamen de Techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 manos de flexo) | Metros cuadrados | 168
51 | 72131601-012 | Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido | Metro lineal | 28
52 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24
53 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y Caños de Bajada | Metro lineal | 39
54 | 72131601-012 | Pintura de portones | Metros cuadrados | 28
55 | 72131601-012 | Pintura de rejas | Metros cuadrados | 55
56 | 72131601-012 | Pintura texturada | Metros cuadrados | 37
57 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 26, de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 18
58 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 24, en limahoya de 0,80 m. de desarrollo | Metro lineal | 14
59 | 72131601-011 | Caño de Bajada de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 15
60 | 72131601-011 | R.P.A. De 0,30x0,30 m. | Unidad | 12
61 | 72131601-011 | Cañería exterior para red. pluvial Caño PVC diám. 4" | Metro lineal | 80
62 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida | Unidad Medida Global | 2
63 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en cocina y Kichenette | Unidad Medida Global | 2
64 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en lavadero | Unidad Medida Global | 1
65 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta el 1er. registro | Unidad Medida Global | 2
66 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en cocina Kichenete | Unidad Medida Global | 2
67 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en lavadero | Unidad Medida Global | 1
68 | 72131601-011 | Caño P.V.C. Diám.=4" para red cloacal | Metro lineal | 15
69 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 3
70 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
71 | 72131601-011 | Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
72 | 72131601-011 | Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.) | Unidad | 1
73 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación | Unidad | 2
74 | 72131601-011 | Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m., con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
75 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapasitado en el sector publico | Unidad | 2
76 | 72131601-011 | Pago de Derecho de conexión ESSAP | Unidad Medida Global | 1
77 | 72131601-011 | Extension de cañerias ESSAP | Metro lineal | 20
78 | 72131601-011 | Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 3
79 | 72131601-001 | Bocas de luz (BOCAS) | Unidad | 20
80 | 72131601-001 | Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 20
81 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 3x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 10
82 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 1x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 9
83 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 2x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 2
84 | 72131601-001 | Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesorios completo (provisión y colocación) | Unidad | 3
85 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes 2x40 W completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 4
86 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto | Unidad | 1
88 | 72131601-001 | Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 6
89 | 72131601-001 | Acometida con accesorios y cable acorde a la carga | Unidad | 1
90 | 72131601-001 | Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 1
91 | 72131601-001 | Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 3
92 | 72131601-001 | Pago de Derecho de conexión ANDE | Unidad Medida Global | 1
93 | 72131601-001 | Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos p/ Patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80 m | Unidad | 4
94 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de Kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
95 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
MARACANA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalación de faena incluye caseta | Metros cuadrados | 30
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 138
3 | 72131601-002 | Letrero Oficial | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Demolicion de vivienda de madera con techo de chapa de Zing de 100 m2. con retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-002 | Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud | Metros cúbicos | 55
6 | 72131601-002 | Empastado y Jardinería patio del frente | Metros cuadrados | 150
7 | 72131601-002 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40x0,80) | Metros cúbicos | 30
9 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de H° Ciclopeo para pilar | Metros cúbicos | 1,1
10 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. inferior (0,13X 0,40) | Metro lineal | 94
11 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. superior (0,13X 0,27) | Metro lineal | 94
12 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común h = 0,50m de promedio | Metros cuadrados | 49
13 | 72131601-005 | Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m.y 0,30m.común | Metros cuadrados | 21
14 | 72131601-005 | Aislación asfáltica horizontal en muro 0,15 m. visto | Metro lineal | 50
15 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m. | Metros cuadrados | 162
16 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,15 m. | Metros cuadrados | 134
17 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,30m. | Metros cuadrados | 35
18 | 72131601-005 | Pilar circular de H° A° incluye Zapata D =0,30m H = 3m | Metro lineal | 8
19 | 72131601-005 | Pilar 0,13*0,17 de Hº Aº en esquinero y asientos de vigas incluye zapata de0,80x0,80 | Metro lineal | 16
20 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria con disposicion de 0,45 x 0,45 x 2,60 con nivelacion y aislacion | Unidad | 4
21 | 72131601-005 | Muralla Perimetral h= 2,00 m. (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15 m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30 m. visto | Metro lineal | 30
22 | 72131601-005 | Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H° A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislacion tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera, y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo | Metros cuadrados | 168
23 | 72131601-005 | Cerco Perimetral h= 1,80 m. de acuerdo aespecificaciones tecnicas Items 33 Esp. Tecnicas | Metro lineal | 360
24 | 72131601-005 | Construccion De estructura de H°A°, tipo viga en "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada | Metro lineal | 17,8
25 | 72131601-005 | Pilar de mampostería para medidor incluye caños y accesorios | Unidad | 1
26 | 72131601-005 | Construccion de canteros con ladrillos vistos terminacion en sardinel curvo con desague y aislacion | Unidad | 2
27 | 72131601-005 | Construccion de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalizacion | Unidad | 1
28 | 72131601-005 | Costruccion de pergolado con tirantes de ybyrapyta | Metros cuadrados | 27
29 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 454
30 | 72131601-008 | Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 162
31 | 72131601-008 | Revoque de vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo | Metro lineal | 24
32 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y canto rodado | Metros cuadrados | 234
33 | 72131601-009 | Piso de ceramica esmaltada PEI 4 minimo 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 125
34 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 75
35 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes (espesor= 0,10m.) p/área de estacionamiento | Metros cuadrados | 153
36 | 72131601-009 | Piso de canto rodado para ,Vereda y camineros | Metros cuadrados | 153
37 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para SS.HH | Metros cuadrados | 34
38 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para Cocina | Metros cuadrados | 5
39 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 4
40 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,90x2,10 | Unidad | 2
41 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,70x2,10 | Unidad | 1
42 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SS.HH. | Unidad | 4
43 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex crredisa de 8mm color c/rejas 1,10x 1,10 | Unidad | 3
44 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color c/rejas 0,70x 1,50 | Unidad | 4
45 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola incluye provision y colocacion de rejas | Metros cuadrados | 7
46 | 72131601-010 | Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm. Color incluye cerraduras de 1,60 x 2,10 | Unidad | 1
47 | 72131601-010 | Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30 x30 caños horizontales de 15 x 20 mm de 3,50m x 2,40m , Incluye automatizacion con motor y control | Unidad | 1
48 | 72131601-010 | Puerta metalica p/ cocina y acceso 0,80 x 2,10 incluye vidrios | Unidad | 2
49 | 72131601-012 | Pintura de Paredes interiores, al látex con enduido | Metros cuadrados | 454
50 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores (Silicona) | Metros cuadrados | 115
51 | 72131601-012 | Pintura de maderamen de Techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 manos de flexo) | Metros cuadrados | 168
52 | 72131601-012 | Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido | Metro lineal | 28
53 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24
54 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y Caños de Bajada | Metro lineal | 39
55 | 72131601-012 | Pintura de portones | Metros cuadrados | 28
56 | 72131601-012 | Pintura de rejas | Metros cuadrados | 55
57 | 72131601-012 | pintura texturada | Metros cuadrados | 151
58 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 26, de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 18
59 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 24, en limahoya de 0,80 m. de desarrollo | Metro lineal | 14
60 | 72131601-011 | Caño de Bajada de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 15
61 | 72131601-011 | R.P.A. De 0,30x0,30 m. | Unidad | 12
62 | 72131601-011 | Cañería exterior para red. pluvial Caño PVC diám. 4" | Metro lineal | 80
63 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida | Unidad Medida Global | 2
64 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en cocina y Kichenette | Unidad Medida Global | 2
65 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en lavadero | Unidad Medida Global | 1
66 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta el 1er. registro | Unidad Medida Global | 2
67 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en cocina Kichenete | Unidad Medida Global | 2
68 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en lavadero | Unidad Medida Global | 1
69 | 72131601-011 | Caño P.V.C. Diám.=4" para red cloacal | Metro lineal | 15
70 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 3
71 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
72 | 72131601-011 | Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
73 | 72131601-011 | Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.) | Unidad | 1
74 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación | Unidad | 2
75 | 72131601-011 | Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m., con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
76 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapasitado en el sector publico | Unidad | 2
77 | 72131601-011 | Pago de Derecho de conexión ESSAP | Unidad Medida Global | 1
78 | 72131601-011 | Extension de cañerias ESSAP | Metro lineal | 50
79 | 72131601-011 | Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 3
80 | 72131601-001 | Bocas de luz (BOCAS) | Unidad | 19
81 | 72131601-001 | Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 19
82 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 3x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 10
83 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 1x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 9
84 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 2x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 2
85 | 72131601-001 | Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesorios completo (provisión y colocación) | Unidad | 3
86 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes 2x40 W completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 4
88 | 72131601-001 | Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto | Unidad | 1
89 | 72131601-001 | Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 6
90 | 72131601-001 | Acometida con accesorios y cable acorde a la carga | Unidad | 1
91 | 72131601-001 | Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 1
92 | 72131601-001 | Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 3
93 | 72131601-001 | Pago de Derecho de conexión ANDE | Unidad Medida Global | 1
94 | 72131601-001 | Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos p/ Patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80 m | Unidad | 4
95 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de Kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
SANTA LUCIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalación de faena incluye caseta | Metros cuadrados | 30
2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 138
3 | 72131601-002 | Letrero Oficial | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-002 | Movimiento de tierra relleno, apisonado y compactado interior y talud | Metros cúbicos | 55
5 | 72131601-002 | Empastado y Jardinería patio del frente | Metros cuadrados | 120
6 | 72131601-002 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de Piedra Bruta Colocada (0,40x0,80) | Metros cúbicos | 30
8 | 72131601-005 | Excavación y carga de cimiento de H° Ciclopeo para pilar | Metros cúbicos | 1,1
9 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. inferior (0,13X 0,40) | Metro lineal | 94
10 | 72131601-005 | Encadenado de H°A° en Pared de 0,15 m. superior (0,13X 0,27) | Metro lineal | 94
11 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0,30m. Ladrillo Común h = 0,50m de promedio | Metros cuadrados | 49
12 | 72131601-005 | Aislación asfáltica en forma de "U" invertida en muro de 0,15m.y 0,30m.común | Metros cuadrados | 21
13 | 72131601-005 | Aislación asfáltica horizontal en muro 0,15 m. visto | Metro lineal | 50
14 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo visto prensado laminado de 0,15 m. | Metros cuadrados | 162
15 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,15 m. | Metros cuadrados | 134
16 | 72131601-005 | Muros de elevación de ladrillo Común de 0,30m. | Metros cuadrados | 40
17 | 72131601-005 | Pilar circular de H° A° incluye Zapata D =0,30m H = 3m | Metro lineal | 8
18 | 72131601-005 | Pilar de Hº Aº en esquinero y asientos de vigas incluye zapata de 0,8x0,80 | Metro lineal | 16
19 | 72131601-005 | Pilar de mamposteria con disposicion de 0,45 x 0,45 x 2,30 con nivelacion y aislacion | Unidad | 4
20 | 72131601-005 | Techo de tejas prensadas con tejuelones con Vigas de H° A° con dado de asiento de vigas, tirantes y bordes de madera de Lapacho (incluye aislacion tapa doble, revoque bocatejas, caballete de cumbrera, y cálculo de las secciones de los componentes estructurales del techo | Metros cuadrados | 168
21 | 72131601-005 | Muralla Perimetral h= 2,00 m. (incluye excavación y carga de cimiento de piedra bruta colocada, nivelación de 0,30 m. de ladrillo común, aislación, mampostería de elevación de 0,15 m. visto de ladrillo común con pilares de 0,30x0,30 m. visto con ladrillos laminados | Metro lineal | 18
22 | 72131601-005 | Cerco Perimetral h= 1,80 m. de acuerdo aespecificaciones tecnicas Items 33 Esp. Tecnicas | Metro lineal | 387
23 | 72131601-005 | Construccion De estructura de H°A°, tipo viga en "U", con aislación de membrana según plano para desagote techo en fachada | Metro lineal | 17,8
24 | 72131601-005 | Pilar de mampostería para medidor incluye caños y accesorios | Unidad | 1
25 | 72131601-005 | Construccion de canteros con ladrillos vistos terminacion en sardinel curvo con desague y aislacion | Unidad | 2
26 | 72131601-005 | Construccion de rampa de acceso para discapacitado con baranda pasamano en caño de 1" y 1/2 incluye pintura y señalizacion | Unidad | 1
27 | 72131601-005 | Costruccion de pergolado con tirantes de ybyrapyta | Metros cuadrados | 15
28 | 72131601-008 | Revoque interior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 454
29 | 72131601-008 | Revoque Exterior a dos capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 48
30 | 72131601-008 | Revoque de vigas de H°A° tres caras a dos capa con hidrófugo | Metro lineal | 24
31 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes (espesor=8 cm.) piso interior y canto rodado | Metros cuadrados | 234
32 | 72131601-009 | Piso de ceramica esmaltada PEI 4 0,30 x 0,30 m | Metros cuadrados | 125
33 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 75
34 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes (espesor= 0,10m.) p/área de estacionamiento | Metros cuadrados | 153
35 | 72131601-009 | Piso de canto rodado para ,Vereda y camineros | Metros cuadrados | 153
36 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para SS.HH | Metros cuadrados | 34
37 | 72131601-009 | Azulejos de 30x30 color para Cocina | Metros cuadrados | 5
38 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80x2,10 | Unidad | 4
39 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,90x2,10 | Unidad | 2
40 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,70x2,10 | Unidad | 1
41 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color 0,40x0,60 SS.HH. | Unidad | 4
42 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex crredisa de 8mm color c/rejas 1,10x 1,10 | Unidad | 3
43 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex con banderola en la parte superior de 8mm color c/rejas 0,70x 1,50 | Unidad | 4
44 | 72131601-010 | Ventana Tipo blindex de 8mm color en pared curva con dos paneles de abrir tipo banderola incluye provision y colocacion de rejas | Metros cuadrados | 7
45 | 72131601-010 | Puerta tipo blindex de 2 hojas corrediza de 10mm. Color incluye cerraduras de 1,60 x 2,10 | Unidad | 1
46 | 72131601-010 | Porton para acceso vehicular con estructura en caño 30 x30 caños horizontales de 15 x 20 mm de 3,50m x 2,40m , Incluye automatizacion con motor y control | Unidad | 1
47 | 72131601-010 | Porton peatonal 1x 2,4 m. con estructura en caño 30 x30 caños horizontales de 15 x 20 mm de 1m x 2,40m , Incluye cerraduras y pilares en caño de hierro 10 cmx1 0cm | Unidad | 1
48 | 72131601-010 | Puerta metalica p/ cocina y acceso 0,80 x 2,10 incluye vidrios | Unidad | 2
49 | 72131601-012 | Pintura de Paredes interiores, al látex con enduido | Metros cuadrados | 454
50 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores (Silicona) | Metros cuadrados | 162
51 | 72131601-012 | Pintura de maderamen de Techo (incluye limpieza de tejuelón y 2 manos de flexo) | Metros cuadrados | 168
52 | 72131601-012 | Pintura de Vigas de H°A° tres caras con enduido | Metro lineal | 28
53 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | 24
54 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y Caños de Bajada | Metro lineal | 39
55 | 72131601-012 | Pintura de portones | Metros cuadrados | 28
56 | 72131601-012 | Pintura de rejas | Metros cuadrados | 55
57 | 72131601-012 | Pintura texturada | Metros cuadrados | 37
58 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 26, de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 18
59 | 72131601-011 | Canaleta de chapa N°: 24, en limahoya de 0,80 m. de desarrollo | Metro lineal | 14
60 | 72131601-011 | Caño de Bajada de 0,33 m. de desarrollo | Metro lineal | 15
61 | 72131601-011 | R.P.A. De 0,30x0,30 m. | Unidad | 12
62 | 72131601-011 | Cañería exterior para red. pluvial Caño PVC diám. 4" | Metro lineal | 80
63 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en SSHH (según plano), incluye alimentación desde la acometida | Unidad Medida Global | 2
64 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en cocina y Kichenette | Unidad Medida Global | 2
65 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en lavadero | Unidad Medida Global | 1
66 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en SSHH, incluye desague cloacal hasta el 1er. registro | Unidad Medida Global | 2
67 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en cocina Kichenete | Unidad Medida Global | 2
68 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en lavadero | Unidad Medida Global | 1
69 | 72131601-011 | Caño P.V.C. Diám.=4" para red cloacal | Metro lineal | 15
70 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 3
71 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
72 | 72131601-011 | Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
73 | 72131601-011 | Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.) | Unidad | 1
74 | 72131601-011 | Pileta de cocina de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación | Unidad | 2
75 | 72131601-011 | Pileta granito para lavadero de una bacha de 1,20x0,60m., con canilla de bronce y accesorios | Unidad | 1
76 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo, incluye barras de apoyo para discapasitado en el sector publico | Unidad | 2
77 | 72131601-011 | Pago de Derecho de conexión ESSAP | Unidad Medida Global | 1
78 | 72131601-011 | Extension de cañerias ESSAP | Metro lineal | 50
79 | 72131601-011 | Agua Potable de Patio (red de distribución con 3 canillas con pico manguera) | Unidad Medida Global | 3
80 | 72131601-001 | Bocas de luz (BOCAS) | Unidad | 19
81 | 72131601-001 | Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 19
82 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 3x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 10
83 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 1x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 9
84 | 72131601-001 | Equipo fluorescente 2x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 2
85 | 72131601-001 | Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesorios completo (provisión y colocación) | Unidad | 3
86 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes 2x40 W completo, con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 4
87 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica para equipos de AA con artefactos tipo split de 12.000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 4
88 | 72131601-001 | Ducha Eléctrica (instalación y colocación completa) con artefacto | Unidad | 1
89 | 72131601-001 | Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 6
90 | 72131601-001 | Acometida con accesorios y cable acorde a la carga | Unidad | 1
91 | 72131601-001 | Tablero princ. TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 1
92 | 72131601-001 | Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 3
93 | 72131601-001 | Pago de Derecho de conexión ANDE | Unidad Medida Global | 1
94 | 72131601-001 | Instalación eléctrica y Artefactos Eléctricos p/ Patio (incluye provisión y colocación, de columna de iluminación con 2 globos) h 1,80 m | Unidad | 4
95 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de Kichenette con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
96 | 72131601-002 | Provision y colocacion de mueble de cocina con puertas en melamina y mesada en granito natural pulido | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
PARAGUARI, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Instalación de faena | Metros cuadrados | 36
2 | 72131601-002 | Demolición de Techo de tejas exitentes | Metros cuadrados | 70
3 | 72131601-002 | Demolición de Revoques existentes | Metros cuadrados | 150
4 | 72131601-002 | Demolicion de muros 0,15 con retiro de escombro | Metros cuadrados | 67,2
5 | 72131601-002 | Demoliciòn de muralla frontal | Metros cuadrados | 23,7
6 | 72131601-002 | Quitar marcos de Aberturas de existentes | Unidad | 7
7 | 72131601-002 | Desmonte de pilares de madera | Unidad | 7
8 | 72131601-002 | Desmonte de piso exietnte | Metros cuadrados | 186
9 | 72131601-002 | Colocacion de cartel de acuerdo a Esp. Tecnicas | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-002 | Movimiento de tierra | Metros cúbicos | 26,6
11 | 72131601-002 | Vigas de Fundación 0,15x0,40 | Metro lineal | 95,95
12 | 72131601-002 | Encadenado superior | Metro lineal | 95,95
13 | 72131601-002 | Vigas de H°A° para asiento de tiranes en galeria | Metro lineal | 10
14 | 72131601-002 | Construccion de pilares de H° A° entre paredes de 12x40 para apoyo de viga, incluye zapata de H°A | Metro lineal | 12
15 | 72131601-008 | Muros de Ladrillos Comunes de 0,20 | Metros cuadrados | 35
16 | 72131601-008 | Muros de Ladrillos Comunes de 0,15 | Metro lineal | 250
17 | 72131601-008 | Muros de Nivelaciòn de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 20
18 | 72131601-008 | Aislacion de paredes Nuevas | Metros cuadrados | 43,18
19 | 72131601-008 | Pilares de Ladrillos comunes con interior de H°A° | Metro lineal | 27
20 | 72131601-008 | Revestrir Pilares de Madera con Mamposteria de Ladrillos a Revocar | Metro lineal | 17,5
21 | 72131601-008 | Construccion de portico en fachadas , incluye cimiento nivelacion ,aislacion ,muro de 0,30 y terminacion con pinturas texturadas conforme al diseño y canalon de H°A° | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-008 | Techo de Tejas Prensadas con Tejuelón y aislación con membranas, vigas y tirantes de Lapacho incluye calculos de la estructuras | Metros cuadrados | 178,5
23 | 72131601-008 | Revoque en general de paredes | Metros cuadrados | 570
24 | 72131601-008 | Regularizaciòn de Revoques existentes | Metros cuadrados | 200
25 | 72131601-008 | Revoque de pilares de galeria | Metros cuadrados | 59,76
26 | 72131601-008 | Regularizacion de Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.) | Metros cuadrados | 69,6
27 | 72131601-008 | Contrapiso de cascotes (espesor=10 cm.) | Metros cuadrados | 85
28 | 72131601-008 | Alisada de Cemento para piso | Metros cuadrados | 265,05
29 | 72131601-009 | Porcelanato pulido color claro | Metros cuadrados | 265,05
30 | 72131601-009 | Azulejos cuadrangulares en colores minimo 30 x30 | Metros cuadrados | 58,96
31 | 72131601-009 | Zocalo porcelanato | Metro lineal | 280
32 | 72131601-010 | Puerta principal de vidrio templado de dos hojas pivotentes de color, de 10mm incluye herrajes y rejas de 1,50x2,10 | Unidad | 1
33 | 72131601-010 | Puerta de vidrio templado de dos hojas Corrediza de 1,8x2,10 ,color, de 10mm incluye herrajes y rejas | Unidad | 2
34 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,80x2,10 incluye marco, herrajes y contramarcos | Unidad | 5
35 | 72131601-010 | Puerta Placa 0,70x2,10 incluye marco, herrajes y contramarcos | Unidad | 4
36 | 72131601-010 | Hojas de Puertas de 0,80x2,10, incluye herrajes y reparación de marcos | Unidad | 2
37 | 72131601-010 | Hojas de Puertas de 0,70x2,10, incluye herrajes y reparación de marcos | Unidad | 2
38 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de 8 mm color, corrediza de 1,60x1,10 c/rejas | Unidad | 11
39 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de color 8 mm corredisa 1,30X1,10 c/rejas a colocar por marcos existentes, incluye sacar hojas y herrajes existentes con reparacion de marcos | Unidad | 4
40 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de 8mm color 1,00x0,40 c/rejas | Unidad | 4
41 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de 8mm color 0,60x1,10 c/rejas | Unidad | 1
42 | 72131601-011 | Canaleta desarrollo 0,40 | Metro lineal | 75
43 | 72131601-011 | Canaleta de Limahoya 1,00 de desarrollo | Metro lineal | 12
44 | 72131601-011 | Caño de Bajada de pvc de 100mm con accesorios | Metro lineal | 36
45 | 72131601-011 | R.P.A. De 0,30x0,30 m. | Unidad | 12
46 | 72131601-011 | Cañería exterior para red. Caño PVC 100mm | Metro lineal | 122,88
47 | 72131601-011 | Instalacion nueva desde la acometida hasta el Primer SSHH | Unidad Medida Global | 1
48 | 72131601-011 | Inatalaciones agua fría en Baños | Unidad | 4
49 | 72131601-011 | Instalación de agua fría en kitchenet | Unidad | 1
50 | 72131601-011 | Instalaciones de Canillas de patio de 1/2" con pico manguera | Unidad | 3
51 | 72131601-011 | Prueba y habilitacion de cañerias y camaras existente | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-011 | Desagues Sanitarios en SSHH, incluye el desague cloacal hasta el primer registro | Unidad | 4
53 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria en kitchenet | Unidad | 1
54 | 72131601-011 | Caño P.V.C. de 100mm | Metro lineal | 45
55 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,40x0,40 | Unidad | 4
56 | 72131601-011 | Cámara de Inspección de 0,60x0,60 | Unidad | 1
57 | 72131601-011 | Cámara séptica de 2,00x1,00x1,50 | Unidad | 1
58 | 72131601-011 | Pozo ciego (diámetro= 2,00 m., prof.= 3,00 m.) | Unidad | 1
59 | 72131601-011 | Pileta de kitchenet de acero inoxidable con canilla pico móvil y accesorios para instalación (provisión y colocación completa) | Unidad | 1
60 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios, con su correspondiente grifería y accesorios, para SSHH completo | Unidad | 4
61 | 72131601-011 | Construcción de mesada de kitchenet en material de mamposteria y y granito natural colocacion de puertas de melamina y estante divisor en madera enchapada parte inferior (interior azulejado en su totalidad) | Unidad Medida Global | 1
62 | 72131601-001 | Bocas de luz (BOCAS) | Unidad | 55
63 | 72131601-001 | Tomacorrientes (BOCAS) | Unidad | 65
64 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes 2x40 W completo con chapa p/exterior (provisión y colocación) | Unidad | 34
65 | 72131601-001 | Equipos de fluorescentes 1 x40 W completo (provisión y colocación) | Unidad | 21
66 | 72131601-001 | Aplique de adosar con globo de vidrio c/accesorios completo (provisión y colocación) | Unidad | 4
67 | 72131601-001 | Instalacion electrica y provision de Aplique colgante en chapa de 4 luces como minimo | Unidad | 1
68 | 72131601-001 | Instalacion Electrica y provision de reflectores iluminadores de fachada tipo HPYT de 500W con su respectiva base | Unidad | 4
69 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica y provision de equipos de AA tipo split de 18,000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 4
70 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica y provision de de AA tipo split de 12,000 Btu (provisión e instalación) | Unidad | 3
71 | 72131601-001 | Ventilador de Techo de 7 velocidades (provisión, instalación y colocación) | Unidad | 8
72 | 72131601-001 | Pilar de mampostería para medidor | Unidad | 1
73 | 72131601-001 | Entrada para medidor trifásico con línea subterranea incluye registro | Unidad Medida Global | 1
74 | 72131601-001 | Tablero princ. Y seccional de acuerdo a las cargas TM (colocación con accesorio completo) | Unidad | 2
75 | 72131601-001 | Toma para teléfono (hasta 10 m.), tipo americano RJ11 | Unidad | 12
76 | 72131601-001 | Pago de derecho ampliacion de vcarga ANDE con readecuacion de medidor | Unidad | 12
77 | 72131601-012 | Excavación y Carga de Cimiento de Ho. Co. | Metros cúbicos | 1,87
78 | 72131601-012 | Mampostería de Nivelación 0,30 m. ladrillo común | Metros cuadrados | 1,76
79 | 72131601-012 | Mampostería de elevación 0,15m. Ladrillo visto prensado | Metros cuadrados | 7,67
80 | 72131601-012 | Relleno y Apisonado | Metros cúbicos | 1,5
81 | 72131601-012 | Contrapiso de Cascotes | Metros cuadrados | 4,35
82 | 72131601-012 | Piso de Cantorodado de Ho. 0,40x0,40 | Metros cuadrados | 6,51
83 | 72131601-012 | Aislación para Cantero | Metros cuadrados | 2,5
84 | 72131601-012 | Sardinel | Metro lineal | 7,3
85 | 72131601-012 | Mástil | Unidad | 2
86 | 72131601-012 | Pared exterior (antimoho) | Metros cuadrados | 9,97
87 | 72131601-012 | Mástil galbanizado de 2" con terminacion en pintura sintetica | Metro lineal | 10
88 | 72131601-012 | de Paredes interiores con enduido | Metros cuadrados | 1.774,53
89 | 72131601-012 | de Paredes exteriores (Antimoho) | Metros cuadrados | 233,47
90 | 72131601-012 | de Pilares | Metros cuadrados | 59,76
91 | 72131601-012 | de Techo incluye maderamen ,vigas y tejuelones | Metros cuadrados | 278,3
92 | 72131601-012 | de aberturas de madera | Metros cuadrados | 46,48
93 | 72131601-012 | de Canaletas y Caños de Bajada con antioxido y terminacion en sintetico | Metro lineal | 77
94 | 72131601-012 | Rejas para averturas | Metros cuadrados | 61,02
95 | 72131601-012 | Rejas frontales | Metros cuadrados | 62
96 | 72131601-009 | Cerramiento Frontal de H=2,40 incluye excabaciòn y carga de cimiento de PBC, nivelacionde 0,30 de ladrillos comunes, ahislacion, mamposteride de elevaciòn de 0,50 visto de ladrillo laminado de h=0,50 y rejas con estructuras de caños de 30x30mm y caños de 15x20mm en forma horizontal | Metro lineal | 15,8
97 | 72131601-009 | Jardinería y Empastado | Metros cuadrados | 434
98 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascotes 10 cm | Metros cuadrados | 77
99 | 72131601-009 | Cantorodado de H° 0,40x0,40 caminero cantorodado rojo | Metros cuadrados | 61
100 | 72131601-009 | Guardaobras en canto rodado | Metros cuadrados | 16
101 | 72131601-009 | Muralla Perimetral h=2,00m incluye excabaciòn y carga de cimiento de PBC, nivelacionde 0,30 de ladrillos comunes, ahislacion, mamposteria de elevaciòn de 0,15, en ladrillos comunes con pilares de diemnciones 0,45x0,45, vistos con ladrillos laminados, revoques a dos capas | Metro lineal | 85
102 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes | Metros cuadrados | 47
103 | 72131601-009 | Vereda canto rodado color rojo | Metros cuadrados | 47
104 | 72131601-009 | Artefactos Eléctricos para patio, que comprende columna de iluminación, en caño, para jardín para 2 globos (h= 1,80 m.) empostrado en pilastra de mamposteria de 0,30x0,30 m | Unidad | 6
105 | 72131601-009 | Instalación Eléctrica completa para artefactos eléctricos de patio (BOCAS) | Unidad | 6
106 | 72131601-009 | Colocacion de claraboya con estructura metalica y techo de policarbonato 1,90mx3,40m | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]