## items
Ítems del llamado RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAURO CÉSPEDES (ARTES Y OFICIOS)-PLURIANUAL 2018 con ID: 333680
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Metros cuadrados | 6
1.1 |  | Cartel de obra | Metros cuadrados | 6
2 | 72102508-001 | Restauracion o reparacion de pisos | Metros cuadrados | 858
2.1 |  | Remosión de piso cerámico existente, incluye zócalo | Metros cuadrados | 858
3 | 72102602-005 | Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas | Metros cuadrados | 1
3.1 |  | Remosión de vidrio templado existente | Metros cuadrados | 20
3.2 |  | Remosión de puerta de madera doble hoja | Unidad | 2
3.3 |  | Remosión de puerta de madera de 0,80x2,10m | Unidad | 2
3.4 |  | Remosión de puerta de madera de 0,60x2,10m | Unidad | 4
3.5 |  | Desmonte de aberturas, ventanas metalicas | Unidad | 14
4 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros cuadrados | 1
4.1 |  | Remosión de cielorraso existente | Metros cuadrados | 700
4.2 |  | Remosión de estructura de techo acceso secundario | Unidad | 1
5 | 72131701-019 | Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad para caminos | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | Remosión de muro | Metros cuadrados | 10
5.2 |  | Remosión de muro de 0,15m y techo para conexión de acceso PCD | Unidad | 1
6 | 72102802-018 | Servicio de Remosion y/ o traslado de Monumentos | Unidad | 1
6.1 |  | Remosión de estructura metálica de fachada | Unidad | 1
6.2 |  | Desmonte de butacas existentes | Unidad | 1
6.3 |  | Remosión de galería metálica (incluye piso, pilar, etc) | Unidad | 1
6.4 |  | Remosión de instalación sanitaria completa (agua corriente/desague cloacal) | Unidad | 1
6.5 |  | Remosión de estructura metalica soporte de equipos en altura | Unidad | 1
7 | 72102601-9999 | Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Remosión de piso de madera en tarima incluye guarda | Metros cuadrados | 99
7.2 |  | Remosión y reposición de escalera de escenario (incluye cinta autoadhesiva antiderrapante) | Unidad | 2
8 | 72102602-9999 | Desmontaje y/o Colocacion de cortinados | Unidad | 1
8.1 |  | Remosión de accesorios, cortinados existente | Unidad | 1
9 | 72101510-9998 | Desmontaje de artefactos sanitarios | Unidad | 1
9.1 |  | Desmonte de artefactos sanitarios, inodoro con cisterna alta | Unidad | 4
9.2 |  | Desmonte de artefactos sanitarios, lavatorio | Unidad | 4
10 | 72101607-9999 | Desmontaje de azulejado | Metros cuadrados | 25
10.1 |  | Remosión de revestido de azulejo en SSHH de camerino | Metros cuadrados | 25
11 | 72102602-999 | Desmontaje y/o Colocacion de balancin | Unidad | 1
11.1 |  | Remosión de rejilla de piso sinfonada | Unidad | 4
11.2 |  | Remosión y reposición de rejilla de piso corrido acceso secundario (incluye pintura) | Unidad | 1
12 | 72101510-009 | Reparacion de desague pluvial | Unidad | 1
12.1 |  | Reparación y mantenimiento de desague pluvial | Unidad | 1
13 | 72101601-001 | Reparación de techo | Unidad | 1
13.1 |  | Reparación y mantenimiento de techo existente | Unidad | 1
14 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cuadrados | 60
14.1 |  | Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra | Metros cuadrados | 60
15 | 72103002-002 | Servicio de remosion de terreno | Metros cúbicos | 18
15.1 |  | Movimiento de suelo, excavación para fundaciones | Metros cúbicos | 18
16 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 17
16.1 |  | Movimiento de suelo, relleno y compactación con acarreo | Metros cúbicos | 17
17 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
17.1 |  | Estructura de Hº, hormigon de sello | Unidad | 1
17.2 |  | Estructura de Hº Aº, viga encadenado inferior 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 3
17.3 |  | Estructura de Hº Aº, viga encadenado superior 0,15x0,30m | Metros cúbicos | 4
17.4 |  | Estructura de Hº Aº, losa esp: 0,08cm | Metros cúbicos | 6
17.5 |  | Impermeabilización de losas | Metros cuadrados | 64
18 | 72102209-9995 | Asentamiento / Cimiento de Hormigon | Metros cúbicos | 4
18.1 |  | Estructura de Hº Aº, zapata | Metros cúbicos | 4
19 | 72131601-015 | Pilar | Metros cúbicos | 1
19.1 |  | Estructura de Hº Aº, pilar | Metros cúbicos | 1
19.2 |  | Estructura metálica, pilar reticulado | Unidad | 1
20 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Metros cuadrados | 1
20.1 |  | Estructura metálica para techo, viga reticulada con perfil "U" | Metros cuadrados | 50
20.2 |  | Estructura metálica, muro en acceso principal | Metros cuadrados | 36
21 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1
21.1 |  | Estructura metálica y cobertura de chapa Nº 24 con cenefa metálica en acceso secundario, incluye pintura sintetica | Metros cuadrados | 11
21.2 |  | Provisión y colocación de techo de policarbonato incoloro | Metros cuadrados | 50
22 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 1
22.1 |  | Carpeta hidrófuga sobre losas | Metros cuadrados | 64
22.2 |  | Contrapiso de Hº de cascote e:0,080m (incluye carpeta base para piso de 2cm) | Metros cuadrados | 918
22.3 |  | Piso porcelanato 0,60x0,60m | Metros cuadrados | 748
22.4 |  | Piso cerámico esmaltado PEI 5 en caminero, rampa y acceso secundario | Metros cuadrados | 170
22.5 |  | Piso cerámico antideslizante PEI 5 en SS.HH de camerino | Metros cuadrados | 12
22.6 |  | Piso de canto rodado, (piedra blanca, fondo negro, incluye contrapiso) | Metros cuadrados | 107
22.7 |  | Rejilla de piso sifonada de 0,15x0,15m | Unidad | 6
23 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Metros cuadrados | 12
23.1 |  | Construcción de rampa para PCD | Metros cuadrados | 12
24 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
24.1 |  | Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,30 m | Metros cuadrados | 112
24.2 |  | Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15m (incluye muro de protección y cerramiento de aberturas) | Metros cuadrados | 132
24.3 |  | Envarillado de mamposteria 3o8 | Metros | 23
25 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 34
25.1 |  | Aislación horizontal/vertical mamposteria | Metros cuadrados | 34
26 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
26.1 |  | Revoque interior a una capa para base de revestimiento | Metros cuadrados | 51
26.2 |  | Revoque interior a 2 capa fratachado y fieltrado (incluye muro de protección, cerramiento de aberturas y vano de pared) | Metros cuadrados | 271
26.3 |  | Revoque exterior a 2 capas fratachado y fieltrado con hidrófugo (incluye cerramiento de aberturas) | Metros cuadrados | 187
27 | 72101607-005 | Instalacion o colocacion de zocalo | Metro lineal | 1
27.1 |  | Zócalo de porcelanato | Metro lineal | 250
27.2 |  | Zócalo de cerámico esmaltado | Metro lineal | 110
28 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 1
28.1 |  | Revestido de porcelanato tipo piso/pared en SS.HH sala vip | Metros cuadrados | 45
28.2 |  | Revestido cerámico tipo/pared en SS.HH de caminero | Metros cúbicos | 28
29 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso | Metros cuadrados | 1
29.1 |  | Cielorraso de yeso acartonado en auditorio (incluye cornisa y enduido) | Metros cuadrados | 548
29.2 |  | Cielorraso de yeso acartonado en sala vip y hall de acceso con diseño (incluye cornisa y enduido) | Metros cuadrados | 250
29.3 |  | Cielorraso de yeso acartonado en SS.HH y acceso a PCD (incluye cornisa y enduido) | Metros cuadrados | 48
29.4 |  | Cielorraso de pvc en camerino, SS.HH y acceso secundario | Metros cuadrados | 124
30 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
30.1 |  | Instalación sanitaria completa (agua corriente/desague cloacal hasta registro) | Unidad | 1
30.2 |  | Artefacto sanitario inodoro con descarga baja | Unidad | 6
30.3 |  | Artefacto sanitario portarrollo metálico cromado | Unidad | 6
30.4 |  | Artefacto sanitario perchero metálico cromado | Unidad | 6
30.5 |  | Artefacto sanitario, ducha | Unidad | 4
30.6 |  | Griferia tipo pressmatic para mesada | Unidad | 7
30.7 |  | Artefacto sanitario, espejo incoloro float de 4mm con moldura de espejo color humo | Unidad | 6
30.8 |  | Artefacto sanitario, espejo incoloro float de 4mm camerino de 2,00x0,60m (2 un por cada camerino) | Unidad | 5
31 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1
31.1 |  | Instalación de desague pluvial | Unidad | 1
32 | 72101510-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad | 1
32.1 |  | Desague cloacal, registro de 0,60x0,60m | Unidad | 1
33 | 72102303-003 | Construccion de camara septica | Unidad | 1
33.1 |  | Desague cloacal, cámara septica | Unidad | 1
34 | 72102303-002 | Construccion de pozo ciego | Unidad | 1
34.1 |  | Desague cloacal, pozo absorbente | Unidad | 1
35 | 72102508-999 | Mesada de mamposteria con revestimiento | Metros cuadrados | 4
35.1 |  | Mesada de granito natural | Metros cuadrados | 4
36 | 72101704-001 | Construccion de losa | Unidad | 7
36.1 |  | Bacha de losa ovalada | Unidad | 7
37 | 72102601-001 | Servicio de carpinteria | Metros cuadrados | 1
37.1 |  | Carpinteria de madera, piso de machimbre tipo parquet para escenario (incluye zócalo) | Metros cuadrados | 120
37.2 |  | Carpinteria de madera, revestido de canto de muro de protección en acceso a auditorio y canto sobrelevado en muro de escenario color madera h:0,30m | Metros cuadrados | 11
37.3 |  | Carpinteria de madera, revestido de madera tipo MDF con diseño color madera | Metros cuadrados | 72
37.4 |  | Carpinteria de madera, revestido de madera tipo MDF color madera | Metros cuadrados | 10
37.5 |  | Carpinteria de madera puerta placa de 0,60x2,10m, incluye marco, herrajes y cerraduras para box de SS.HH | Unidad | 6
37.6 |  | Carpinteria de madera, puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, herrajes y cerraduras | Unidad | 3
37.7 |  | Carpinteria de madera puerta placa de 0,90x2,10m, incluye marco herrajes y cerraduras | Unidad | 1
37.8 |  | Carpinteria de madera, puerta acústica doble hoja con barras antipánico (incluye pintura) | Unidad | 2
37.9 |  | Carpinteria de madera, doble hoja en acceso sala vip (incluye pintura, marco herrajes y cerradura) | Unidad | 1
38 | 72152905-001 | Servicio de trabajos en hierro estructural | Unidad | 1
38.1 |  | Carpinteria metalica, puerta doble enchapada doble hoja 1,71x2,05, incluye marco herrajes y cerraduras en acceso secundario | Unidad | 1
38.2 |  | Carpinteria metálica, baranda metálica | Metros cuadrados | 23
38.3 |  | Carpinteria metálica, pasamano de acero inoxidable o2 para rampa PCD y paredes de auditorio | Metro lineal | 40
38.4 |  | Carpinteria de aluminio cerramiento en cristal templado de 10mm | Metros cuadrados | 20
38.5 |  | Carpinteria de aluminio, ventana cristal templado de 8mm proyectante para SS.HH | Unidad | 8
38.6 |  | Carpinteria de aluminio, puerta vidriera de cristal templado 10mm con automatización 2 puertas de correr | Unidad | 1
38.7 |  | Carpinteria de aluminio, revestido tipo ACM | Metros cuadrados | 100
38.8 |  | Estructura métalica, soporte para iluminación, movil y fija | Unidad | 1
38.9 |  | Galeria con cobertura metálica y pilares igual al existente incluye pintura de estructura metálica, pilar, contrapiso, piso cerámico identico al existente | Unidad | 1
39 | 72102402-001 | Servicio de pintura de interiores | Metros cuadrados | 2.100
39.1 |  | Pintura interior de paredes al latex con enduido | Metros cuadrados | 2.100
40 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores | Metros cuadrados | 1.200
40.1 |  | Pintura exterior de paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 1.200
41 | 72102401-003 | Servicio de pintura de aberturas | Metros cuadrados | 1
41.1 |  | Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintetico | Metros cuadrados | 7
41.2 |  | Pintura de aberturas de madera al barniz natural | Metros cuadrados | 29
42 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1
42.1 |  | Pintura de escalera metálica existente | Unidad | 1
42.2 |  | Pintura de elementos metálicos con esmalte sintético | Metros cuadrados | 104
42.3 |  | Pintura en rejas metálicas existente | Metros cuadrados | 120
42.4 |  | Limpiez y pintura de mural en fachada | Unidad | 1
43 | 76111505-003 | Servicio de limpieza de tapizados | Unidad | 400
43.1 |  | Arreglo de butacas existentes y tapizado de cuero | Unidad | 400
44 | 82101502-006 | Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura | Unidad | 31
44.1 |  | Provisión y colocación de letras corpóreas luminico | Unidad | 31
45 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Metros cuadrados | 14
45.1 |  | Rampa de acceso principal (incluye muro, revoque y pintura) | Metros cuadrados | 14
46 | 70111713-002 | Colocacion de pasto | Metros cuadrados | 1
46.1 |  | Empastado | Metros cuadrados | 392
46.2 |  | jardineria y paisajismo | Unidad | 1
47 | 72102208-999 | Montaje / Desmontaje de cables | Unidad | 1
47.1 |  | Remosión de los accesorios y artefactos eléctricos existentes | Unidad | 1
48 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
48.1 |  | Instalación eléctrica, proveer e instalar malla de tierra | Unidad | 1
48.2 |  | Instalación eléctrica excavación de zanja y posterior relleno, compactación y retiro de escombros 0,40x0,60m | Metros cúbicos | 12
48.3 |  | Instalación eléctrica, proveer y colocar colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 5
48.4 |  | Instalación eléctrica, proveer y colocar protección mecánica con loseta de hormigón | Metros cúbicos | 5
49 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos de energia electrica | Unidad | 1
49.1 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de tubo corrugado PEAD 2 | Metro lineal | 40
49.2 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de registro eléctrico de 0,40x0,40x65m | Unidad | 4
49.3 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de tablero metálico p/36 disyuntores | Unidad | 4
49.4 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de tablero para telefonia de embutir metálico con fondo de madera 0,60x0,80m | Unidad | 2
49.5 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyurntor termomagnético 3x63A | Unidad | 2
49.6 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnetico 3x20A | Unidad | 4
49.7 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnético 3x10A | Unidad | 4
49.8 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnetico 1x10A | Unidad | 18
49.9 |  | Instalación eléctrica. provisión, montaje y conexión de disyuntor en T.S | Unidad | 4
49.10 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de electroducto, caja, cableado y linea p/iluminación | Unidad | 136
49.11 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de electroducto, caja, cableado y linea p/tomacorriente | Unidad | 21
49.12 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor de fuerza p/iluminación | Unidad | 6
49.13 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor p/iluminación de punto y toma | Unidad | 12
49.14 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor p/iluminación de dos punto y toma | Unidad | 12
49.15 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de electroducto, caja y cableado p/linea aire acondicionado (incluye mantenimiento completo de los equipos 60.000 BTU/h | Unidad | 2
49.16 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de conexión de ducto existente | Unidad | 20
49.17 |  | Instalación eléctrica, provisión prolongada conexión de ducto 0,20cm | Metro lineal | 40
49.18 |  | Instalación eléctrica, provisión, colocación y conexión rejilla | Metro lineal | 20
50 | 72102201-016 | Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos | Metro lineal | 1
50.1 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje linea con cable NYY 1x10mm2 subterránea con electroducto | Metro lineal | 200
50.2 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje linea con cable NYY 1x4mm2 | Metro lineal | 400
51 | 72102201-9998 | Instalacion de artefactos electricos de iluminacion | Unidad | 1
51.1 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje de luminaria tipo fluorescente con lámpara T8 2x22W por la estructura del techo | Unidad | 3
51.2 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x36W de embutir | Unidad | 29
51.3 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x28W de embutir | Unidad | 73
51.4 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x3W de embutir | Unidad | 16
51.5 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo aplique con lámpara LED 1x3W de adosar | Unidad | 4
51.6 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo proyector LED para escenario 1x100W embutido por la visera del escenario | Unidad | 6
51.7 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo proyector LED 1x180W con pedestal en el piso | Unidad | 2
51.8 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo vela 1 LED 1x60W con pedestal en le piso | Unidad | 3
51.9 |  | Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot LED 1x3W de embutir | Unidad | 11
51.10 |  | Instalación eléctrica, provisión y colocación de foto eléctrica | Unidad | 2
52 | 72101508-001 | Servicio de Pulido y encerado de piso | Metros cuadrados | 900
52.1 |  | Limpieza y pulido de piso de hormigon existente de piso de patinaje | Metros cuadrados | 900
53 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Metros cuadrados | 1
53.1 |  | Pintura epoxi argamasado para piso (color a elección) para pista de patinaje | Metros cuadrados | 900
53.2 |  | Pintura deportiva en galería y escaleras | Unidad Medida Global | 1
53.3 |  | cambio de cobertura de caminero existente y pintura estructura metálica | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]