## items
Ítems del llamado Licitación Pública Nacional Nº 103/2017 CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO TIPO II DE BIOTECNOLOGÍA- ORGANISMO FINANCIADOR FOCEM con ID: 334086
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.200
2 | 70111503-002 | Destronque y desraizado de árboles grandes (incluye retiro de materiales y disposición final) | Unidad | 2
3 | 70111503-002 | Destronque y desraizado de árboles medianos (incluye retiro de materiales y disposición final) | Unidad | 2
4 | 70111503-002 | Destronque y desraizado de árboles pequeños (incluye retiro de materiales y disposición final) | Unidad | 6
5 | 82101502-004 | Cartel de Obra (2m x 1,5m) | Unidad | 1
6 | 72103001-001 | Desmonte de suelo (incluye nivelación, transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas) | Metros cúbicos | 125,09
7 | 72141511-001 | Excavación para cabezales (incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas) | Metros cúbicos | 57,61
8 | 72141511-001 | Excavación para vigas de fundación (incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas) | Metros cúbicos | 81,87
9 | 72141511-001 | Excavación para muro de contención y reservorio enterrado(incluye transporte y disposición final, conforme a las especificaciones técnicas) | Metros cúbicos | 163,2158
10 | 72102905-001 | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 503,62
11 | 72131601-004 | Pilotes preperforados de H°A° ø = 0.40 m (perforación+hormigón+armadura) | Metro lineal | 310
12 | 72131601-004 | Muro de contención de H°A°, hmáx= 2 m (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 110 kg/m³) | Metros cúbicos | 32,29
13 | 72131601-004 | Cabezales de H°A° (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 94 kg/m³) | Metros cúbicos | 39
14 | 72131601-004 | Vigas de fundación (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 150 kg/m³) | Metros cúbicos | 51,36
15 | 72131601-004 | Zapatas para apoyo de escaleras (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 60 kg/m³) | Metros cúbicos | 1,06
16 | 72131601-004 | Losas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 75 kg/m³) | Metros cúbicos | 44,36
17 | 72131601-004 | Vigas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 85 kg/m³) | Metros cúbicos | 45,97
18 | 72131601-004 | Pilares (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 186 kg/m³) | Metros cúbicos | 17,12
19 | 72131601-004 | Escaleras (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 132 kg/m³) | Metros cúbicos | 8,33
20 | 72152907-001 | IPN 80 - 2ml | Unidad | 16
21 | 72152907-001 | IPN 80 - 3ml | Unidad | 1
22 | 72152907-001 | HE 140 B - 4,7ml | Unidad | 1
23 | 72152907-001 | HE 100 B - 4,7ml | Unidad | 1
24 | 72131601-004 | Losas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 104 kg/m³) | Metros cúbicos | 1,15
25 | 72131601-004 | Vigas (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 81 kg/m³) | Metros cúbicos | 16,76
26 | 72131601-004 | Pilares (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 149 kg/m³) | Metros cúbicos | 14,28
27 | 72152907-001 | IPN 100 - 1,25ml | Unidad | 1
28 | 72152907-001 | IPN 80 - 1,6ml | Unidad | 1
29 | 72152907-001 | HE 100 B - 3,9ml | Unidad | 5
30 | 72152907-001 | HE 100 A - 3,9ml | Unidad | 1
31 | 72152907-001 | HE 140 B - 3,9ml | Unidad | 1
32 | 72152907-001 | HE 100 B - 2,3ml | Unidad | 1
33 | 72152907-001 | HE 100 B - 2,5ml | Unidad | 1
34 | 72152907-001 | HE 100 B - 1,3ml | Unidad | 1
35 | 72102303-998 | Reservorio enterrado (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 116 kg/m³) | Metros cúbicos | 30,21
36 | 72102303-998 | Reservorio elevado (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 76 kg/m³) | Metros cúbicos | 13,57
37 | 72131601-005 | De nivelación de 0,30m (ladrillos comunes, 1-2-8) | Metros cuadrados | 103,74
38 | 72131601-005 | De elevación de 0,30m una cara vista (doble de 0,15m, exterior con ladrillos laminados a vista e interior con ladrillos comunes, 1-2-10) | Metros cuadrados | 500,88
39 | 72131601-005 | De elevación de 0,30m dos caras vistas (doble de 0,15m con ladrillos laminados a vista, 1-2-10) | Metros cuadrados | 25
40 | 72131601-005 | De elevación de 0,15m una cara vista (ladrillos laminados a vista, 1-2-10) | Metros cuadrados | 80,3
41 | 72131601-005 | De elevación reforzada de 0,30m una cara vista (doble de 0,15m, exterior con ladrillos laminados a vista e interior con ladrillos comunes, 1-2-10, 3ø8 cada 4 hiladas) | Metros cuadrados | 116,17
42 | 72131601-005 | De elevación reforzada de 0,15m una cara vista (ladrillos laminados, 1-2-10, 2ø8 cada 4 hiladas) | Metros cuadrados | 12,6
43 | 72131601-005 | De elevación reforzada de 0,30m común (ladrillos comunes, 1-2-10, 3ø8 cada 4 hiladas) | Metros cuadrados | 72,58
44 | 72131601-005 | De elevación común de 0,30m (ladrillos comunes, 1-2-10) | Metros cuadrados | 268,78
45 | 72131601-005 | De elevación común de 0,15m (ladrillos comunes, 1-2-10) | Metros cuadrados | 552,81
46 | 72131601-005 | De elevación convocó de 0,12m (ladrillos convocó, 1-6, incluye limpieza) | Metros cuadrados | 291,29
47 | 72131601-005 | Sardinel con ladrillos laminados una cara vista (conforme a detalle de planos) | Metro lineal | 68,94
48 | 72131601-005 | Alfeizar de ladrillos vistos laminados a sardinel | Metro lineal | 53,5
49 | 72131601-005 | Coronamiento de sardinel doble dos caras vistas en mampostería de 0,30m (ladrillos laminados, conforme a detalle de planos) | Metro lineal | 0,7
50 | 72131601-005 | Coronamiento de sardinel con dos caras vistas en mampostería de 0,15m (ladrillos laminados, conforme a detalle de planos) | Metro lineal | 43,03
51 | 72131601-006 | Aislación horizontal en L (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frío) | Metro lineal | 98,85
52 | 72131601-006 | Aislación horizontal en U (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frío) | Metro lineal | 149,1
53 | 72131601-006 | Aislación vertical de muros enterrados (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido en caliente, membrana asfáltica de 4mm, ladrillos en panderete) | Metros cuadrados | 78,18
54 | 72131601-006 | Aislación de losa (carpeta de nivelación 1-3, membrana asfáltica de 4mm, tejuelitas cerámicas prensadas) | Metros cuadrados | 18,08
55 | 72131601-006 | Aislación de escaleras exteriores (carpeta de nivelación 1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frío) | Metros cuadrados | 29,38
56 | 72131601-006 | Aislación sanitaria de Baños de Planta Alta y Kitchenette (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido diluido o emulsión asfáltica en frío) | Metros cuadrados | 30,08
57 | 72131601-006 | Aislación de losa fondo del reservorio enterrado (losa de hormigón hidrófugo de 5cm, membrana asfáltica de 4mm) | Metros cuadrados | 33,698
58 | 72131601-006 | Aislación de paredes del reservorio enterrado (1-3 con hidrófugo, asfalto sólido en caliente, membrana asfáltica de 4mm, ladrillos en panderete) | Metros cuadrados | 57,936
59 | 72131601-006 | Aislación de losa tapa del reservorio enterrado (1-3 con hidrófugo, membrana asfáltica de 4mm, film de polietileno negro 200 micrones, carpeta alisada 1-4) | Metros cuadrados | 31,284
60 | 72131601-006 | Aislación de losa tapa del reservorio elevado (carpeta de nivelación 1-3, membrana asfáltica de 4mm, tejuelitas cerámicas prensadas) | Metros cuadrados | 16,224
61 | 72131601-006 | Aislación interior de reservorios (1-3 con hidrófugo, revestimiento basado en cemento con polímeros, geotextil de poliéster. Incluye pintura antihongos) | Metros cuadrados | 155,448
62 | 72131601-007 | Cobertura con chapas termoacústicas (conforme con lo establecido en los planos y especificaciones técnicas) | Metros cuadrados | 504,11
63 | 72131601-008 | De interior sobre mampostería a una capa (1-4-16, fratasado y filtrado) | Metros cuadrados | 1.635,15
64 | 72131601-008 | De interior sobre losas y vigas de H°A° (azotada 1-3, una capa 1-4-16, fratasado y filtrado) | Metros cuadrados | 31,87
65 | 72131601-008 | De elementos exteriores de H°A° (azotada 1-3, una capa 1-4-12 con hidrófugo, fratasado y filtrado) | Metros cuadrados | 456,92
66 | 72131601-008 | Para base de revestimiento cerámico en muros (1-4-16 con hidrófugo) | Metros cuadrados | 155,54
67 | 72131601-008 | De unión de paredes eliminando el ángulo en Laboratorios (media caña, 1-2-8, fratasado y filtrado) | Metro lineal | 144
68 | 72131601-009 | Contrapiso armado de H° de cascotes (e=10cm, 1-4-16, 8 partes de cascotes ø6 c/60cm, film de polietileno negro 200 micrones ) | Metros cuadrados | 545,68
69 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes sobre losa (emín=5cm, 1-6, 12 partes de cascotes) | Metros cuadrados | 362,34
70 | 72131601-009 | Carpeta para asiento de piso de porcelanato (1-3 con hidrófugo) | Metros cuadrados | 58,95
71 | 72131601-009 | De granito reconstituido (30x30, base gris) | Metros cuadrados | 591,93
72 | 72131601-009 | De baldosones de H° prefabricado (40x40) | Metros cuadrados | 311,7
73 | 72131601-009 | De porcelanato (doble carga, pulido) | Metros cuadrados | 58,95
74 | 72131601-009 | Alisado de cemento para Losas Técnicas (e=3cm, 1-3) | Metros cuadrados | 45,3
75 | 72101607-005 | Zócalo sanitario de granito reconstituido para Laboratorios (base gris) | Metro lineal | 262,73
76 | 72101607-005 | Zócalo de granito reconstituido (base gris) | Metro lineal | 280,62
77 | 72101607-005 | Zócalo de granito reconstituido para escaleras | Metro lineal | 19,86
78 | 72101607-002 | De elementos de H°A° (corte de ladrillos laminados) | Metros cuadrados | 233,898
79 | 72101607-002 | Con azulejos (15x15, color blanco) | Metros cuadrados | 150,04
80 | 72101607-002 | Listón de canto redondeado para terminación de azulejos | Metro lineal | 73,4
81 | 72102702-002 | Con planchas de granito reconstituido para escalera de 20 escalones (base gris, huella 1,30x0,30m con buña conforme al detalle de planos, contrahuella 0,175m) | Metros cuadrados | 13,13
82 | 72102702-002 | Con planchas de granito reconstituido para escalera de 5 escalones (base gris, huella 2,70x0,30m con buña conforme al detalle de planos, contrahuella 0,18m) | Metros cuadrados | 7,29
83 | 72102702-002 | Con planchas de granito reconstituido para umbrales de entradas (base gris, huella con buña) | Metros cuadrados | 2,87
84 | 72102601-001 | Puerta de madera cuadrillé de 2,00x2,10 con brazo hidráulico (similar a la existente, incluye provisión y colocación de hojas cuadrillé de cedro vidriadas, marco de lapacho, contramarco de cedro y herrajes) | Unidad | 1
85 | 72102601-001 | Puerta placa doble de 1,10x2,10 (incluye provisión y colocación de marco de lapacho, contramarco de cedro, placas de cedro, paño de vidrio crudo 6mm, pintura epoxi y herrajes) | Unidad | 8
86 | 72102601-001 | Puerta placa de 0,90x2,10 (incluye provisión y colocación de marco de lapacho, contramarco de cedro, placa de cedro, paño de vidrio crudo 6mm, pintura epoxi y herrajes) | Unidad | 2
87 | 72102601-001 | Puerta placa de 0,80x2,10 (incluye provisión y colocación de marco de lapacho, contramarco de petereby, placa de cedro y herrajes) | Unidad | 14
88 | 72102601-001 | Puerta placa de 0,60x1,90 en mamparas de Baños (incluye provisión, herrajes, colocación y pintura epoxi) | Unidad | 11
89 | 72102601-001 | Pasamanos de madera para escalera de 5 escalones (incluye provisión, colocación y lustre) | Metro lineal | 2,8
90 | 72102602-005 | Puerta cortafuego (RF120) de 2,00x2,10 con visor y brazo hidráulico (incluye pintura) | Unidad | 1
91 | 72102602-005 | Puerta metálica de 2,00x2,10 con barra antipánico | Unidad | 1
92 | 72102602-005 | Puerta metálica de 2,00x2,10 para Sala de Máquinas | Unidad | 1
93 | 72102602-005 | Puerta metálica de 0,80x2,10 con brazo hidráulico (RF120) | Unidad | 1
94 | 72102602-005 | Puerta metálica tipo reja de 2,00x2,10 para Sala de Gases | Unidad | 1
95 | 72102602-005 | Reja persiana con puertas para Sala de Bombeo | Unidad | 1
96 | 73121602-001 | Barandas de escaleras exteriores de hierro galvanizado, conforme a detalles | Metro lineal | 48,55
97 | 73121602-001 | Baranda de escalera interior de hierro galvanizado con pasamanos de madera, conforme a detalles | Metro lineal | 7,8
98 | 72131601-005 | Bastidor de caños metálicos con malla mosquitero para cerramiento de ladrillos convocó de Sala de Máquinas (conforme a detalle, incluye provisión, colocación y pintura) | Metros cuadrados | 24,6
99 | 73121602-001 | Escalera metálica tipo marinera de hierro galvanizado (conforme a detalle, incluye provisión y colocación) | Unidad Medida Global | 1
100 | 72102303-998 | Tapa metálica de reservorio (conforme a detalle, incluye provisión, colocación y pintura) | Unidad | 2
101 | 42281524-9997 | Transfer de muestras (Passthrough) con sistema eléctrico y visor (incluye provisión y colocación) | Unidad | 4
102 | 72102602-005 | Puertas en vidrio templado de 2,00x2,10 con barra antipánico y perfilería de aluminio anodizado (incluye provisión, colocación, herrajes y accesorios) | Unidad | 2
103 | 72102602-005 | Puertas en vidrio templado 0,90x2,10 con arenado y perfilería de aluminio anodizado en Oficinas de Planta Alta (incluye provisión, colocación, herrajes y accesorios) | Unidad | 4
104 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio templado con mosquitero de 2,00x1,10 | Unidad | 21
105 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio templado con mosquitero de 1,00x0,60 | Unidad | 4
106 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio templado sin mosquitero de 1,00x0,60 | Unidad | 2
107 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio fijo templado de 1,55x1,10 | Unidad | 3
108 | 72102602-005 | Ventanas de vidrio templado fijo de 1,00x1,10 | Unidad | 7
109 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio fijo templado de 0,65x1,10 | Unidad | 2
110 | 72102602-005 | Ventanas en vidrio fijo templado de 0,45x1,10 | Unidad | 5
111 | 72101601-002 | Cielorraso de placas de yeso con junta tomada (incluye enduido y pintura epoxi) | Metros cuadrados | 309,78
112 | 72101601-002 | Cielorraso desmontable de placas de yeso (cuadrangulares con revestimiento lavable y perfilería de aluminio en color blanco) | Metros cuadrados | 339,62
113 | 72101601-002 | Cornisa de yeso tipo media caña en Laboratorios | Metro lineal | 233,05
114 | 72101601-002 | Buña perimetral de cielorraso | Metro lineal | 252,67
115 | 72131601-005 | Envarillado sobre aberturas (4ø6 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3) | Metro lineal | 245,95
116 | 72131601-005 | Envarillado bajo ventanas (4ø6 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3) | Metro lineal | 123,3
117 | 72131601-005 | Envarillado para terminación de mampostería (4ø8 en 2 hiladas, 2 c/hilada, mortero 1-3) | Metro lineal | 29,25
118 | 72101510-002 | Cañería DN 1¼ y accesorios | Metro lineal | 215
119 | 72101510-002 | Llave de Paso 1¼ | Unidad | 1
120 | 72101510-002 | Remoción y reposición de pavimento tipo adoquinado, franja de 0,40 m de ancho | Metros cuadrados | 16
121 | 72101510-002 | Cañería DN 1¼ y accesorios | Metro lineal | 10
122 | 72101510-002 | Cañería DN 1 y accesorios | Metro lineal | 44
123 | 72101510-002 | Cañería DN ¾ y accesorios | Metro lineal | 41
124 | 72101510-002 | Cañería DN ½ y accesorios | Metro lineal | 97
125 | 72101510-002 | Llave de Paso 1¼ | Unidad | 1
126 | 72101510-002 | Llave de Paso 1 | Unidad | 2
127 | 72101510-002 | Llave de Paso ¾ | Unidad | 10
128 | 72101510-002 | Llave de Paso ½ | Unidad | 11
129 | 72101510-002 | Provisión e instalación de canilla pico móvil para pared | Unidad | 18
130 | 72101510-002 | Provisión e Instalación de canilla de patio ½ | Unidad | 1
131 | 72101510-002 | Cañería DN 1¼ y accesorios | Metro lineal | 28
132 | 72101510-002 | Llave de Paso 1¼ | Unidad | 1
133 | 72101510-002 | Válvula esférica 1¼ | Unidad | 1
134 | 72101510-002 | Cañería DN 1½ y accesorios | Metro lineal | 1,5
135 | 72101510-002 | Cañería DN 1 y accesorios | Metro lineal | 1
136 | 72101510-002 | Válvula esférica 1½ | Unidad | 1
137 | 72101510-002 | Bomba Centrífuga de Eje Horizontal, Pot. Est.= 1 HP | Unidad | 1
138 | 72101510-002 | Valvulas, Accesorios y Elementos de Control para Bomba Centrífuga (Tee 1½ con tapón de purga, Buje de reducción de 1½x1, Válvula manual de cierre para purga, Flotador, Válvula de pie de filtro de 1½, Manómetro, Presostato, Buje 5 vías, Ventilación) | Unidad | 1
139 | 72102303-998 | Tanque Hidroneumático de 85 lts | Unidad | 1
140 | 40151503-001 | Provisión e Instalación de Bombas Centrífugas de Eje Horizontal para Impulsión al Tanque Superior, Pot. Est. = 0,5 HP con sus Válvulas, Accesorios y Elementos de Control | Unidad | 2
141 | 83101501-001 | Pago Derecho de Conexión Agua Corriente | Unidad | 1
142 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de cañerías PVC soldable reforzada 40 mm y accesorios | Metro lineal | 122
143 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de cañerías PVC soldable reforzada 50 mm y accesorios | Metro lineal | 25
144 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de cañerías PVC soldable reforzada 75 mm y accesorios | Metro lineal | 21
145 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de cañerías PVC soldable reforzada 100 mm y accesorios | Metro lineal | 65
146 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de cañerías PVC soldable reforzada 150 mm y accesorios | Metro lineal | 32
147 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 150x150x50 mm | Unidad | 5
148 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 100x100x40 mm | Unidad | 7
149 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de rejilla de piso sifonada 150x185x75 mm | Unidad | 3
150 | 72101510-006 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 m tipo RT1 con tapa | Unidad | 8
151 | 72101510-006 | Cámara de Inspección 0,60 x 0,60 m tipo RT1 con tapa | Unidad | 1
152 | 72101510-006 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 m tipo RT2 con tapa | Unidad | 4
153 | 72101510-006 | Provisión e Instalación de Desengrasador | Unidad | 2
154 | 72101510-006 | Remoción de cámaras de inspección existentes | Unidad | 2
155 | 72101510-006 | Cámaras de Inspección 0,80 x 0,80 m | Unidad | 3
156 | 72101510-006 | Cañería PVC soldable reforzada 150 mm | Metro lineal | 44
157 | 72131601-011 | Inodoro blanco con tapa y cisterna alta en Baños | Unidad | 11
158 | 72131601-011 | Lavatorio de empotrar en baños con canilla económica | Unidad | 9
159 | 72131601-011 | Mingitorio en baños | Unidad | 4
160 | 72131601-011 | Accesorios en baños y laboratorio (dispensador de papel higiénico, dispensador de papel toalla, jabonera, percha) | Unidad | 30
161 | 72131601-011 | Dispensador de jabón líquido en Baños | Unidad | 4
162 | 72131601-011 | Conexión de Artefactos de Laboratorio | Unidad | 3
163 | 72131601-011 | Ducha Lavaojos de Emergencia DN 1¼ | Unidad | 1
164 | 72101510-005 | Provisión e Instalación de Canaleta Moldurada Des 060 Chapa Nº 26 | Metro lineal | 50
165 | 72101510-005 | Provisión e Instalación de Bajadas Pluviales PVC 150 mm y accesorios | Metro lineal | 35
166 | 72101510-005 | Provisión e Instalación de Bajadas Pluviales PVC 100 mm y accesorios | Metro lineal | 29
167 | 72101510-005 | Registro Pluvial 0,40x0,40 m con rejillas | Unidad | 5
168 | 72101510-005 | Registro Pluvial 0,40x0,40 m cerrado con tapa | Unidad | 3
169 | 72101510-005 | Provisión e Instalación de Tuberías Horizontales PVC 150 mm y accesorios | Metro lineal | 26
170 | 72101510-005 | Provisión e Instalación de Tuberías Horizontales PVC 100 mm y accesorios | Metro lineal | 6
171 | 72101510-005 | Canal de HºAº a cielo abierto (según plano de detalle) | Metro lineal | 43
172 | 72101510-005 | Cuneta revestida de hormigón (Clase C15) | Metros cúbicos | 4,32
173 | 72101510-005 | Alcantarillas tubulares simples de Hº Aº Ø=0,60m | Metro lineal | 11
174 | 72101510-005 | Alcantarillas tubulares simples de Hº Aº Ø=0,80m | Metro lineal | 15
175 | 72101510-005 | Sumidero Pluvial de Hº Aº de 1x1x1.50 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con el canal (fck 25 Mpa, acero 420 Mpa - 70 kg/m³) | Unidad | 1
176 | 72101510-005 | Sumidero pluvial de mampostería de 0.30 m, de 1x1x1.07 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con la cuneta revestida | Unidad | 1
177 | 72101510-005 | Sumidero pluvial de mampostería de 0.30 m, de 1x1x1.00 m cerrado c/tapa y rejilla en la unión con la cuneta revestida | Unidad | 1
178 | 81112107-001 | Conector RJ45 hembra | Unidad | 90
179 | 81112107-001 | Tapa de servicio doble | Unidad | 63
180 | 81112107-001 | Cable UTP, Rollos | Unidad | 18
181 | 43211601-007 | Rack Concentrador 42u mínimo | Unidad | 1
182 | 81112107-001 | PDU de 8 tomas | Unidad | 3
183 | 81112107-001 | Bandeja fija de 2u | Unidad | 2
184 | 81112107-001 | Patch Cord UTP de 3 ml | Unidad | 90
185 | 81112107-001 | Patch Cord UTP de 1 ml | Unidad | 90
186 | 81112107-001 | Patch Panel de 24 tomas | Unidad | 5
187 | 81112107-001 | Organizador horizontal 1u | Unidad | 4
188 | 81112107-001 | Escalerilla técnica. Tiras | Unidad | 60
189 | 81112107-001 | Uniones bandeja técnica / Escalerilla | Unidad | 30
190 | 43211601-007 | Rack de Acceso de 12u | Unidad | 1
191 | 81112107-001 | Fibra Óptica MM 06 pelos | Metro lineal | 80
192 | 81112107-001 | Patch cord y pigtail MM. Presentación en PAR | Unidad | 4
193 | 81112107-001 | DIO Raqueable + Adaptadores SC/SC | Unidad | 2
194 | 81112107-001 | Consumibles (cinta aisladora, velcro, cintillos, tarugo, tornillo) | Unidad Medida Global | 1
195 | 81111804-004 | Mantenimiento de la Red. Anual | Unidad | 1
196 | 43201410-003 | Swicth de core de 24 puertos SFP 1G | Unidad | 1
197 | 43201410-008 | Swicth de acceso de 48 puertos POE + 370W | Unidad | 2
198 | 43201410-008 | Switch de 24 puertos para servidores, transceivers SFP 1G para fibra multi modo | Unidad | 1
199 | 43222620-001 | Access points dual band (2.4GHz y 5GHz) 802.11ac | Unidad | 4
200 | 43222501-001 | Firewall de Próxima Generación con licencias de seguridad y soporte por 3 años | Unidad | 1
201 | 46171619-9999 | Cámaras IP de 1.3 MP fijas | Unidad | 13
202 | 46171619-9999 | Cámaras IP de 1.3MP varifocales | Unidad | 5
203 | 46171619-9999 | NVR de 32 canales + 4 Discos Duros | Unidad | 1
204 | 46171619-9999 | Lectores biométricos (facial, huellas dactilares, tarjeta de proximidad), software de control de acceso y mantenimiento por 1 año). | Unidad | 3
205 | 43211501-001 | 1 CPU 1,6 GHz, 16 GB RAM DDR4, Tarjeta gráfica 2GB DDR3, HDD 1TB 7200 RPM. 2 Monitores de 32 1080p | Unidad Medida Global | 1
206 | 43222805-9999 | Central de telefonía IP para 200 registros SIP, 50 llamadas simultáneas, llamadas en conferencia, autoaprovisionamiento de terminales | Unidad | 1
207 | 43191511-001 | Teléfono IP de escritorio con alimentación PoE, doble puerto gigabit Ethernet, pantalla LCD y altavoz con sonido HD | Unidad | 22
208 | 43211501-001 | Servidor | Unidad | 1
209 | 40101701-002 | Provisión e instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Split de Pared (conforme a Especificaciones Técnicas) | Unidad | 12
210 | 40101701-002 | Provisión e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Split (conforme a Especificaciones Técnicas) | Unidad | 2
211 | 40101701-002 | Provisión e Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Tipo Chiller con UMA para conductos, sistemas de presión y Monitoreo. | Unidad Medida Global | 1
212 | 72101510-998 | Dampers motorizado para difusores de aire. | Unidad | 10
213 | 72101510-998 | Dampers manual para retorno de aire. | Unidad | 9
214 | 72101510-998 | Rejas de alimentacion 60x60 cm | Unidad | 10
215 | 72101510-998 | Reja de retorno 50x30 cm | Unidad | 9
216 | 72101510-998 | Ductos Flexibles y de Chapa Galvanizada, aisladas y con soporte | Metro lineal | 125
217 | 32151707-001 | Provisión y montaje del sistema de monitoreo (PLC, Termostatos, Panel Touch, Interconexión de los mismos, diferenciales de presión digital) | Unidad Medida Global | 1
218 | 72101511-9999 | Programación, Instalación y Puesta en Marcha del Sistema | Unidad Medida Global | 1
219 | 40101701-018 | Diferencial de presión para ambientes | Unidad Medida Global | 1
220 | 92121702-002 | Cañerías y accesorios de Hierro Galvanizado de f=2 ½ | Metro lineal | 160
221 | 92121702-002 | Boca de incendio equipada (BIE) | Unidad | 3
222 | 92121702-002 | Boca de incendio siamesa (BIS) | Unidad | 1
223 | 92121702-002 | Equipo de Bombeo, Bomba Principal, Pot Est 12 HP | Unidad | 1
224 | 92121702-002 | Equipo de Bombeo, Bomba Jockey, Pot Est 1 HP | Unidad | 1
225 | 92121702-002 | Panel Central de Control (PCC) | Unidad | 1
226 | 92121702-002 | Detector Humo/Calor (H/C) | Unidad | 34
227 | 92121702-002 | Detector Termovelocimétrico (T/V) | Unidad | 2
228 | 92121702-002 | Iluminación de Emergencia (IE) | Unidad | 14
229 | 92121702-002 | Pulsador Manual (PCM) | Unidad | 2
230 | 92121702-002 | Alarma Acústica Audiovisual (AAV) | Unidad | 2
231 | 92121702-002 | Señalización de Emergencia (SE) | Unidad | 11
232 | 46191601-001 | Extintor tipo ABC (4KG) | Unidad | 9
233 | 46191601-001 | Extintor tipo ecológico (4KG) | Unidad | 7
234 | 42271701-001 | Provisión e Instalación de Regulador de cilindros con estación de protocolo para dos cilindros de alta presión en Sala de Gases (conforme a Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1
235 | 42271701-001 | Provisión e Instalación de Regulador de Segunda Reducción en Sala de Secuenciación (conforme a Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1
236 | 72101606-001 | Provisión e Instalación de cañerías de acero inoxidable ¼ y accesorios (conforme a planos y Especificaciones Técnicas) | Metro lineal | 12
237 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 189
238 | 72131601-001 | Bocas de extractores | Unidad | 6
239 | 72131601-001 | Bocas de tomacorriente universal (monofásico) | Unidad | 62
240 | 72131601-001 | Bocas de tomacorriente polarizado 2P + T (computadoras) | Unidad | 116
241 | 72131601-001 | Bocas de tomacorriente schuko (para secamanos) | Unidad | 8
242 | 72131601-001 | Líneas para centrífugas y cabinas (tomacorriente schuko) | Unidad | 102
243 | 72131601-001 | Líneas para split de 12.000 BTU/h | Unidad | 11
244 | 72131601-001 | Líneas para split de 18.000 BTU/h | Unidad | 1
245 | 72131601-001 | Líneas para split de 60.000 BTU/h | Unidad | 2
246 | 72131601-001 | Líneas para split de 120.000 BTU/h | Unidad | 2
247 | 72131601-001 | Líneas para motores de Aire Acondicionado | Unidad | 2
248 | 72131601-001 | Líneas para bombas de incendio | Unidad | 2
249 | 72102201-9998 | Luminaria de embutir de 622x621mm con Tapa tipo estanco con 4 lámparas fluorescentes tubulares de 14w Philips T 4000K | Unidad | 56
250 | 72102201-9998 | Artefacto de adosar a losa con lámpara Dulux Bajo Consumo 1x18w | Unidad | 46
251 | 72102201-9998 | Artefacto Tipo Aplique con lámpara Bajo Consumo 1x60w | Unidad | 2
252 | 72102201-9998 | Artefacto Fluorescente de Adosar 2x40w | Unidad | 23
253 | 72102201-9998 | Fotocélula | Unidad | 4
254 | 72102201-9998 | Luminaria de embutir de 622x621mm con sistema reflector y aletas parabolicas en plancha de aluminio y 4 lamparas fluorescentes tubulares de 14w Philips T 4000K | Unidad | 48
255 | 72102201-9998 | Artefacto Fluorescente Tipo Estanco 2x36w | Unidad | 10
256 | 40101501-001 | Provisión e Instalación de Extractor de 150 w para Baños | Unidad | 6
257 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
258 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 10 Amp. | Unidad | 16
259 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 40 Amp. | Unidad | 1
260 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 32 Amp. | Unidad | 1
261 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 63 Amp. | Unidad | 1
262 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 250 Amp. | Unidad | 1
263 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 400 Amp. | Unidad | 2
264 | 72131601-001 | Interruptor Diferencial 2x25 Amp. (30ma) | Unidad | 1
265 | 72131601-001 | Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma) | Unidad | 4
266 | 72131601-001 | Trafo 220-110 2000w | Unidad | 1
267 | 72131601-001 | TVSS | Unidad | 1
268 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
269 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 10 Amp. | Unidad | 10
270 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 16 Amp. | Unidad | 10
271 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 32 Amp. | Unidad | 1
272 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 50 Amp. | Unidad | 1
273 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 100 Amp. | Unidad | 1
274 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 250 Amp. | Unidad | 1
275 | 72131601-001 | Interruptor Diferencial 2x25 Amp. (30ma) | Unidad | 1
276 | 72131601-001 | Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma) | Unidad | 3
277 | 72131601-001 | Trafo 220-110 2000w | Unidad | 1
278 | 72131601-001 | TVSS | Unidad | 1
279 | 72131601-001 | Interruptor Diferencial 4x25 Amp. (30ma) | Unidad | 3
280 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
281 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 10 Amp. | Unidad | 26
282 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 16 Amp. | Unidad | 8
283 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 50 Amp. | Unidad | 3
284 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
285 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 25 Amp. | Unidad | 5
286 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 32 Amp. | Unidad | 1
287 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 25 Amp. | Unidad | 3
288 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 32 Amp. | Unidad | 1
289 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 63 Amp. | Unidad | 1
290 | 72131601-001 | TVSS | Unidad | 1
291 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
292 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 25 Amp | Unidad | 2
293 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 25 Amp | Unidad | 1
294 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 32 Amp | Unidad | 2
295 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 40 Amp | Unidad | 2
296 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 100 Amp | Unidad | 1
297 | 72131601-001 | Guardamotor 9 - 14 Amp | Unidad | 1
298 | 72131601-001 | Guardamotor 17 - 23 Amp | Unidad | 1
299 | 72131601-001 | TVSS | Unidad | 1
300 | 72131601-001 | Caja Metálica para Tablero | Unidad | 1
301 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 10 Amp. | Unidad | 1
302 | 72131601-001 | Llave TM de 1 x 10 Amp. | Unidad | 1
303 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 10 Amp. | Unidad | 1
304 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 10 Amp. | Unidad | 1
305 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 15 Amp. | Unidad | 1
306 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 32 Amp. | Unidad | 1
307 | 72131601-001 | Llave TM de 3 x 45 Amp. | Unidad | 1
308 | 72131601-001 | Guardamotor 2,3-3,7 Amp | Unidad | 1
309 | 72131601-001 | Guardamotor 2,3-3,7 Amp | Unidad | 1
310 | 72131601-001 | Guardamotor 3,4-5,4 Amp | Unidad | 1
311 | 72131601-001 | Guardamotor 3,4-5,4 Amp | Unidad | 1
312 | 72131601-001 | Guardamotor 25-35 Amp | Unidad | 1
313 | 72131601-001 | Al Tablero General Normal del Laboratorio (TGNL) con conductor NYY 3x120 mm² + 1x 90 mm² en electroducto enterrado de PVC rígido de 6 | Metro lineal | 90
314 | 72131601-001 | Al Tablero General de Emergencia del Laboratorio (TGEL) con conductor NYY 4x95 mm² + Cable de Cu desnudo de 50 mm², por bandeja | Metro lineal | 35
315 | 72131601-001 | Al Tablero Seccional de UPS (TSUPS) con conductor NYY 4x16 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja | Metro lineal | 10
316 | 72131601-001 | Al Tablero Seccional Normal de Aire Acondicionado (TSNAA) con conductor NYY 4x16 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja | Metro lineal | 10
317 | 72131601-001 | Al Tablero Seccional de Emergencia de Aire Acondicionado (TSEAA) con conductor NYY 4x35 mm² + Cable de Cu desnudo de 10 mm², por bandeja | Metro lineal | 10
318 | 72131601-001 | Al Tablero Seccional de Protección Contra Incendios (TSBIE) con conductor NYY 4x10 mm² + cable de Cu desnudo 1x 10 mm² por bandeja | Metro lineal | 20
319 | 72131601-001 | Al Tablero Seccional de Protección Contra Incendios (TSBIE) con conductor NYY 4x10mm² + Cable de Cu Desnudo 1x10 mm² en electroducto enterrado de PVC Rígido de 1½ | Metro lineal | 170
320 | 72131601-001 | Registros eléctricos de 0,60x0,60 m | Unidad | 6
321 | 72131601-001 | Bandeja tipo escalera 40x10cm de hierro galvanizado (incluye montante empotrado) | Metro lineal | 60
322 | 72131601-001 | Provisión e Instalación de UPS, Conmutador, Alimentador | Unidad | 1
323 | 72131601-001 | Adecuación del Tablero General Existente según especificaciones técnicas, incluye Provisión e instalación de Llave TM de 3x400 Amp regulable | Unidad Medida Global | 1
324 | 26111601-002 | Provisión e Instalación de Generador Cabinado 150 KVA y Tablero de Transferencia Automática (TTA) incluye base de hormigón armado fck= 10 MPa de 1,5 m x 3,5 m x 0,10 m para asiento del generador | Unidad Medida Global | 1
325 | 72131601-001 | Puesta a Tierra de acuerdo a plano (conforme a Especificaciones Técnicas) | Unidad Medida Global | 1
326 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillos vistos con silicona | Metros cuadrados | 1.050,23
327 | 72131601-012 | Pintura exterior al látex con enduido cementicio (color blanco) | Metros cuadrados | 492,24
328 | 72131601-012 | Pintura epoxi de pared con enduido cementicio en Laboratorios (color blanco) | Metros cuadrados | 606,33
329 | 72131601-012 | Pintura acrílica de pared con enduido cementicio (color blanco) | Metros cuadrados | 982,22
330 | 72131601-012 | Pintura sintética de canaletas y bajadas | Metro lineal | 118
331 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 10,89
332 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 75,57
333 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético | Metros cuadrados | 72,9
334 | 72102602-007 | Mampara de placas de yeso para Oficinas de Planta Alta (incluye estructura, provisión, instalación y pintura) | Metros cuadrados | 85,35
335 | 72102602-007 | Mamparas de placa de yeso para Baños (incluye estructura, provisión, instalación y pintura epoxi) | Metros cuadrados | 34,2
336 | 72102508-999 | Mesadas de granito natural para baños (incluye pollera, zócalo y espejo conforme a detalles) | Metros cuadrados | 5
337 | 55121704-001 | Señales de advertencia (incluye provisión y colocación conforme a planos) | Unidad | 2
338 | 55121704-001 | Señales de prohibición (incluye provisión y colocación conforme a planos) | Unidad | 3
339 | 55121704-001 | Señales de lucha contra incendios (incluye provisión y colocación conforme a planos) | Unidad | 21
340 | 55121704-001 | Señales de salvamento o socorro (incluye provisión y colocación conforme a planos) | Unidad | 1
341 | 55121704-001 | Señales informativas (incluye provisión y colocación conforme a planos) | Unidad | 27
342 | 72102801-9999 | Cultivo de césped en panes en taludes | Metros cuadrados | 22,14
343 | 72102801-9999 | Cultivo de plantas con cerco de protección (conforme a detalle de plano) | Unidad | 60
344 | 72131601-013 | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.200
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]