## items
Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS con ID: 334196
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81111812-008 | Mantenimiento de UPS | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Cambio de totalidad de baterías | Unidad | UNIDAD | 16 |  | 0
1.2 |  | Verificación de software | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.3 |  | Verificación de placa | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.4 |  | Ajuste de tensión de entrada y salida de energía | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.5 |  | Limpieza de módulo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.6 |  | Calibración (tensión batería, tensión de salida, límite de corriente del rectificador e inversor) y mantenimiento general del equipo | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.7 |  | Mano de obra | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.8 |  | Materiales | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]