## items
Ítems del llamado Ampliacion del Hospital Regional del Pabellón de Terapia Intensiva para niños y adultos- Plurianual con ID: 335239
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | a-Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 684
2 | 72131601-004 | Pilar (12x27), altura 3.80 mts | Metros cúbicos | 7
3 | 72131601-004 | Viga cadena (12x35) para asiento de techo | Metros cúbicos | 7
4 | 72131601-005 | Elevación 015 común PA | Metros cuadrados | 819
5 | 72131601-005 | Armada | Metro lineal | 90
6 | 72131601-006 | De mamposterías con silicona, cara exterior | Metros cuadrados | 345
7 | 72131601-007 | a-Pilares desde nivel +3.30m hasta 6.60m. | Metros cúbicos | 12,8
8 | 72131601-007 | Vigas y losas nivel +6.60m | Metros cúbicos | 38
9 | 72131601-007 | Techo de estructura metálica c/ chapa metálica tipo sandwich | Metros cuadrados | 783
10 | 72131601-008 | Pared interior una capa (1-4-16) | Metros cuadrados | 504
11 | 72131601-008 | Pared exterior con hidróf (1-4-16) | Metros cuadrados | 345
12 | 72131601-008 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | Metros cuadrados | 70,8
13 | 72131601-009 | Carpeta Regularizadora para Losa, Espesor 5 cm | Metros cuadrados | 684
14 | 72131601-009 | Relleno de cascotes para desnivel en escalera y rampa | Metros cuadrados | 20
15 | 72131601-009 | Granito base gris | Metros cuadrados | 664,8
16 | 72131601-009 | Cerámico en baños | Metros cuadrados | 19,2
17 | 72131601-009 | Granito | Metro lineal | 90
18 | 72131601-009 | Granito sanitario | Metro lineal | 120
19 | 72131601-009 | Azulejos blanco SS H. H= 2,10 | Metros cuadrados | 54,6
20 | 72131601-009 | Azulejos blanco en mesadas y bachas | Metros cuadrados | 16,2
21 | 72131601-012 | De yeso junta tomada (ignifugo) | Unidad | 655
22 | 72131601-012 | Cornisa media caña para Terapia | Metro lineal | 120
23 | 72131601-010 | P. Placa 0,7x2,10 incluye marco, cerradura y herrajes | Unidad | 13
24 | 72131601-010 | P. Placa 0,8x2,10 incluye marco, cerradura y herrajes | Unidad | 12
25 | 72131601-010 | P. Placa 0,9x2,10 incluye marco, cerradura y herrajes | Unidad | 6
26 | 72131601-010 | P. Placa vaivén 1,20x2,10 | Unidad | 4
27 | 72131601-010 | e-Mueble de enfermería de estructura de madera fornicada con doble mesada de granito 1,10 y 0,80 moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .La mesada de 080 de altura ira apoyada en un mueble de madera lustrada tipo escritorio. En Admisiónes | Metro lineal | 4
28 | 72131601-010 | Mueble formicado con mesada de granito | Metro lineal | 18
29 | 72131601-010 | Alacena colgante en enfermería | Metro lineal | 6
30 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,00x0,40 | Unidad | 8
31 | 72131601-010 | Ventana balancín 1,50x060 | Unidad | 8
32 | 72131601-010 | Ventana balancín 2.0x1.10 | Unidad | 12
33 | 72131601-010 | Baranda metálica | Metro lineal | 16
34 | 72131601-010 | Cristal de 4 mm | Metros cuadrados | 33,92
35 | 72131601-011 | Cañería PVC 1/2" | Metro lineal | 10
36 | 72131601-011 | Llaves de paso 1/2" | Unidad | 24
37 | 72131601-011 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso | Unidad | 8
38 | 72131601-011 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de baños con 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 ducha de dilatación . Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso | Unidad | 12
39 | 72131601-011 | Instalación agua corriente desde la llave de mesadas. Agua fría y caliente. Incluir2 llave de paso | Unidad | 9
40 | 72131601-011 | Instalación agua corriente desde la llave de paso de lavado medico . Incluir 1 llave de paso | Unidad | 6
41 | 72131601-011 | Instalación agua corriente de termo calefón. Incluir 2 llave de paso enfermería | Unidad | 10
42 | 72102304-007 | Cañería PVC 40 | Metro lineal | 20
43 | 72102304-007 | Cañería PVC 50 | Metro lineal | 30
44 | 72102304-007 | Cañería PVC 75 | Metro lineal | 10
45 | 72102304-007 | Cañería PVC 100 externo Blanco | Metro lineal | 40
46 | 72102304-007 | Desagüe cloacal hasta el primer registro de baños . Incluir 8 rejilla de piso sifonada | Unidad | 8
47 | 72131601-011 | Inodoro blanco cisterna baja | Unidad | 7
48 | 72131601-011 | Lavatorio mediano con pedestal | Unidad | 8
49 | 72131601-011 | Ducha monocomando externo | Unidad | 4
50 | 72131601-011 | Bacha simple de acero inoxidable | Metros cuadrados | 14
51 | 72131601-011 | Accesorios de losa | Unidad | 20
52 | 72102304-005 | Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | Metro lineal | 113
53 | 72102304-005 | Bajada externa caño de 100 mm chapa No 26 | Metro lineal | 130
54 | 72102304-005 | Cañería PVC 100 blanco | Metro lineal | 150
55 | 72102304-005 | Registro con rejilla 40x40 | Unidad | 26
56 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 140
57 | 72131601-001 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | 86
58 | 72131601-001 | Bocas de tomas especiales c/ conexión a tierra | Unidad | 35
59 | 72131601-001 | Bocas de ventilador de techo | Costo por Mil | 6
60 | 72131601-001 | Bocas de timbre | Unidad | 4
61 | 72131601-001 | Bocas de teléfono | Unidad | 6
62 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 12.000 BTU | Unidad | 6
63 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 18.000 BTU | Unidad | 4
64 | 72131601-001 | Línea para aire acondicionado frio calor con su desagüe con cañería de 1"1/2 embutido y cañerías de bronce embutido con su aislación correspondiente para 24.000 BTU | Unidad | 4
65 | 72131601-001 | Línea para termo calefón | Unidad | 4
66 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 20
67 | 72131601-001 | Artefactos fluorescente2x40w | Unidad | 50
68 | 72131601-001 | Artefactos fluorescente2x40w de embutir con tapa de acrílico | Unidad | 70
69 | 72131601-001 | Provisión y colocación de termo calefón de 80 litros, con los accesorios necesarios | Unidad | 4
70 | 72131601-001 | Provisión y colocación de timbre con 2 cuadro de llamada | Unidad | 4
71 | 72131601-001 | Ventilador de techo motor pesado | Unidad | 6
72 | 72131601-001 | Tablero seccional del área cirugía trifásico TS2 compuesto de 12 llaves de 10 A+5 llave de 16 A+11 llaves de 20 A y 1 de corte de 3x80 A | Unidad | 1
73 | 72131601-001 | Línea trifásica NYY con sus respectivos neutros desde el TP a los TS de : af1- 25 mm para TS2 | Metro lineal | 80
74 | 72131601-012 | Pared interior al agua con enduido | Metros cuadrados | 574
75 | 72131601-012 | Pared epoxi con enduido cementicio, en Terapia H= 2.50 mts | Metros cuadrados | 300
76 | 72131601-012 | Pared exterior al latex | Metros cuadrados | 345
77 | 72131601-012 | Abertura madera sintético | Metros cuadrados | 140
78 | 72131601-012 | Abertura metálica sintético previo tratamiento anti oxido | Metros cuadrados | 45
79 | 72131601-012 | Canaleta de chapas sintético previo tratamiento anti oxido | Metro lineal | 113
80 | 72131601-012 | Bajadas del techo de chapas sintético previo tratamiento anti oxido | Metro lineal | 130
81 | 72131601-012 | Rejillas pluviales sintético previo tratamiento anti oxido | Unidad | 26
82 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final de obra | Metros cuadrados | 448
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]