## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO LUQUE con ID: 336174
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METÁLICA Nº 24 Y BASTIDORES DE CAÑO CUADRADO 2" (desmontable), en todo el perímetro de la obra | Metro lineal | 220
2 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: MONTAJE DE OBRADOR: CONTEINER EN CHAPA METÁLICA, PARA ESCRITORIO, VESTUARIO Y/O DEPÓSITO, MEDIDAS ESTÁNDAR: 6 X 2,4 X 2,55 M, EN ESTRUCTURA DE ACERO, COMPUESTO POR PISO DE MADERA, PAREDES REVESTIDAS CON COMPENSADO NAVAL (MADERA) O MDF. TECHO CON AISLACIÓN TÉRMICA. | Metros cuadrados | 15
3 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: BAÑOS DE PERSONAL ( Duchas , mingitorios, lavatorios, inodoros) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: MARCACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA. | Metros cuadrados | 2.100
5 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: CARTELES DE OBRA Y SEGURIDAD | Unidad | 1
6 | 72131601-9998 | PRELIMINAR: CARPETA DE PLANOS CONFORME A OBRA, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPOS, CHECK LIST, ETC. | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-9998 | DEMOLICION DE CAMINERO Y PAVIMENTO BASE DE AVION DE EXPOSICION | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-9998 | DESMONTAJE Y TRASLADO DE AVION DE EXPOSICION | Unidad | 1
9 | 72131601-9998 | DESINSTALACION DE REFLECTOR Y DEMOLICION DE BASE | Unidad | 1
10 | 72131601-9998 | PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES | Unidad | 1
11 | 72131601-9998 | MOVIMIENTO SUELO COMPLETO 3.000 M2: LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO (remoción de la vegetación y del suelo superficial inapropiado, 20 Cm.) RETIRO DEL MISMO | Metros cúbicos | 600
12 | 72131601-9998 | MOVIMIENTO DE SUELO ZONA 1. EXCAVACIÓN DE BOLSONES, RELLENO Y COMPACTACION. LA MISMA SE CLASIFICA COMO UN A-2-4, CON CBR=17 | Metros cúbicos | 1
13 | 72131601-9998 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 1 (2.200M2): (desparramo y apisonado en capas) | Metros cúbicos | 1.100
14 | 72131601-9998 | MOVIMIENTO DE SUELO ZONA 2. EXCAVACIÓN DE BOLSONES, RELLENO Y COMPACTACION. LA MISMA SE CLASIFICA COMO UN A-2-4, CON CBR=17 | Metros cúbicos | 1
15 | 72131601-9998 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO ZONA 2 (1.270M2)(desparramo y apisonado en capas) | Metros cúbicos | 825
16 | 72131601-9998 | FUNDACION DE EDIFICIO: INCLUIDO EXCAVACION, ZAPATAS AISLADAS Y FUSTE. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2), ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO 5cm, TODAS LAS ZAPATAS DEBEN LLEVAR UNA CAPA HORMIGÓN DE LIMPIEZA (HO POBRE), DE 5CM DE ESPESOR | Metros cúbicos | 4,85
17 | 72131601-9998 | VIGAS DE FUNDACIÓN HºAº DE EDIFICIO. HORMIGÓN VIGAS 210 (Fck > 210 Kg/cm2, ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO VIGAS FUND. 3,5cm (LAMINA E-06) | Metros cúbicos | 9,1
18 | 72131601-9998 | PILARES HºAº EN EDIFICIO. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2), ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO 5cm. (LAMINA E-05) | Metros cúbicos | 3,5
19 | 72131601-9998 | VIGAS CADENA EDIFICIO. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2, ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO DE VIGAS 2cm.(LAMINA E-07) | Metros cúbicos | 4,2
20 | 72131601-9998 | LOSA DE HORMIGON ARMADO. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2, ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO DE LOSAS 1,5cm. (LAMINA E-07) | Metros cúbicos | 1,44
21 | 72131601-9998 | VIGAS CADENA SUPERIOR EDIFICIO. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2, ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO DE VIGAS 2cm. (LAMINA E-08) | Metros cúbicos | 1,28
22 | 72131601-9998 | FUNDACION TANQUE METALICO COPA 30M3 (LAMINA E-11) INCLUIDA EXCAVACION, ZAPATA, FUSTE, PLACA DE ANCLAJE. HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2), ACERO AP420 (FYk > 4200 Kg/cm2), RECUBRIMIENTO 5cm | Metros cúbicos | 6,5
23 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: AISLACIÓN ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL | Metro lineal | 110
24 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 0,30 DE LADRILLOS COMUNES. DOSAJE 1-2-8 | Metros cuadrados | 25
25 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 0,20 DE LADRILLOS COMUNES. DOSAJE 1-2-8 | Metros cuadrados | 75
26 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 0,15 DE LADRILLOS COMUNES - DOSAJE 1-2-8 | Metros cuadrados | 110
27 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: REVOQUE EXTERIOR CON HIDRÓFUGO 2 CAPAS: GRUESO-FINO. TERMINACIÓN 2 CAPAS DE ENDUIDO EXTERIOR | Metros cuadrados | 180
28 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS: GRUESO-FINO. TERMINACIÓN 2 CAPAS (paredes) DE ENDUIDO INTERIOR | Metros cuadrados | 320
29 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS | Metros cuadrados | 65
30 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: REVOQUE INTERIOR LOSA, TERMINACIÓN 2 CAPAS DE ENDUIDO INTERIOR | Metros cuadrados | 12
31 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: AISLACION DE LOSA TRANSITABLE (CON PISO CERÁMICO), PINTURA ASFALTICA (2 MANOS), AZOTADA IMPERMEABLE 1:4, MORTERO AJUSTE 1:3 CON HIDROFUGO INORGÁNICO, TELA DE REFUERZO BIDIM VP 05, PINTURA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE (IMPACRIL) 6 MANOS, ARENA LAVADA, PISO CERAMICO LAYOTA | Metros cuadrados | 12
32 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: DINTEL DE H°A° (sobre aberturas) | Metro lineal | 35
33 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: MOCHETEADO DE VANOS PARA ABERTURAS DE CARPINTERÍA DE BLINDEX | Metro lineal | 23,5
34 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: CONTRAPISO DE CASCOTES | Metros cuadrados | 275
35 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: CARPETA DE CONCRETO HIDROFUGO DE e=30MM (bajo pisos de ceramica) | Metros cuadrados | 250
36 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: CORDÓN DE HºAº DE 15 CM CARGADO "IN SITU" | Metro lineal | 75
37 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZÓN (revest. de H° A°) | Unidad Medida Global | 1
38 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6% CON TERMINACIÓN DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE | Metros cuadrados | 3,75
39 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: VALLADO PERIMETRAL, ESTRUCTURA POSTES DE HºAº, MURO NIVELACION a=0,15 h=0,30, MALLA DE ALAMBRE TEJIDO, 3 HILERAS DE ALAMBRE DE PUA (H=2.00M) | Metros cuadrados | 250
40 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: P1 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
41 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: P2 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA | Unidad | 1
42 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: P3 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 3
43 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: P4 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA | Unidad | 1
44 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA KITCHENETTES (mueble inferior) MESADA FORRADA CON MELANINA COLOR BLANCO, BAJOMESADA CON PUERTAS. INTERIOR: ESTANTES Y CAJONES. INCLUIDO HERRAJES (oficina operador) | Metro lineal | 1,35
45 | 72131601-9998 | CARPINTERIA DE MADERA: PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA KITCHENETTES (mueble superior) FORRADO CON MELANINA COLOR BLANCO, CON PUERTAS. INTERIOR: ESTANTES. INCLUIDO HERRAJES (oficina operador) | Metro lineal | 1,35
46 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM1 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPADOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
47 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM2 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPADOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA | Unidad | 1
48 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM3 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPA DOBLADA BWG N°16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTEROS ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
49 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM4 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPA DOBLADA BWG N°16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTEROS ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
50 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM5 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPA DOBLADA BWG N°16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTEROS ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA | Unidad | 1
51 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PM6 MARCO: MARCO CAJON DE CHAPA DOBLADA BWG N°16. LOS MARCOS SE RELLENARAN CON MORTEROS ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
52 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: VM1 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 5
53 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: VM2 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
54 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: VM3 MARCO: MARCO CHAPA DOBLADA BWG Nº16. LOS MARCOS SE DEBERAN RELLENAR CON MORTERO ANTES DE LEVANTAR LA MAMPOSTERIA. | Unidad | 1
55 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION EN TODAS LAS ARISTAS SALIENTES DE LOS MUROS INTERIORES SE COLOCARÁN GUARDACANTOS DE HIERRO ÁNGULO DE LADOS IGUALES DE 1X 1/8" HASTA 3 M DE ALTURA | Metro lineal | 15
56 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA, EN ARISTA DE PAREDES CON REVESTIMIENTO CERÁMICO | Metro lineal | 6
57 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION, GABINETE METÁLICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR (para guardado de las dos copias de cada una de las llaves de todas las cerraduras, debidamente identificadas y numeradas) | Unidad | 1
58 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS (Locker) | Unidad | 2
59 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA SHOP (MUEBLE INFERIOR) MESADA LISA CON LA ESPALDA Y ESTANTE INFERIOR PLANA. TAPA Y ESTANTE INFERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE 18. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. | Metro lineal | 3
60 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CALIBRE 18. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 16. (COCINA SHOP) | Metro lineal | 1,2
61 | 72131601-9998 | CARPINTERIA METALICA: PROVISION Y COLOCACION BARANDA PASAMANO EN CAÑO DE ACERO INOXIDABLE DE 2? REDONDO PARTE SUPERIOR Y PARANTES EN CAÑO 1.1/2? REDONDO CON REDUCCIÓN PARTE SUPERIOR EN CAÑO 5/8? REDONDO. | Metro lineal | 20,2
62 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO: PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE MEDIDAS 30X40. H= 2.00M (cocina) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 28,7
63 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO: PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE MEDIDAS 30X40. 2 HILADAS SOBRE MESADAS (kitchenette) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 2
64 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO: PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE MEDIDAS 30X40. H= 2.00M (baños personal) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 11,2
65 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO: PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS SATINADO BLANCO 30X40 BOLD Ext. JUNTA RECTA PASTINA COLOR BLANCO. H=0.80. (baño tienda y operador) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 20,6
66 | 72131601-9998 | REVESTIMIENTO: PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE 30cm DE MOSAICO DE VIDRIO 20x20mm. COLORES COMBINADOS PREDOMINANTEMENTE AZUL. PASTINA BLANCA. (baño tienda y operador) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 6,2
67 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION PORCELANATO COLOR GRIS 45x45 PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. (Tienda y sus areas de apoyo y oficinas operador) (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 122
68 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS 45x45 PARA EXTERIOR, PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. CORDON DE HºAº CARGADO IN SITU, PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 39
69 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO SIMIL MADERA PARA EXTERIOR 20x90, PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. CORDON DE HºAº CARGADO IN SITU, PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 50
70 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA TERMINACIÓN PULIDO e=30CM. TRANSICIÓN DE PISOS. (LAMINA A-09) | Metro lineal | 13,5
71 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA TERMINACIÓN PULIDO e=15CM. TRANSICIÓN DE PISOS. (LAMINA A-09) | Metro lineal | 9,55
72 | 72131601-9998 | PISO: PROVISION Y COLOCACION ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE. TERMINACION CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METALICO PARA PISOS DE CEMENTO COLOR GRIS. Sala de maquinas (LAMINA A-09) | Metros cuadrados | 35
73 | 72131601-9998 | ZÓCALO: PROVISION Y COLOCACION PORCELANATO COLOR GRIS 10x45 PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. (Tienda y sus areas de apoyo oficinas, donde no tenga revestimiento) (LAMINA A-09) | Metro lineal | 65
74 | 72131601-9998 | ZÓCALO: PROVISION Y COLOCACION VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS 10x45 PARA EXTERIOR, PRIMERA SELECCION. JUNTA CERRADA CON PASTINA DEL MISMO COLOR DEL PISO. (LAMINA A-09) | Metro lineal | 15
75 | 72131601-9998 | CIELORRASO: PROVISION Y COLOCACION CIELORRASO SUSPENDIDO ACUSTICO. PLACAS DESMONTABLES DE 600x600x15MM A BASE DE FIBRA MINERAL COLOR BLANCO, PERFOMANCE 100% PARA HUMEDAD, CON PERFILERIA PRELUDE XL, e=25MM. P.D. 3.00M (Tienda) (LAMINA A-10) | Metros cuadrados | 68,5
76 | 72131601-9998 | CIELORRASO: PROVISION Y COLOCACION CIELORRASO YESO ACARTONADO, JUNTA TOMADA. (DEPOSITO, BAÑOS, KICHINETTE, OFICINAS). (LAMINA A-10) | Metros cuadrados | 50
77 | 72131601-9998 | CIELORRASO: PROVISION Y COLOCACION TAPA DE INSPECCIÓN, CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO FIJO Y UN MARCO MÓVIL (90º) QUE PUEDE SER DESMONTADO PARA FACILITAR ACCESO. (LAMINA A-10) | Unidad | 6
78 | 72131601-9998 | CIELORRASO: BUÑA PERIMETRAL. (LAMINA A-10) | Metro lineal | 80
79 | 72131601-9998 | PINTURA: PARED EXTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR TIPO LOXON COLOR BLANCO SEMIBRILLO. | Metros cuadrados | 180
80 | 72131601-9998 | PINTURA: PORTICO EXTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIOR TIPO LOXON COLOR AZUL PETRÓLEO (PANTONE SOLID COATED 533 C RAL 5010 AZUL GENCIANA CMYK 100C 83M 46Y 13K) SEMIBRILLO. | Metros cuadrados | 30
81 | 72131601-9998 | PINTURA: PARED INTERIOR: LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIOR TIPO LOXON COLOR BLANCO. ENDUIDO INTERIOR 2 CAPAS | Metros cuadrados | 320
82 | 72131601-9998 | PINTURA: CIELORRASO YESO ACARTONADO :LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES TIPO LOXON COLOR BLANCO | Metros cuadrados | 50
83 | 72131601-9998 | PINTURA: RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS: PINTURA EPOXICA AZUL, LOGO BLANCO (RENNER) | Unidad | 1
84 | 72131601-9998 | PINTURA: CORDÓN DE HORMIGÓN: PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO PANTON 123C (vereda perimetral-cordones) | Metro lineal | 75
85 | 72131601-9998 | PINTURA: POSICION DE ESTACIONAMIENTOS AUTOS-COLOR AMARILLO EPOXI | Unidad | 9
86 | 72131601-9998 | VIDRIERIA: B1 TIPO: PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10mm. HERRAJES: SISTEMA PARA VIDRIO TEMPLADO. HOJAS: (1,80x2,10) | Metros cuadrados | 22,5
87 | 72131601-9998 | VIDRIERIA: B2 TIPO: PAÑOS DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 10mm. HERRAJES: SISTEMA PARA VIDRIO TEMPLADO. HOJAS: (0.90x2.10) PUERTA DE ABRIR DE 1 HOJA. CERRADURA,CERROJO DE SEGURIDAD SUPERIOR E INFERIOR | Metros cuadrados | 13,5
88 | 72131601-9998 | VIDRIERIA: ESPEJOS CRISTAL FLOAT 3mm S.S.H.H. PREVER EN TODOS LOS SSHH (LAMINA A-14) | Metros cuadrados | 5
89 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METÁLICA: TECHO METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO TPR 40 de 0.65mm.(enteriza, solapar 1 onda a lo largo) SOBRE ESTRUCTURA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS (todo el edificio) Bulones Tipo A-325 o ISO 8.8 | Metros cuadrados | 128
90 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METÁLICA: VEDACIÓN SUPERIOR EN UNIÓN DE CHAPAS CON MAMPOSTERÍA CUPERTINA CHAPA GALVANIZADA N°22 | Metro lineal | 34
91 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METÁLICA: VEDACIÓN SUPERIOR EN UNIÓN DE CANALETAS CON MAMPOSTERÍA CON MEMBRANA ASFÁLTICA 4 MM TERMINACIÓN ALUMINIO.- | Metro lineal | 14
92 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METÁLICA: PROTECCIÓN TÉRMICA CON MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO, TERMINACIÓN DOBLE ALUMINIO DE 10MM, (colocar debajo de las chapas y no sobre el cielorraso) todos los locales, amparado con un enmallado de proteccion de alambres lisos galvanizados calibre 14. | Metros cuadrados | 128
93 | 72131601-9998 | ESTRUCTURA METÁLICA: VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS (sobre abertura de blindex) (LAMINA E-09/10) | Metro lineal | 10
94 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CÁMARA SÉPTICA (40 PERSONAS) VER DETALLE LAMINA A-15 | Unidad | 1
95 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: POZO ABSORBENTE diametro3m. VER DETALLE LAMINA A-15 | Unidad | 1
96 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN HºAº 40x40 CON DOBLE TAPA. LA 1ª HºAº DE 6CM DE ESPESOR, LA 2ª TAPA ANTIDESLIZANTE CIEGA TIPO MARINERA DE ESPESOR 3/16". | Unidad | 3
97 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN HºAº 50x50 CON DOBLE TAPA. LA 1ª HºAº DE 6CM DE ESPESOR, LA 2ª TAPA ANTIDESLIZANTE CIEGA TIPO MARINERA DE ESPESOR 3/16". | Unidad | 1
98 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO ABSORVENTE 30x30 CANILLA DE PATIO. VER DETALLE A-15 | Unidad | 1
99 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: PROVISION E INSTALACION PILETA DE COCINA, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 3
100 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: PROVISION E INSTALACION BAÑOS, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad | 4
101 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 75 mm. | Metro lineal | 15
102 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 100 mm. | Metro lineal | 30
103 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 75 mm. (ventilación) | Metro lineal | 15
104 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CONEXIÓN AL SISTEMA, CAÑERÍAS Y ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1
105 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: PROVISION Y COLOCACION CANALETAS EMBUTIDAS EN CH. N°18, CON ACCESORIOS, BOQUETA CHAPA Nº 24 | Metro lineal | 14
106 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: PROVISION Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100mm. (embutidos) | Metro lineal | 21,5
107 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN 40x40 CON DOBLE TAPA. LA 1ª HºAº DE 6CM DE ESPESOR, LA 2ª TAPA ANTIDESLIZANTE CIEGA TIPO MARINERA DE ESPESOR 3/16". | Unidad | 6
108 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: DESAGÜE PLUVIAL: PROVISION Y COLOCACION P.V.C. 100 mm. | Metro lineal | 3,5
109 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: DESAGÜE PLUVIAL: PROVISION Y COLOCACION P.V.C. 150 mm. | Metro lineal | 35
110 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PERFORACION POZO ARTESIANO Ø 6" CON TODOS LOS ACCESORIOS QUE CORREPONDE PARA SU UTILIZACION PROFUND.: 150 MTS | Metro lineal | 150
111 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE, SEGÚN DISEÑO | Unidad Medida Global | 1
112 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS: MESADA GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA TERMINACIÓN PULIDO. BACHA BLANCA, GRIFERIAS LAVAMANOS CON INSTALACIÓN DE MESA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y CIERRE AUTOMATICO. (baños públicos/operador) A SER DEFINIDO POR LA FISCALIZACION | Unidad | 3
113 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA DE COLOR BLANCO, ASIENTO ACOLCHADO AL TONO DE LA LOZA.(baños públicos/operador) A SER DEFINIDO POR LA FISCALIZACION | Unidad | 3
114 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIO BLANCO CON PEDESTAL, GRIFERIAS LAVAMANOS CON INSTALACIÓN DE MESA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y CIERRE AUTOMATICO (baño personal) A SER DEFINIDO POR LA FISCALIZACION | Unidad | 1
115 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA DE COLOR BLANCO, ASIENTO ACOLCHADO AL TONO DE LA LOZA. A SER DEFINIDO POR LA FISCALIZACION.(baño personal) | Unidad | 1
116 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO PARA BAÑO COLOR BLANCO CON ACCESORIOS CROMADOS | Unidad | 2
117 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE AºINOXIDABLE 2 BACHAS PROFUNDAS, GRIFERIAS AGUA FRIA/CALIENTE CANILLA DE PARED PICO ALTO Y ACCESORIOS (cocina shop) | Unidad | 1
118 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE AºINOXIDABLE 1 BACHA PROFUNDA, GRIFERIAS AGUA FRIA/CALIENTE CANILLA DE PARED PICO ALTO Y ACCESORIOS (limpieza shop) | Unidad | 1
119 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE AºINOXIDABLE 1 BACHA, GRIFERIAS CANILLA DE PARED PICO ALTO Y ACCESORIOS (kitchenete operador) | Unidad | 1
120 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO COLOR BLANCO, PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO (UNO POR INODORO) | Unidad | 4
121 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS COLOR BLANCO, PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO (UNO POR CADA BAÑO) | Unidad | 4
122 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO, COLOR CROMADO (UNO POR CADA BAÑO) | Unidad | 4
123 | 72131601-9998 | PLOMERIA: PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS (UNO POR CADA BOX INODORO) | Unidad | 4
124 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOCALEFÓN 50 LITROS (cocina shop) | Unidad | 1
125 | 72131601-9998 | PLOMERÍA: PROVISION E INSTALACION DE CANILLA BRONCE 3/4" C/PICO FV 436 (para patio) | Unidad | 2
126 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: CENTRAL ELECTRÓNICA CON CARGADOR. Central electrónica equipada para proteger zonas distintas de seguridad, con conector (modem) a monitoreo incorporado. Capacidad para sensores de incendio 24 hs. | Unidad | 1
127 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: ALARMA AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA. Alarma audiovisual de 110db y luz estroboscopia (flash) 15 candelas cumpliendo la alerta visible en condiciones de emergencia atendiendo a la norma NFPA 72. | Unidad | 1
128 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: CAÑERÍA DE INTERCONEXIÓN RIGIDA ANTILLAMA Ø1" | Unidad Medida Global | 1
129 | 72131601-9998 | "PCI ELECTRONICO: DETECTOR HUMO/CALOR. | Unidad | 10
130 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO | Unidad | 2
131 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: PULSADOR MANUAL COMPUESTO | Unidad | 2
132 | 72131601-9998 | PCI ELECTRONICO: CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA | Unidad | 2
133 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO METALICO TIPO COPA, PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 30,000 L | Unidad | 1
134 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA DE 10 HP DE POTENCIA, TRIFÁSICO (INCENDIO GENERAL) CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO 60 LTS C/ ACCESORIOS | Unidad | 1
135 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: BOMBA TIPO JOCKEY DE 1 HP DE POTENCIA INCLUIDA BASE DE H°A° | Unidad | 1
136 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS DE 30M, LANZA DE DOBLE EFECTO (CHORRO PLENO Y NEBLINA) CON BOQUILLA DE ¾?. LLAVE TIPO GLOBO ANGULAR DE 2½?CON ROSCA DE ACOPLE RÁPIDO TIPO STORZ.EN GABINETE METÁLICO | Unidad | 1
137 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VÁLVULA DE RETENCIÓN | Unidad | 1
138 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" (aereas)CON PINTURA EPOXI COLOR ROJO (normalizado) | Metro lineal | 6
139 | 72131601-9998 | PCI HIDRAULICO: CAÑERÍA INCENDIO HºGº Ø 2 1/2" (subterraneas) INCLUIDA EXCACACION Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS CON MEMBRANA POLYGUARD, PREVIA APLICACIÓN DE PINTURA PRIMER | Metro lineal | 65
140 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE DE 48.000BTU/H. | Unidad | 2
141 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 60.000 BTU, INCLUIDO RELAY DE FALTA DE ASIMETRÍA DE FASE. | Unidad Medida Global | 1
142 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT PARED DE 24.000 BTU. | Unidad | 1
143 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: PROVISIÓN E INSTALACION DE EQUIPO AA TIPO SPLIT PARED DE 9.000 BTU. | Unidad | 1
144 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: DRENAJES DE EQUIPOS (DEBERÁN TENER UNA PENDIENTE Y LLEVAR A UN DESAGÜE CERCANO, EN CASO DE BAÑOS A UNA REJILLA SIFONADA). | Unidad Medida Global | 5
145 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: EXTENSIÓN Y AISLACION DE CAÑERÍA DE COBRE DE 7/8"-1/2" | Unidad | 20
146 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: EXTENSIÓN Y AISLACION DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1/2"-3/4" | Unidad | 15
147 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: EXTENSIÓN Y AISLACION DE CAÑERÍA DE COBRE DE 1 1/8"-1/2". | Unidad | 8
148 | 72131601-9998 | AIRE ACONDICIONADO: GAS REFRIGERANTE R22, GARRAFA DE 13 KILOS. | Unidad | 1
149 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: PROVISIÓN E INSTALACION CAMPANA DE COCINA (L:1,6M; ANCHO:0,72M; ALTO:1M.) EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 0,8 MM DE ESPESOR. COLECTOR PERIMETRAL DE GRASA EN EL MISMO MATERIAL, CON SISTEMA DE DESAGOTE. FILTROS INERCIALES EN ACERO INOXIDABLE. | Unidad | 1
150 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: PROVISIÓN DE EQUIPO EXTRACTOR AXIAL ROOF DE CAMPANA, CAUDAL 3500 M3/H, CON COLECTOR DE GRASA Y 13MMCA, CON POTENCIA ELÉCTRICA 0,5HP-380V-50HZ | Unidad | 1
151 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y MANDO PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO | Unidad Medida Global | 1
152 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: SOPORTE METÁLICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANA DE COCINA ANGULO DE 1"X1/8" | Unidad Medida Global | 1
153 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: PROVISIÓN DE EQUIPO VENTILADOR AXIAL TUBULAR DE INSUFLAMIENTO PARA COCINA, CAUDAL 2700M3/H, CON FILTRO TIPO MANTA 3M Y PORTA FILTRO, POTENCIA ELÉCTRICA MOTOR DE 0,5HP-380V-50HZ. | Unidad Medida Global | 1
154 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA Y MANDO PARA VENTILADOR AXIAL | Unidad Medida Global | 1
155 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: REJAS DIFUSORA DE VENTILACIÓN DE COCINA, SIMILAR A LOS FABRICACIÓN TROX, MEDIDA 50X50, CONSIDERAR LAS PESTAÑAS DE LAS MISMAS. | Unidad | 1
156 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: CONDUCTO DE EXTRACTOR DE COCINA DE HIERRO NEGRO CALIBRE 16, SOLDADA ENTRE TRAMOS. | Metros | 7
157 | 72131601-9998 | VENTILACION COCINA: CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL DE CHAPA GALVANIZADA LISA. | Metros | 7
158 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: PROVEER E INSTALAR 1 COMPRESOR DE AIRE, MOTOR DE 5,5 HP DE 20 PCM TRIFÁSICO MARCA DE PRIMERA CALIDAD, CON CAÑERÍAS DE CONEXIÓN AL CALIBRADOR . INSTALAR CON TACOS ANTIVIBRATORIOS Y MANGUERAS FLEXIBLES EN LAS SALIDAS | Unidad | 1
159 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE ELECTRONICO PARA AUTOS, DE PEDESTAL, CON MANGUERA, BOQUILLA Y SOPORTE PARA MANGUERA | Unidad | 1
160 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS HºGº Ø 1" PROTEGIDOS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO | Metro lineal | 40
161 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: CAÑERÍAS HºGº Ø 1/2" PROTEGIDOS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA DE REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO | Metro lineal | 5
162 | 72131601-9998 | AIRE COMPRIMIDO: PRUEBAS DE PRESIÓN DE CAÑERÍAS | Unidad | 1
163 | 72131601-9998 | FUNDACIÓN DE ISLAS: INCLUYENDO EXCAVACION PARA FUNDACION, PILOTES Ø 40 , h=5.50M, CABEZAL 180x180x70, FUSTE 0.75x0.60x0.60,ETC | Unidad | 3
164 | 72131601-9998 | FUNDACIÓN DE TOTEM 2 PATAS H=12M: INCLUYENDO EXCAVACION PARA FUNDACION, PILOTES Ø 40 , h=5.50M, CABEZAL 2.10x0.90x0.600, FUSTE 0.80x0.80x0.30, PERNO P/ ANCLAJE Ø1" TUERCA + ARANDELA, GRAUTING, PLACA PERFORADA e=1/2". HORMIGÓN 210 (Fck > 210 Kg/cm2), ETC | Unidad | 1
165 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: CORDON DE HºAº DE 15 CM CARGADO "IN SITU" | Metro lineal | 250
166 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: CONTRAPISO DE CASCOTES (en bandejones de veredas servicios/calle) | Metros cuadrados | 235
167 | 72131601-9998 | ALBAÑILERIA: VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE. TERMINACION PINTURA EPOXICA COLOR GRIS. | Metros cuadrados | 120
168 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE HºAº. Ø6c/15cm. ESPESOR 15cm. O MALLA ELECTROSOLDAD DE 5.5. TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METALICO PARA PISOS DE CEMENTO COLOR GRIS JUNTA DE DILATACIÓN e=1/2" RESISTENTE A HIDROCARBUROS TIPO SIKAFLEX T-68. | Metros cuadrados | 1.435
169 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE HºAº SOBRE TANQUES. Ø12c/15cm CRUZADAS, DOBLE MALLA. ESPESOR 18cm. TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METALICO PARA PISOS DE CEMENTO COLOR GRIS. JUNTA DE DILATACIÓN e=1/2" RESISTENTE A HIDROCARBUROS TIPO SIKAFLEX T- 68. | Metros cuadrados | 150
170 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE PLAYA: JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE e= 3/4", SELLADOR RESISTENTE A HIDROCATBUROS TIPO SIKAFLEX Y POLIESTIREMO EXPANDIDO. (LAMINA A-08) | Metro lineal | 245
171 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE PLAYA:JUNTA DE DILATACION e=2cm. RESISTENTE A HIDROCARBUROS TIPO SIKAFLEX. (LAMINA A-08) | Metro lineal | 22,55
172 | 72131601-9998 | PAVIMENTO DE PLAYA:JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION e= 1/4", SELLADOR RESISTENTE A HIDROCATBUROS TIPO SIKAFLEX Y POLIESTIREMO EXPANDIDO. (LAMINA A-08) | Metro lineal | 785
173 | 72131601-9998 | "ISLA VEHÍCULOS: CORDÓN DE HºAº (0.15), CONTRAPISO DE SUELO CEMENTO, PISO ALISADO CEMENTO e= 6mm, TERMINACIÓN CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL NO METALICO PARA PISOS DE CEMENTO COLOR GRIS CANTONERA METALICA <1""x1/8"" ETC | Unidad | 3
174 | 72131601-9998 | ISLA GLP: LOSA DE H°A° (6.50x3.00) | Metros cúbicos | 2,35
175 | 72131601-9998 | PAVIMENTO: DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO: BLOQUES DE HºAº PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | Unidad | 20
176 | 72131601-9998 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PVC RÍGIDO AUTOEXTINGUIBLE Y DE COLOR BLANCO EN LAMINAS DE PLASTIFORRO PVC 150x15-S LINEA INDUSTRIAL 150MM COLOR BLANCO 156-B. EN EL SECTOR DE ISLAS COCIDO DE CºRº CON ALAMBRE GALVANIZADO Nº14. 4 ALAMBRES POR VAINILLA, SUJETO A LA ESTRUCTURA METALICA. (LAMINA A-10) | Metros cuadrados | 348,3
177 | 72131601-9998 | PINTURA: CORDÓN DE ISLA PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO PANTON 123C | Metro lineal | 29,55
178 | 72131601-9998 | PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES DE ABASTECIMIENTO. CONTORNO Y FLECHA AMARILLO | Metros cuadrados | 63
179 | 72131601-9998 | PINTURA: BOCA DE DESCARGA A DISTANCIA CON ACOPLE HERMETICO. TAPA OLLA HIERRO FUNDIDO Ø13" PINTADA CON PINTURA EPOXI. DIESEL COMUN NEGRO DIESEL MBARETE TIPO 1 PANTONE 266 C (LILA), ETC | Unidad | 8
180 | 72131601-9998 | PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACIÓN, COLOR BLANCO | Unidad Medida Global | 1
181 | 72131601-9998 | PINTURA DE BASE DE FILTRO | Unidad | 2
182 | 72131601-9998 | PINTURA: DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO: BLOQUES DE HºAº PINTADA EN FAJAS ALTERNADAS CON PINTURA EPOXI COLOR NEGRO Y AMARILLO | Unidad | 20
183 | 72131601-9998 | TECHO ISLAS: PILAR METÁLICO (PINTURA EPOXICA TRAMO ENTERRADO PROTEGIDO CON HORMIGÓN) | Metro lineal | 16,5
184 | 72131601-9998 | TECHO ISLAS: TECHO METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO TPR 40 de 0.65mm.(enteriza, solapar 1 onda a lo largo) SOBRE ESTRUCTURA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS | Metros cuadrados | 348,3
185 | 72131601-9998 | TECHO ISLAS: CANALETA DE CHAPA N°18 (desarrollo 1,20m) CON ACCESORIOS | Metro lineal | 38,7
186 | 72131601-9998 | TECHO ISLAS: BOQUETA DE CHAPA Nº24 ? 15CM EN BOCA SUPERIOR | Unidad | 8
187 | 72131601-9998 | TECHO ISLAS: CAÑO DE BAJADA PVC 100 MM. | Metro lineal | 33
188 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: POZO ABSORBENTE diametro3m | Unidad | 1
189 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: PROVEER E INSTALAR CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES PREFABRICADO MAS MODULO COLECTOR DE ACEITE PREFABRICADO, AL POZO ABSORBENTE. | Unidad | 1
190 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: COLECTORA PERIMETRAL PERFIL "U" EN ACERO SAE 1020 CALIBRE MSG-14. CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA NEGRA. ANCHO 5cm. PENDIENTE DE 0.5% A 1.00% Hmin=8cm. GRAPAS DE ANCLAJE SOLDADAS CADA 50cm. CONSIDERAR CANALETA SECTOR DESCARGA DE COMBUSTIBLES Y FILTROS | Metro lineal | 75
191 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN METÁLICA 30x30 CON TAPA ANTIDESLIZANTE CIEGA TIPO MARINERA DE ESPESOR 3/16". (COLECTORA PERIMETRAL) | Unidad | 9
192 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: REGISTRO ABSORVENTE 30x30 CANILLA DE PATIO. VER DETALLE A-15 | Unidad | 1
193 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 100 mm. | Metro lineal | 10
194 | 72131601-9998 | DESAGÜE CLOACAL: P.V.C. 75 mm. | Metro lineal | 100
195 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: CÁMARAS DE INSPECCIÓN 40x40 CON DOBLE TAPA. LA 1ª HºAº DE 6CM DE ESPESOR, LA 2ª TAPA ANTIDESLIZANTE CIEGA TIPO MARINERA DE ESPESOR 3/16". (BAJADAS EN ISLAS) | Unidad | 4
196 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: P.V.C. 100 mm. (DESAGOTE TECHO-ISLAS) | Metro lineal | 25
197 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: P.V.C. 150 mm. (DESAGOTE TECHO-ISLAS) | Metro lineal | 20
198 | 72131601-9998 | DESAGÜE PLUVIAL: SUMIDERO + DISIPADOR DE ENERGIA. DESEMBOCA EN EL TERRENO NATURAL. PENDIENTE MINIMA 1%. DETALLE LAMINA A-15 | Unidad | 5
199 | 72131601-9998 | JARDINERIA: PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES (INCLUIR TIERRA PARA LA SIEMBRA ABONADA) | Metros cuadrados | 1.400
200 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE 200KVA | Unidad Medida Global | 1
201 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE UN GENERADOR CABINADO DE 200KVA PRIME Y TTA 300 AMP. | Unidad Medida Global | 1
202 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: ALIMENTACIÓN TTA CABLE NYY 1 X 120MM2, ALIMENTACIÓN TTA ELECTRODUCTO 3" HºGº, SELLADOR 3"HºGº, CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 03, BANCO DE CAPACITORES DE 30KVAR, CABLE NYY 1 X 25MM2, LLAVE TM DE 3 X 63 AMP, LLAVE TM DE 3 X 400 AMP REGULABLE, MATERIALES MENORES. | Unidad Medida Global | 1
203 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS: PROYECTOR DE EMPOTRAR EN COLOR BLANCO CON SISTEMA ÓPTICO EN ALUMINIO BRILLANTE Y ALETAS BLANCAS CON REFLECTOR SIMÉTRICO CON LÁMPARA HPI-T 400W CON REACTOR | Unidad | 18
204 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS: ILUMINACIÓN CORRIDA ISLAS CON LÁMPARAS LED T5 DE 1X54W (EQUIPO AÉREO - ILUM CORRIDA TECHO DE ISLAS) | Unidad | 115
205 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION ISLAS: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 01 | Metro lineal | 2
206 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION ISLAS : ELECTRODUCTO Y CABLEADO | Unidad Medida Global | 1
207 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS ISLAS : INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO | Unidad | 1
208 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS ISLAS: TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA 2P + T | Unidad | 3
209 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS ISLAS: TOMA CORRIENTE SHUCKO | Unidad | 2
210 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS ISLAS: ELECTRODUCTO Y CABLEADO | Unidad Medida Global | 1
211 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA SURTIDORES: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 00 | Metro lineal | 2
212 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA SURTIDORES: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 01 | Metro lineal | 1
213 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA SURTIDORES: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 02 | Unidad | 1
214 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA SURTIDORES: FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4" | Unidad | 3
215 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA SURTIDORES: ELECTRODUCTO H°G°, CABLEADO YSELLADORES | Unidad Medida Global | 1
216 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA FILTROS: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 00 | Unidad | 2
217 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA FILTROS: FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4" | Unidad | 2
218 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA FILTROS: ELECTRODUCTO H°G°, CABLEADO Y SELLADORES | Unidad Medida Global | 1
219 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA GLP: 50 M DE ELECTRODUCTO H°G°1 Y 50 M DE ELECTRODUCTO H°G° 3/4, CON REVESTIMIENTO DE POLYGUARD. INCLUIR 1 REGISTRO ELECTRICO | Unidad Medida Global | 1
220 | 72131601-9998 | PUESTA A TIERRA: JABALINA DE CU. 3/4? X 3,00 MTS, CABLE CU. DESNUDO 25MM2, CARTUCHO CADWELD (65) P/ 25MM2, CHISPERO P/ ENCENDIDO, REGISTRO DE MAMPOSTERÍA 15X15CM, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | 1
221 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES: TOMA TELEFÓNICO RJ11 | Unidad | 3
222 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES: TOMA TELEFÓNICO RJ45 | Unidad | 3
223 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES: CÁMARAS | Unidad | 8
224 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES ELECTROMECANICA:CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 00 | Metro lineal | 4
225 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES ELECTROMECANICA: CAJA ANTIEXPLOSIVA MARCA DELGA MOD EXGUB 02 | Unidad | 8
226 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES ELECTROMECANICA: CAJAS APE EN GRUPOS DE 3, CON TAPA DE CHAPA AUTODESLIZANTE-REGISTRO DE HºAº | Unidad | 2
227 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ISLAS SEÑALES DEBILES ELECTROMECANICA: ELECTRODUCTO H°G°, CABLEADO Y SELLADORES | Unidad Medida Global | 1
228 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO GENERAL EMERGENCIA TGE (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
229 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES TSS (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
230 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TSL/TCL (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
231 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL GLP TS-GLP (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
232 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL ROCIADO GLP TS-ROC (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
233 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL TIENDA TST (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
234 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS-OF (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
235 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL INCENDIO TS-INC (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
236 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA: TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS-MO (LAMINA IE-08/09) | Unidad Medida Global | 1
237 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EDIFICIO: ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA FORRO MODULAR ARMTRONG, CON SISTEMA REFLECTOR Y ALETAS PARABÓLICAS EN PLANCHA DE ALUMINIO CON 4 LÁMPARAS FLUORESCENTES TUBULARES TL5 DE 14W - LÁMPARAS PHILIPS 4XTL5 -14W T:4000K | Unidad | 13
238 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EDIFICIO: LUMINARIA DE EMBUTIR CON VIDRIO TEMPLADO Y ESMERILADO, ARO EN ALUMINIO INYECTADO EN COLOR BLANCO CON REFLECTOR EN ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA REFLEXIÓN, RESORTE DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE CON LÁMPARAS PHILIPS PLC DE 2X18W T:2700K | Unidad | 35
239 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EDIFICIO: LUMINARIA DE EMBUTIR CON SISTEMA ÓPTICO CON REFLECTORES PARABÓLICOS BRILLANTES CON ALETAS BLANCAS CON LÁMPARAS PHILIPS 2XTL5 - 28W T: 4000K | Unidad | 12
240 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EDIFICIO: ARTEFACTO TIPO AP CON BRAZO CORTO Y LÁMPARA DE BAJO CONSUMO DE 250KW CON FOTOCÉLULA | Unidad | 6
241 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION EDIFICIO: ELECTRODUCTOS, CAJAS Y CABLEADO | Unidad Medida Global | 1
242 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO:TOMA CORRIENTE UNIVERSAL | Unidad | 10
243 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA CORRIENTE SHUCKO | Unidad | 15
244 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA CORRIENTE P/ COMPUTADORA 2P + T | Unidad | 19
245 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA CORRIENTE C/ TIERRA DE PISO | Unidad | 2
246 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA INDUSTRIAL 1X25AMP +T | Unidad | 1
247 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA INDUSTRIAL 1X32AMP +T | Unidad | 2
248 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TOMA INDUSTRIAL 3X32AMP +T | Unidad | 1
249 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: CAJA DE PISO (02 TOMA 2P+T:02 TOMA CORRIENTE UNIVERSAL) | Unidad | 1
250 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: EXTRACTOR PARA BAÑO | Unidad | 4
251 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: LLAVE TIPO PANAM | Unidad | 3
252 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: TERMOCALEFÓN | Unidad | 1
253 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO | Unidad | 1
254 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA TOMAS EDIFICIO: ELECTRODUCTOS, CAJAS Y CABLEADO | Unidad Medida Global | 1
255 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: CAJA DE PISO (02 TOMA TELEFONICO:02 TOMA PARA DATOS) | Unidad | 1
256 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: TOMA TELEFÓNICO RJ11 | Unidad | 5
257 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: TOMA TELEFÓNICO RJ45 | Unidad | 15
258 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: TOMA TV | Unidad | 1
259 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: CÁMARAS | Unidad | 12
260 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: CAJA DE PISO (02 TOMA TELEFONICO:02 TOMA PARA DATOS) | Unidad | 1
261 | 72131601-9998 | INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO SEÑALES DEBILES: ELECTRODUCTOS, CAJAS Y CABLEADO | Unidad Medida Global | 1
262 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: TRASLADO DE TANQUES DESDE PLANTA PETROPAR VILLA ELISA, INCLUYE GRÚA CERTIFICADA Y VERIFICADA | Unidad | 4
263 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: EXCAVACIÓN DE TANQUES, con retroexcavadora | Metros cúbicos | 485
264 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: REBAJE DE NAPA FREATICA LOS POZOS DE REBAJAMIENTO DE 20 M DE PROFUNDIDAD DEBERÁN ESTAR PREPARADOS PARA ABSORBER LAS AGUAS INFILTRADAS POR EFECTO DE LAS LLUVIAS EN EL TERRENO. PARA ELLO DEBERÁN CONTAR CON BOMBAS CON FILTROS DESDE LA SUPERFICIE. | Unidad | 4
265 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: RETIRO TIERRA | Metros cúbicos | 365
266 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PERFILADO, COLCHÓN DE ARENA LAVADA | Metros cúbicos | 36,5
267 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CARGA DE AGUA EN TANQUES | Unidad | 4
268 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: BAJADA y NIVELACIÓN TANQUE 30M3 CON GRÚA CERTIFICADA Y VERIFICADA | Unidad | 4
269 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: RELLENO Y COMPACTACIÓN CON ARENA LAV. HASTA LOMO DE TANQUE | Metros cúbicos | 190
270 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: RELLENO Y COMPACTACIÓN CON ARENA DEL LUGAR DESDE LOMO DE TANQUE | Metros cúbicos | 120
271 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOC. DE CAÑO DE DESCARGA /MEDICIÓN DE HºGº Ø4" (con protección polyguard) | Unidad | 6
272 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: COLOCACIÓN DE TAPA HERMÉTICA DE 4" EN MEDICIÓN Y DESCARGA | Unidad | 12
273 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍAS DE SUCCIÓN POLIETILENO DEL TIPO PEAD Ø1" (LINED) | Metro lineal | 80
274 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍAS DE SUCCIÓN POLIETILENO DEL TIPO PEAD Ø1 1/2" (LINED) | Metro lineal | 320
275 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN BAJO PISO POLIETILENO DEL TIPO PEAD Ø 2" (UNLINED) | Metro lineal | 195
276 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍAS DE SUCCIÓN POLIETILENO DEL TIPO PEAD Ø3" (LINED) | Metro lineal | 5
277 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍAS DE DESCARGA POLIETILENO DEL TIPO PEAD Ø 4" (LINED) | Metro lineal | 175,5
278 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CODOS 45º Y 90° | Unidad | 15
279 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍA DE RECUPERACIÓN DE GASES HºGº 3" | Metro lineal | 6
280 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN AÉREA HºGº Ø 2"con válvula de presión y vacío, con pilastra y soporte.(h=7,50m) incluido manifold de recuperación de gases | Unidad | 6
281 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TAPONES DE HºGº POR TANQUE | Unidad Medida Global | 1
282 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: COLOCACIÓN DE PLACA IDENTIFICATORIA DE CAPACIDAD Y PRODUCTO en todos los tanques EN DESCARGA, MEDICIÓN, VENTILACIÓN Y FILTROS | Unidad Medida Global | 1
283 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CIRCULARES DE 0,30 DE LADRILLO DESDE LOMO DE TANQUE (medición), MONITOREO, TIERRA Y RECUPERACIÓN | Unidad | 13
284 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS CIRCULARES DE 0,30 DE LADRILLO DESDE LOMO DE TANQUE (sump) | Unidad | 6
285 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CALIBRACIÓN DE TANQUES DE 30M3 CON PROVISIÓN DE REGLA DE ALUMINIO ANODIZADO | Unidad | 2
286 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CALIBRACIÓN DE TANQUES DE 20M3 CON PROVISIÓN DE REGLA DE ALUMINIO ANODIZADO | Unidad | 1
287 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CALIBRACIÓN DE TANQUES DE 15M3 CON PROVISIÓN DE REGLA DE ALUMINIO ANODIZADO | Unidad | 2
288 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CALIBRACIÓN DE TANQUES DE 10M3 CON PROVISIÓN DE REGLA DE ALUMINIO ANODIZADO | Unidad | 1
289 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PRUEBAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA TANQUES Y CAÑERÍAS (......) | Unidad | 6
290 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA c/prov. tapa fe. | Unidad | 6
291 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: BALDE ANTIDERRAME 12", EN BOCA DE DESCARGA A DISTANCIA | Unidad | 6
292 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CAJA DE VEREDA (recuperación de gases en descarga a distancia) | Unidad | 1
293 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: INSTALACIÓN DE SURTIDOR OCTUPLE | Unidad | 3
294 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: INSTALACIÓN DE FILTRO 4500 L PARA DIESEL COMUN Y MBARETE C/COLECTOR Y LLAVE DE PASO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE | Unidad | 2
295 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 1/2" DE RETORNO EN PRODUCTOS DIESEL CON ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1
296 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE BRONCE DE 5/16" DE RETORNO EN PRODUCTOS DIESEL CON ACCESORIOS | Unidad | 6
297 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 1 1/2" DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN DE PRODUCTOS DIESEL CON ACCESORIOS | Unidad Medida Global | 1
298 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE MONITOREO/SONDEO CON INSTALACION DE TAPA OLLA. | Unidad | 9
299 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: INSTALACION DE VALVULA DE SOBRELLENADO | Unidad | 6
300 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: CONEXIÓN DE CRUCETA CON VÁLVULA ESFÉRICA ( 4 X 4 X 2 ) PARA CAÑO DE VENTILACIÓN | Unidad | 6
301 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE VÁLVULA DE RECUPERACIÓN DE GASES | Unidad Medida Global | 1
302 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y CONEXIÓN DE VÁLVULA BALANCEO PRESIÓN Y VACÍO | Unidad | 6
303 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: INSTALACIÓN DE SELLADORES DE Ø 1" | Unidad Medida Global | 1
304 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: INSTALACIÓN DE SELLADORES DE Ø 2 " | Unidad Medida Global | 1
305 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXIÓN A TIERRA, EN DESCARGA A DISTANCIA, CON 5 METROS DE CABLE VERDE AMARILLO DE 6MM2 Y PINZA TIPO YACARE | Unidad Medida Global | 1
306 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR PARA TANQUES DE 42 " | Unidad | 6
307 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/SURTIDOR OCTUPLE | Unidad | 3
308 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN E INSTALACION CONTENEDOR P/FILTROS DE 4500 L | Unidad | 2
309 | 72131601-9998 | ELETROMECANICA: PROVISIÓN Y COLOC. DE CAÑO PARA MONITOREO DEL ESPACIO INTERSTICIAL DE H°G° DE DIAM. 2" (con protección polyguard) | Unidad | 4
310 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEM DE 12.00 MTS, DOS PATAS Y CINCO BANDEJAS PARA INFO. CONSIDERAR LA BASE E INSTALACION ELECTRICA | Unidad | 1
311 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP FABRICADA CON BASTIDORES DE CAÑO 20 X 20 X 1,2MM.FRENTE ACRÍLICO ILUMINACIÓN INTERIOR LOGOMARCA EN PLOTTER DE CORTE, ADHESIVO FUNDIDO SEGÚN DISEÑO, PREVER CON ALIMENTACION ELECTRICA. | Unidad | 3
312 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE CENEFA PLAYA OPCION VIP FABRICADA CON BASTIDORES DE CAÑO 20 X 20 X 1,2 MM. FRENTE DE CHAPA N°18 PINTADA CON PINTURA TIPO AUTOMOTIVA SEGUN DISEÑO. LA CENEFA TENDRA CINTA LED ALREDEDOR. VER MANUAL DE IMAGEN. | Metro lineal | 65
313 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO, FABRICADO CON BASE DE CHAPA N°18 FRENTE ACRÍLICO DE 2,4MM, CUERPO DE 7 CM. SISTEMA DE ILUMINACIÓN TRICHIP LED. VER MANUAL DE IMAGEN | Unidad | 3
314 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE CENEFA DE CHAPA BWG 16. PINTURA EPOXI AZUL PETROPAR. VER MANUAL DE IMAGEN | Metro lineal | 30
315 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA, PREVER CON ALIMENTACION ELECTRICA. CUERPO CHAPA N°18 CON PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN DISEÑO, CARA EN CHAPA CALADA, APLICACION DE FLECHA EN ACRILICO RETROILUMINADO. VER MANUAL DE IMAGEN | Unidad | 2
316 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE CENEFA TIENDA OPCIÓN VIP EN PLANCHAS DE ACM ALUMINIO COMPUESTO. SISTEMA DE ILUMINACION TRICHIP LED.LA CENEFA TENDRA CINTA LED ALREDEDOR | Metro lineal | 13,5
317 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPÓREO DE TIENDA, FABRICADO CON BASE DE CHAPA N°18 FRENTE ACRÍLICO DE 2,4MM, CUERPO DE 7 CM. SISTEMA DE ILUMINACION TRICHIP LED. | Unidad | 2
318 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISION E INSTALACION DE MÓDULO FACTURACIÓN COMPACTO ESTRUCTURA EN CHAPA N° 18, REVESTIDO EN PLANCHAS DE ACM ALUMINIO COMPUESTO SEGUN DISEÑO BANDEJAS ESTANTERIA EN CHAPA COSTADO FACTURACIÓN VIDRIO TEMPLADO 6 MM ILUMINACIÓN EN CENEFA CON SPOT LED DE EMBUTIR. | Unidad | 3
319 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: COLUMNA: OPCIÓN VIP REVESTIDO COLUMNA EN PLANCHAS DE ACM ALUMINIO COMPUESTO, ILUMINACIÓN BUÑA CON CINTA LED PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PATRÓN. | Metro lineal | 16,5
320 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISON E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS. | Unidad | 1
321 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISON E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR OPCIÓN VIP IMPRESION DE ADHESIVO FULL COLOR, REALIZADA EN MÁQUINA DE ALTA RESOLUCIÓN 720 X 720 DPI MÍNIMO. LA IMPRESIÓN DEBERÁ SER LAMINADA POR ADHESIVO TRANSPARENTE ANTES DE SU COLOCACIÓN LOGO BASE 70 CM EN PROPORCIÓN | Unidad | 3
322 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PROVISON E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES, CALCOS SECTOR ISLAS (PELIGRO NO FUMAR, PARE MOTOR, CELULAR ETC.) | Unidad Medida Global | 1
323 | 72131601-9998 | CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA: PREVER INSTALACION ELECTRICA PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO, SECTOR DE LA TIENDA | Unidad | 1
324 | 72131601-9998 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]