## items
Ítems del llamado Servicios de Mantenimiento y Reparación de Trasformador con ID: 336789
Mantenimiento y Reparacion de Transformador, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-001 | Cambio de aceite dieléctrico. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
2 | 72102201-001 | Limpieza de los componentes de la parte aislante | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
3 | 72102201-001 | Limpieza de los terminales. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
4 | 72102201-001 | Cambio de las juntas de hermeticidad | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
5 | 72102201-001 | Secado en estufa de la parte activa. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
6 | 72102201-001 | Re apretamiento de la parte activa del transformador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
7 | 72102201-001 | Pintura interna y externa de la cuba del transformador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
8 | 72102201-001 | Montaje de la parte interna de la maquina | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
9 | 72102201-001 | Préstamo de otro transformador similar mientras dure el trabajo. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
10 | 72102201-001 | Cambio del transformador y test del mismo una vez terminado el mantenimiento | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
11 | 72102201-002 | Reparación del sistema puesta a tierra del PD, con una resistencia menor a 5 ohm, con soldadura exoométricas en todas las conexiones del sistema de puesta a tierra. Medición de puesta a tierra. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
12 | 72102201-002 | División de alimentador de la sector de la Cantina y el Bloque C | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
13 | 72102201-014 | Análisis de aceite p/ PCB de Banco capacitor del Transformador | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
14 | 72102201-014 | Cambio de cerebro electrónico del banco capacitor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
15 | 72102201-014 | Cambio de llave de protección del banco de capacitor tipo din. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
16 | 72102201-014 | Colocación de dps (dispositivo de protección de sobre tensión) en el tablero del banco de capacitor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
17 | 72102201-014 | Medición de sistema de aterramiento del banco capacitor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
18 | 72102201-014 | Ejecución de termografía al término del trabajo dentro del banco de capacitor. | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]