## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y MURO PERIMETRAL - AFADIS - AD REFERENDUM con ID: 336834
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de la obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 101,97
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 101,97
1.3 |  | Vallado de Obra | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Obrador | Unidad | 1
1.5 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
2 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavación y carga de cabezal de H° A° | Metros cúbicos | 3,1
2.2 |  | Excavación y carga de Pilotes de H° A° | Metros cúbicos | 3,77
2.3 |  | Vigas de fundacion de 0,25x0,30m H° A° | Metros cúbicos | 5
2.4 |  | Pilares de 0,15x0,20m H° A° | Metros cúbicos | 2,16
2.5 |  | Viga superior de H° A° | Metros cúbicos | 3
3 | 72102504-001 | Muros de nivelación | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 20,3
3.2 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 25
4 | 72131601-006 | Aislación asfaltica | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | De paredes | Metros cuadrados | 45
5 | 72102504-001 | Muros de elevación : | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 270,6
5.2 |  | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 26
6 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Salpicado Interno Y Externo | Metros cuadrados | 1.202,8
6.2 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 1.202,8
7 | 72131601-009 | CONTRAPISO | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 25,2
7.2 |  | Piso ceramico pi5 de 45 x 45 cms. | Milímetros cuadrados | 251,64
7.3 |  | Piso alisada de cemento en vereda | Metros cuadrados | 32,4
7.4 |  | Zocalo ceramico de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 50,33
8 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Puerta placa de 0,80 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 6
8.2 |  | Puerta Planca de 1,00 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1
8.3 |  | Puerta Placa de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 2
8.4 |  | Puerta pivotante de 1,00 x 2,10m con marco y herrajes | Unidad | 2
8.5 |  | Puerta de correr de 1,20x 2,10 | Unidad | 1
8.6 |  | Puerta de correr de 1,20 x 2,10 de blindex | Unidad | 1
8.7 |  | Ventanas de Vidrio corrediza tipo Blindex c/ perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 8,55
8.8 |  | Ventanas de Vidrio fijo tipo Blindex c/ perfileria de aluminio | Milímetros cuadrados | 7,4
8.9 |  | Ventanas de Vidrio balancin tipo Blindex c/ perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 0,6
9 | 72101604-9999 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Chapa ondulada de zimcalum de 1,10m con correa C 75x40 | Metros cuadrados | 101,97
9.2 |  | Cielo Razo de PVC | Metros cuadrados | 251,64
9.3 |  | Pinturas,De paredes y pilares revocadas al latex | Metros cuadrados | 1.202,8
10 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc) | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Inodoros, c/cisterna alta. Incluye conexiones flexibles | Unidad | 2
10.2 |  | Lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles | Unidad | 2
11 | 72131601-011 | Provisión y colocación de Accesorios | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Jabonera de losa para duchas | Unidad | 1
11.2 |  | Media jabonera de losa para lavatorios | Unidad | 2
11.3 |  | Portarrollo de loza con eje plástico | Unidad | 2
11.4 |  | Toallero de loza con barra plástica | Unidad | 1
11.5 |  | Percheros simple de losa | Unidad | 1
11.6 |  | Ducha eléctrica | Unidad | 1
12 | 72131601-002 | Provisión y colocación de griferías | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Grfiería para lavatorios | Unidad | 2
12.2 |  | Grifería para duchas | Unidad | 1
12.3 |  | Grifería para pileta de cocina | Unidad | 1
13 | 72101510-007 | Desague Cloacal | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Caño de PVC de 100 mm, incluye accesorios, entre registro, cámara séptica y pozo absorbente | Metro lineal | 10
13.2 |  | Desague de SSHH, hasta el primer registro (incluye caños, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.) | Unidad | 2
13.3 |  | Desague para pileta de cocina hasta el primer registro, incluye caños, accesorios y desengrasador | Unidad | 1
13.4 |  | Cámara de inspección exreriores (medidas: de 0,40m, 0,50m. 0,60m profundidad y paredes variables según pendientes) | Unidad | 3
13.5 |  | Cámara séptica | Unidad | 1
13.6 |  | Pozo absorbente de 1,5x3x4m con estructura de HoAo | Unidad | 1
14 | 83101504-990 | Instalación de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Alimentación de Agua corriente para SS.HH | Unidad | 2
14.2 |  | Instalación de agua fría c/ llave de paso para pileta de cocina | Unidad | 1
14.3 |  | Instalación de agua para canillas de patio (incluye caños de subida, accesorios, llaves de paso y canillas | Unidad | 3
14.4 |  | Tanque de 100 litros con flotador y accesorios | Unidad | 1
14.5 |  | Registro de 0,40 x 0,40 m. para llave general de paso | Unidad | 1
15 | 72101510-005 | Desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Caños de PVC rígido Ø 100 mm. Incluye accesorios | Metro lineal | 40
15.2 |  | Registros pluviales con rejillas de piso de 0,40m x 0,40m | Unidad | 4
15.3 |  | Boqueta de desague pluvial | Unidad | 4
15.4 |  | Bajada pluvial chapa Nº 24 | Metro lineal | 26
15.5 |  | Canaleta pluvial chapa Nº 24, desarrollo 30 cm. | Metro lineal | 36
16 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Provisión e Instalación de una jabalina para Tierra c/conexión al TG | Unidad | 1
16.2 |  | Alimentación subterránea al TG | Metro lineal | 20
16.3 |  | Provisión e instalación de Tablero General, con barra de fases y neutro, rielera, llaves y TM | Unidad | 1
16.4 |  | Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc.) | Unidad | 13
16.5 |  | Provisión e instalación de tomas corriente simples | Unidad | 51
16.6 |  | Provisión e Instalación de equipos fluorescentes 3x40w, | Unidad | 19
16.7 |  | Provisión e Instalación de equipos fluorescentes 1x40w, | Unidad | 5
17 | 83111602-001 | Instalación de señales debiles (telefonía e informática) | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Acometida telefónica hasta la caja de paso | Unidad | 1
17.2 |  | Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañería, cableados, etc. | Unidad | 4
17.3 |  | Provisión y colocación de tomas RJ45 para red de computadoras, (con cableado) | Unidad | 6
17.4 |  | Provisión e instalación de ventiladores de techo | Unidad | 13
18 | 72131601-002 | Varios | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Letrero acrílico luminoso con estructura | Unidad | 1
18.2 |  | Pileta de granito reconstituido, con una bacha | Metro lineal | 1
19 | 72131601-013 | Limpieza Final - Global | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros | Unidad | 1
20 | 72131601-002 | Preparacion de obra - MURO PERIMETRAL | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metro lineal | 201
20.2 |  | Replanteo | Unidad Medida Global | 201
21 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Excavación y carga de Pilotes de H° A° | Metros cúbicos | 1,66
21.2 |  | Vigas de fundacion de 0,20x0,30m H° A° | Metros cúbicos | 12,06
21.3 |  | Pilares de 0,15x0,20m H° A° | Metros cúbicos | 4,72
21.4 |  | Viga superior de 0,15X0,20m H° A° | Metros cúbicos | 6,03
22 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | De paredes | Metros cuadrados | 45
23 | 72102504-001 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | De 0,10 ceramico visto ambas caras 2,50 mts alto | Metros cuadrados | 502,5
24 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Revoque de pilares y vigas | Metros cuadrados | 143,4
24.2 |  | Salpicado de muro | Metros cuadrados | 861,6
25 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Provision y colocación de Porton metalico de 4m pintado | Unidad | 2
25.2 |  | Limpieza final | Unidad | 1
25.3 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]