## items
Ítems del llamado Construcción de Aulas, Baños Sexados, Cocina Comedor en el Departamento de Itapúa con fondos de FONACIDE Plurianual con ID: 337034
LOTE NRO: 1
Escuela Básica N° 113 Tiburcio Bogado , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y Preparación de la obra | Metros cuadrados | 250
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 245,36
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de Obra 1,50x2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de Obra para Inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento-Excavación y carga de cimiento con PBC | Metro lineal | 27,92
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenados Inferior de H°A° sobre nivelación | Metros cúbicos | 9,1
4.2 |  | Encadenados superior de H°A° sobre muro de elevación | Metros cúbicos | 5,58
4.3 |  | Losa de H°A° sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 1
4.4 |  | Viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45 mts y dado de H°A° 0,20x 0,60 mts y viga de H°A° 0,20 x0,30 mts en Galeria | Metros cúbicos | 4,85
5 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de Nivelación | Unidad | 1
5.1 |  | De 0,45 cm | Metros cuadrados | 25,03
5.2 |  | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 55,45
5.3 |  | De 0,60 cm | Metros cuadrados | 3,85
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 73,68
7 | 72131601-006 | Aislacion-Asfáltica de paredes | Metros cuadrados | 36,08
8 | 72131601-005 | Mamposteria-Muros de elevacion | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,30 m visto a una caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 52,76
8.2 |  | De 0,30 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 79,41
8.3 |  | De 0,15 m visto a una cara de ladrillos | Metros cuadrados | 208,95
8.4 |  | De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 12,5
8.5 |  | Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 mm por hilada (2 hilada) | Metro lineal | 54,4
9 | 72131601-015 | Pilar- De 0,45 visto para corredor | Unidad | 9
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/ machimbre de 1ra 1"x3" c/ tirantes de madera de yvyrapyta de 2"x6" y vigas de H°A° Pend.45% Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5mm | Metros cuadrados | 331,5
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 522,45
11.2 |  | De vigas cumbrera y galeria de H°A° a una capa | Metros cuadrados | 64
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos de H° de cascote | Metros cuadrados | 232
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Piso de balbosa calcarea roja 20x20 | Metros cuadrados | 232
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-zocalo calcareo rojo | Metro lineal | 119
15 | 72131601-010 | Aberturas- Puerta tablero con marco de madera de 2"x6" de 1,20x2,10 mst con herrajes y cerradura exterior | Unidad | 4
16 | 72131601-010 | Aberturas- metalicas- Ventana tipo balancines de 1,20x1,50 mst | Metros cuadrados | 28,8
17 | 72131601-008 | Revoques- Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 ( cemento-arena) | Metro lineal | 86,4
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 522,45
18.2 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 9
18.3 |  | De viga cumbrera de H°A° 0,20x0,45 mts y viga galería al látex | Metros cuadrados | 64
18.4 |  | De aberturas metalicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 28,8
18.5 |  | De ladrillos vistos con látex cerámico | Metros cuadrados | 249,64
18.6 |  | maderamen y machimbre de techo con barniz | Metros cuadrados | 331,5
18.7 |  | De puerta madera con barniz sintetica | Metros cuadrados | 20,16
18.8 |  | De canaletas de chapa c/ pintura sintetica | Metro lineal | 89
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios-Dobles de 4mm | Metros cuadrados | 28,8
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Instalación del tablero TG de 15 AG | Unidad | 10
20.2 |  | Instalacion de tableros de TS de 6 AG | Unidad | 15
20.3 |  | Ínstalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 12
20.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 24
20.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12
20.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 24
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Artefactos fluorescentes de 3 x40 w | Unidad | 16
21.2 |  | Artefactos fluorescentes de 1x40w | Unidad | 8
21.3 |  | Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1
21.4 |  | Tablero TC de AG | Unidad | 5
21.5 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 4
21.6 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 8
21.7 |  | Alimentacion del medidor al TS 10c/ cable NYY de 4 x6mm2 | Metros | 40
21.8 |  | Registro électrico 40x30x70 | Unidad | 2
22 | 72102602-002 | Mantenimiento y reparacion de muebles -Pizarrones | Unidad | 4
23 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada Chapa N°24de -Canaletas aéreas y bajadas Pluviales en Chapa N°24 | Metro lineal | 89
24 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 150
Precio Total
LOTE NRO: 2
Escuela Básica Nº 197 José Gervasio Artigas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza de la Obra | Metros cuadrados | 95,74
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 95,74
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de Obra 1,50 x 2,00m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de Obra para Inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y carga de PBC | Metros cúbicos | 13
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenado inferior de Hº Aº sobre muro de nivelaciòn | Metros cúbicos | 1,68
4.2 |  | Encadenado inferior de Hº Aº sobre muro de elevación | Metros cúbicos | 1,89
4.3 |  | Zapata Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,2
4.4 |  | Vigas de galería de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,42
4.5 |  | Viga cumbrera de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,04
5 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de Nivelación de 0,30 cmm | Metros cuadrados | 16,04
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cúbicos | 17,63
7 | 72131601-006 | Aislacion de paredes | Metros cuadrados | 46,1
8 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,15 m ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 69,46
8.2 |  | De 0,15 m ladrillo común visto a una cara | Metros cuadrados | 84,34
8.3 |  | Envarillado sobre y bajo abertura de 2 hierro de 8 por hilada (2 hilada) | Metro lineal | 42
9 | 72131601-015 | Pilar de 0,35 x 0,35 para corredor | Unidad | 3
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/ machimbre de 1ra 1" x 3" c/ tirantes de madera de yvyrapyta de 2" x 6" y vigas de Hº Aº Pend. 45% c/ membrana de espuma termoplastica aluminizada de mm | Metros cuadrados | 120
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 139
11.2 |  | De vigas cumbrera, galeria y encadenado de Hº Aº | Metros cuadrados | 50,29
11.3 |  | De pilares de Hº Aº | Metros cuadrados | 5,38
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 89,74
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 89,74
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metro lineal | 55,9
15 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas ventana tipo balancines | Metros cuadrados | 12,6
16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta tablero conmarcos de madera de 2" x 6" de 1,20 x 2,10 m c/herrajes | Unidad | 1
16.2 |  | Puerta tablero de madera con marcos de madera 2" x 6" de 0,80 x 2,10 m c/herrajes | Unidad | 1
16.3 |  | Puerta placa con marcos de madera 2" x 6" de 0,80 x 2,10 m c/herrajes | Unidad | 2
17 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 40,6
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 139
18.2 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 3
18.3 |  | De vigas cumbrera, galería y encadenado al latex | Metros cuadrados | 50,29
18.4 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,28
18.5 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 84,14
18.6 |  | De techo maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 120
18.7 |  | De puerta de madera con pintura de barniz | Metros cuadrados | 5,67
18.8 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica | Metro lineal | 36,6
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 12,6
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Bocas de luz | Unidad | 11
20.2 |  | Boca de toma comunes | Unidad | 9
20.3 |  | Boca ventilador de techo | Unidad | 9
20.4 |  | Tablero TS de 10 de 15 AG c/ barra de fase y neutro | Unidad | 1
20.5 |  | Acometida | Unidad | 1
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Fluorescentes 1x40 común | Unidad | 2
21.2 |  | Fluorescentes 2x40 común | Unidad | 8
21.3 |  | Fluorescentes 3x40 común | Unidad | 1
21.4 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 3
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias- Agua Corriente | Unidad | 1
22.1 |  | Bocas | Unidad | 2
22.2 |  | Acometida | Unidad Medida Global | 1
22.3 |  | Desague cloacal- Cámara de Inspección (0,60x0,60) | Unidad | 1
22.4 |  | Cámara Séptica 1,90 x 1,15 | Unidad | 1
22.5 |  | Caño de Ventilación | Unidad | 1
22.6 |  | Bocas | Unidad | 2
22.7 |  | Pozo Ciego | Unidad | 1
22.8 |  | C.M.V. caño100 | Metro lineal | 6
22.9 |  | Pileta de cocina de acero inoxidable doble bacah con griferia | Unidad | 1
23 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 6,09
24 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas en chapas Nº 24 | Metro lineal | 36,6
25 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 95,74
Precio Total
LOTE NRO: 3
Escuela Básica N° 2.036 Pedro Juan Caballero , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 95,74
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 95,74
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de obra para inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento-Fundaciones- Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenado inferior de H°A° sobre muro de nivelación | Metros cúbicos | 1,68
4.2 |  | Encadenado superior de H°A° sobre muro de elevación | Metros cúbicos | 1,89
4.3 |  | Zapata pilares de H°A° | Metros cúbicos | 1,2
4.4 |  | Vigas de galería de H°A° | Metros cúbicos | 0,42
4.5 |  | Viga cumbrera de H°A° | Metros cúbicos | 1,04
5 | 72131601-005 | Mamposteria-Muros de nivelación de 0,30cm | Metros cuadrados | 16,04
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 17,63
7 | 72131601-002 | Preparacion de obra-aislacion asfáltica de paredes | Metros cuadrados | 46,1
8 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de elevación | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,16 m ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 69,46
8.2 |  | De 0,15m ladrillo comun visto a una cara | Metros cuadrados | 84,34
8.3 |  | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 42
9 | 72131601-015 | Pilar-De 0,35x0,35 visto para correrdor | Unidad | 3
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/ machibre de 1ra 1"x3" c/ tirantes de madera de yvyrapyta 2"x6" y vigas de H°A° Pend.45% c/ membrana de espuma termoplatica aluminizada de 5 mm | Metros cuadrados | 120
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 139
11.2 |  | De vigas cumbrera, galeria y encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 50,29
11.3 |  | De pilares de H°A° | Metros cuadrados | 5,38
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Cotrapiso de H° de cascote | Metros cuadrados | 89,74
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de Baldosa calcarea roja 20x20 | Metros cuadrados | 89,74
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Zocalo calcareo rojo | Metro lineal | 55,9
15 | 72131601-010 | Aberturas-Metálicas -Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 12,6
16 | 72131601-010 | Aberturas-Madera | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2"x6" de 1,20x2,10m c/ herrajes | Unidad | 1
16.2 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2"x6" de 0,80 m c/ herrajes | Unidad | 1
16.3 |  | Puertas placa con marco de madera de 2"x6" de 0,80x2,10 m c/ herrajes | Unidad | 2
17 | 72131601-008 | Revoques- Alfeizar de ventanas- de revoque 1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 40,6
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 139
18.2 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 3
18.3 |  | De vigas cumbrera, galeria y encadenado al latex | Metros cuadrados | 50,29
18.4 |  | De aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,28
18.5 |  | De ladrillos vistos con latex cerámica | Metros cuadrados | 84,14
18.6 |  | De techo maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 120
18.7 |  | De puerta madera con pintura barniz | Metros cuadrados | 5,67
18.8 |  | De canaletas de chapa c/ pintura sintetica | Metro lineal | 36,6
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios -Vidrios doble de 4mm | Metros cuadrados | 12,6
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Bocas de luz | Unidad | 11
20.2 |  | Bocas de tomas comunes | Unidad | 9
20.3 |  | Boca de ventilador de techo | Unidad | 9
20.4 |  | Tablero TS 10 de 15 AG c/ barra de fase y neutro | Unidad | 1
20.5 |  | Acometida | Unidad | 1
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Fluorescente de 1x40 comun | Unidad | 2
21.2 |  | fluorescentes 2x40 comun | Unidad | 8
21.3 |  | Fluorescentes 3x40 comun | Unidad | 1
21.4 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 3
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias-Agua corriente | Unidad | 1
22.1 |  | Bocas | Unidad | 2
22.2 |  | Acometida | Unidad Medida Global | 1
22.3 |  | Camara de inspección (0,60x0,60 ) | Unidad | 1
22.4 |  | Camara septica (1,90x1,15) | Unidad | 1
22.5 |  | Caño de ventilación M.V caño de 100 | Unidad | 1
22.6 |  | Bocas | Unidad | 2
22.7 |  | Pozo ciego | Unidad | 1
22.8 |  | C.M.V caño 100 | Metro lineal | 6
22.9 |  | Pileta de cocina Acero inoxidable doble bacha con griferia | Unidad | 1
23 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 6,09
24 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa N° 24 | Metro lineal | 36,6
25 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 95,74
Precio Total
LOTE NRO: 4
Escuela Básica Nº 1508 Mcal. José Félix Estigarribia, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
2 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 2,7
4 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de Nivelación de 0,30 cm | Metros cuadrados | 18,2
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,65
6 | 72131601-006 | Aislacion de paredes | Metros cuadrados | 5,3
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
7.1 |  | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
7.2 |  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
7.3 |  | Envarillado de paredes (3 por hilada c/varilla de 8") | Metro lineal | 11,4
8 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
8.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/ machimbre de 1ra. 1" x 3" c/tirantes de madera de yvyrapyta de 2" x 6" y vigas de Hº Aº PEND. 45% Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5 mm | Metros cuadrados | 43
9 | 72131601-008 | Revoques de paredes de interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 22
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 22
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metro lineal | 2,6
13 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
13.1 |  | Puertas tablero con marcos de madera de 2" x 6" de 0,80 x 2,10 m c/ herrajes y cerradura exterior | Unidad | 3
13.2 |  | Puerta placa tipo vaiven enchapadas en fórmica, con marcos de madera de 2" x 6" de 0,70 x 1,60 m c7 herrajes | Unidad | 5
14 | 72131601-010 | Aberturas-Metalicas -Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
15 | 72131601-008 | Revoques-alfeizar de ventanas- De revoques 1:3 ( cemento-arena) | Metro lineal | 7
16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
16.1 |  | De paredes de latex | Metros cuadrados | 66
16.2 |  | De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
16.3 |  | De aberturas metalicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 3,36
16.4 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 48
16.5 |  | De maderamen de techo y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
16.6 |  | De canaletas Aéreas y bajadas Pluviales en sintetico | Metro lineal | 24,5
17 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Canaletas aéreas y bajadas pluviales en chapa N°24 | Metro lineal | 24,5
18 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos-ceramicos | Metros cuadrados | 97,5
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios -vidrios dobles de 4mm | Metros cuadrados | 3,36
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Instalación del tablero TS de 10 AG e instalación | Unidad | 9
20.2 |  | Alimentación del medidor al TP con cable de 2x4 mm | Metro lineal | 20
20.3 |  | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad | 11
20.4 |  | Electroductos de los circuitos de tomas | Unidad | 2
20.5 |  | Electroductos del circuito calefon ducha | Unidad | 4
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas-Artefactos electricos | Unidad | 1
21.1 |  | Artefacto fluorescente de 1x40w | Unidad | 11
21.2 |  | Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1
21.3 |  | Provisión y montaje de calefon ducha | Unidad | 1
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
22.1 |  | Agua corriente-desague cloacal-camara de inspección y artefactos y artefactos sanitarios completo | Unidad Medida Global | 1
22.2 |  | Camara Septica tipo 2 de 2,00x5,00 | Unidad | 1
22.3 |  | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00 | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27
Precio Total
LOTE NRO: 5
Escuela Básica N° 2018 Doña Martina Castillo de Peña , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 95,74
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 95,74
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de obra 1,50x2,00m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de obra para inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenado inferior de H°A° sobre muro de nivelación | Metros cúbicos | 1,68
4.2 |  | Encadenado superior de H°A° sobre muro de elevación | Metros cúbicos | 1,89
4.3 |  | Zapata pilares de H°A° | Metros cúbicos | 1,2
4.4 |  | Vigas de galeri de H°A° | Metros cúbicos | 0,42
4.5 |  | Viga de cumbrerade H°A° | Metros cúbicos | 1,04
5 | 72131601-005 | Mamposteria-Muros de Nivelacion de 0,30 cm | Metros cuadrados | 16,04
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 17,63
7 | 72131601-006 | Aislación- Asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 46,1
8 | 72131601-006 | Aislacion- Muros de elevación | Metros cuadrados | 1
8.1 |  | De 0,15 m ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 69,46
8.2 |  | De 0,15 m ladrillo común visto a una cara | Metros cuadrados | 84,34
8.3 |  | Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 42
9 | 72131601-015 | Pilar- de 0,35 x 0,35 visto para corredor | Unidad | 3
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapa de zinc simil tejas s/ machimbre de 1ra 1"x3" c/tirantes de madera de yvyrapyta 2"x6" y vigas de H°A° Pend. 45% c/ membrana de espuma termoplastica aluminizada de 5mm | Metros cuadrados | 120
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 139
11.2 |  | de vigas cumbrera, galeria y encadenado de H°A¦ | Metros cuadrados | 50,29
11.3 |  | De pilares de H°A° | Metros cuadrados | 5,38
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de H° cascote | Metros cuadrados | 89,74
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de balbosa calcarea roja 20x20 | Metros cuadrados | 89,74
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Zocalo calcareo rojo | Metro lineal | 55,9
15 | 72131601-010 | Aberturas-metálicas -ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 12,6
16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
16.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2"x6" de 1,20x2,10 m c/ herrajes | Unidad | 1
16.2 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2"x6" de 0,80x2,10 m c/ herrajes | Unidad | 1
16.3 |  | Puerta placa con marcos de madera de 2"x6" de 0,80x 2,10 m c/ herrajes | Unidad | 2
17 | 72131601-008 | Revoques-Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 ( cemento -arena) | Metro lineal | 40,6
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 139
18.2 |  | De paredes vistos con latex ceramico | Unidad | 3
18.3 |  | De vigas cumbrera, galeria y encadenado al látex | Metros cuadrados | 50,29
18.4 |  | De abertura metálicas con pintura sintetica | Metros cuadrados | 14,28
18.5 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 84,14
18.6 |  | De techo maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 120
18.7 |  | De puerta madera con pintura barniz | Metros cuadrados | 5,67
18.8 |  | De canaletas de chapa c/ pintura sintetica | Metro lineal | 36,6
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - vidrios doble de 4 mm | Metros cuadrados | 12,6
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Bocas de luz | Unidad | 11
20.2 |  | Boca de tomas comunes | Unidad | 9
20.3 |  | Boca ventilador de techo | Unidad | 9
20.4 |  | Tablero TS 10 a 15 AG c/ barra de fase neutro | Unidad | 1
20.5 |  | Acometida | Unidad | 1
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Fluorescente de 1x40 comun | Unidad | 2
21.2 |  | Fluorescente de 2x40 comun | Unidad | 8
21.3 |  | Fluorescente de 3x40 comun | Unidad | 1
21.4 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 3
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
22.1 |  | Agua corriente-Bocas | Unidad | 2
22.2 |  | Acometida | Unidad Medida Global | 1
22.3 |  | Desague cloacal-Camara de inspección (0,60x0,609 | Unidad | 1
22.4 |  | Camara septica(1,90x1,15) | Unidad | 1
22.5 |  | Caño de ventilacion M.V caño 100 | Unidad | 1
22.6 |  | Bocas | Unidad | 2
22.7 |  | Pozo ciego | Unidad | 1
22.8 |  | C.M.V caño 100 | Metro lineal | 6
22.9 |  | Pileta de cocina acero inoxidable doble bacha con griferia | Unidad | 1
23 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 6,09
24 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Canaletas y bajadas Pluviales de Chapa N° 24 | Metro lineal | 36,6
25 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 95,74
Precio Total
LOTE NRO: 6
Escuela Básica Nº 760 San Isidro Labrador , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de Obra 1,50 x 2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de Obra para Inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y carga de cimiento de PBC | Metros cúbicos | 17,26
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y galeria | Metros cúbicos | 1,4
4.2 |  | Encadenado de Hº Aº inferior y superior | Metros cúbicos | 3,15
5 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de nivelación= 0,50 | Unidad | 1
5.1 |  | De 0,45 cm | Metros cuadrados | 6,1
5.2 |  | De 0,30 cm | Metros cuadrados | 17,15
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Relleno y compactación de interiores | Metros cúbicos | 32,3
7 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
7.1 |  | De paredes de 0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 8,43
7.2 |  | De paredes de 0,30 Horizontal | Metros cuadrados | 4,2
7.3 |  | De canteros | Metros cuadrados | 5,25
8 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de Elevación | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,30 m de ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 19,52
8.2 |  | De 0,15 m ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 39,4
8.3 |  | De 0,30 m de ladrillo comun visto a una cara | Metros cuadrados | 25,62
8.4 |  | De 0,15 m de ladrillo comun visto a una cara c/ cantero-parapeto | Metros cuadrados | 20,4
8.5 |  | Envarillado sobre y bajo aberturas 3 hierro de 8 por hilada (2 hilada) | Metro lineal | 40,25
9 | 72131601-015 | Pilar- de 0,30 x 0,45 visto para revocar | Metro lineal | 9
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de yvyrapyta de 2"x 6" y vigas de H°A° Pend.45%. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5mm | Metros cuadrados | 98,55
11 | 72131601-008 | Revoques- | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa filtrado | Metros cuadrados | 154
11.2 |  | De pilares de mamposteria | Metro lineal | 9
11.3 |  | De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
11.4 |  | De nivelacion | Metros cuadrados | 16,7
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 65,75
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de baldosa calcarea roja 20x20 en aula, galeria y SSHH | Metros cuadrados | 60,47
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Zocalo calcareo rojo | Metro lineal | 37,05
15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
15.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 0,15(2"X6") de 0,70 x 2,10 m c/ herrajes y tapa junta | Unidad | 1
15.2 |  | Puerta placa enchapada en formica con marcos de madera de 0,15( 2"X6") de 0,60 x 1,20 m c/ herrajes y tapa junta | Unidad | 2
15.3 |  | Puerta placa con marcos de madera de 1"X2" de 0,55 x 0,60 m c/ herrajes bajo mesada y tapa junta | Unidad | 1
15.4 |  | Puerta Tablero con marcos de madera de 1,10 x 2,50 (2 hojas)c/herrajes y cerradura exterior) y tapa junta | Unidad | 1
16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
16.1 |  | Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,70 | Unidad | 4
16.2 |  | Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00 p/SS.HH | Unidad | 4
17 | 72131601-008 | Revoques- Alfeizar de Ventanas | Unidad | 1
17.1 |  | De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
17.2 |  | De Mocheta de revoque | Metro lineal | 49,6
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes interior al latex blanco o color | Metros cuadrados | 131,14
18.2 |  | De aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 11,98
18.3 |  | De vigas cumbrera, galeria al latex | Metros cuadrados | 15,46
18.4 |  | De pintura de techo machimbre y maderamen con barniz | Metros cuadrados | 98,55
18.5 |  | De mamposteria de ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 48,89
18.6 |  | De revoque comun al latex exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36
18.7 |  | De Aberuras metalicas- Balancinesq | Metros cuadrados | 16,8
18.8 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica | Metro lineal | 36,6
19 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
20 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios- Colocacion de vidrios dobles de 4 mm en aberturas | Metros cuadrados | 16,77
21 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Metros cuadrados | 5,28
22 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
22.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
22.2 |  | Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2 | Unidad | 1
22.3 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 2 X 6 mm2 | Metro lineal | 20
22.4 |  | Registro eléctrico 40 x 40 x 70 | Unidad | 3
22.5 |  | Tablero TS10 de 10AG c/barra de fase y neutro | Unidad | 1
22.6 |  | Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores | Unidad | 1
22.7 |  | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 8
22.8 |  | Electroductos de los circuitos de tomas | Unidad Medida Global | 3
22.9 |  | Electrodutos del circuito calefon ducha | Unidad Medida Global | 4
22.10 |  | Electrodutos del circuito ventiladores de techo | Unidad Medida Global | 6
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
23.1 |  | Artefacto Fluorescentes 2x40 w | Unidad | 4
23.2 |  | Artefacto Fluorescentes 1x40 w | Unidad | 4
23.3 |  | Tablero TS10 de 10AG c/barra de fase y neutro según esquema | Unidad | 1
23.4 |  | Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores | Unidad | 1
23.5 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2
23.6 |  | Provision y montaje de calefon ducha | Unidad | 1
24 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
24.1 |  | Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion(0,60x0,60) y artefactos sanitarios completos (2 inodoros pequeños,3 lavatorios, 1 ducha electrica,4 jabonera,2 portarrollo,2 toallero,2 perchero). Ver esquema en plano. | Unidad Medida Global | 1
24.2 |  | Camara séptica de 0,75 x 1,50 | Unidad | 1
24.3 |  | Pozo absorvente de 2,00 x 2,50 | Unidad | 1
25 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas-Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 26 | Metro lineal | 34,8
26 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared- Varios | Unidad | 1
26.1 |  | Colocacion de planchuelas de hierro en galeria, cumbrera | Unidad | 34
26.2 |  | Construccion de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad Medida Global | 1
26.3 |  | Pizarron de madera movil c/Pintura de 1,50x1,00 | Unidad | 1
26.4 |  | Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad | 1
26.5 |  | Espejo de 2,00x,40 con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1
27 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 7
Escuela Básica Nº 212 Carlos Antonio López - Distrito de General Delgado, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpipieza y preparacion del terreno | Metros cuadrados | 27,1
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
2 | 72131601-003 | Cimiento - excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado- Encadenados de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,7
4 | 72131601-005 | Mamposteria- DE 0,30 cm | Metros cúbicos | 18,2
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,65
6 | 72131601-006 | Aislacion - De paredes | Metros cuadrados | 5,3
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
7.1 |  | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
7.2 |  | Muros de elevacion 0,15 a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
7.3 |  | Envarillado de paredes (3 por hilada c/ varilla de 8") | Metro lineal | 11,4
8 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Mampostería de Elevación de 0,15 ladrillo hueco 3 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8) | Metros cuadrados | 43
9 | 72131601-008 | Revoques- de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos de Hº de Cascotes | Metros cuadrados | 22
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - zocalo calcarea | Metro lineal | 2,6
13 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
13.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 0,80 x 2,10 m c/ herrajes y cerradura exterior | Unidad | 3
13.2 |  | Puerta placa tipo vaiven enchapadas en formica, con marcos de madera de 2"X6" de 0,70 x 1,60 m c/ herrajes | Unidad | 5
14 | 72131601-010 | Aberturas - ventanas tipos balancines | Metros cuadrados | 3,36
15 | 72131601-008 | Revoques- revoque 1:3(cemento-arena) | Metro lineal | 7
16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
16.1 |  | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 66
16.2 |  | De aberturas de madera con barníz sintético | Metros cuadrados | 10,1
16.3 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
16.4 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 48
16.5 |  | - De maderamen de techo y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
16.6 |  | De Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en sintetico | Metro lineal | 24,5
17 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada- Canaletas aereas y bajadas pluviales en chapa Nº 24 | Metro lineal | 24,5
18 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos / Ceramicos | Metros cuadrados | 97,5
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 3,36
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Instalación del tablero TS de 10 AG e instalacion | Unidad | 9
20.2 |  | Alimentacion del medidor al TP con cable de 2x4 mm | Metro lineal | 20
20.3 |  | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad | 11
20.4 |  | Electroductos de los circuitos de tomas | Unidad | 2
20.5 |  | Electrodutos del circuito calefon ducha | Unidad | 4
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 11
21.2 |  | Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1
21.3 |  | Provision y montaje de calefon ducha | Unidad | 1
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
22.1 |  | Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo | Unidad | 1
22.2 |  | Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00 | Unidad | 1
22.3 |  | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27
Precio Total
LOTE NRO: 8
Escuela Básica N° 6.977 Espíritu Santo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 150
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 150
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de obra para Inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y movimiento de suelo | Metros cúbicos | 61,4
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado-Extructura de H°A° | Unidad | 1
4.1 |  | Zapata Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 16,17
4.2 |  | Encadenado Inferior de H°A° | Metros cúbicos | 6,45
4.3 |  | Losa plata alta de H°A° ( losa-Vigas) | Metros cúbicos | 24,51
4.4 |  | Encadenado superior de H°A° | Metros cúbicos | 6,9
5 | 72131601-005 | Mamposteria- de Nivelacion de 0,20m de ladrillo comun y una junta de 2cm, dosif (1:2:8) + hidrofugo | Metros cuadrados | 24
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra-Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 30
7 | 72131601-006 | Aislacion-asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 35,14
8 | 72131601-005 | Mamposteria- de elevacion de 0,15 ladrillo hueco 3 agujeros junta 1,5 cm, dosif (1:2:8) | Metros cuadrados | 325
9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
9.1 |  | Revoque inferior a una capa espesor 1,5 cm (1:4:16) | Metros cuadrados | 395
9.2 |  | Revoque a 1 capa, espesor 1,5 cm con hidrofugo 81:4:16) (columna, base, muros exteriores) | Metros cuadrados | 125
9.3 |  | Revoque a 1 capa, espesor 1,5 cm con higrofugo8 1:4:16) (mochetas de puertas y ventanas) | Metros cuadrados | 37
9.4 |  | Revoque a 1 capa, espesor 1,5 cm con higrofugo (1:4:16) ( losa interior) | Metros cuadrados | 140
10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
10.1 |  | P.baja contrapiso de cascote de 10cm (1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 143,24
10.2 |  | P.1er Piso contrapiso de cascote de 7cm (1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 143,24
10.3 |  | Carpeta para piso ceramico (1:0,5:6) e= 2cm | Metros cuadrados | 286,96
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso ceramico PEI IV antideslizante incluye zocalo de 7,5 cm | Metros cuadrados | 344,35
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Construcción de base para pileta de ladrillo común revocado rugoso y losa de 10cm para siento de pileta de acero inoxidable | Unidad | 4
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Provisión y colocación de pileta de acero inoxidable de 2 bachas | Unidad | 4
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimiento de azulejos blancos en zona de pileta mesada y pared perimetral | Metros cuadrados | 31
15 | 72102602-002 | Mantenimiento y reparacion de muebles -Construcción de pizarrón con enduido y pintura de pizarron, borde y guarda tiza de material | Unidad | 4
16 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Arreglo de piso cerámico en pasillo de 1er piso similar al existente | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos- Piso perimetral a la construccion planta baja con mamposteria de nivelación, contrapiso de cascote y aislado de cemento similar al existente.Respetando las medidas existentes | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
18.1 |  | Techo de chapas de zinc onduladas N° 26 con estructura metálica segun detalle.Pend. 20% | Metros cuadrados | 193,6
18.2 |  | Canaletas de Chapas galvanizada N°26 desarrollo N¦ 40 | Metro lineal | 28,1
18.3 |  | Bajada de Chapa Galvanizada N°26 desarrollo N°40 | Metro lineal | 46,32
18.4 |  | Guarda viento de chapa galvanizada N°26. Desarrollo N°40 | Metro lineal | 13,8
18.5 |  | Cielorraso de Pvc.incluye corrisa interior del 1er piso y galeria (no incluye aleros) con perfiles "L" de 1" como estructura de soportes colgantes metálicos cada 50cm soldados a la estructura de techo | Metros cuadrados | 140
19 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
19.1 |  | Ventanas tipo balancines 1,00x1,80 similar al existente con cristal translucido de 3mm colocados con silicona | Unidad | 24
19.2 |  | Cambio de lugar de baranda existente de 2,30 cm | Unidad | 1
19.3 |  | Baranda de caño galvanizado según detalle similar al existente | Metro lineal | 12,45
20 | 72131601-010 | Aberturas-Madera- Provisión y colocación de marco de lapacho de 0,15 y puerta tablero de cedro de dos hojas, 1 de 0,90 x2,10 y 1 de 0,40x2,10 tapajuntas incluye herrajes y cerradura con tambor y llave | Unidad | 4
21 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
21.1 |  | limpieza, preparacion y pintura latex acrilico semi brillo lavable en revoque | Metros cuadrados | 670
21.2 |  | Limpieza preparación y pintura latex exterior color ceramico a ladrillo con acabao protector acrilico | Metros cuadrados | 110
21.3 |  | Limpieza y preparacion y pintura sintético a aberturas metálicas | Unidad | 24
21.4 |  | Limpieza, preparación y pintura de marcos y purtas de madera con tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz colo natural | Unidad | 4
22 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
22.1 |  | Alimentacion subterranea con cable NNy de 2x6 mts cuadrados | Unidad Medida Global | 1
22.2 |  | Ductu, cableado con 6mm²,4mm²y2mm², colocación de cajitas, electroducto, caño corrugado anti llama de 3/4" superior | Unidad Medida Global | 1
22.3 |  | Provisión y colocación de un tablero tipo DIN de 24 modulos con barra de tierra | Unidad | 1
22.4 |  | Provisión y colocación de llave principal de 32AM tablero principal | Unidad | 1
22.5 |  | Provisión y colocación de llaves TM de 25 AM (circuito aire acondicionado 1 en cada aula) | Unidad | 4
22.6 |  | Provisión y colocación de llave TM de 16AM (circuito de luces y ventiladores de aula) | Unidad | 4
22.7 |  | Provisión y colocación de Llaves TM de 16AM(circuito luces exteriores- encendido con fotocedula) | Unidad | 1
22.8 |  | Puerta a tierra de tablero principal | Unidad Medida Global | 1
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
23.1 |  | Provisión y colocación de placas,punto y tomas, tomas dobles. | Unidad | 48
23.2 |  | Provisión y colocación de lampara de 26w, de adosar de plastico con porta lampara de porcelana | Unidad | 8
23.3 |  | Provisión y colocación de lamparas bajo consumo, de 105w, con porta lampara de porcelana y pantalla de aluminio | Unidad | 16
23.4 |  | Provisión y colocación de fotocedula para luces exteriores | Unidad | 1
23.5 |  | Ventilador de techo de 7 velocidades Ala pesada | Unidad | 16
24 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
24.1 |  | Cañería de desagüe de pileta, incluye caño PVC 50mm, rejilla sifonada en el piso, cámara de inspección y conexión desagüe existente | Unidad | 4
24.2 |  | Conexión de agua a pileta | Unidad | 4
24.3 |  | Provisión y colocación de canilla de mesada pico largo de primera calidad | Unidad | 4
25 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
25.1 |  | Colocación de extintor PQS ABC de 6kg con baliza de señalizacion | Unidad | 1
25.2 |  | Colocacion de carteles indicando en acrílico los nombres de locales | Unidad | 4
25.3 |  | Cartel de la institución Educativa 3,00x1,50 m de chapa Negra N° 24 | Unidad | 1
26 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 9
Escuela Básica N° 3749 Maria Auxiliadora, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 184,68
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 184,68
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | cartel de obra 1,50 x 2, 00 m de chapa | Unidad | 1
2.2 |  | Placa de obra para inauguracion | Unidad | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 33
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenado inferior de HºAº sobre muro de nivelacion | Metros cúbicos | 7
4.2 |  | Encadenado superior de HºAº sobre muro de elavacion | Metros cúbicos | 7
4.3 |  | Losa de HºAº 8 cm sobre acceso de aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 1
4.4 |  | Vigas 0,20 * 0,45 y dado 0,20 * 0,60 | Metros cúbicos | 3
5 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
5.1 |  | Muros de nivelacion de 0,45 cm | Metros cuadrados | 15
5.2 |  | Muros de nivelacion de 0,30 cm | Metros cuadrados | 50
5.3 |  | Muros de nivelacion de 0,60 cm | Metros cuadrados | 5
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Metros cúbicos | 90
7 | 72131601-006 | Aislacion- De paredes | Metros cuadrados | 22
8 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,15 m ladrillo comun para revocar, s/ viga de galeria | Metros cuadrados | 10
8.2 |  | De 0,30 m ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 65
8.3 |  | De 0,30 m ladrillo comun visto una cara exterior | Metros cuadrados | 65
8.4 |  | De 0,15m ladrillo comun visto a una cara | Metros cuadrados | 140
8.5 |  | Envarillado bajo aberturas 2 hierro de 8 por hilada (2hilada) | Metro lineal | 42
9 | 72131601-015 | Pilar- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | Unidad | 7
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil tejas s/machimbre de 1ra. 1"X3" c/tirantes de madera de 1ra.2"x 6" y vigas de H° A° pend 45%. Membrana de termo espuma aluminizada de 5mm. | Metros cuadrados | 233
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 300
11.2 |  | De vigas y dado de HºAº | Metros cuadrados | 50
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 182
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 182
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metro lineal | 110
15 | 72131601-010 | Aberturas- Ventanas tipo balancines de 1,20x1,50mts. | Metros cuadrados | 23
16 | 72131601-010 | Aberturas- Puerta tablero con marcos de madera de 2"X6" de 1,20 x 2,10 | Unidad | 3
17 | 72131601-008 | Revoques | Metro lineal | 22
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 300
18.2 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 7
18.3 |  | De viga y dado de HºAº al latex | Metros cuadrados | 50
18.4 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 23
18.5 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 125
18.6 |  | De techo maderamen y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 233
18.7 |  | De puerta madera con pintura barniz | Metros cuadrados | 16
18.8 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica | Metro lineal | 74
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 23
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 15 AG | Unidad Medida Global | 30
20.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad Medida Global | 30
20.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad Medida Global | 36
20.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 18
20.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad Medida Global | 9
20.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad Medida Global | 12
20.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad Medida Global | 12
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 12
21.2 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 6
21.3 |  | Tablero TS10 de 15 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1
21.4 |  | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 3
21.5 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3
21.6 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 6
22 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
22.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
22.2 |  | Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2 | Unidad | 1
22.3 |  | Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1" | Metro lineal | 20
22.4 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2 | Metro lineal | 45
22.5 |  | Registro eléctrico 30 x 30 x 70 | Unidad | 3
23 | 72102602-002 | Mantenimiento y reparacion de muebles- Pizarrones | Unidad | 3
24 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Canaletas y Bajadas de Chapa Nº 27 | Metro lineal | 74
25 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 230
Precio Total
LOTE NRO: 10
Colegio Nacional Santa Librada, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y opreoparacion del terreno | Metros cuadrados | 27,1
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
2 | 72131601-003 | Cimiento - Excabacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Metros cúbicos | 2,7
4 | 72131601-005 | Mamposteria - muros de nivelacion de 0,30 cm | Metros cuadrados | 18,2
5 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,65
6 | 72131601-006 | Aislacion - asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 5,3
7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
7.1 |  | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
7.2 |  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
7.3 |  | Envarillado de paredes (por c varilla de 8)) | Metro lineal | 11,4
8 | 72131601-007 | Colocacion de techo de chapas de zinc simil s/machimbre de 1ra 1" x 3" c/ tirantes de madera de yvypyta de 2" x 6" y vigas de Hº Aº Pend 45%. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5mm | Metros cuadrados | 43
9 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 162
10 | 72131601-009 | Colocacion contrapisos Hº de cascotes | Metros cuadrados | 22
11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22
12 | 72131601-009 | Zocalo Calcareo | Metro lineal | 2,6
13 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
13.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 2" x 6" de 0,80 x 2,10 m c/ herrajes y cerradura exterior | Unidad | 3
13.2 |  | Puerta placa tipo vaiven enchapadas en formica, con marcos de madera de 2" x 6" de 0,70 x 1, 60 m c/ herrajes | Unidad | 5
14 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas tipo Balancines | Metros cuadrados | 3,36
15 | 72131601-008 | Revoques 1:3 (cemento - arena) | Metro lineal | 7
16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
16.1 |  | de paredes al latex | Metros cuadrados | 66
16.2 |  | de avertura de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 10,1
16.3 |  | de aberturas metalicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
16.4 |  | de ladrillos vistos con latex cerámico | Metros cuadrados | 48
16.5 |  | de maderamen de techo y machimbre con barniz | Metros cuadrados | 43
16.6 |  | de Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en sintetico | Metro lineal | 24,5
17 | 72101603-9999 | Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa nº 24 | Metro lineal | 24,5
18 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 97,5
19 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios dobles de 4mm | Metros cuadrados | 3,36
20 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
20.1 |  | Instalacion de tablero TS de 10 AG e Instalación | Unidad | 9
20.2 |  | Alimentacion del medidor al TP con cable 2x 4 mm | Metro lineal | 20
20.3 |  | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad | 11
20.4 |  | Electroductos de los circuitos de tomas | Unidad | 2
20.5 |  | Electroductos del circuito calefon ducha | Unidad | 4
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Artefactos fluorescente de 1x40 w | Unidad | 11
21.2 |  | Tablero TS de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 1
21.3 |  | Provisión y montaje de calefon ducha | Unidad | 1
22 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
22.1 |  | Agua corriente- desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo | Unidad Medida Global | 1
22.2 |  | Camara séptica tipo 2 de 2 x 5 | Unidad | 1
22.3 |  | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3 | Unidad | 1
23 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27
Precio Total
LOTE NRO: 11
Escuela Básica N° 2.113 Paz del Chaco , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | Placa de obra para inauguración | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Cimiento-Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 17,26
4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
4.1 |  | Viga de H°A¦cumbrera y dado de H°A° y galería | Metros cúbicos | 1,4
4.2 |  | Encadenado de H°A° inferior y superior | Metros cúbicos | 3,15
5 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de Nivelación | Unidad | 1
5.1 |  | De 0,45 cm | Metros cuadrados | 6,1
5.2 |  | De 0,30cm | Metros cuadrados | 17,15
6 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Relleno y Compactacion de interiores | Metros cúbicos | 32,3
7 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
7.1 |  | De paredes de 0,15-horizontal | Metros cuadrados | 8,43
7.2 |  | De paredes de 0,30- Horizontal. | Metros cuadrados | 4,2
7.3 |  | De canteros | Metros cuadrados | 5,25
8 | 72131601-005 | Mamposteria-Muros de elevacion | Unidad | 1
8.1 |  | De 0,30 m ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 19,52
8.2 |  | De 0,15 cm ladrillo común para revocar | Metros cuadrados | 39,4
8.3 |  | De 0,30 cm ladrillo comun visto a una cara | Metros cuadrados | 25,62
8.4 |  | De 0,15 m ladrillo común visto a una cara c/ cantero/Parapeto | Metros cuadrados | 20,4
8.5 |  | Envarillado sobre y bajo aberturas 3 hierro de 8 por hilado (2hilada) | Metro lineal | 40,25
9 | 72131601-015 | Pila- De 0,30 x 0,45 visto para revocar | Metro lineal | 9
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | De techo de chapas de zinc simil s/ machimbre de 1ra 1"x3" c/ tirantes de madera yvyrapyta de 2"x6" y vigas de H°A° Pend.45%. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada de 5mm | Metros cuadrados | 98,55
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | De paredes de chapa de zinc simil tejas s/machimbre | Metros cuadrados | 154
11.2 |  | De pilares de mamposteria | Metro lineal | 9
11.3 |  | De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46
11.4 |  | De nivelación | Metros cuadrados | 16,7
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-de cascotes | Metros cuadrados | 65,75
13 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de babosa calcarea roja 20x20 en aula, galería SSHH | Metros cuadrados | 60,47
14 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-zocalo calcareo rojo | Metro lineal | 37,05
15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
18.1 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 0,15 (2"x6") de 0,70 x2,10 m c/ herrajes y tapa junta | Unidad | 1
18.2 |  | Puerta placa enchapada en formica | Unidad | 2
18.3 |  | Puerta placa con marcos de madera de 1"x2" de 1"x2" de 0,55x0,60 m c/ herrajes bajo mesada y tapa junta | Unidad | 1
18.4 |  | Puerta tablero con marcos de madera de 1,10x2,50 (2 hojas) c/ herrajes y cerradura exterior y tapa junta | Unidad | 1
16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
19.1 |  | Ventanas tipo balancines de 1,50x1,70 | Unidad | 4
19.2 |  | Ventanas tipo balancines de 1,50 x1 p/ SS.HH | Unidad | 4
17 | 72131601-010 | Aberturas- Alfeizar de ventanas | Unidad | 1
20.1 |  | De ladrillos comunes curvos a sardinel centero | Metro lineal | 2,5
20.2 |  | De mocheta de revoque | Metro lineal | 49,6
18 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
18.1 |  | De paredes interior al látex blanco o color | Metros cuadrados | 131,14
18.2 |  | De aberturas de maderas c/barniz | Metros cuadrados | 11,98
18.3 |  | De vigas cumbrera, galeria al latex | Metros cuadrados | 15,46
18.4 |  | De pintura de techo machimbre y maderamen con barniz | Metros cuadrados | 98,55
18.5 |  | De mamposteria de ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 48,89
18.6 |  | De revoque comun al latex exterior color mostaza | Metros cuadrados | 52,36
19 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
19.1 |  | Balancines | Metros cuadrados | 16,8
19.2 |  | De canaletas de chapa c/ pintura sintética | Metro lineal | 36,6
20 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 19,5
21 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios -dobles de 4mm en aberturas | Metros cuadrados | 16,77
22 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal-Pastillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
23.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x0,45x1,70 | Unidad | 1
23.2 |  | Acometida monofasica c/ caño galvanizado de 21/2" y preensamblado de 2x6 mm² | Unidad | 1
23.3 |  | Alimentacion del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2x6mm2 | Metros | 20
23.4 |  | Registro electrico 40x40x70 | Unidad | 3
23.5 |  | Tablero TS 10 de 10AG c/ barra de fase y neutro | Unidad | 1
23.6 |  | Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores | Unidad | 1
23.7 |  | Electroductos de los circuitos de luces | Unidad | 8
23.8 |  | Electroductos de los circuitos de tomas | Unidad | 3
23.9 |  | Electroductos del circuito calefon ducha | Unidad | 4
23.10 |  | Electroductos del circuitos ventiladores del techo | Unidad | 6
24 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
24.1 |  | Artefacto Fluorescentes 2x40w | Unidad | 4
24.2 |  | Artefacto Fluorescente 1x40w | Unidad | 4
24.3 |  | Tablero TS10 de 10AG c/ barra de fase y neutro segun esquema | Unidad | 1
24.4 |  | Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores | Unidad | 1
24.5 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2
24.6 |  | Provisión y montaje de calefon ducha | Unidad | 1
25 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
25.1 |  | Agua corriente-desagüe cloacal-camara de inspección(0,60x0,60) y artefactos sanitarios completos (2 inodoros pequeños,3 lavatorios, 1 ducha eléctrica,4 jabonera, 2 portarrollo, 2 perchero) Ver esquema en plano | Unidad Medida Global | 1
25.2 |  | Camara septica de 0,75x1,50 | Unidad | 1
25.3 |  | Pozo absorvente de 2,00x2,50 | Unidad | 1
26 | 72101603-9999 | Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa N° 26 | Metro lineal | 34,8
27 | 72102508-9999 | Instalacion y/o reparación de espejos para pared | Unidad | 1
27.1 |  | Colocación de planchuelas de hierro en galeria,cumbrera | Unidad | 34
27.2 |  | Construcción de mezada azulejada de 1,80x0,50x0,70 | Unidad Medida Global | 1
27.3 |  | Pizarron de madera movil c/ pintura de 1,50x1 | Unidad | 1
27.4 |  | Mampara de madera 2,00x1,20 c/ pintura | Unidad | 1
27.5 |  | espejo de 2,00x40 con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1
28 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]