## items
Ítems del llamado SERVICIO DE ADECUACIÓN ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN TRANSFORMADOR Y BANCO DE CAPACITORES PARA EL IICS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018 con ID: 341285
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 39121011-003 | Fuente de alimentacion electrica | Unidad | EVENTO | 1
1.1 |  | Provision y montaje de conductores tipo NYY antillama de 1 x 70 MM | Unidad | EVENTO | 4
1.2 |  | Provision e instalacion de disyuntores termomagneticos de 3 x 50 A | Unidad | EVENTO | 2
1.3 |  | Provisión e instalación de Soportes de Bandejas Portantes | Unidad | EVENTO | 1
1.4 |  | Provision e instalacion de tablero seccional | Unidad | EVENTO | 1
2 | 72102201-998 | Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Provision e instalacion de sistema puesta a tierra | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Provision y colocacion de caño antillama | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Provision y colocacion de gabinete metalico | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72102201-001 | Mantenimiento y reparación de transformador | Unidad | EVENTO | 1
3.1 |  | Medición de Aislación | Unidad | EVENTO | 1
3.2 |  | Medicion de la Riguidez Dielectrica del Aceite Aislante | Unidad | EVENTO | 1
3.3 |  | Ensayo del Estado del Aceite antes y después del Mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1
3.4 |  | Limpieza de la Parte Externa del Transformador | Unidad | EVENTO | 1
3.5 |  | Limpieza y Ajuste de los Componentes Electricos | Unidad | EVENTO | 1
3.6 |  | Medicion del Sistema de Aterramiento | Unidad | EVENTO | 1
3.7 |  | Ajuste de Piezas Mecánicas Externas | Unidad | EVENTO | 1
3.8 |  | Verificación de Juntas Externas | Unidad | EVENTO | 1
3.9 |  | Mantenimiento de Puesto de Distribución | Unidad | EVENTO | 1
3.10 |  | Provisión y colocación de Descargadores de Media Tensión Polimérico de sobretensión transitoria | Unidad | EVENTO | 3
4 | 72102201-014 | Mantenimiento y repacion de banco capacitor | Unidad | EVENTO | 1
4.1 |  | Sustitución de Contactores | Unidad | EVENTO | 1
4.2 |  | Sustitucion de Bobina de Choque | Unidad | EVENTO | 1
4.3 |  | Sustitución de Capacitores de 20 KVAR | Unidad | EVENTO | 1
4.4 |  | Sustitución de Lamparas de Señalización | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]