## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON con ID: 342187
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | PROVISION Y MANTENIMIENTO PM KIT MODULO 2690/2695 - WAT 270944 | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | PROVISION Y MANTENIMIENTO PM KIT DE DETECTOR 2998 - WATERS 201000281 | Unidad | UNIDAD | 1
1.3 |  | PROVISION Y MANTENIMIENTO PM KIT DE BOMBA 1525 - WATERS 201000114 | Unidad | UNIDAD | 1
1.4 |  | PROVISION Y MANTENIMIENTO DE PM KIT DE BOMBA INYECTOR RHEODYNE WATERS 201000119 | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | PROVISION Y MANTENIMIENTO DE PM KIT DE DETECTOR WATWERS WAT052586 | Unidad | UNIDAD | 1
1.6 |  | PROVISION DE SOLUCION DE EXACTITUD DE LONG. DE ONDA. WATERS WAT042885 | Unidad | UNIDAD | 2
1.7 |  | PROVISION DE SOLUCION DE KIT D ELINEALIDAD. WATERS WAT042881 | Unidad | UNIDAD | 2
1.8 |  | PROVISION DE SOLUCION DE PQ WATERS WAT042887 | Unidad | UNIDAD | 2
1.9 |  | MANO DE OBRA POR APLICACION DE MP- OQ (CUALIFICACION OPERACION) Y PQ ( VALIDACION ) DE SISTEMA CROMATOGRÁFICO | Unidad | UNIDAD | 2
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]