## items
Ítems del llamado MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - LABCON (2) con ID: 343027
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Contrato Abierto | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | No | 1
1.1 |  | Servicio tecnico mantenimiento preventivo para equipo IR Prestige 21 de la marca SHIMADZU con provision de consumibles necesarios para el mantenimiento | Unidad | EVENTO | No | 1
1.2 |  | Servicio de calibración, PQ para un (1) espectrofotometro IR Prestige 21 de la marca Shimadzu. Con la documentación correspondiente, según el protocolo SU-PT-IR-002 Y SU- PT-IR-003 estandares trazables a NIST, e instrumentos calificados. | Unidad | EVENTO | No | 1
2 | 73171605-9999 | Mantenimiento de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | No | 1
2.1 |  | Cambio de lámpara de Deuterio para espectrofotometro UV-VIS - ASM/DELIPORT - AGILENT USA | Unidad | EVENTO | No | 1
2.2 |  | ambio de lámpara de Tungsteno para espectrofotometro UV-VIS - ASM/DELIPORT - AGILENT USA | Unidad | EVENTO | No | 1
2.3 |  | kit de estandares N° 1 para OQ/PV espectrofotometro UV-VIS - ASM/DELIPORT - AGILENT USA | Unidad | EVENTO | No | 1
2.4 |  | kit de estandares N° 2 para OQ/PV espectrofotometro UV-VIS - ASM/DELIPORT - AGILENT USA | Unidad | EVENTO | No | 1
2.5 |  | Mantenimiento preventivo y certificacion de espectrofotometro | Unidad | EVENTO | No | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]