## items
Ítems del llamado READECUACION Y REMODELACION DEL SUB SUELO 3ERA ETAPA con ID: 343558
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101607-001 | Revoque a dos capas | Metros cuadrados | 60
2 | 72131601-005 | Mamposteria de ladrillo concavo | Metros cuadrados | 210
3 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,20 | Metros cuadrados | 70
4 | 72102203-002 | Instalación de cableado UTP CAT 6 | Unidad Medida Global | 1
5 | 72152605-001 | Bajada de cielo raso con cable, canal y roseta | Unidad | 36
6 | 72131601-001 | Una extensión rack a rack 25 mts (50 mts) dos | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-001 | Instalación de switch administrable CISCO SF200 | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-001 | Instalación rack rack 12 U | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-001 | Conexión a tierra con jabalina del rack 12U | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-001 | Instalación de una UPS 1000va en rack | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-001 | Patcheo de panel 48 con organizador de cables | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-001 | Conexión de panel alimentador de corriente | Unidad Medida Global | 1
13 | 72102203-002 | Conexión de fibra óptica por transciver fibra | Unidad Medida Global | 1
14 | 72102203-002 | Etiquetado de red estándar TIA/EIA 606-a Y | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-001 | Organización de cableado con cintas de velcro | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-001 | Instalación de puertos POE para cámaras IP | Unidad Medida Global | 1
17 | 72102203-9992 | Certificación de cableado | Unidad Medida Global | 1
18 | 81101502-001 | Presentación del plano de red | Unidad Medida Global | 1
19 | 72101511-002 | Desmontaje y traslado de equipo de AA central | Unidad Medida Global | 1
20 | 72102305-002 | Desmontaje, traslado e instalación de ductos | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-002 | Desconexión de las alimentaciones eléctricas trifasica | Unidad Medida Global | 1
22 | 72101511-002 | Traslado con grúa del equipo AA Central | Unidad Medida Global | 1
23 | 72102305-002 | Realizar modificaciones y armado de ductos nuevos | Unidad Medida Global | 1
24 | 72131601-001 | Cableado y alimentación de la instalación trifásica | Unidad Medida Global | 1
25 | 72102305-9999 | Puesta en marcha, control y carga de gas del equipo | Unidad Medida Global | 1
26 | 72131601-015 | Construcción de pilares de hormigón para estructura | Unidad Medida Global | 1
27 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Metros cuadrados | 25
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]