## items
Ítems del llamado SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS con ID: 346989
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas | Unidad | UNIDAD | 1
1.1 |  | Provision y montaje de conductores Tipo NYY 1x70mm? | Metros | UNIDAD | 340
1.2 |  | Provision y montaje de conductores Tipo NYY 1x50mm? | Metros | UNIDAD | 160
1.3 |  | Provision y montaje de conductores Tipo NYY 4x35mm? | Metros | UNIDAD | 295
1.4 |  | Provision y montaje de conductores tipo NYY 4x25mm? | Metros | UNIDAD | 345
1.5 |  | Provision y montaje de conductores Tipo NYY 4x16mm? | Metros | UNIDAD | 690
1.6 |  | Provision y montaje de Tablero Metalico externo de 36 Mod, con barra RST+N+T de 160A | Unidad | UNIDAD | 3
1.7 |  | Provision y montaje de Tablero Metalico externo de 48 Mod, con barra RST+N+T de 160A | Unidad | UNIDAD | 2
1.8 |  | Provision y montaje de Gabinete Metalico externo de 1000x800x300mm | Unidad | UNIDAD | 1
1.9 |  | Provision y montaje de Gabinete Metalico externo de 800x600x300mm | Unidad | UNIDAD | 1
1.10 |  | Provision y montaje de Tablero Metalico externo de 24 Mod, con barra RST+N+T de 63A | Unidad | UNIDAD | 8
1.11 |  | Provision y montaje de Gabinete Metalico externo 400x300x200mm | Unidad | UNIDAD | 1
1.12 |  | Provision y montaje de Gabinete Metalico externo 300x400x200mm. Con suncho para columna | Unidad | UNIDAD | 3
1.13 |  | Provision e instalacion de Tablero Industrial | Unidad | UNIDAD | 6
1.14 |  | Provision e instalacion de Tablero de arranque de motores | Unidad | UNIDAD | 2
1.15 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo industrial 3x160A ; 30kA | Unidad | UNIDAD | 3
1.16 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x100A ; 30kA | Unidad | UNIDAD | 4
1.17 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x80A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 4
1.18 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x63A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 8
1.19 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x50A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 4
1.20 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x40A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 2
1.21 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x32A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 14
1.22 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 3x25A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 31
1.23 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 1x25A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 74
1.24 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 1x20A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 34
1.25 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 1x16A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 42
1.26 |  | Provision e instalacion de Llave Termomagnetica tipo DIN 1x10A ; 10kA | Unidad | UNIDAD | 43
1.27 |  | Provision e instalacion de Disyuntor diferencial 4x40A ; 30mA | Unidad | UNIDAD | 13
1.28 |  | Provision e instalacion de Descargador de sobre tension uni polar 15kA | Unidad | UNIDAD | 52
1.29 |  | Provision, montaje e instalacion de Interruptores manuales de 1x32A | Unidad | UNIDAD | 12
1.30 |  | Provision y montaje de Cable multifilar 2mm? | Metros | UNIDAD | 11.000
1.31 |  | Provision y montaje de Cable multifilar 4mm? | Metros | UNIDAD | 11.800
1.32 |  | Provision y montaje de Cable NYY 2x6mm? | Metros | UNIDAD | 650
1.33 |  | Provision y montaje de Cable NYY 2x4mm? | Metros | UNIDAD | 4.000
1.34 |  | Provision y montaje de Cable NYY 4x4mm? | Metros | UNIDAD | 1.350
1.35 |  | Provision y montaje de Cable NYY 3x4mm? | Metros | UNIDAD | 800
1.36 |  | Provision y montaje de Cable NYY 4x6mm? | Metros | UNIDAD | 400
1.37 |  | Provision y montaje de Cable NYY 2x2,5mm? | Metros | UNIDAD | 3.100
1.38 |  | Provision y montaje de Jabalina de cobre de alta camada 3/4" x 3m | Unidad | UNIDAD | 57
1.39 |  | Provision y montaje de soldadura exotermica | Unidad | UNIDAD | 57
1.40 |  | Provision y montaje de Cable desnudo de 35mm? | Metros | UNIDAD | 1.050
1.41 |  | Provision y montaje de bandeja porta cables metalica perforada con tapa de 300x100mm, incluye soporteria. | Metros | UNIDAD | 70
1.42 |  | Provision y montaje de Cable canal 100x50mm | Metros | UNIDAD | 120
1.43 |  | Provision y montaje de Ca?o conduit de 3/4" x 3m | Unidad | UNIDAD | 1.300
1.44 |  | Provision y montaje de curva conduit de 3/4" | Unidad | UNIDAD | 460
1.45 |  | Provision y montaje de Ca?o conduit de 1" x 3m | Unidad | UNIDAD | 1.040
1.46 |  | Provision y montaje de curva conduit de 1" | Unidad | UNIDAD | 380
1.47 |  | Provision y montaje de Ca?o corrugado anti llama de 3/4" | Metros | UNIDAD | 3.000
1.48 |  | Provision y montaje de Terminales tipo ojal de 70mm? | Unidad | UNIDAD | 50
1.49 |  | Provision y montaje de Terminales tipo ojal de 50mm? | Unidad | UNIDAD | 50
1.50 |  | Provision y montaje de Terminales tipo ojal de 35mm? | Unidad | UNIDAD | 50
1.51 |  | Provision y montaje de Terminales tipo ojal de 25mm? | Unidad | UNIDAD | 80
1.52 |  | Provision y montaje de Conector dentado 70-95mm? | Unidad | UNIDAD | 92
1.53 |  | Provision y montaje de Terminal tubular pre aislado de 6mm? | Unidad | UNIDAD | 2.800
1.54 |  | Provision y montaje de Barra de cobre 20x3mm | Metros | UNIDAD | 4
1.55 |  | Provision y montaje de Aislador para barra de 200A | Unidad | UNIDAD | 18
1.56 |  | Provision y montaje de Toma shuko con placa | Unidad | UNIDAD | 101
1.57 |  | Provision y montaje de Toma doble euroamericano con tierra y placa | Unidad | UNIDAD | 78
1.58 |  | Provision y montaje de Toma doble euroamericano con placa | Unidad | UNIDAD | 81
1.59 |  | Desmontaje/Montaje de equipos de iluminacion | Unidad | UNIDAD | 134
1.60 |  | Montajes de ventiladores de techo | Unidad | UNIDAD | 23
1.61 |  | Provision e instalacion de Fotocelula 1000W 220V, con base | Unidad | UNIDAD | 9
1.62 |  | Provision y montaje de artefactos de iluminacion acrilico,tipo campana de 22" con tapa y foco de bajo consumo de 105W | Unidad | UNIDAD | 45
1.63 |  | Provision, montaje e instalacion de artefacto de iluminacion tipo fluorescente 2x40W | Unidad | UNIDAD | 124
1.64 |  | Provision, montaje e instalacion de artefacto de iluminacion tipo fluorescente 1x40W | Unidad | UNIDAD | 62
1.65 |  | Provision, montaje e instalacion de artefacto de iluminacion tipo AP bajo consumo con foco de 95W y accesorios. | Unidad | UNIDAD | 9
1.66 |  | Provision e instalacion de Caja de conexi?n externo con tapa | Unidad | UNIDAD | 220
1.67 |  | Provision e instalacion de Caja de paso externo 10x10cm con tapa | Unidad | UNIDAD | 160
1.68 |  | Provision e instalacion de Caja de llave de embutir | Unidad | UNIDAD | 120
1.69 |  | Provision e instalacion de Caja de llave de externo 12x4 ALTA | Unidad | UNIDAD | 50
1.70 |  | Provision e instalacion de Toma industrial hembra y macho 3F+N+T de 32A | Unidad | UNIDAD | 10
1.71 |  | Provision e instalacion de Toma industrial hembra y macho F+N+T de 32A | Unidad | UNIDAD | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]