## items
Ítems del llamado mantenimiento y reparaciones de sistema de incendio con ID: 347148
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121702-001 | Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 |  | 0
1.1 |  | Detector de humo | Unidad | UNIDAD | 145 |  | 0
1.2 |  | Detector termovelocimetrico | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.3 |  | Pulsador manual de incendio | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
1.4 |  | Alarma audio visual | Unidad | UNIDAD | 10 |  | 0
1.5 |  | Tablero teclado | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.6 |  | Bateria Gel 12 Volt 7 AMP | Unidad | UNIDAD | 2 |  | 0
1.7 |  | Programacion de panel | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.8 |  | Mantenimiento PCI/SITE | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.9 |  | Extintor para SITE (Recarga de hidrógeno) | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
1.10 |  | Mano de obra | Unidad | UNIDAD | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]