## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PABELLON PARA EL COMLOG-AD REFERENDUM con ID: 347587
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado-TRABAJOS PRELIMINARES | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Construcciòn de obrador: baño, vestuario, depòsito, oficina para fiscalizaciòn | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Instalaciones provisorias: agua, electricidad | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Vallado perimetral H= 2,00m | Metro lineal | 240
1.4 |  | Contenedor para retiro de escombros | Unidad | 30
1.5 |  | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 600
1.6 |  | Relleno y compactaciòn | Metros cúbicos | 500
1.7 |  | Replanteo y marcaciòn | Metros cuadrados | 1.101
1.8 |  | Excavaciòn para fundaciones | Metros cúbicos | 246
2 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (-ESTRUCTURA DE HO AO) | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Zapatas | Metros cúbicos | 89
2.2 |  | Vigas de fundaciòn | Metros cúbicos | 105
2.3 |  | Pilares | Metros cúbicos | 25
2.4 |  | Viga superior | Metros cúbicos | 8
2.5 |  | Encadenado superior 15x40 | Metro lineal | 220
2.6 |  | Encadenado superior 30x40 | Metro lineal | 120
3 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado( ALBAÑILERIA) | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Cimentaciòn de PBC | Metros cúbicos | 125
3.2 |  | Mamposterìa de nivelaciòn ladrillos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 80
3.3 |  | Aislaciòn horizontal con asfalto y revoque 1:3 | Metro lineal | 245
3.4 |  | Mamposterìa de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 | Metros cuadrados | 688
3.5 |  | Mamposterìa de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,30 | Metros cuadrados | 833
3.6 |  | Envarillado sobre aberturas en 2 niveles | Metro lineal | 245
3.7 |  | Azotada impermeable | Metros cuadrados | 1.020
3.8 |  | Revoque Exterior de paredes con hidròfugo | Metros cuadrados | 1.020
3.9 |  | Revoque interior fino filtrado | Metros cuadrados | 1.982
3.10 |  | Revoque de mochetas | Metro lineal | 425
3.11 |  | Contrapiso de cascote 10cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 1.044
3.12 |  | Piso tipo ceràmico PI 4 | Metros cuadrados | 931
3.13 |  | Zòcalo tipo ceràmico | Metro lineal | 375
3.14 |  | Piso baldoson de cemento - guarda obra | Metros cuadrados | 114
4 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (TECHO) | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Estructura metàlica con perfiles de chapa doblada; incluye cabriadas, vigas, correas y anclajes | Metros cuadrados | 962
4.2 |  | Cobertura de chapa trapezoidal acanalada doble con aislamiento tèrmico de 30mm tipo sandwich | Metros cuadrados | 962
5 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (REVESTIDO) | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | De azulejo en baños; incluye guarda | Metros cuadrados | 225
5.2 |  | De azulejos en àrea de lavado y planchado | Costo por Mil | 30
6 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado( ABERTURAS) | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Puerta de madera tipo placa de 0,80x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco | Unidad | 14
6.2 |  | Puerta de madera tipo placa de 0,70x2,10m; incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco | Unidad | 15
6.3 |  | Puerta de vidrio templado de 10mm 1,60x2,10m; incluye freno, herrajes y manijòn | Unidad | 4
6.4 |  | Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 1,60x1,20m | Unidad | 22
6.5 |  | Ventana corrediza de vidrio templado 8mm 0,60x0,50m | Unidad | 15
6.6 |  | Mampara PVC en baños; incluye 2 puertas de 0,60x1,90m | Unidad Medida Global | 2
7 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado(INSTALACIONES SANITARIAS-INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Desague cloacal interior de baños hasta el primer registro | Unidad | 15
7.2 |  | Desague cloacal de pileta de lavar | Unidad | 8
7.3 |  | Rejilla de piso sifonada de 15x15 en àrea de lavadero | Unidad | 8
7.4 |  | Registro de desague cloacal de 0,60x0,60m | Unidad | 10
7.5 |  | Registro de desague cloacal de 0,80x0,80m | Unidad | 1
7.6 |  | Caño pvc de 100mm | Metro lineal | 160
7.7 |  | Planta de tratamiento de efluentes segùn detalle, hasta desembocadura | Unidad | 1
8 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado( INSTALACION DE AGUA CORRIENTE) | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Distribuciòn interior de agua corriente en baños | Unidad | 15
8.2 |  | Instalaciòn de agua corriente en piletas de lavar | Unidad | 8
8.3 |  | Alimentaciòn de agua corriente desde la toma de agua | Metro lineal | 150
9 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado( INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL) | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Canaleta de chapa galvaniz. No 24 desarrollo 0,40m | Metro lineal | 90
9.2 |  | Canaleta limahoya desarrollo 1,20m | Metro lineal | 68
9.3 |  | Bajada de chapa galvaniz. No. 24 | Metro lineal | 72
9.4 |  | Registro de desague pluvial con tapa rejilla de 0,30x0,30 | Unidad | 26
9.5 |  | Caño pvc de 100mm | Metro lineal | 250
9.6 |  | Caño pvc de 150mm | Metro lineal | 90
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (ARTEFACTOS SANITARIOS - INCLUYE GRIFERIA) | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Inodoro con cisterna alta | Unidad | 15
10.2 |  | Lavatorio con pedestal | Unidad | 17
10.3 |  | Ducha elèctrica con brazo metàlico | Unidad | 15
10.4 |  | Papelera con porta rollo | Unidad | 15
10.5 |  | Jabonera para lavatorio | Unidad | 17
10.6 |  | Jabonera para ducha | Unidad | 15
10.7 |  | Perchero | Unidad | 15
10.8 |  | Pileta de lavar de marmolina; incluye base revocada de mamposterìa de ladrillos comunes de 0,15 | Unidad | 8
11 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado ( INSTALACION ELECTRICA- DUCTOS-CONDUCTORES-BOCAS ELECTRICAS) | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado de 3/4" | Metros | 1.200
11.2 |  | Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 5/8" | Metros | 900
11.3 |  | Provisión e instalación de Tubos de PVC Corrugado 1" | Metros | 300
11.4 |  | Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 3/4" curvable en frio | Metros | 200
11.5 |  | Provisión e instalación de Tubo de PVC Rígido de 1" curvable en frio | Metros | 250
11.6 |  | Provisión e instalación de Caja de conexión hexagonal - | Unidad | 80
11.7 |  | Provisión e instalación de Caja de conexión rectangular p/ llaves | Unidad | 125
11.8 |  | Provisión e instalación de Tablero metálico de embutir con barras de Cu p/ T.S. (Para 36 y 24 TM) - R,S,T y N | Unidad | 4
11.9 |  | Provisión e instalación de sistema de tierra y Jabalina p/ T.G. | Unidad | 4
11.10 |  | Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 10 mm² (Rollos 100m) | Unidad | 6
11.11 |  | Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 6 mm² (Rollos 100m) | Unidad | 9
11.12 |  | Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 4 mm² (Rollos 100m) | Unidad | 15
11.13 |  | Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 2 mm² (Rollos 100m) | Unidad | 25
11.14 |  | Provisión e instalación de Cable multifilar atoxico Cu 1 mm² (Rollos 100m) | Unidad | 15
11.15 |  | Provisión e instalación de Cable NYY 16 mm² doble aislación | Metros | 200
11.16 |  | Provisión e instalación de Cable NYY 10 mm² doble aislación | Metros | 200
11.17 |  | Provisión e instalación de Cable NYY 90 mm² doble aislación | Metros | 120
11.18 |  | Provisión e instalación de Cable desnudo de Cu de tierra de 35 mm² | Metros | 50
11.19 |  | Linea distribuidora de circuitos | Unidad | 24
11.20 |  | Provisión e instalación de Llave interruptor bipolar p/ Calefón Ducha 250V-1000V | Unidad | 14
11.21 |  | Provisión e instalación de Llave 3 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V + SL Placa Marfil) | Unidad | 6
11.22 |  | Provisión e instalación de Llave 2 Puntos (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil) | Unidad | 10
11.23 |  | Provisión e instalación de Llave de 1 punto (Pico Llave simple 10 A / 250V - 1000V SL + Placa Marfil) | Unidad | 50
11.24 |  | Provisión e instalación de Toma corriente (SL - pico toma x 10 A Universal) | Unidad | 140
11.25 |  | Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x16A | Unidad | 36
11.26 |  | Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. monofásica 6kA 1x25A | Unidad | 25
11.27 |  | Provisión e instalación de Llave Interruptor T.M. trifásica 6kA 3x32A | Unidad | 4
11.28 |  | Provisión e instalación de Llave interruptor T.M. trifásica 6kA 3x50A | Unidad | 4
11.29 |  | Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 2x36W, de adosar c/ difusor e interior reflectante, Reactor electrónico 2x36W 220V | Unidad | 60
11.30 |  | Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x40W, acanaladito 1x40W LCO, reactor electrónico 1x40W 220V, Zócalos G13 T8/10 | Unidad | 40
11.31 |  | Provisión e instalación de Equipo Fluorescente 1x20W, acanaladito 1x20W , reactor electrónico 1x20W 220V, Zócalos G13 T8/10 | Unidad | 14
11.32 |  | Provision y colocacion de ventilador de Techo de 7 velocidades | Unidad | 40
11.33 |  | Provisión e instalación de Duchas eléctricas | Unidad | 14
11.34 |  | Interruptor termo magnetico de corte principal | Unidad | 1
11.35 |  | Boca de luz | Unidad | 120
11.36 |  | Boca de tomas | Unidad | 140
11.37 |  | Boca de tomas especiales | Unidad | 8
11.38 |  | Boca de ventilador de techo | Unidad | 40
11.39 |  | Alimentacion electrica para Acond de Aire monofasica | Unidad | 14
11.40 |  | Alimentacion electrica para Acond de Aire trifasica | Unidad | 5
11.41 |  | Alimentacion para duchas electricas | Unidad | 14
11.42 |  | Alimentacion electrica para tablero principal | Unidad | 1
11.43 |  | Alimentacion electrica para tableros seccionales | Unidad | 4
11.44 |  | Boca de tablero principal | Unidad | 1
11.45 |  | Boca de tableros seccionales | Unidad | 4
11.46 |  | Circuito automatico de encendido de luces exteriores con contactor de 20A reloj electronico programable | Unidad | 1
11.47 |  | Instalacion de cañeria de cobre para AA de 60mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador | Unidad | 5
11.48 |  | Instalacion de cañeria de cobre para AA de 18mil BTU/h incluye excabacion de pared piso, reposicion y base para condensador | Unidad | 14
12 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado ( ADEUCACION DE PUESTO DE ENTREGA Y MEDICION EN MEDIA TENSION) | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Adecuacion de linea, cambio de: descargadores, fusibles calibrados, seccionadores, crucetas, recambio de linea trifasica de acometida y alimentacion. | Unidad | 1
12.2 |  | Materiales menores, servicio de grua y mano de obra especializada, incluye firma y gestion. | Unidad | 1
13 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (LINEA DE MEDIA TENSION ALIMENTACION -TRANSFORMADOR:) | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Provisión de 300m de linea 35mm2 para alimentacion con postes de Hormigon (12/200), crucetas seccionadores, descargadores | Unidad | 1
13.2 |  | Provision de un transformador trifásico de 200 KVA de potencia, 380/220V. Conexiones triangulo/estrella. Tensión en el primario 23 kv. secionador, descargador, una llave de 300A Reg- incluye todos los lementos de montaje, maniobra y proteccion, | Unidad | 1
13.3 |  | Puesto de distribucion de 300A, con una casa de maquinas de 3x4m para maniobra y proteciones y seccionadores, debera estar adecuado para el requerimiento de los equipos. | Unidad | 1
14 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (BANCO DE COMPENSACION DE REACTIVOS) | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Provisión e instalacion de Banco de Condensadores fijo para transformador de 200 KVA. y 4 etapas automaticas controlados-Montaje e instalación c/ gabinete metálico. Incluye los conductores, elementos de medicion maniobra y proteccion- | Unidad | 1
15 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (PINTURAS) | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | De paredes al làtex con base sellador acrìlico | Metros cuadrados | 3.002
15.2 |  | De estructura de techo al sintètico con base antiòxido | Metros cuadrados | 962
15.3 |  | De aberturas de madera al barnìz | Metros cuadrados | 58
15.4 |  | De canaletas y bajadas al sintètico con base antiòxido | Metro lineal | 152
16 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado (VARIOS) | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Cartel identificador en acceso principal 0,80x5,00m | Unidad | 1
16.2 |  | Piso baldoson de Hormigòn de 0,40x0,40 con contrapiso y nivelaciòn para acceso principal de 4,00x6,00m | Metros cuadrados | 24
16.3 |  | Empastado | Metros cuadrados | 225
16.4 |  | Jardinerìa con plantas hornamentales | Unidad | 1
16.5 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]