## items
Ítems del llamado Lp1413-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión TRI 04, desde la Subestación Trinidad, en Distritos de Trinidad, Hohenau y Obligado, Departamento de Itapúa. con ID: 349903
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 9 m 200 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 3
2 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 9 m 500 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 1
3 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 12 m 800 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 60
4 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 12 m 500 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 26
5 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 12 m 300 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 260
6 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 12 m 200 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 10
7 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 15 m 500 kgf Todo tipo de terreno. | Unidad | 12
8 | 72102201-010 | Excavacion ereccion y cimentacion reforzada tipo II poste de Ho Ao de 15 m 800 kgf Todo tipo de terreno | Unidad | 5
9 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 Pasante | Unidad | 301
10 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT D1 Doble terna | Unidad | 22
11 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 2 | Unidad | 61
12 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 3 | Unidad | 6
13 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 4 | Unidad | 2
14 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 5 | Unidad | 8
15 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 6 | Unidad | 20
16 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 7 | Unidad | 9
17 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT 8 | Unidad | 5
18 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R Pasante con doble amarre del cabo mensajero | Unidad | 3
19 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT11 Transicion con seccionadores y descargadores | Unidad | 2
20 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT12 Transicion | Unidad | 1
21 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMTED Separadores | Unidad | 1.421
22 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1 6 Seccionadores de linea y descargadores | Unidad | 9
23 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPSFT 1 DH Montaje de estructura seccionadores con descargadores | Unidad | 5
24 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A Pasante con brazo antibalanceo | Unidad | 44
25 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A Pasante con brazo antibalanceo en doble terna | Unidad | 3
26 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A Terminal con crucetas | Unidad | 6
27 | 72102201-010 | Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P Pasante con 3 aisladores perno recto polimericos | Unidad | 36
28 | 72102201-010 | Adecuación alimentacion de PD Estructura PD Exist | Unidad | 54
29 | 72102201-010 | Montaje de estructura para acometida tipo EPACOUSU | Unidad | 1
30 | 72102201-010 | Tendido y retencion de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm2 incluye el flechado | Metros | 16.385
31 | 72102201-010 | Tendido y retencion de 3 conductores protegidos de fase MT de 70 mm2 incluye el flechado | Metros | 54
32 | 72102201-010 | Tendido y retención de cabo de acero mensajero incluye el flechado | Metros | 16.358
33 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p lineas aereas trifasicas tipos 1 y 8 | Unidad | 110
34 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT p lineas aereas trifasicas tipos 2 3 5 6 y 7 | Unidad | 27
35 | 72102201-010 | Montaje de puesta a tierra MT c malla incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas | Unidad | 28
36 | 72102201-010 | Retiro y recolocacion de PD aereo trifasico de hasta 100 kVA completo | Unidad | 8
37 | 72102201-010 | Retiro y recolocacion de PD en portico aereo trifasico hasta 315 kVA completo | Unidad | 3
38 | 72102201-010 | Montaje de una estructura de MT tipo SFTH 1 SLTH 1 | Unidad | 23
39 | 72102201-010 | Montaje de rienda aerea para MT tipo RMA 2 sin anclaje | Unidad | 1
40 | 72102201-010 | Excavacion de zanja en vereda 06x12 m Todo tipo de terreno Incluye montaje de 6 ductos PEAD de 160 mm | Metros | 93
41 | 72102201-010 | Excavacion de zanja en vereda 06x12 m Todo tipo de terreno Incluye montaje de 9 ductos PEAD de 160 mm | Metros | 96
42 | 72102201-010 | Provision y Colocacion de colchon de arena de proteccion p lineas subterraneas | Metros cúbicos | 23
43 | 72102201-010 | Provision y Colocacion de proteccion mecanica losetas de H° A° p lineas subterraneas 060 x 05 x 005 m | Metros | 190
44 | 72102201-010 | Tendido de conductor unipolar subterraneo Aa 1x240mm2 en canaleta en ductos y en estructuras terminales | Metros | 570
45 | 72102201-010 | Construccion y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Aa subterraneo 240 mm2 Incluye provision de caño 4 pulgadas de Fe G Estructura TSA 240 Completo | Unidad | 2
46 | 72102201-010 | Construccion de registro para lineas subterraneas | Unidad | 7
47 | 72102201-010 | Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm2 Aa | Metros | 4.910
48 | 72102201-010 | Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo | Unidad | 300
49 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical tipos 1 2 5 7 8 y 9 | Unidad | 62
50 | 72102201-010 | Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6 | Unidad | 2
51 | 72102201-010 | Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2 3 5 6 7 y 9 | Unidad | 3
52 | 72102201-010 | Montaje de estructura monofasica rural de todo tipo | Unidad | 13
53 | 72102201-010 | Montaje de puesta a tierra en BT | Unidad | 73
54 | 72102201-010 | Montaje de AP de todo tipo | Unidad | 72
55 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 12 m | Unidad | 23
56 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf | Unidad | 48
57 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf | Unidad | 30
58 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 12 m 500 kgf | Unidad | 3
59 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 12 m 800 kgf | Unidad | 1
60 | 72102201-010 | Retiro de poste de acero de 9 m | Unidad | 4
61 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf | Unidad | 45
62 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf | Unidad | 47
63 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 9 m 500 kgf | Unidad | 2
64 | 72102201-010 | Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf | Unidad | 34
65 | 72102201-010 | Retiro de poste de Palma de 7 m. | Unidad | 63
66 | 72102201-010 | Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm2 Aa | Metros | 36.098
67 | 72102201-010 | Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm2 hasta 150 mm2 Aa | Metros | 207
68 | 72102201-010 | Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3 por70 mas 1por 50 mm2 Aa | Metros | 411
69 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para lineas aereas trifasicas tipo 1 y 8 | Unidad | 120
70 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para lineas aereas trifasicas tipos 2 3 5 6 y 7 | Unidad | 47
71 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para lineas aereas trifasicas tipo 4 | Unidad | 3
72 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para lineas aereas trifasicas con hilo de guardia alineacion | Unidad | 6
73 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT para lineas aereas trifasicas con hilo de guardia en angulo | Unidad | 3
74 | 72102201-010 | Retiro de rienda simple para MT tipo RMS 2 | Unidad | 13
75 | 72102201-010 | Retiro de rienda aérea para MT tipo RMA 2 sin anclaje | Unidad | 1
76 | 72102201-010 | Retiro de una estructura de MT, tipo SFTHo 1- SLTHo 1 | Unidad | 16
77 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical tipos 1,2, 5, 7, y 8 | Unidad | 176
78 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6 | Unidad | 25
79 | 72102201-010 | Retiro de una estructura BT horizontal tipos 1 y 8 | Unidad | 10
80 | 72102201-010 | Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2,3,4,5,6,7 y 9 | Unidad | 12
81 | 72102201-010 | Retiro de estructura de BT rural de todo tipo | Unidad | 16
82 | 72102201-010 | Retiro de rienda de BT de todo tipo | Unidad | 5
83 | 72102201-010 | Retiro de AP de todo tipo | Unidad | 4
84 | 72102201-010 | Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo | Unidad | 91
85 | 72102201-010 | Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV | Unidad | 405
86 | 72102201-010 | Aislador Porcelana tipo roldana BT 380 V | Unidad | 308
87 | 72102201-010 | Aislador polimerico de retención MT L Protegida | Unidad | 399
88 | 72102201-010 | Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido | Unidad | 490
89 | 72102201-010 | Alambre preformado de Retención para 35 mm2 | Unidad | 193
90 | 72102201-010 | Alambre preformado de Retención para 70 mm2 | Unidad | 12
91 | 72102201-010 | Alambre preformado de Retención para 150 mm2 | Unidad | 24
92 | 72102201-010 | Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm2 | Unidad | 980
93 | 72102201-010 | Alambre preformado de Tope para 35 mm2 | Unidad | 20
94 | 72102201-010 | Alambre preformado de Tope para 150 mm2 | Unidad | 325
95 | 72102201-010 | Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP | Unidad | 120
96 | 72102201-010 | Alambre preformado para aislador roldana 35 mm2 | Unidad | 184
97 | 72102201-010 | Alambre preformado lateral doble para 150 mm2 | Unidad | 27
98 | 72102201-010 | Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm2 | Unidad | 285
99 | 72102201-010 | Arandela lisa cuadrada de 2" x 2 "x 11/16" AC-5 | Unidad | 2.686
100 | 72102201-010 | Armadura vertical Tipo AR 22 | Unidad | 14
101 | 72102201-010 | Armadura vertical Tipo AR 44 trifasico | Unidad | 66
102 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/16"x 1 1/2"con tuerca y arandela | Unidad | 12
103 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 1 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 14
104 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 614
105 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 3" con tuerca y arandela | Unidad | 374
106 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 4 1/2"con tuerca y arandela | Unidad | 642
107 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 5 1/2"con tuerca y arandela | Unidad | 32
108 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 1 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 24
109 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 2" con tuerca y arandela | Unidad | 27
110 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 2 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 84
111 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8 x 3"con tuerca y arandela | Unidad | 28
112 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8x3 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 220
113 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8 x 5", con tuerca y arandela | Unidad | 33
114 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8 x 6 1/2" con tuerca y arandela | Unidad | 128
115 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8 x 7" con tuerca y arandela | Unidad | 55
116 | 72102201-010 | Bulon cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8 x 9",con tuerca y arandela | Unidad | 1.201
117 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 25 mm2 | Metros | 876
118 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 35 mm2 | Metros | 50
119 | 72102201-010 | Cable Cu duro desnudo 70 mm2 | Metros | 11
120 | 72102201-010 | Cable Aislado Flexible Cu 35 mm2 para 23 KV | Metros | 774
121 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm2 | Metros | 5.010
122 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 2x16 mm2 BT | Metros | 400
123 | 72102201-010 | Cable Preensamblado Al 3x16+1x16 mm2 BT | Metros | 210
124 | 72102201-010 | Cabo de Acero 3/8" T 2 para mensajeria y rienda | Metros | 16.537
125 | 72102201-010 | Caño de polietileno tipo PEAD de 160 mm con accesorios | Metros | 852
126 | 72102201-010 | Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm2 | Unidad | 185
127 | 72102201-010 | Conector a compresion para Acom Al/ Cu 16- 35/ 35-16 mm2 | Unidad | 36
128 | 72102201-010 | Conector a compresion para Acom. Al/ Cu 16/35 -2/8 mm2 | Unidad | 588
129 | 72102201-010 | Conector a compresion Al/ Al 16/ 35-16 35 mm2 | Unidad | 28
130 | 72102201-010 | Conector a diente para preensamblado 16/35 -50/70 mm2 | Unidad | 100
131 | 72102201-010 | Conector a diente para preensamblado 4/35- 16/95 mm2 | Unidad | 510
132 | 72102201-010 | Conector derivación a diente 50/70-50/70 mm2 | Unidad | 80
133 | 72102201-010 | Conector tipo cuña 185/185 mm2 derivacion | Unidad | 111
134 | 72102201-010 | Conector tipo cuna 185/35 mm2 derivacion | Unidad | 6
135 | 72102201-010 | Conector tipo cuna 70/35 mm2 EP | Unidad | 15
136 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3" x4" x1 m para HoAo MT | Unidad | 5
137 | 72102201-010 | Cruceta de madera 3" x4" x2,4 m MT Kurupa y | Unidad | 312
138 | 72102201-010 | Cruceta de madera 2" x3" x1 m BT | Unidad | 20
139 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm2 | Unidad | 114
140 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 70 mm2 | Unidad | 9
141 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector para lineas vivas 150 mm2 | Unidad | 9
142 | 72102201-010 | Conjunto estribo conector tipo cuna 185 mm2 | Unidad | 210
143 | 72102201-010 | Conjunto de retension para lineas preensambladas BT | Unidad | 96
144 | 72102201-010 | Conjunto de suspension para lineas preensambladas BT | Unidad | 194
145 | 72102201-010 | Descargador de sobretension 23 kV MT | Unidad | 72
146 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 6A SF Aereo Cabeza Fija | Unidad | 9
147 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 3A SF Aereo Cabeza Fija | Unidad | 33
148 | 72102201-010 | Elemento Fusible MT 5A SF Aereo Cabeza Fija | Unidad | 39
149 | 72102201-010 | Estribo para brazo tipo "L" EP MT | Unidad | 360
150 | 72102201-010 | Guardacabo en angulo para mensajero EP | Unidad | 94
151 | 72102201-010 | Guardacabo para cabo de acero de 3/8" | Unidad | 104
152 | 72102201-010 | Guardacabo retension para linea protegida de 3/8" | Unidad | 297
153 | 72102201-010 | Guardacabo retension reforzado para mensajero | Unidad | 116
154 | 72102201-010 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m | Unidad | 134
155 | 72102201-010 | Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m | Unidad | 73
156 | 72102201-010 | Mano francesa para poste de H°A° MF 1 BT | Unidad | 20
157 | 72102201-010 | Mano francesa para poste de H°A° MF 2 MT | Unidad | 635
158 | 72102201-010 | Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8" | Unidad | 169
159 | 72102201-010 | Perno todo rosca de 5/8 x 16" | Unidad | 248
160 | 72102201-010 | Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana | Unidad | 405
161 | 72102201-010 | Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimerico | Unidad | 369
162 | 72102201-010 | Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimerico | Unidad | 121
163 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 9 m 200 kgf | Unidad | 3
164 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 9 m 500 kgf | Unidad | 1
165 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 12 m 800 kgf | Unidad | 60
166 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 12 m 500 kgf | Unidad | 26
167 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 12 m 300 kgf | Unidad | 260
168 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 12 m 200 kgf | Unidad | 10
169 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 15 m 500 kgf | Unidad | 12
170 | 72102201-010 | Poste de H° A° de 15 m 800 kgf. | Unidad | 5
171 | 72102201-010 | Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm2 | Unidad | 132
172 | 72102201-010 | Prensa linea viva para estribo L Prot | Unidad | 210
173 | 72102201-010 | Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm2 | Unidad | 294
174 | 72102201-010 | Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm2 | Unidad | 8
175 | 72102201-010 | Prensa paralela Al/Al 150/150 mm2 | Unidad | 93
176 | 72102201-010 | Protector para cabo mensajero EP MT | Unidad | 172
177 | 72102201-010 | Seccionador de Linea Unipolar tipo Cuchilla MT con gancho rompearco | Unidad | 69
178 | 72102201-010 | Seccionador Fusible Unip Intemp Aereo Expulsion MT 100 A | Unidad | 81
179 | 72102201-010 | Seccionador Fusible NH Linea Aerea BT | Unidad | 42
180 | 72102201-010 | Percha separadora tipo diamante EP MT | Unidad | 1.781
181 | 72102201-010 | Soporte angular para linea protegida MT | Unidad | 73
182 | 72102201-010 | Soporte brazo antibalanceo para EP | Unidad | 53
183 | 72102201-010 | Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP | Unidad | 369
184 | 72102201-010 | Soporte horizontal para EP MT | Unidad | 36
185 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable Cu 35 mm2 | Unidad | 885
186 | 72102201-010 | Terminal a compresión para cable Cu 70 mm2 | Unidad | 84
187 | 72102201-010 | Tuerca ojal de 5/8" | Unidad | 416
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]