## items
Ítems del llamado Construcción en Instituciones Educativas del Distrito de Alto Vera con fondos del FONACIDE- Plurianual con ID: 354443
Construcción en Escuelas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125
1.2 |  | b- Replanteo | Metros cuadrados | 125
1.3 |  | c- Vallado perimetral | Metro lineal | 55
1.4 |  | d- Obrador | Unidad Medida Global | 1
2 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
2.1 |  | a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
2.2 |  | b- Placa de obra para inauguracion | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 24
4 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : | Unidad | 1
4.1 |  | Encadenados inferior de H° A° sobre nivelacion | Metros cúbicos | 5
4.2 |  | Encadenados superior de H° A° sobre muro de elevacion | Metros cúbicos | 5
4.3 |  | Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 2
4.4 |  | Viga en Galeria de HºAº 0,20x0,30mts | Metros cúbicos | 1
4.5 |  | Rampa de H° | Metros cúbicos | 0,5
5 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1
5.1 |  | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 5,5
5.2 |  | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 13,1
5.3 |  | c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 1
6 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46
7 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica a- De paredes | Metros cuadrados | 11
8 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1
8.1 |  | a- De 0,30 m para revocar de ladrillos comunes Prensados | Metros cuadrados | 20,05
8.2 |  | b- De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | Metros cuadrados | 51,5
8.3 |  | c- De 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 64
8.4 |  | d- De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 6,7
8.5 |  | e- Dintel de aberturas 2 Ø 8 mm por hilada | Metro lineal | 32
9 | 72131601-015 | Pilar - b- De 0,37 x 0,37 visto para corredor | Unidad | 5
10 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
10.1 |  | Techo de chapas de zinc galvanizada Nº24 trapezoidal prepintada color ceramica sobre estructura metalica (Sujeta A calculo Previa Aprobacion del fiscal) y machimbre Pend.30 %. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa | Metros cuadrados | 168,5
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
11.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 134,5
11.2 |  | b- De vigas galeria de H°A° una capa | Metros cuadrados | 16
11.3 |  | c- Revoque de Nivelacion | Metros cuadrados | 36
12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
12.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 115
12.2 |  | Contrapiso Guarda Obra | Metros cuadrados | 58
13 | 72131601-009 | Piso de ceramica esmaltada pi5 de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 115
14 | 72131601-009 | Zocalo de ceramica esmaltada PI5 de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 67
15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1
15.1 |  | a- Puerta de chapa doblada N°20 de 1,20 x 2,10mts con herrajes y cerradura exterior | Unidad | 2
15.2 |  | b- ventana tipo balancines de 1,20x1,50mts | Metros cuadrados | 20,54
16 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas :De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 52
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
17.1 |  | a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 134,5
17.2 |  | b- De paredes al latex | Metros cuadrados | 235
17.3 |  | c- De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 5
17.4 |  | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 11
17.5 |  | e- De ladrillos vistos con latex ceramico | Unidad | 145
17.6 |  | f- Machimbre de techo con barniz | Metros cuadrados | 168,5
17.7 |  | g- De puerta metalica chapa doblada N°20 con pintura epoxi | Metros cuadrados | 11
17.8 |  | h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica y cenefa | Metro lineal | 43,5
17.9 |  | i- De Viga de H°A° en galeria | Metros cuadrados | 16
18 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 20,54
19 | 72101510-005 | Desague pluvial - a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 24 | Metro lineal | 43,5
20 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Metros cuadrados | 27,7
21 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
21.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 10AG | Unidad | 20
21.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 20
21.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 18
21.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12
21.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8
21.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8
21.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24
22 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
22.1 |  | Artefactos fluorescentes LED de 3 | Unidad | 4
22.2 |  | Artefactos fluorescentes LED de 2 | Unidad | 8
22.3 |  | Artefactos fluorescentes LED de 1 | Unidad | 4
22.4 |  | Tablero TS10 de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 2
22.5 |  | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 2
22.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 2
22.7 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 8
23 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
23.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
23.2 |  | Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2 | Unidad | 1
23.3 |  | Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1" | Metros | 20
23.4 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2 | Metros | 40
23.5 |  | Registro eléctrico 30 x 30 x 70 | Unidad | 2
24 | 72102602-002 | a- Pizarrones Acrilicos | Unidad | 2
25 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 55
26 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 125
27 | 72131601-002 | Preparacion de obra - SECRETARÍA-DIRECCIÓN | Unidad | 1
27.1 |  | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 38,8
27.2 |  | b- Replanteo | Metros cuadrados | 38,8
28 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 11,24
29 | 72131601-004 | Estructura de H° A° : | Unidad | 1
29.1 |  | a- Viga de Galería | Metros cúbicos | 0,18
29.2 |  | b- Encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 1,56
30 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | Unidad | 1
30.1 |  | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 2,35
30.2 |  | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 3,44
30.3 |  | c- De 0,60 cm. para pilares | Metros cuadrados | 0,3
31 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 14
32 | 72131601-006 | Aislación asfaltica :a- De paredes | Metros cuadrados | 5,1
33 | 72131601-005 | Muros de elevación : | Unidad | 1
33.1 |  | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 30,56
33.2 |  | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 7,75
33.3 |  | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 2,75
33.4 |  | d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 8,2
34 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 1
34.1 |  | a- De 0,30 x 0,30 para revocar | Metro lineal | 10,8
34.2 |  | b- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos comunes prensados | Metro lineal | 6,6
35 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
35.1 |  | a- Techo de chapa Zinc galvanizada N° 24 trapezoidal prepintada color cerámico sobre estructura metálica (sujeta a cálculo previa aprobación del fiscal) y machimbre. Pend: 30%. Membrana de aluminio de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa. | Metros cuadrados | 51,5
36 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
36.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 56,7
36.2 |  | b- De pilares 0,30 x 0,30 cm. | Metro lineal | 10,8
36.3 |  | c- Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 23
36.4 |  | d- De viga de galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 6,7
37 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 34,7
38 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.30 | Metros cuadrados | 34,7
39 | 72131601-009 | Zocalo de cerámica esmaltada PI5 0.30x0.10 | Metro lineal | 23,5
40 | 72131601-010 | Aberturas de madera - a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 1
41 | 72131601-010 | Aberturas metalicas : | Unidad | 1
41.1 |  | a- Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1
41.2 |  | b-Ventanas balancines | Metros cuadrados | 12,24
42 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : | Unidad | 1
42.1 |  | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 17,34
42.2 |  | b- De ladrillos comunes tipo sardinel | Metro lineal | 6
43 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
43.1 |  | a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 78,5
43.2 |  | b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 78,5
43.3 |  | c- De pilares vistos con latex cerámico ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y latex cerámico ) | Metros cuadrados | 7,9
43.4 |  | d- De viga de galerìa al latex | Metros cuadrados | 6,7
43.5 |  | e- De balancines con pintura epoxi | Metros cuadrados | 9,24
43.6 |  | f- De ladrillos vistos con latex cerámico ( limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y látex ceramico ) | Metros cuadrados | 67,8
43.7 |  | g- De machimbres con barniz | Metros cuadrados | 51,5
43.8 |  | h- De puerta metálica con pintura epoxi | Metros cuadrados | 5,9
43.9 |  | i- De puerta madera con barniz sintètico | Metros cuadrados | 5,3
43.10 |  | j- De correas y listón de boca metálico con epoxi | Metros cuadrados | 51,5
43.11 |  | k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 13
44 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 9,24
45 | 72101510-005 | Desague Pluvial - a- Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 13
46 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 11
47 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
47.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 8
47.2 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 8
47.3 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6
47.4 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 3
47.5 |  | Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras | Unidad | 9
47.6 |  | Alimentación de los circuitos de A.A | Unidad | 8
48 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
48.1 |  | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4
48.2 |  | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 1
48.3 |  | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1
48.4 |  | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2
48.5 |  | Equipos de A.A 12.000 BTU | Unidad | 1
49 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 76
51 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Escuela B.Nº 4465 Ptrero Ka`a | Unidad | 1
51.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 186
51.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 186
51.3 |  | Vallado Perimetral | Metro lineal | 60
51.4 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1
52 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
52.1 |  | Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
52.2 |  | - Placa de obra para inauguracion | Unidad Medida Global | 1
53 | 72131601-003 | Cimiento - Fundaciones | Unidad | 1
53.1 |  | Excavacion y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 32,7
54 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Estructura de HºAº | Unidad | 1
54.1 |  | Encadenados inferior de H° A° sobre nivelacion | Metros cúbicos | 5,38
54.2 |  | Encadenados superior de H° A° sobre muro de elevacion | Metros cúbicos | 5,27
54.3 |  | Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 3
54.4 |  | Viga en Galeria de HºAº 0,20x0,30mts | Metros cúbicos | 2,5
54.5 |  | Rampa de H° | Metros cúbicos | 0,5
55 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de nivelación | Unidad | 1
55.1 |  | De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 7,2
55.2 |  | De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 19
55.3 |  | De 0,60 cm. para pilares | Milímetros cuadrados | 1,3
56 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 69
57 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 15
58 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevacion | Unidad | 1
58.1 |  | De 0,30 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 26,6
58.2 |  | De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 10
58.3 |  | De 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 68,6
58.4 |  | De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 95
58.5 |  | Dintel de aberturas 2 Ø 8 mm por hilada | Metro lineal | 48
59 | 72131601-015 | Pilar | Unidad | 1
59.1 |  | De 0,37 x 0,37visto para corredor | Metro lineal | 15,4
60 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
60.1 |  | Techo de chapas de zinc galvanizada Nº24 trapezoidal prepintada color ceramica sobre estructura metalica (Sujeta A calculo Previa Aprobacion del fiscal) y machimbre Pend.30 %. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa. | Metros cuadrados | 246,6
61 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
61.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 194,5
61.2 |  | De viga galerìa de H° A° una capa | Metros cuadrados | 43,1
61.3 |  | Revoque de Nivelacion | Metro lineal | 116,4
62 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
62.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 172,5
62.2 |  | Contrapiso Guarda Obra | Metros cuadrados | 58
63 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos -Piso cerámico Esmaltada PI5 de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 172,5
64 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Zocalo cerámico Esmaltada PI5 de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 100
65 | 72131601-010 | Aberturas metalicas | Unidad | 1
65.1 |  | Puerta de chapa doblada N°20 de 1,20 x 2,10mts con herrajes y cerradura exterior | Unidad | 3
65.2 |  | ventana tipo balancines de 1,20x1,50mts | Metros cuadrados | 30,96
66 | 72131601-008 | Revoques - Alfeizar de ventanas- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 86
67 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
67.1 |  | De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 134,5
67.2 |  | De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 194,5
67.3 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 27,8
67.4 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 30,96
67.5 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 232
67.6 |  | Machimbre de techo con barniz | Metros cuadrados | 217
67.7 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica y cenefa | Metro lineal | 64
67.8 |  | De Viga de H°A° en galeria | Metros cuadrados | 21,8
68 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 30,96
69 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial - Desague Pluvial | Unidad | 1
69.1 |  | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 64
70 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda Obra perimetral a= 0,80 c/ Baldoson de H° 40x40 | Metros cuadrados | 34,8
71 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
71.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 20 AG. | Unidad | 36
71.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 36
71.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 24
71.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 30
71.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 18
71.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 24
71.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 36
72 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Artefactos electricos | Unidad | 1
72.1 |  | Artefactos fluorescentes LED de 3 | Unidad | 6
72.2 |  | Artefactos fluorescentes LED de 2 | Unidad | 12
72.3 |  | Artefactos fluorescentes LED de 1 | Unidad | 6
72.4 |  | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1
72.5 |  | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 3
72.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 3
72.7 |  | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 12
73 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Obras Exteriores de electricidad | Unidad | 1
73.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
73.2 |  | Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2 | Unidad | 1
73.3 |  | Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1" | Unidad | 20
73.4 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2 | Metros | 40
73.5 |  | Registro eléctrico 30 x 30 x 70 | Unidad | 2
74 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
75 | 72102602-002 | Mantenimiento y reparacion de muebles - Pizarrones | Metros cuadrados | 3
76 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 186
77 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Esc. B.Nº 4460 SAn Roque Gonzalez de Santa Cruz | Unidad | 1
77.1 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125
77.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 125
77.3 |  | Vallado perimetral | Metro lineal | 55
77.4 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1
78 | 82101502-004 | Cartel metalico con soporte | Unidad | 1
78.1 |  | Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
78.2 |  | Placa de obra para inauguracion | Unidad Medida Global | 1
79 | 72131601-003 | Cimiento - Fundaciones-Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 24
80 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado estructura de HºAº | Unidad | 1
80.1 |  | Encadenados inferior de H° A° sobre nivelacion | Metros cúbicos | 5
80.2 |  | Encadenados superior de H° A° sobre muro de elevacion | Metros cúbicos | 5
80.3 |  | Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 2
80.4 |  | Viga en Galeria de HºAº 0,20x0,30mts | Metros cúbicos | 1
80.5 |  | Rampa de H° | Metros cúbicos | 0,5
81 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevación | Unidad | 1
81.1 |  | De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 5,5
81.2 |  | De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 13,1
81.3 |  | De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 1
82 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46
83 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 11
84 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevación | Unidad | 1
84.1 |  | De 0,30 m para revocar de ladrillos comunes Prensados | Metros cuadrados | 20,05
84.2 |  | De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | Metros cuadrados | 51,5
84.3 |  | De 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 64
84.4 |  | De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 6,7
84.5 |  | Dintel de aberturas 2 Ø 8 mm por hilada | Metro lineal | 32
85 | 72131601-015 | Pilar-De 0,37 x 0,37 visto para corredor | Unidad | 5
86 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
86.1 |  | Techo de chapas de zinc galvanizada Nº24 trapezoidal prepintada color ceramica sobre estructura metalica (Sujeta A calculo Previa Aprobacion del fiscal) y machimbre Pend.30 %. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa | Metros cuadrados | 168,5
87 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
87.1 |  | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 134,5
87.2 |  | De vigas galeria de H°A° una capa | Metros cuadrados | 16
87.3 |  | Revoque de Nivelacion | Metros cuadrados | 36
88 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
88.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 115
88.2 |  | Contrapiso Guarda Obra | Metros cuadrados | 58
89 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos-Piso de ceramica esmaltada pi5 de 30 x 30 cms | Metros cuadrados | 115
90 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos -Zocalo de ceramica esmaltada PI5 de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 67
91 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad | 1
91.1 |  | Puerta de chapa doblada N°20 de 1,20 x 2,10mts con herrajes y cerradura exterior | Unidad | 2
91.2 |  | ventana tipo balancines de 1,20x1,50mts | Metros cuadrados | 20,54
92 | 72131601-008 | Revoques - Alfeizar de ventanas -De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 52
93 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
93.1 |  | De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 134,5
93.2 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 235
93.3 |  | De pilares vistos con latex ceramico | Unidad Medida Global | 5
93.4 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Milímetros cuadrados | 11
93.5 |  | De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 145
93.6 |  | Machimbre de techo con barniz | Metros cuadrados | 168,5
93.7 |  | De puerta metalica chapa doblada N°20 con pintura epoxi | Metros cuadrados | 11
93.8 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica y cenefa | Metro lineal | 43,5
93.9 |  | De canaletas de chapa c/pintura sintetica y cenefa | Metros cuadrados | 16
94 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - Vidrios dobles 4 mm | Metros cuadrados | 20,54
95 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial -Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 24 | Metro lineal | 43,5
96 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - Guarda Obra perimetral a= 0,80 c/ Baldoson de H° 40x40 | Metros cuadrados | 27,7
97 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
97.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 10AG | Unidad | 20
97.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 20
97.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 18
97.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12
97.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8
97.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8
97.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24
98 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Artefactos Electricos | Unidad | 1
98.1 |  | Artefactos fluorescentes LED de 3 | Unidad | 4
98.2 |  | Artefactos fluorescentes LED de 2 | Unidad | 8
98.3 |  | Artefactos fluorescentes LED de 1 | Unidad | 4
98.4 |  | Tablero TS10 de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 2
98.5 |  | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 2
98.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 2
98.7 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2
99 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Obras Exteriores de electricidad | Unidad | 1
99.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
99.2 |  | Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2 | Unidad | 1
99.3 |  | Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1" | Metros | 20
99.4 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2 | Metros | 40
99.5 |  | Registro eléctrico 30 x 30 x 70 | Unidad | 2
100 | 72102602-002 | Mantenimiento y reparacion de muebles - Pizarrones Acrilicos | Unidad | 2
101 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 55
102 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 125
103 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
103.1 |  | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125
103.2 |  | b- Replanteo | Metros cuadrados | 125
103.3 |  | c- Vallado perimetral | Metro lineal | 55
103.4 |  | d- Obrador | Unidad | 1
104 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad | 1
104.1 |  | a-Cartel de obra 1,50 X 2,00 m de chapa | Unidad Medida Global | 1
104.2 |  | b- Placa de obra para inauguracion | Unidad Medida Global | 1
105 | 72131601-003 | Cimiento- Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 24
106 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1
106.1 |  | Encadenados inferior de H° A° sobre nivelacion | Metros cúbicos | 5
106.2 |  | Encadenados superior de H° A° sobre muro de elevacion | Metros cúbicos | 5
106.3 |  | Losa de Hº Aº sobre acceso aulas y dados de apoyo de vigas | Metros cúbicos | 2
106.4 |  | Viga en Galeria de HºAº 0,20x0,30mts | Metros cúbicos | 1
106.5 |  | Rampa de H° | Metros cúbicos | 0,5
107 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de nivelación : | Unidad | 1
107.1 |  | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 5,5
107.2 |  | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 13,1
107.3 |  | c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 1
108 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46
109 | 72131601-006 | Aislacion- a- De paredes | Metros cuadrados | 11
110 | 72131601-005 | Mamposteria- Muros de elevación | Unidad | 1
110.1 |  | a- De 0,30 m para revocar de ladrillos comunes Prensados | Metros cuadrados | 20,05
110.2 |  | b- De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes prensados. | Metros cuadrados | 51,5
110.3 |  | c- De 0,15 m visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 64
110.4 |  | d- De 0,15 m para revocar de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 6,7
110.5 |  | e- Dintel de aberturas 2 Ø 8 mm por hilada | Metro lineal | 32
111 | 72131601-015 | Pilar- b- De 0,37 x 0,37 visto para corredor | Unidad | 5
112 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1
112.1 |  | Techo de chapas de zinc galvanizada Nº24 trapezoidal prepintada color ceramica sobre estructura metalica (Sujeta A calculo Previa Aprobacion del fiscal) y machimbre Pend.30 %. Membrana de aluminio de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm, incluir cenefa | Metros cuadrados | 168,5
113 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
113.1 |  | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 134,5
113.2 |  | b- De vigas galeria de H°A° una capa | Metros cuadrados | 16
113.3 |  | c- Revoque de Nivelacion | Metros cuadrados | 36
114 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1
114.1 |  | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 115
114.2 |  | Contrapiso Guarda Obra | Metros cuadrados | 58
115 | 72131601-009 | Piso de ceramica esmaltada pi5 de 30 x 30 cms. | Metros cuadrados | 115
116 | 72131601-009 | Zocalo de ceramica esmaltada PI5 de 10 x 30 cms. | Metro lineal | 67
117 | 72131601-010 | Aberturas metalicas | Unidad | 1
117.1 |  | a- Puerta de chapa doblada N°20 de 1,20 x 2,10mts con herrajes y cerradura exterior | Unidad | 2
117.2 |  | b- ventana tipo balancines de 1,20x1,50mts | Metros cuadrados | 20,54
118 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 52
119 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1
119.1 |  | a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 134,5
119.2 |  | b- De paredes al latex | Metros cuadrados | 235
119.3 |  | c- De pilares vistos con latex ceramico | Unidad | 5
119.4 |  | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 11
119.5 |  | e- De ladrillos vistos con latex ceramico | Metros cuadrados | 145
119.6 |  | f- Machimbre de techo con barniz | Metros cuadrados | 168,5
119.7 |  | g- De puerta metalica chapa doblada N°20 con pintura epoxi | Metros cuadrados | 11
119.8 |  | h- De canaletas de chapa c/pintura sintetica y cenefa | Metro lineal | 43,5
119.9 |  | i- De Viga de H°A° en galeria | Metros cuadrados | 16
120 | 72102602-004 | Vidrios dobles 4 mm | Metros cuadrados | 20,54
121 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial- a- Canaletas Aereas y bajadas Pluviales en chapa Nº 24 | Metro lineal | 43,5
122 | 72131601-009 | Guarda Obra perimetral a= 0,80 c/ Baldoson de H° 40x40 | Metros cuadrados | 27,7
123 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
123.1 |  | Instalación del tablero TS10 de 10AG | Unidad | 20
123.2 |  | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 20
123.3 |  | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 18
123.4 |  | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 12
123.5 |  | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8
123.6 |  | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8
123.7 |  | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 24
124 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
124.1 |  | Artefactos fluorescentes LED de 3 | Unidad | 4
124.2 |  | Artefactos fluorescentes LED de 2 | Unidad | 8
124.3 |  | Artefactos fluorescentes LED de 1 | Unidad | 4
124.4 |  | Tablero TS10 de 10 AG con barras de fase y neutro | Unidad | 2
124.5 |  | Tablero TC de 6 AG | Unidad | 2
124.6 |  | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 2
124.7 |  | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 8
125 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
125.1 |  | Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70 | Unidad | 1
125.2 |  | Acometida trifásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 4 x 6 mm2 | Unidad | 1
125.3 |  | Alimentación del TS 10 al TS 80 c/ cable NYY 4x4 mm2 - 1" | Metros | 20
125.4 |  | Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY DE 4 X 6 mm2 | Metros | 40
125.5 |  | Registro eléctrico 30 x 30 x 70 | Unidad | 2
126 | 72102602-002 | a- Pizarrones Acrilicos | Unidad | 2
127 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Metro lineal | 55
128 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 125
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]