## items
Ítems del llamado ADQUISICION DE MOTOR GENERADOR Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACION CAPITAN MIRANDA ? PROYECTO CONACYT LABO 16/17 con ID: 354502
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 26111601-002 | Provisión y Colocación de Grupo Generador de 110 kVA | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102201-002 | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas para la colocación del GG de 110 KVA para el Proyecto CONACYT LABO 16/17 sede en el Centro de Investigación Capitán Miranda IPTA, Itapuá | Unidad | UNIDAD | 1
2.1 |  | Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio seccionador MT p/ transformador asentado en el piso | Unidad | UNIDAD | 3
2.2 |  | Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de descargador polimérico p/transformador asentado en el piso | Unidad | UNIDAD | 3
2.3 |  | Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de descargador polimérico p/transformador asentado convencional aéreo | Unidad | UNIDAD | 3
2.4 |  | Sistema puesta a tierra con malla de cable cobre desnudo 35mm, jabalina de 2,40mts y soldadura exotérmica, y descargadores polimétricos para protección de equipos de medición. El valor del mismo será menor a 5 Ohm | Unidad | UNIDAD | 1
2.5 |  | Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio de protectores contra descargas atmosféricas tipo clamper en tablero general, en tableros seccionales, todos con sistemas de puesta a tierra independiente. Todos los puntos de puesta a tierra | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Mantenimiento, provisión, montaje, mantenimiento (tratamiento pintura con base antióxido) y cambio de termomagnéticas en gabinete general existente con provisión de materiales (80 TM) | Unidad | UNIDAD | 1
2.7 |  | Mantenimiento, provisión, montaje y puesta en servicio, conductores de alimentación 1 x 16mm p/los laboratorios de suelo y control biológicos montados en tubería de PVC rígido. | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]