## items
Ítems del llamado Construccion de Quincho-Plaza Ka´aguy Rendy del Barrio Las Carmelitas con ID: 355179
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 130
1.2 |  | Cartel de Obra (2,50mx1,50m). | Unidad | 1
1.3 |  | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 120
2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 1
2.1 |  | Excavación para cimiento de PBC y nivelacion . | Metros cúbicos | 17
3 | 72131601-002 | Fundación | Metros cúbicos | 1
3.1 |  | Cimiento PBC con cal. | Metros cúbicos | 13,1
4 | 72131601-007 | Estructura De H° A° | Metro lineal | 1
4.1 |  | Encadenado Inferior y superior de Hº Aº de 13x20 cm. | Metro lineal | 128
5 | 72131601-002 | Nivelación | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | Nivelación 0,30 cm ladrillo común. Incluye galería. | Metros cuadrados | 32
6 | 72131601-006 | Aislacion hidrofuga | Metro lineal | 1
6.1 |  | Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15. | Metro lineal | 57,5
7 | 72131601-007 | Mamposteria y Muros | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado | Metros cuadrados | 155
7.2 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado una cara a la vista. | Metros cuadrados | 45
8 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
8.1 |  | Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. | Metros cuadrados | 207
8.2 |  | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,8 cm. | Metros cuadrados | 34
8.3 |  | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación detalles ondulados. | Metros cuadrados | 19
9 | 72131601-009 | Techo | Metros cuadrados | 1
9.1 |  | Techo de chapas galvanizada N° 28 sobre estructura de madera(Karanda´y). | Metros cuadrados | 120
9.2 |  | Cielorraso de PVC (Excepto quincho y deposito). | Metros cuadrados | 37
10 | 72131601-009 | Contrapiso | Metros cuadrados | 1
10.1 |  | De hormigón de cascotes ceramico sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) | Metros cuadrados | 122
11 | 72131601-009 | Pisos | Metros cuadrados | 1
11.1 |  | Carpeta base para piso (1:4), espesor 2,5 cm. | Metros cuadrados | 122
11.2 |  | Piso de cerámica esmaltada 30x30 cm. | Metros cuadrados | 110
12 | 72131601-009 | Zocalos | Metro lineal | 1
12.1 |  | Zócalo de cerámica esmaltada Ancho= 10 cm. | Metro lineal | 52
13 | 72153202-001 | Revestimientos | Metros cuadrados | 1
13.1 |  | Cerámica esmaltada en sanitarios. | Metros cuadrados | 43
13.2 |  | Revestimiento cerámico en mesada de quincho. | Metros cuadrados | 6
13.3 |  | Revestimiento cerámico en mesada de cocina. | Metros cuadrados | 3,5
13.4 |  | Revestimiento de tacuara en una cara en timpano. | Metros cuadrados | 11
14 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Tablero general con llaves termomagneticas según especificaciones. | Unidad | 1
14.2 |  | Bocas llaves de luces y tomacorriente simple. | Unidad | 19
14.3 |  | Línea eléctrica subterránea cable 2x16 mm (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal). | Metro lineal | 12
14.4 |  | Artefacto de luz Tipo LED Cuadrado Blanco 30x30 Cm. Colocado. Luz Fría. | Metros cuadrados | 9
14.5 |  | Artefacto de luz tipo colgante decorativo de uso residencial con pantalla acrílica prismática de 30 cm. Incluye artefacto de luz de bajo consumo equivalente a 200 W | Unidad | 3
14.6 |  | Aire acondicionado de 12.000 BTU. Instalado. | Unidad | 2
15 | 72131601-001 | Desagüe Cloacal | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Desague cloacal registro 40x40x60 cm. | Unidad | 2
15.2 |  | Desague cloacal de baños, cocina y quincho. | Unidad Medida Global | 1
15.3 |  | Conexión a ramal cloacal público. Incluye gestión y costo de conexión. | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-011 | Equipamiento Sanitario | Unidad | 1
16.1 |  | Juego de baño (Lav. Inod.) + Accesorios. | Unidad | 2
16.2 |  | Juego de baño (Lav. Inod.) + Accesorios para baño discapacitados. | Unidad | 1
16.3 |  | Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada. | Unidad | 1
16.4 |  | Instalación completa de agua fría en baños, cocina y quincho. | Unidad Medida Global | 1
16.5 |  | Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4". | Metro lineal | 12
16.6 |  | Provisión de agua de Essap. Incluye gestión y costo de conexión. | Unidad Medida Global | 1
17 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Baños). | Unidad | 2
17.2 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes. | Unidad | 3
17.3 |  | Puerta tablero de Cedro 5 cm- marco 0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes. | Unidad | 1
17.4 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 1,00x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contrtamarcos y herrajes. (Baño discapacitados). | Unidad | 1
17.5 |  | Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm. | Metros cuadrados | 5
18 | 72131601-012 | Pintura | Metros cuadrados | 1
18.1 |  | Pintura látex interior en paredes sin enduido. | Metros cuadrados | 157
18.2 |  | Pintura látex exterior sin enduido. | Metros cuadrados | 53
18.3 |  | Pintura con esmalte sintético en pilares metalicos. | Metros cuadrados | 6
19 | 72131601-009 | Obras exteriores | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Parrilla enlozada con carbonera y cenicero graduable de ladrillos comunes prensados a la vista. Ladrillos refractarios en zona de alta temperatura. | Unidad Medida Global | 1
19.2 |  | Tapa de H°A°. Espesor 6 cm. Incluye colocacion(Tapa ducto de ventilacion). | Metros cuadrados | 2
19.3 |  | Viga de perfiles metalicos de 15x60 cm. Según planos. | Unidad | 20
19.4 |  | Columnas de caño metalico estructural, colocado. Diametro: 12cm | Unidad Medida Global | 3
19.5 |  | Pergola de tacuara y karanday. | Metros cuadrados | 5
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]