## items
Ítems del llamado Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 3ra. Etapa - Ad Referéndum con ID: 355620
Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 3ra. Etapa - Ad Referéndum, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 47131711-001 | Provision y colocacion de Porta jabon liquido | Unidad | 6
2 | 11111604-001 | Provision y colocacion de Mesada de granito en ventanas de atencion con soporte metalico, perfil L doble, ambos lados. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
3 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Vidrio de 6 mm. con perfileria de aluminio para ventanas de atencion. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
4 | 72131601-002 | Marcacion y Replanteo | Metros cuadrados | 870
5 | 83101504-996 | Caseta para Obrador | Unidad | 1
6 | 82101502-004 | Cartel de Obra | Unidad | 1
7 | 72101703-007 | Vallado perimetral (a ser ejecutado sobre losa en 2do nivel aprox. Nivel 7.02) | Metro lineal | 140
8 | 72131601-004 | Pilar de hormigon armado bombeado en obra segun planos | Metros cúbicos | 22
9 | 72131601-004 | Vigas de hormigon armado longitudinales y transversales bombeado en obra segun planos. | Metros cúbicos | 58
10 | 72131601-004 | Losa de hormigon armado nivel: +10.26. Espesor 12cm. Bombeado en obra | Metros cúbicos | 106
11 | 72131601-004 | Escalera de hormigon armado bombeado en obra segun planos | Metros cúbicos | 5
12 | 72131601-004 | Ascensor y vigas bombeado en obra segun planos, Nivel 7.02 a 10.26 | Metros cúbicos | 8
13 | 72131601-004 | Viga encadenado bajo y sobre aberturas de 12 x 27 cm. | Metro lineal | 220
14 | 72131601-004 | Dintel prefabricado de Hormigon Armado de 4.80 sobre aberturas | Unidad | 14
15 | 72131601-005 | Ladrillo comun de 0,30 | Metros cuadrados | 450
16 | 72131601-005 | Ladrillo hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 650
17 | 72131601-005 | Ladrillo comun de 0,15 para revestido de canos de desague cloacal y alimentacion de agua | Metros cuadrados | 25
18 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,07 m. en PA | Metros cuadrados | 850
19 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado base pisos | Metros cuadrados | 65
20 | 72131601-011 | Agua corriente frio solo | Unidad | 25
21 | 72131601-011 | Desague sanitario (Interiores) | Unidad | 25
22 | 72131601-011 | Registros cloacales o camara de inspeccion | Unidad | 4
23 | 72131601-011 | Acometida de agua corriente de 1 pulg. | Metro lineal | 75
24 | 72131601-011 | Ductos de desague de Pvc. 100 mm. | Metro lineal | 50
25 | 72131601-011 | Ducto de desague de Pvc. 50 mm. | Metro lineal | 50
26 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 4
27 | 72131601-011 | Desengrasador de cocina. Incluye desague | Unidad | 1
28 | 72131601-011 | Ducto de ventilacion de Pvc 50 mm. | Metro lineal | 25
29 | 72131601-001 | Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2 | Metros | 15
30 | 72131601-001 | Tablero metalico c/barra 1,00x0,8x0,30 mtrs - (MAT. + M.O.- 70 TM) | Unidad | 1
31 | 72131601-001 | Lllaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka (MAT. + M.O.) | Unidad | 16
32 | 72131601-001 | Lllaves Termomagneticas-tipo rielera 3x16amper 6ka (MAT. + M.O.) | Unidad | 12
33 | 72131601-001 | Lllaves Termomagnetica -caja moldeada 3x 150 amper 10ka (MAT. + M.O.) | Unidad | 2
34 | 72131601-001 | Puesta a Tierra-CU-25 mm2 (MAT. + M.O.) | Unidad | 10
35 | 72131601-001 | Toma Corriente (MAT. + M.O.) | Unidad | 60
36 | 72131601-001 | Toma Corriente c/tierra (MAT. + M.O.) | Unidad | 8
37 | 72131601-001 | Toma para Telefono (MAT. + M.O.) | Unidad | 6
38 | 72131601-001 | Toma para Internet (MAT. + M.O.) | Unidad | 6
39 | 72131601-001 | Circuitos de lamparas (MAT. + M.O.) | Unidad | 13
40 | 72131601-001 | Lamparas (MAT. + M.O.) | Unidad | 56
41 | 72131601-001 | Circuitos de Aire Acondicionado | Unidad | 12
42 | 72131601-001 | Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga | Unidad | 22
43 | 46191601-001 | Extintor de incendio de 6 Kgrs | Unidad | 5
44 | 72131601-001 | Senalectica Luminica con reserva de potencia | Unidad | 8
45 | 72131601-001 | Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE | Unidad Medida Global | 1
46 | 72131601-001 | Artefacto de embutir luminico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 70
47 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico Fluor. 2x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 16
48 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico Fluor. 1x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 8
49 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico LED 1x10 w(bano)-Decano | Unidad | 4
50 | 46191505-001 | Sistema de Alarma Antincendio--(17sensores H/C 2pulsadores-alarma audio visual),desde la central de alarma de planta baja | Unidad | 17
51 | 72131601-001 | Caneria y Cajas en Losa (100 cajas) | Unidad Medida Global | 1
52 | 72131601-010 | Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocacion | Metro lineal | 180
53 | 72131601-010 | Contramarcos de cedro moldurado. | Metro lineal | 360
54 | 72131601-008 | Paredes interiores a 1 capa filtrada PA | Metros cuadrados | 1.700
55 | 72131601-008 | Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable PA | Metros cuadrados | 400
56 | 72131601-008 | Azotada en pilares .Incluye caja de ascensor. | Metros cuadrados | 150
57 | 72131601-008 | Azotada bajo escalera. | Metros cuadrados | 25
58 | 72131601-008 | Azotada en vigas. | Metros cuadrados | 100
59 | 72131601-008 | Azotada de losa en sala tecnica | Metros cuadrados | 10
60 | 72131601-008 | Recuadro de aberturas en ventanales (mochetas) | Metro lineal | 200
61 | 72131601-008 | Revoque en mamposteria de canos de bajada. | Metros cuadrados | 20
62 | 72131601-008 | Revoque en pilares. Incluye caja de ascensor. | Metros cuadrados | 150
63 | 72131601-008 | Revoque en vigas. | Metros cuadrados | 100
64 | 72131601-008 | Revoque bajo escalera. | Metros cuadrados | 25
65 | 72131601-008 | Revoque de losa en sala tecnica | Metros cuadrados | 10
66 | 72102508-003 | Azulejo ceramico blanco de 30x30 cm en sanitarios y kitchenette. Alt.= 3 m. | Metros cuadrados | 220
67 | 72102508-003 | Provision e Instalacion de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras PA. Incluye zocalo monolitico y piso. | Metros cuadrados | 20
68 | 72102508-003 | Provision e Instalacion baranda de cano de 2 pulgadas de 4 lineas para escalera interior - nivel +7,02 al +10,26. | Metro lineal | 8
69 | 72131601-009 | Granito pulido 30x30 cm. Base blanca (FB). Diseno segun plano. | Metros cuadrados | 750
70 | 72131601-009 | Porcelanato 60x60 cm antideslizante en sanitarios | Metros cuadrados | 65
71 | 72101607-005 | Granito reconstituido | Metro lineal | 500
72 | 72131601-010 | P1 - Puertas Placa 1,20 X 2,10 m de 2 hojas con visor segun plano. Incluye cerradura | Unidad | 12
73 | 72131601-010 | P3 - Puerta Placa 0,9 x 2,10 m. Incluye cerradura | Unidad | 2
74 | 72131601-010 | P4 - Puerta placa de 0,70 x 2,10 m. Incluye cerradura. | Unidad | 2
75 | 72131601-010 | PE1 - Puertas metalicas contra incendio con barra antipanico. Provision e Instalacion. | Unidad | 2
76 | 72131601-010 | P7 - Puerta placa de 0,7 x 1,90. Incluye cerradura. | Unidad | 4
77 | 72131601-010 | P8 - Puerta placa de 0,9 x 1,90. Incluye cerradura. | Unidad | 2
78 | 72131601-010 | V1- Ventanas de 400x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 10
79 | 72131601-010 | V2- Ventanas de 300x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 2
80 | 72131601-010 | V3- Ventanas de 150x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 2
81 | 72131601-010 | V5- Ventanas de 155x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
82 | 72131601-010 | V5- Ventanas de 155x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
83 | 72131601-010 | V6- Ventanas de 0,50x120 - Sup. fija/Inf. proyectante fija - Esmeriladas | Unidad | 2
84 | 72131601-010 | V7- Ventanas de 100x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
85 | 72131601-010 | V8- Ventanas de 200x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas. | Unidad | 2
86 | 72131601-011 | Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada | Unidad | 6
87 | 72131601-011 | Inodoros especiales para capacidades diferentes | Unidad | 2
88 | 72131601-011 | Mingitorios con llave de paso incluido | Unidad | 2
89 | 11111604-001 | Mesada de granito natural con zocalo. Incluye lavatorio y todos los accesorios, moldura pecho paloma. | Metros cuadrados | 11
90 | 72131601-011 | Provision e instalacion de barandas de apoyos moviles y rigidos de acero inoxidale para sector de capacidades diferenciadas | Unidad | 2
91 | 47131709-001 | Dispensador de toallas de Papel | Unidad | 4
92 | 47131710-001 | Dispensador de papel higienico para rollo grande. Con seguro | Unidad | 8
93 | 47131707-001 | Secamanos electrico | Unidad | 2
94 | 72131601-011 | Grifo automatico tipo cromada para mesada | Unidad | 8
95 | 72131601-011 | Llave de paso tipo cromada para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalacion | Unidad | 4
96 | 72131601-011 | Provision e instalacion de Canilla tipo cromada con pico manguera para toma de agua en sanitarios. | Unidad | 4
97 | 72131601-011 | Espejo de 4 mm. de cristal templado cuadro de 0,80x0,80, debe incluir marco | Unidad | 8
98 | 72131601-011 | Provision e Instalacion de tomas de agua para bebederos | Unidad | 4
99 | 11111604-002 | Separador de granito natural entre mingitorios en sanitarios. | Metros cuadrados | 2
100 | 47131711-001 | Provision y Colocacion de Porta jabon liquido | Unidad | 6
101 | 72102402-001 | Paredes al agua (Interiores) | Metros cuadrados | 2.000
102 | 72102401-001 | Paredes al agua (exteriores) | Metros cuadrados | 450
103 | 72131601-012 | Carpinteria de madera al barniz | Metros cuadrados | 120
104 | 72101601-002 | Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Alta | Metros cuadrados | 800
105 | 72131601-014 | Escalera Metalica de emergencia adosada al edificio. Ambos lados del edificio del segundo nivel al primer nivel y del primer nivela planta baja lado norte. | Unidad | 4
106 | 72101607-005 | Zocalo de madera en aulas. h: 0.7 | Metro lineal | 300
107 | 72131601-001 | Sala tecnica para tablero seccional segun planos y especificaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1
108 | 73121602-007 | Parasoles metalicos perimetrales segun planos. De ancho = 0,8 m. y altura = 1,00 m., segun disenos. Incluye escalera tipo bombero a ambos lados del edificio, para subida a los parasoles, para mantenimiento. | Metro lineal | 105
109 | 56101520-009 | Kitchenette con mesada de granito natural para cocina segun planos y especificaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1
110 | 11111604-001 | Provision y colocacion de Mesada de granito en ventanas de atencion con soporte metalico, perfil L doble, ambos lados. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
111 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Vidrio de 6 mm. con perfileria de aluminio para ventanas de atencion. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
112 | 82101502-007 | Provision y colocacion de Carteleria de madera. Dimensiones: 11 x 38 cm. | Unidad | 16
113 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Metros cuadrados | 850
114 | 72131601-002 | Marcacion y Replanteo | Metros cuadrados | 870
115 | 72101703-007 | Vallado perimetral (a ser ejecutado sobre losa en 3er. nivel aprox. Nivel 10.26) | Metro lineal | 140
116 | 72131601-004 | Pilar de hormigon armado bombeado en obra segun planos | Metros cúbicos | 22
117 | 72131601-004 | Vigas de hormigon armado longitudinales y transversales bombeado en obra segun planos. | Metros cúbicos | 58
118 | 72131601-004 | Losa de hormigon armado bombeado en obra nivel: +10.26. Espesor 12cm. | Metros cúbicos | 106
119 | 72131601-004 | Escalera de hormigon armado bombeado en obra segun planos | Metros cúbicos | 5
120 | 72131601-004 | Ascensor y vigas bombeado en obra segun planos, Nivel 7.02 a 10.26 | Metros cúbicos | 8
121 | 72131601-004 | Viga encadenado bajo y sobre aberturas de 12 x 27 cm. | Metro lineal | 220
122 | 72131601-004 | Dintel prefabricado de Hormigon Armado de 4.80 sobre aberturas | Unidad | 14
123 | 72131601-005 | Ladrillo comun de 0,30 | Metros cuadrados | 450
124 | 72131601-005 | Ladrillo hueco de 0,15 | Metros cuadrados | 650
125 | 72131601-005 | Ladrillo comun de 0,15 para revestido de canos de desague cloacal y alimentacion de agua | Metros cuadrados | 25
126 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0,07 m. en PA | Metros cuadrados | 850
127 | 72131601-009 | Carpeta de cemento alisado base pisos | Metros cuadrados | 65
128 | 72131601-011 | Agua corriente frio solo | Unidad | 25
129 | 72131601-011 | Desague sanitario (Interiores) | Unidad | 25
130 | 72131601-011 | Registros cloacales o camara de inspeccion | Unidad | 4
131 | 72131601-011 | Acometida de agua corriente de 1 pulg. | Metro lineal | 75
132 | 72131601-011 | Ductos de desague de Pvc. 100 mm. | Metro lineal | 50
133 | 72131601-011 | Ducto de desague de Pvc. 50 mm. | Metro lineal | 50
134 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | 4
135 | 72131601-011 | Desengrasador de cocina. Inlcuye desague | Unidad | 1
136 | 72131601-011 | Ducto de ventilacion de Pvc 50 mm. | Metro lineal | 25
137 | 72131601-001 | Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2 (MAT. + M.O) | Metros | 20
138 | 72131601-001 | Tablero metalico c/barra 1,00x0,8x0,30 mtrs(MAT. + M.O) 70 T.M. | Unidad | 1
139 | 72131601-001 | Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka | Unidad | 16
140 | 72131601-001 | Llaves Termomagneticas-tipo rielera 3x16 amper 6ka | Unidad | 12
141 | 72131601-001 | Llaves Termomagnetica -caja moldeada3x150 amper 10ka | Unidad | 2
142 | 72131601-001 | Puesta a Tierra-CU-25 mm2 | Unidad | 15
143 | 72131601-001 | Toma Corriente | Unidad | 65
144 | 72131601-001 | Toma Corriente c/tierra | Unidad | 8
145 | 72131601-001 | Toma para Telefono | Unidad | 6
146 | 72131601-001 | Toma para Internet | Unidad | 6
147 | 72131601-001 | Circuitos de lamparas | Unidad | 13
148 | 72131601-001 | Lamparas | Unidad | 56
149 | 72131601-001 | Circuitos de Aire Acondicionado | Unidad | 12
150 | 72131601-001 | Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga | Unidad | 22
151 | 46191601-001 | Extintor de incendio de 6 Kg | Unidad | 4
152 | 72131601-001 | Senalectica Luminica con reserva de potencia | Unidad | 8
153 | 72131601-001 | Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE - 30 mts | Unidad Medida Global | 1
154 | 72131601-001 | Artefacto de embutir luminico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 70
155 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico Fluor. 2x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 16
156 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico Fluor. 1x40 w. c/ Rejilla | Unidad | 8
157 | 72131601-001 | Artefacto de embutir Luminico LED 1x10 w(bano)-Decano | Unidad | 4
158 | 46191505-001 | Sistema de Alarma Antincendio--(17sensores H/C 2pulsadores-alarma audio visual),desde la central de alarma de planta baja | Unidad | 17
159 | 72131601-001 | Caneria y Cajas en Losa - min 100 cajas | Unidad Medida Global | 1
160 | 72131601-010 | Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocacion | Metro lineal | 180
161 | 72131601-010 | Contramarcos de cedro moldurado. | Metro lineal | 360
162 | 72131601-008 | Paredes interiores a 1 capa filtrada PA | Metros cuadrados | 1.700
163 | 72131601-008 | Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable PA | Metros cuadrados | 400
164 | 72131601-008 | Azotada en pilares .Incluye caja de ascensor. | Metros cuadrados | 150
165 | 72131601-008 | Azotada bajo escalera. | Metros cuadrados | 25
166 | 72131601-008 | Azotada en vigas. | Metros cuadrados | 100
167 | 72131601-008 | Azotada de losa en sala tecnica | Metros cuadrados | 10
168 | 72131601-008 | Recuadro de aberturas en ventanales (mochetas) | Metro lineal | 200
169 | 72131601-008 | Revoque en mamposteria de canos de bajada. | Metros cuadrados | 20
170 | 72131601-008 | Revoque en pilares. Incluye caja de ascensor. | Metros cuadrados | 150
171 | 72131601-008 | Revoque en vigas. | Metros cuadrados | 100
172 | 72131601-008 | Revoque bajo escalera. | Metros cuadrados | 25
173 | 72131601-008 | Revoque de losa en sala tecnica | Metros cuadrados | 10
174 | 72102508-003 | Azulejo ceramico blanco de 30x30 cm en sanitarios y kitchenette. Alt.= 3 m. | Metros cuadrados | 220
175 | 72102508-003 | Provision e Instalacion de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras PA. Incluye zocalo monolitico y piso. | Metros cuadrados | 20
176 | 72102508-003 | Provision e Instalacion baranda de cano de 2 pulgadas de 4 lineas para escalera interior - nivel +7,02 al +10,26. | Metro lineal | 8
177 | 72131601-009 | Granito pulido 30x30 cm. Base blanca (Fondo Blanco). Diseno segun plano. | Metros cuadrados | 750
178 | 72131601-009 | Porcelanato 60x60 cm antideslizante en sanitarios | Metros cuadrados | 65
179 | 72101607-005 | Granito reconstituido | Metro lineal | 500
180 | 72131601-010 | P1 - Puertas Placa 1,20 X 2,10 m de 2 hojas con visor segun plano. Incluye cerradura | Unidad | 12
181 | 72131601-010 | P3 - Puerta Placa 0,9 x 2,10 m. Incluye cerradura | Unidad | 2
182 | 72131601-010 | P4 - Puerta placa de 0,70 x 2,10 m. Incluye cerradura. | Unidad | 3
183 | 72131601-010 | PE1 - Puertas metalicas contra incendio con barra antipanico. Provision e Instalacion. | Unidad | 2
184 | 72131601-010 | P7 - Puerta placa de 0,7 x 1,90. Incluye cerradura. | Unidad | 4
185 | 72131601-010 | P8 - Puerta placa de 0,9 x 1,90. Incluye cerradura. | Unidad | 2
186 | 72131601-010 | V1- Ventanas de 400x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 10
187 | 72131601-010 | V2- Ventanas de 300x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 2
188 | 72131601-010 | V3- Ventanas de 150x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas | Unidad | 2
189 | 72131601-010 | V5- Ventanas de 155x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
190 | 72131601-010 | V5- Ventanas de 155x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
191 | 72131601-010 | V6- Ventanas de 0,50x120 - Sup. fija/Inf. proyectante fija - Esmeriladas | Unidad | 2
192 | 72131601-010 | V7- Ventanas de 100x0,60 - 1 hoja corrediza/1 fija. | Unidad | 1
193 | 72131601-010 | V8- Ventanas de 200x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas. | Unidad | 2
194 | 72131601-011 | Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada | Unidad | 6
195 | 72131601-011 | Inodoros especiales para capacidades diferentes | Unidad | 2
196 | 72131601-011 | Mingitorios con llave de paso incluido | Unidad | 2
197 | 11111604-001 | Mesada de granito natural con zocalo. Incluye lavatorio y todos los accesorios, moldura pecho paloma. | Metros cuadrados | 11
198 | 72131601-011 | Provision e instalacion de barandas de apoyos moviles y rigidos de acero inoxidale para sector de capacidades diferenciadas | Unidad | 2
199 | 47131709-001 | Dispensador de toallas de Papel | Unidad | 4
200 | 47131710-001 | Dispensador de papel higienico para rollo grande. Con seguro | Unidad | 8
201 | 47131707-001 | Secamanos electrico | Unidad | 2
202 | 72131601-011 | Grifo automatico tipo cromada para mesada | Unidad | 8
203 | 72131601-011 | Llave de paso tipo cromada para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalacion | Unidad | 4
204 | 72131601-011 | Provision e instalacion de Canilla tipo cromada con pico manguera para toma de agua en sanitarios. | Unidad | 4
205 | 72131601-011 | Espejo de 4 mm. de cristal templado cuadro de 0,80x0,80, debe incluir marco | Unidad | 8
206 | 72131601-011 | Provision e Instalacion de tomas de agua para bebederos | Unidad | 4
207 | 11111604-002 | Separador de granito natural entre mingitorios en sanitarios. | Metros cuadrados | 2
208 | 47131711-001 | Provision y Colocacion de Porta jabon liquido | Unidad | 6
209 | 72102402-001 | Paredes al agua (Interiores) | Metros cuadrados | 2.000
210 | 72102401-001 | Paredes al agua (exteriores) | Metros cuadrados | 450
211 | 72131601-012 | Carpinteria de madera al barniz | Metros cuadrados | 120
212 | 72101601-002 | Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Alta | Metros cuadrados | 800
213 | 72131601-014 | Escalera Metalica de emergencia adosada al edificio ambosl ados del edificio del tercer al segundo nivel | Unidad | 2
214 | 72101607-005 | Zocalo de madera en aulas. h: 0.7 | Metro lineal | 300
215 | 72131601-001 | Sala tecnica para tablero seccional segun planos y especificaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1
216 | 73121602-007 | Parasoles metalicos perimetrales segun planos. De ancho = 0,8 m. y altura = 1,00 m., segun disenos. Incluye escalera tipo bombero a ambos lados del edificio, para subida a los parasoles, para mantenimiento. | Metro lineal | 105
217 | 56101520-009 | Kitchenette con mesada de granito natural para cocina segun planos y especificaciones tecnicas. | Unidad Medida Global | 1
218 | 11111604-001 | Provision y colocacion de Mesada de granito en ventanas de atencion con soporte metalico, perfil L doble, ambos lados. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
219 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Vidrio de 6 mm. con perfileria de aluminio para ventanas de atencion. Dimension: 0.45 x 0.80 m. | Metros cuadrados | 0,8
220 | 82101502-007 | Provision y colocacion de Carteleria de madera. Dimensiones: 11 x 38 cm. | Unidad | 16
221 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Metros cuadrados | 850
222 | 72131601-005 | Casetas de mamposteria y techo de zinc para ascensor y escalera, conforme especificaciones tecnicas | Unidad Medida Global | 1
223 | 30111902-001 | Junta de dilatacion para construccion, conforme especificaciones tecnicas | Metro lineal | 13,6
224 | 72131601-004 | Estructura de Hormigon Armado bombeado en obra para escenario. Incluye zapata, pilar, viga y losa. | Metros cúbicos | 22
225 | 72131601-009 | Piso de hormigon armado exterior de espesor 12cm, con varilla de 6 de cuadro 20x20 cm. | Metros cuadrados | 220
226 | 72131601-009 | Piso de hormigon armado bajo losa de espesor 12cm con varilla de 6 de cuadro 20x20cm | Metros cuadrados | 70
227 | 73121602-007 | Parasoles metalicos perimetrales segun planos. De ancho = 0,8 m. y altura = 1,00 m., segun disenos. Incluye escalera tipo marinero a ambos lados del edificio a parasoles, para mantenimiento. | Metro lineal | 105
228 | 82101502-007 | Provision y colocacion de Carteleria de madera 11 x 38 cm. | Unidad | 25
229 | 72102602-004 | Provision y colocacion de Puertas de vidrio templado incoloro en accesos principales al Edificio lado este y oeste de 3,5 x 2,5 m. Incluye manijon grande y herrajes. | Unidad | 4
230 | 72131601-011 | Provision y Colocacion de canerias para desague de aire acondicionado dentro de parasol. Incluye caneria principal conectora, bajada lado norte y sur del Edificio. Debera desagotar en registros de agua. | Metro lineal | 150
231 | 72131601-001 | Iluminacion de deposito. Incluye: circuito y 3 artefactos de adosar interior con lamparas led de 20w., tomas y pico llave. Segun planos. | Unidad Medida Global | 1
232 | 72131601-010 | Provision y Colocacion de Puerta metalica con cerradura de 0,9 x 2,00 para deposito bajo auditorio. | Unidad | 1
233 | 72131601-004 | Construccion de escalones de entrada a deposito bajo auditorio. | Unidad Medida Global | 1
234 | 72131601-009 | Provision y Colocacion de Piso parquet de pino para escenario de primera calidad. Incluye: estructura de madera con membrana preservante, aislacion hidrofuga, cepillados, abulonados entre si, encuadrados y nivelados para la colocacion del piso parquet que debera ir lustrado, atornillado y masillado | Metros cuadrados | 70
235 | 72101607-005 | Provision y Colocacion de borde de madera para escenario de 10 de ancho y de 2 de espesor. Cepillado, moldulado, masillado, atornillado y lustrado | Metro lineal | 12
236 | 92121702-002 | Provision y Colocacion de 1 BIE . Incluye cano galvanizado de 2 1/2 con pintura antioxido y sintetico bajotierra, con accesorios y manguera de 30 m. Inluye recuperacion de materiales. Segun planos | Unidad | 1
237 | 72131601-009 | Provision y Colocacion de piso de goma antideslizante | Metros cuadrados | 205
238 | 72131601-009 | Provision y Colocacion de Piso parquet de pino para auditorio de primera calidad. Incluye: estructura de madera con membrana preservante, aislacion hidrofuga, cepillados, abulonados entre si, encuadrados y nivelados para la colocacion del piso parquet que debera ir lustrado, atornillado y masillado | Metros cuadrados | 110
239 | 72101607-002 | Provision y Colocacion de Revestido de placa fenolica pino con film plastificado, contrachapado de 18mm, con tinta embutida de sellado de bordes para salon del auditorio. | Metros cuadrados | 300
240 | 72101601-002 | Provision y colocacion de cielo raso de fibra mineral 60 x 60 cm. | Metros cuadrados | 300
241 | 72131601-009 | Provision e Instalacion de Bastidor de lapacho de 3 x 3 pulg. Cepillado para revestido de paredes | Metro lineal | 300
242 | 72131601-012 | Provision y Pintura Asfaltica en paredes con revestido | Metros cuadrados | 300
243 | 72102602-010 | Provision y colocacion de Pasamano de madera moldurada y lustrada. En ambos lados de escalera a escenario y en escalera frente a sanitario. Madera de lapacho | Metro lineal | 5
244 | 72101703-003 | Muro lindero de ladrillo de 6 agujeros, visto con columnas cada 3 metros. Incluye pintura. Zona oeste | Metro lineal | 42
245 | 72101703-003 | Muro lindero de ladrillo de 6 agujeros, visto con columnas cada 3 metros. Incluye pintura. Zona este | Metro lineal | 50
246 | 72131601-005 | Traslado y construccion de caseta tecnica. Segun Planos y especificaciones tecnicas | Unidad Medida Global | 1
247 | 72101510-005 | Canaleta de pared de 0,30 con revoque - ancho: 0,50m - prof. 0,30m con piso de HºAº. Incluye rejilla de varilla nº 12. Lado norte del edificio con desagote en canaleta de cielo abierto del Edificio Pabellon 1 | Metro lineal | 25
248 | 72101510-005 | Caneria subterranea 2x150 mm de desagote de rejillas colectoras de agua. Lado este del Edificio. ( conexion Lado sur a norte). Incluye excavacion, colocacion y relleno | Metro lineal | 100
249 | 72101510-005 | Registro de agua 40 x 40 cm. (libre) con rejilla reforzada. | Unidad | 4
250 | 72101510-005 | Caneria subterranea 4x150 mm de desagote de rejillas colectoras de agua. Continuacion de rejilla Lado sur del edificio a canaleta de cielo abierto del Edificio Pabellon 1. Incluye desmonte y colocacion de piso existente. Reposicion de material. Incluye excavacion, colocacion y relleno | Metro lineal | 80
251 | 72131601-001 | TABLERO CHAPA P/RIEL LLAVES +LLAVE GENERAL -(MAT. + M.O) | Unidad | 1
252 | 72131601-001 | LLAVES TERMOMAGNETICAS RIELERA 1x10 Amp. 6ka (MAT. + M.O) | Unidad | 20
253 | 72131601-001 | LLAVES TERMOMAGNETICAS RIELERA 1x16 Amp. 6ka (MAT. + M.O) | Unidad | 5
254 | 72131601-001 | LLAVES TERMOMAGNETICAS RIELERA 3x25 Amp. 6ka (MAT. + M.O) | Unidad | 6
255 | 72131601-001 | LLAVES TERMOMAGNETICAS RIELERA 3x125 Amp. 10ka (MAT. + M.O) | Unidad | 1
256 | 72131601-001 | PUESTA A TIERRA- 1 JABALINA-cu/16 mm2-(MAT. + M.O) | Unidad | 1
257 | 72131601-001 | TOMA CORRIENTE-10 Amp- (MAT. + M.O) | Unidad | 15
258 | 72131601-001 | LAMPARAS (MAT. + M.O) | Unidad | 90
259 | 72131601-001 | TELEFONO (MAT. + M.O) | Unidad | 1
260 | 72131601-001 | INTERNET(MAT. + M.O) | Unidad | 1
261 | 46191505-001 | PREVENCION H/C SENSOR/DUCTO/M.O. /2 PULSADORES/CABLEADO(hasta sala tecnica) | Unidad | 10
262 | 46191601-001 | EXTINTOR 6 Kgr | Unidad | 7
263 | 72131601-001 | SEnALECTICA (Luminico con energia de reserva) | Unidad | 8
264 | 72131601-001 | ARTEFACTO LUZ EMERGENCIA 70 led | Unidad | 10
265 | 72131601-001 | ARTEFACTO DE EMBUTIR P/FOCO BAJO E40 27 W CONSUMO O LED 18 Watt | Unidad | 90
266 | 72131601-001 | ARTEFACTO TIPO REFLECTOR LED | Unidad | 10
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]