## items
Ítems del llamado Terminación Barra de Apoyo con ID: 356878
LOTE NRO: 1
LOTE 1 - ABERTURAS TRIANGULARES CON VIDRIO TEMPLADO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-010 | Aberturas - ABERTURAS TRIANGULARES | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Aberturas triangulares con vidrio templado 8 mm, herraje pivotante, corte de ladrillo y revoque, ver detalles DA59 | Unidad | 228 |  | 0
1.2 |  | Cerramiento con vidrio Templado fijo 8 mm | Unidad | 326 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE 2 - ABERTURAS INTERIORES Y EXTERIORES, PROTECCION DE PASARELAS Y RAMPAS Y TENSOR , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-010 | Aberturas - Aberturas Exteriores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | P1 y P4 (5,09 m2) Aberturas corredizas exteriores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 57 | Unidad | 16 |  | 0
1.2 |  | P2 y P3 (6,60 m2) Aberturas corredizas exteriores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglad, ver detalle DA 57 | Unidad | 14 |  | 0
2 | 72131601-010 | Aberturas - Aberturas Interiores | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | P5 (11,83 m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro, con estructura metalica de tinglado , ver detalle DA 58 | Unidad | 1 |  | 0
2.2 |  | P5 (10,11 m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro, con estructura metalica de tinglado , ver detalle DA 58 | Unidad | 3 |  | 0
2.3 |  | P7 ( 10,80 m2) Aberturas pìvotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 58 | Unidad | 1 |  | 0
2.4 |  | P8 (9m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 58 | Unidad | 5 |  | 0
2.5 |  | P 9 (13,11 m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 58 | Unidad | 11 |  | 0
2.6 |  | P 10 (14,37 m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 58 | Unidad | 1 |  | 0
2.7 |  | P 11 (10,23 m2) Aberturas pivotantes interiores de vidrio templado de 10 mm incoloro con estructura metalica de tinglado, ver detalle DA 58 | Unidad | 2 |  | 0
3 | 72152705-001 | Servicio de instalación de aceras o rampas - Proteccion de Rampas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Proteccion de rampas. según Esp. Técnicas y Plano | Metro lineal | 1.512 |  | 0
3.2 |  | Provisión y Colocación de Tensores según Esp. Técnicas y Plano | Unidad | 1.280 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE 3 - AISLACION DE TECHO - INSTALACION ELECTRICA , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102507-001 | Servicio de aislacion de techo - Aislacion de Techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.1 |  | Aislacion de Techo | Metros cuadrados | 1.000 |  | 0
2 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Nivel +2.72 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.1 |  | Tomas para computadora | Unidad | 12 |  | 0
2.2 |  | Luces fluorescentes dobles LED | Unidad | 16 |  | 0
2.3 |  | Tablero Seccional | Unidad | 1 |  | 0
2.4 |  | Cables de 2 mm - Alimentacion | Metros | 150 |  | 0
2.5 |  | Llaves termomagneticas y de corte | Unidad | 4 |  | 0
3 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Nivel +5,88 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
3.1 |  | Cables de 6 mm Alimentacion a los Tableros | Metros | 60 |  | 0
3.2 |  | Tomas para computadora | Unidad | 44 |  | 0
3.3 |  | Luces fluorescentes dobles LED | Unidad | 52 |  | 0
3.4 |  | Tablero Seccional | Unidad | 1 |  | 0
3.5 |  | Cables de 2 mm - Alimentacion | Metros | 700 |  | 0
3.6 |  | Llaves termomagneticas y de corte | Unidad | 11 |  | 0
4 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Nivel 9,00 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | Tomas para computadora | Unidad | 66 |  | 0
4.2 |  | Luces fluorescentes dobles LED | Unidad | 72 |  | 0
4.3 |  | Tablero Seccional | Unidad | 1 |  | 0
4.4 |  | Cables de 2 mm - Alimentacion | Metros | 700 |  | 0
4.5 |  | Cables de 6 mm Alimentacion a los Tableros | Metros | 90 |  | 0
4.6 |  | Llaves termomagneticas y de corte | Unidad | 15 |  | 0
5 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas - Acometida de 200 mts. Con cable impavinil Flex de 4 x 25 mm NYY, con llave termomagnetica trifásica de 100 Amps, caño electroducto con extensión según terreno y tablero. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE 4 - CLIMATIZACION , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split - ADQUISICION DE EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 18.000 BTU/h (Incluye montaje con materiales, en aulas de la Barra de Apoyo)/Barra de Danza y Arte, Nivel +2,72 | Unidad | 8 |  | 0
2 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split- ADQUISICION DE EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 18.000 BTU/h (Incluye montaje con materiales, en aulas de la Barra de Apoyo)/Barra de Danza y Arte, Nivel +5,88 | Unidad | 12 |  | 0
3 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split- ADQUISICION DE EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 18.000 BTU/h (Incluye montaje con materiales, en aulas de la Barra de Apoyo)/Barra de Danza y Arte, Nivel +9,00 | Unidad | 18 |  | 0
4 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.1 |  | ADECUACIÓN TABLERO GENERAL | Unidad | 1 |  | 0
4.2 |  | ELECTRODUCTO PVC 60MM (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior) | Metro lineal | 150 |  | 0
4.3 |  | GABINETE MET. P/INTEMPERIE CON BARRAS TSAA BL1 | Unidad | 1 |  | 0
4.4 |  | CAJAS PARA REGISTROS | Unidad | 8 |  | 0
4.5 |  | LLAVES TERMOMAGNÉTICAS DE 3X25 A | Unidad | 3 |  | 0
4.6 |  | LLAVE TERMOMAGNETICA PARA EQUIPOS | Unidad | 1 |  | 0
4.7 |  | CONTACTORES PARA CADA NIVEL | Unidad | 3 |  | 0
4.8 |  | ACCESORIOS PARA SOPORTES Y MONTAJE | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.9 |  | CONDUCTOR PVC 6MM 2 | Metros | 150 |  | 0
4.10 |  | CONDUCTOR NYY 3X50MM +1X16MM2 | Metros | 150 |  | 0
5 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR NIVEL - NIVEL 2,72 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.1 |  | CONDUCTOR NYY 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | Metros | 50 |  | 0
5.2 |  | ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior) | Metro lineal | 50 |  | 0
5.3 |  | GABINETE MET. P/INTEMPERIE CON BARRAS TSAA BL1 | Unidad | 1 |  | 0
5.4 |  | CAJAS PARA REGISTROS | Unidad | 8 |  | 0
5.5 |  | LLAVE TERMOMAGNETICA PARA EQUIPOS | Unidad | 8 |  | 0
5.6 |  | CANALETA DE CHAPA | Metros | 150 |  | 0
6 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR NIVEL - NIVEL 5.88 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
6.1 |  | CONDUCTOR NYY 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | Metros | 60 |  | 0
6.2 |  | ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior) | Metro lineal | 60 |  | 0
6.3 |  | GABINETE MET. P/INTEMPERIE CON BARRAS TSAA BL1 | Unidad | 1 |  | 0
6.4 |  | CAJAS PARA REGISTROS | Unidad | 8 |  | 0
6.5 |  | LLAVE TERMOMAGNETICA PARA EQUIPOS | Unidad | 12 |  | 0
6.6 |  | CANALETA DE CHAPA | Metros | 150 |  | 0
7 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR NIVEL - NIVEL 9.00 | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
7.1 |  | CONDUCTOR NYY 3x50 mm2 + 1x16 mm2 | Metros | 70 |  | 0
7.2 |  | ELECTRODUCTO PVC 60 mm (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior) | Metro lineal | 70 |  | 0
7.3 |  | GABINETE MET. P/INTEMPERIE CON BARRAS TSAA BL1 | Unidad | 1 |  | 0
7.4 |  | CAJAS PARA REGISTROS | Unidad | 8 |  | 0
7.5 |  | LLAVE TERMOMAGNETICA PARA EQUIPOS | Unidad | 18 |  | 0
7.6 |  | CANALETA DE CHAPA | Metros | 150 |  | 0
8 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - TABLERO DE CONTROL AA | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
8.1 |  | GABINETE METÁLICO CON BARRA PARA NEUTRO | Unidad | 1 |  | 0
8.2 |  | INTERRUPTORES ON-OFF | Unidad | 6 |  | 0
9 | 72102305-9999 | Instalacion de aire acondicionado - ALIMENTACIÓN DE LA SEÑAL DE CONTROL | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.1 |  | CONDUCTOR PVC 1 mm2 | Metros | 500 |  | 0
9.2 |  | ELECTODUCTO PVC 25 mm (1") (se deberán prever colocación externa con Caño rígido Plástico PVC conduit para interior y caño metálico para exterior | Metro lineal | 500 |  | 0
9.3 |  | CAJAS PARA REGISTROS | Unidad | 8 |  | 0
10 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split-Adquisicion,Montaje y puesta en funcionamiento de EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 36.000 BTU/h, con Instalacion Electrica, según Especificaciones Tecnicas del llamado. | Unidad | 3 |  | 0
11 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split-Adquisicion, Montaje y puesta en funcionamiento de EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 24.000 BTU/h, con Instalacion Electrica, según Especificaciones Tecnicas del llamado. | Unidad | 1 |  | 0
12 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split-Adquisicion, Montaje y puesta en funcionamiento de EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 48.000 BTU/h, con Instalacion Electrica, según Especificaciones Tecnicas del llamado. | Unidad | 5 |  | 0
13 | 40101701-002 | Acondicionador de aire tipo split-Adquisicion, Montaje y puesta en funcionamiento de EQUIPOS SPLITS FRÍO CALOR DE 60.000 BTU/h, con Instalacion Electrica, según Especificaciones Tecnicas del llamado. | Unidad | 9 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]