## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION CUARTEL CENTRAL DE LA UNIDAD DE OPERACIONES TACTICAS MOTORIZADAS "GRUPO LINCE" con ID: 357178
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Oficina técnica para el residente y el fiscal de obras incluido un baño | Metros cuadrados | 18
2 | 72131601-002 | Obrador: baños y vestuarios para el personal de obras, Depósito de materiales y Depósito de herramientas | Mes | 5
3 | 72131601-002 | Vallado de obra en el patio | Metro lineal | 380
4 | 72131601-002 | Provisión de contenedor | Unidad | 46
5 | 72131601-002 | Acometida eléctrica hasta el obrador | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-002 | Acometida de agua hasta el obrador | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-002 | Estudio de suelo | Unidad | 8
8 | 72131601-002 | Cálculo estructural de la estructura de hormigón armado | Unidad Medida Global | 1
9 | 72131601-002 | Cálculo estructural de la estructura metálica de los techos | Unidad Medida Global | 1
10 | 72131601-002 | Cálculo del proyecto de iluminación y eléctrico en general | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-002 | Construcción de pilastra eléctrica para el medidor y aterramiento | Unidad | 1
12 | 72131601-001 | Acometida eléctrica | Unidad Medida Global | 1
13 | 72102303-998 | Provisión y montaje de un tanque metálico tipo copa de 70.000 lts con sus correspondientes accesorios e inscripción del logotipo de la facultad. Incluye estructura platea de HoAo soporte del tanque, apoyado en 4 pilotes de Ø40cm, 6,00m de profundidad. | Unidad Medida Global | 1
14 | 72131601-001 | Conexión a red existente, válvulas de retención caños de 2 y accesorios. | Unidad Medida Global | 1
15 | 72102303-001 | Perforación de pozo artesiano | Unidad | 1
16 | 72131601-002 | Cartel de obra | Unidad | 1
17 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 468
18 | 72131601-004 | Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m | Metros cúbicos | 15
19 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 5
20 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 231,55
21 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,27m x 0,27m en galería posterior | Metros cúbicos | 3,28
22 | 72131601-004 | Vigas de Hormigón Armado | Metro lineal | 116
23 | 72131601-004 | Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón | Metros cúbicos | 9,9
24 | 72131601-003 | Excavación para fundación de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 88,57
25 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 88,57
26 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación armada de 0,30m de ladrillos comunes, 2 Ø 10 en cada camada, total de camadas 2 (dos) | Metros cuadrados | 26,57
27 | 72102905-001 | Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación | Metros cúbicos | 250,2
28 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muro | Metro lineal | 231,55
29 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 1.018,82
30 | 72131601-005 | Pared de 0,30m de ladrillos comunes en galería frontal | Metros cuadrados | 4,8
31 | 72131601-005 | Pilar de ladrillos comunes de 0,50 m x 0,30 m, en galería frontal | Metro lineal | 6
32 | 72131601-999 | Dintel de hormigón armado, bajo aberturas | Metro lineal | 55
33 | 72131601-9984 | Construcción de rampa de acceso | Metros cuadrados | 7,5
34 | 72131601-014 | Construcción de gradas frontales y posterior | Metro lineal | 43,7
35 | 72131601-009 | Piso de hormigón armado para caminero frontal de acceso principal | Metros cuadrados | 79
36 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 168
37 | 72131601-008 | Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes | Metros cuadrados | 231,55
38 | 72101607-006 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores | Metros cuadrados | 532,4
39 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 1.505,24
40 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas | Metros cuadrados | 438
41 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado para colocación de piso | Metros cuadrados | 438
42 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metros cuadrados | 438
43 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metro lineal | 346,15
44 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metro lineal | 106,26
45 | 72131601-006 | Colocación de Piedra triturada 5ta para estacionamiento (10 cm de espesor) | Metros cuadrados | 184
46 | 72131601-007 | Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing, incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 % | Metros cuadrados | 480
47 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26 | Unidad | 35
48 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta embutida, desarrollo 80 cm, chapa 24 | Unidad | 53
49 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta lima hoya, desarrollo 70 cm, chapa 24 | Unidad | 9,95
50 | 72131601-006 | Aislación en unión de techo de chapa con pared, con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared | Metro lineal | 53
51 | 72131601-006 | Aislación en unión de paredes entre el bloque administrativo y la losa en voladizo. Con chapa Nº 24, desarrollo 50 cm, tarugado a la pared cada 50 cm y membrana asfáltica con aluminio de 4 mm, de 40 kg, pegada al calor, previa imprimación sobre la pared | Metro lineal | 10
52 | 72101903-001 | Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidizarían, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja con cierrapuertas hidráulico, abertura en la reja sobre la mesada, chapa Nº 20 para la mesada de 2,80 m x 0,75 m | Metros cuadrados | 14,82
53 | 72101903-001 | Cartel c/ escudo y letras en relieve de hierro pintado con iluminación | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 13
55 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 4
56 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,80 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm y reja con varillas de 6 mm, trama de 8 cm x 8 cm | Unidad | 4
57 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,70m x 1,05m | Unidad | 13
58 | 72131601-010 | Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 0,70m x 0,50m | Unidad | 7
59 | 72131601-010 | Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, medidas 1,70m x 0,50m | Unidad | 1
60 | 72131601-010 | Ventana Basculante de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 8 mm, medidas 0,90m x 1,05m | Unidad | 3
61 | 72131601-011 | Desagüe de baño social, lavatorio e inodoro | Unidad | 4
62 | 72131601-011 | Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 3
63 | 72131601-011 | Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 5
64 | 72131601-011 | Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 2
65 | 72131601-011 | Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 2
66 | 72131601-011 | Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros | Metro lineal | 18
67 | 72131601-011 | Caño de PVC de 50mm, para desagües | Metro lineal | 18
68 | 72131601-011 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 84,5
69 | 72102303-003 | Construcción de cámara séptica, 1,20m x 0,90m | Unidad | 3
70 | 72102303-002 | Construcción de pozo ciego, diámetro de 1,80 m, profundidad 3,00 m | Unidad | 3
71 | 72131601-011 | Del baño social, frio solo con caños IPS | Unidad | 4
72 | 72131601-011 | Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 3
73 | 72131601-011 | Llave de paso general | Unidad | 1
74 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 70
75 | 72131601-011 | Registros 0,25x0,25, con tapa metálica | Unidad | 1
76 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, general | Unidad | 1
77 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 3
78 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 3
79 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para baño | Unidad | 7
80 | 72131601-011 | Canilla Clásica para baños | Unidad | 7
81 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 7
82 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños | Unidad | 7
83 | 72131601-011 | Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha | Unidad | 7
84 | 72131601-011 | Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 14
85 | 72131601-011 | Provisión y colocación de barral fijo para discapacitados | Unidad | 1
86 | 72131601-011 | Provisión y colocación de barral rebatible para discapacitados | Unidad | 1
87 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas | Metro lineal | 71,8
88 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 153
89 | 72102304-005 | Rejilla de piso 40cm x 40cm | Unidad | 4
90 | 72102304-005 | Rejilla de piso 50cm x 50cm | Unidad | 4
91 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 30
92 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
93 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 1
94 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 12 lugares | Unidad | 1
95 | 72131601-001 | Circuito para ducha eléctrica | Unidad | 4
96 | 72131601-001 | Circuito para acondicionadores de aire | Unidad | 11
97 | 72131601-001 | Circuito para luces | Unidad | 4
98 | 72131601-001 | Circuito para toma corrientes | Unidad | 5
99 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 2
100 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A | Unidad | 4
101 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para acondicionadores de aire, en el tablero de salones, 1x20A | Unidad | 11
102 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para luces y tomas, en el tablero de salones, 1x16A | Unidad | 9
103 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 2
104 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 71
105 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 64
106 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad | 30
107 | 72131601-001 | Boca para timbre | Unidad | 1
108 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 2x18 w | Unidad | 64
109 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 64
110 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 12
111 | 72131601-001 | Bocas para teléfono | Unidad | 9
112 | 72131601-001 | Bocas para tv | Unidad | 9
113 | 72131601-001 | Bocas para internet | Unidad | 9
114 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 2.088,04
115 | 72131601-012 | Al sintético sobre aberturas de madera y metálicas | Metros cuadrados | 150,47
116 | 72131601-012 | Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas | Metro lineal | 169,75
117 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 813
118 | 72131601-004 | Excavación para zapatas, altura de excavación 1,50 m | Metros cúbicos | 74,25
119 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 22,05
120 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,20 m x 0,35 m, sobre paredes, altura 2,60 m, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 55,1
121 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,26m x 0,36m, soporte de la estructura del techo | Metros cúbicos | 7,47
122 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,16m x 0,16m rigidizador de paredes | Metros cúbicos | 1,96
123 | 72131601-004 | Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón | Metros cúbicos | 65,25
124 | 72131601-009 | Piso de hormigón para el taller y estacionamiento de motos y rampas a los costados, terminación helicoteado con endurecedor de superficie color negro, espesor total de 15 cm | Metros cuadrados | 1.121,2
125 | 72102905-001 | Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación | Metros cúbicos | 250,6
126 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muro | Metro lineal | 55,1
127 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 136,82
128 | 72131601-005 | Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm | Metros cuadrados | 27,97
129 | 72101607-006 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores | Metros cuadrados | 136,82
130 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 136,82
131 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 348,4
132 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metros cuadrados | 68,64
133 | 72131601-007 | Techo de chapas Nº 26, trapezoidal, estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo | Metros cuadrados | 480
134 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26 | Unidad | 80
135 | 72101903-001 | Reja metálica, perímetro de tubos de 50 mm de espesor 2 mm y refuerzos internos para rigidización, tejido artístico de trama 3 cm x 3 cm, incluye puerta de reja | Metros cuadrados | 33,41
136 | 72131601-011 | Rejilla corrida de 0,30x2,8, con decantador de barro | Unidad | 6
137 | 72131601-011 | Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón, para decantado de barro y aceite | Unidad | 4
138 | 72131601-011 | Construcción de pozo ciego, diámetro de 1,80 m, profundidad 3,00 m | Unidad | 1
139 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 25
140 | 72131601-011 | Provisión y colocación de tanque de 2,000 lts para uso del lavadero | Unidad | 1
141 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bomba hidroneumática con un tanque de 150 lts. | Unidad | 1
142 | 72131601-011 | Cañería de 40 mm para lavaderos | Metro lineal | 12
143 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, general | Unidad | 1
144 | 72131601-011 | Llave de paso de media vuelta de 1 1/2 | Unidad | 4
145 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas | Metro lineal | 95,2
146 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 92
147 | 72102304-005 | Rejilla de piso 40cm x 40cm | Unidad | 6
148 | 72102304-005 | Rejilla de piso 50cm x 50cm | Unidad | 8
149 | 72131601-001 | Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado | Metro lineal | 60
150 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 10
151 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 1
152 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
153 | 72131601-001 | Circuito para motor eléctrico de la bomba hidroneumática | Unidad | 1
154 | 72131601-001 | Circuito para luces comunitarias | Unidad | 4
155 | 72131601-001 | Circuito para toma corrientes comunitarios | Unidad | 3
156 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para el motor de la bomba, luces y tomas, en el tablero ppal., 1x16A | Unidad | 8
157 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 2
158 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 3
159 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 10
160 | 72131601-001 | Toma corriente shuko | Unidad | 6
161 | 72131601-001 | Bocas de luces (reflectores) | Unidad | 8
162 | 72131601-001 | Bocas de luces (led) | Unidad | 35
163 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz, reflector led de 200 W | Unidad | 8
164 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 35
165 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 43
166 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 3
167 | 72131601-001 | Bocas para teléfono | Unidad | 1
168 | 72131601-001 | Bocas para tv | Unidad | 1
169 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 447,83
170 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 519,54
171 | 72131601-012 | A la silicona sobre ladrillos convoco | Metros cuadrados | 417,04
172 | 72131601-012 | Al sintético sobre rejas metálicas | Metros cuadrados | 66,82
173 | 72131601-012 | Al sintético sobre canaletas y caños de bajadas | Metro lineal | 175,2
174 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 578,14
175 | 72131601-004 | Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación | Metros cúbicos | 258,29
176 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 116,64
177 | 72131601-004 | Dados de hormigón para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes | Metros cúbicos | 3,15
178 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m | Metro lineal | 190,99
179 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m en galería posterior | Metros cúbicos | 15,85
180 | 72131601-004 | Losas y Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 101,05
181 | 72131601-014 | Escalera de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 2,88
182 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 189,19
183 | 72131601-004 | Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón | Metros cúbicos | 155,52
184 | 72102905-001 | Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación | Metros cúbicos | 210,32
185 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muro | Metro lineal | 189,19
186 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación | Metros cuadrados | 170,27
187 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 577,03
188 | 72131601-999 | Dintel de hormigón armado, bajo aberturas | Metro lineal | 58,8
189 | 72131601-005 | Pared de 0,10m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 33,57
190 | 72131601-005 | Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm | Metros cuadrados | 11,64
191 | 72131601-9984 | Construcción de rampa de acceso al patio de honor | Metros cuadrados | 4,32
192 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 773,15
193 | 72131601-008 | Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes | Metros cuadrados | 460,6
194 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños | Metros cuadrados | 710,1
195 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 851,64
196 | 72101607-006 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 556
197 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas | Metros cuadrados | 556
198 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado para colocación de piso | Metros cuadrados | 556
199 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metros cuadrados | 556
200 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metro lineal | 211,6
201 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metro lineal | 276,66
202 | 72101903-001 | Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastómero y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm | Metro lineal | 14,65
203 | 72131601-014 | Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera, huella y contra huella | Metros cuadrados | 22,7
204 | 72101903-001 | Baranda metálica, altura 1,05 | Metros cuadrados | 14,81
205 | 72131601-011 | Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas | Unidad | 1
206 | 72131601-011 | Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 1
207 | 72131601-011 | Desagüe de lavaderos | Unidad | 1
208 | 72131601-011 | Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 7
209 | 72131601-011 | Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 3
210 | 72131601-011 | Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 1
211 | 72131601-011 | Rejillas de piso sifonadas | Unidad | 9
212 | 72131601-011 | Ralo seco | Unidad | 13
213 | 72131601-011 | Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros | Metro lineal | 38
214 | 72131601-011 | Caño de PVC de 50mm, para desagües | Metro lineal | 24
215 | 72131601-011 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 86,8
216 | 72131601-011 | Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m | Unidad | 1
217 | 72131601-011 | Construcción de pozo ciego, diámetro de 2,50 m, profundidad 3,50 m | Unidad | 1
218 | 72131601-011 | Del baño grupal, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
219 | 72131601-011 | Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
220 | 72131601-011 | Del lavadero, frio solo con caños IPS | Unidad Medida Global | 1
221 | 72131601-011 | Llave de paso general | Unidad | 1
222 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 60
223 | 72131601-011 | Registros 0,25x0,25, con tapa metálica | Unidad | 1
224 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, por sectores | Unidad | 10
225 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 2
226 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 2
227 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para baño | Unidad | 19
228 | 72131601-011 | Canilla Clásica para baños | Unidad | 11
229 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 2
230 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños | Unidad | 9
231 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños | Unidad | 1
232 | 72131601-011 | Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha | Unidad | 1
233 | 72131601-011 | Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza | Unidad | 11
234 | 72131601-011 | Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza | Unidad | 10
235 | 72131601-011 | Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza | Unidad | 18
236 | 72131601-011 | Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza | Unidad | 6
237 | 72131601-011 | Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 21
238 | 72131601-011 | Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m | Unidad | 4
239 | 72131601-011 | Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m | Unidad | 4
240 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas | Metro lineal | 176
241 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 114
242 | 72102304-005 | Rejilla de piso 40cm x 40cm | Unidad | 16
243 | 72102304-005 | Rejilla de piso 50cm x 50cm | Unidad | 6
244 | 72131601-001 | Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado | Metro lineal | 50
245 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 40
246 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
247 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 2
248 | 72131601-001 | Circuito para duchas eléctricas | Unidad | 18
249 | 72131601-001 | Circuito para luces | Unidad | 9
250 | 72131601-001 | Circuito para toma shukos | Unidad | 1
251 | 72131601-001 | Circuito para ventilador de techo | Unidad | 5
252 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
253 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A | Unidad | 18
254 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A | Unidad | 15
255 | 72131601-001 | Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero | Unidad | 2
256 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 2
257 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 60
258 | 72131601-001 | Toma corriente shuko | Unidad | 3
259 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 99
260 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad | 29
261 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 54
262 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 99
263 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 99
264 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 2.964,92
265 | 72131601-012 | A la silicona sobre ladrillos convoco | Metros cuadrados | 23,28
266 | 72131601-012 | Al sintético sobre puertas de madera | Metros cuadrados | 338,13
267 | 72131601-012 | Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas | Metro lineal | 190,81
268 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 4
269 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño | Unidad | 9
270 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 2
271 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 1
272 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m | Unidad | 12
273 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m | Unidad | 3
274 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m | Unidad | 5
275 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m | Unidad | 1
276 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 607,5
277 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m | Metros cúbicos | 15,85
278 | 72131601-004 | Losas y Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 22,57
279 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 189,19
280 | 72131601-006 | Aislación de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable | Metros cuadrados | 121
281 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 747,3
282 | 72131601-999 | Dintel de hormigón armado, bajo aberturas | Metro lineal | 58,8
283 | 72131601-005 | Pared de 0,10m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 33,57
284 | 72131601-005 | Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm | Metros cuadrados | 11,64
285 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 773,15
286 | 72131601-008 | Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes | Metros cuadrados | 460,6
287 | 72101607-006 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños | Metros cuadrados | 710,1
288 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 851,64
289 | 72101607-006 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 12
290 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa, espesor 7 cm | Metros cuadrados | 565,5
291 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado impermeable para colocación de membrana, espesor 2 cm | Metros cuadrados | 12
292 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado para colocación de piso, espesor 3 cm | Metros cuadrados | 565,5
293 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metros cuadrados | 565,5
294 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metro lineal | 211,6
295 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metro lineal | 276,66
296 | 72101903-001 | Baranda metálica, altura 1,05, en galería | Metros cuadrados | 45,47
297 | 72131601-007 | Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 % | Metros cuadrados | 683,92
298 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26 | Unidad | 82,7
299 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 3
300 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño | Unidad | 9
301 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 2
302 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 1
303 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m | Unidad | 12
304 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m | Unidad | 3
305 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m | Unidad | 5
306 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m | Unidad | 1
307 | 72131601-011 | Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas | Unidad | 1
308 | 72131601-011 | Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 1
309 | 72131601-011 | Desagüe de lavaderos | Unidad | 1
310 | 72131601-011 | rejillas de piso sifonadas | Unidad | 9
311 | 72131601-011 | Ralo seco | Unidad | 13
312 | 72131601-011 | Caño de PVC de 50mm, para desagües | Metro lineal | 24
313 | 72131601-011 | Caño de PVC de 100mm, para bajadas | Metro lineal | 24
314 | 72131601-011 | Del baño grupal, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
315 | 72131601-011 | Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
316 | 72131601-011 | Del lavadero, frio solo con caños IPS | Unidad Medida Global | 1
317 | 72131601-011 | Llave de paso general | Unidad | 1
318 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 19,8
319 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, por sectores | Unidad | 10
320 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 2
321 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 2
322 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para baño | Unidad | 19
323 | 72131601-011 | Canilla Clásica para baños | Unidad | 11
324 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 2
325 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños | Unidad | 9
326 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños | Unidad | 2
327 | 72131601-011 | Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha | Unidad | 2
328 | 72131601-011 | Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza | Unidad | 11
329 | 72131601-011 | Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza | Unidad | 10
330 | 72131601-011 | Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza | Unidad | 18
331 | 72131601-011 | Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza | Unidad | 6
332 | 72131601-011 | Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 22
333 | 72131601-011 | Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m | Unidad | 4
334 | 72131601-011 | Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m | Unidad | 4
335 | 72131601-001 | Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado | Metro lineal | 50
336 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 40
337 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
338 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 2
339 | 72131601-001 | Circuito para duchas eléctricas | Unidad | 18
340 | 72131601-001 | Circuito para luces | Unidad | 9
341 | 72131601-001 | Circuito para toma shukos | Unidad | 1
342 | 72131601-001 | Circuito para ventilador de techo | Unidad | 5
343 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
344 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A | Unidad | 18
345 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A | Unidad | 15
346 | 72131601-001 | Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero | Unidad | 2
347 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 2
348 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 60
349 | 72131601-001 | Toma corriente shuko | Unidad | 3
350 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 99
351 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad | 29
352 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 54
353 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 99
354 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 99
355 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 2.420,92
356 | 72131601-012 | A la silicona sobre ladrillos convoco | Metros cuadrados | 23,28
357 | 72131601-012 | Al sintético sobre puertas de madera | Metros cuadrados | 332,51
358 | 72131601-012 | Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas | Metro lineal | 128,17
359 | 72141102-001 | Nivelación del patio y compactación del suelo | Metros cuadrados | 595
360 | 72131601-009 | Piso de ladrillos de hormigón (tipo pavers) de 6 cm de es pesor, sobre una camada de arena lavada de 20 cm y cordones de hormigón para contención de los lados donde no hay galería, para patio de honor | Metros cuadrados | 595
361 | 72131601-004 | Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación | Metros cúbicos | 1,5
362 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 0,5
363 | 72131601-004 | Troncón de pilar de hormigón armado 0,27m x 0,27m | Metros cúbicos | 0,14
364 | 72131601-014 | Construcción de escalinata para izamiento de la bandera en el patio de honor | Metros cuadrados | 1,1
365 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
366 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 1
367 | 72131601-001 | Circuito para iluminaciones | Unidad | 11
368 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x25A | Unidad | 1
369 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para luces, 1x16A | Unidad | 11
370 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo AP led de 100 w | Unidad | 20
371 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefacto de iluminación tipo reflector de 200 w | Unidad | 2
372 | 72101903-001 | Caños para mástil 2 (pulgadas)  6.00 m GV | Unidad | 2
373 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 578,14
374 | 72131601-004 | Excavación para zapatas con una altura de excavación 1,50 m y vigas de fundación con 50 cm de excavación | Metros cúbicos | 263,11
375 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 116,64
376 | 72131601-004 | Dados de hormigón para asiento de paredes, en zonas intermedias de paredes | Metros cúbicos | 3,15
377 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,22 m x 0,40 m, para fundación, 2 Ø 10 arriba y 3 Ø 12 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,15 m | Metro lineal | 234,84
378 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m en galería posterior | Metros cúbicos | 15,85
379 | 72131601-004 | Losas y Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 101,05
380 | 72131601-014 | Escalera de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 2,88
381 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 189,19
382 | 72131601-004 | Relleno y compactación de zanjas de zapatas de hormigón | Metros cúbicos | 155,52
383 | 72102905-001 | Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación | Metros cúbicos | 210,32
384 | 72131601-006 | Aislación horizontal de muro | Metro lineal | 233,04
385 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos comunes hasta la aislación | Metros cuadrados | 209,74
386 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 710,77
387 | 72131601-999 | Dintel de hormigón armado, bajo aberturas | Metro lineal | 58,8
388 | 72131601-9984 | Construcción de rampa de acceso al patio de honor | Metros cuadrados | 4,32
389 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 773,15
390 | 72131601-008 | Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes | Metros cuadrados | 460,6
391 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños | Metros cuadrados | 642,96
392 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 1.198,06
393 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 556
394 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, zona de excavaciones de zapatas | Metros cuadrados | 556
395 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado para colocación de piso | Metros cuadrados | 556
396 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metros cuadrados | 556
397 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metro lineal | 211,6
398 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metros cuadrados | 222,2
399 | 72101903-001 | Tratamiento de junta de dilatación, sellamiento con producto elastomerico y cierre con chapa nº 20 de acero inox en el tramo de las puertas, ancho de 20 cm | Metro lineal | 14,65
400 | 72131601-014 | Nivelación y revestimiento de escalones en la escalera, huella y contra huella | Metros cuadrados | 22,7
401 | 72101903-001 | Baranda metálica, altura 1,05 | Metros cuadrados | 14,81
402 | 72131601-011 | Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 1
403 | 72131601-011 | Desagüe de piletas de cocina | Unidad | 2
404 | 72131601-011 | Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 7
405 | 72131601-011 | Registros 0,50x0,50, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 3
406 | 72131601-011 | Registros 0,60x0,60, con tapa metálica y de hormigón | Unidad | 1
407 | 72131601-011 | Rejillas de piso sifonadas | Unidad | 5
408 | 72131601-011 | Ralo seco | Unidad | 4
409 | 72131601-011 | Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros | Metro lineal | 10
410 | 72131601-011 | Caño de PVC de 50mm, para desagües | Metro lineal | 12
411 | 72131601-011 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 57
412 | 72131601-011 | Construcción de cámara séptica, 4,00m x 2,00m | Unidad | 1
413 | 72131601-011 | Construcción de pozo ciego, diámetro de 2,50 m, profundidad 3,50 m | Unidad | 1
414 | 72131601-011 | Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
415 | 72131601-011 | De la pileta de cocina, frio solo con caños IPS | Unidad | 2
416 | 72131601-011 | Llave de paso general | Unidad | 1
417 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 60
418 | 72131601-011 | Registros 0,25x0,25, con tapa metálica | Unidad | 1
419 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, por sectores | Unidad | 2
420 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 2
421 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 2
422 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para baño | Unidad | 1
423 | 72131601-011 | Canilla Clásica para baños | Unidad | 1
424 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 1
425 | 72131601-011 | Canilla pico alto y móvil, para pileta de cocina, frio solo | Unidad | 1
426 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños | Unidad | 1
427 | 72131601-011 | Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha | Unidad | 1
428 | 72131601-011 | Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 4
429 | 72131601-011 | Piletas de inox, largo de 1,20m | Unidad | 2
430 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para bajada de desagüe de canaletas | Metro lineal | 176
431 | 72102304-005 | Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros | Metro lineal | 114
432 | 72102304-005 | Rejilla de piso 40cm x 40cm | Unidad | 16
433 | 72102304-005 | Rejilla de piso 50cm x 50cm | Unidad | 6
434 | 72131601-001 | Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado | Metro lineal | 90
435 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 20
436 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
437 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 1
438 | 72131601-001 | Circuito para duchas eléctricas para cocina | Unidad | 1
439 | 72131601-001 | Circuito para luces | Unidad | 9
440 | 72131601-001 | Circuito para toma shukos | Unidad | 12
441 | 72131601-001 | Circuito para ventilador de techo | Unidad | 6
442 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
443 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de, 1x25A | Unidad | 1
444 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A | Unidad | 16
445 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 2
446 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 20
447 | 72131601-001 | Toma corriente shuko | Unidad | 25
448 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 99
449 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad | 35
450 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 58
451 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 99
452 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 99
453 | 72131601-001 | Bocas para teléfono | Unidad | 2
454 | 72131601-001 | Bocas para tv | Unidad | 2
455 | 72131601-001 | Bocas para internet | Unidad | 1
456 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 3.244,19
457 | 72131601-012 | Al sintético sobre puertas de madera | Metros cuadrados | 103,82
458 | 72131601-012 | Al sintético sobre caños de bajadas y barandas | Metro lineal | 190,81
459 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 3
460 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,90 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para acceso a la cocina, tipo vaivén | Unidad | 1
461 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 4
462 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,20 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 2
463 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m | Unidad | 12
464 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m | Unidad | 3
465 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m | Unidad | 5
466 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m | Unidad | 1
467 | 72131601-002 | Replanteo de obras | Metros cuadrados | 607,5
468 | 72131601-004 | Pilar de hormigón armado 0,17m x 0,37m | Metros cúbicos | 15,85
469 | 72131601-004 | Losas y Vigas de Hormigón Armado | Metros cúbicos | 22,57
470 | 72131601-004 | Viga de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, altura: sobre aberturas, 2 Ø 6 arriba y 2 Ø 8 abajo, estribos de Ø 6 c/ 0,18 m | Metro lineal | 189,19
471 | 72131601-006 | Aislación de losa en zona de baños con membrana asfáltica de 4 mm, de 40 kg sobre piso de cemento alisado impermeable | Metros cuadrados | 121
472 | 72131601-005 | Pared de 0,15m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 747,3
473 | 72131601-999 | Dintel de hormigón armado, bajo aberturas | Metro lineal | 58,8
474 | 72131601-005 | Pared de 0,10m de ladrillos hueco | Metros cuadrados | 33,57
475 | 72131601-005 | Pared de ladrillos convoco 20 cm x 20 cm | Metros cuadrados | 11,64
476 | 72131601-008 | Revoque impermeable sobre pilares y vigas | Metro lineal | 773,15
477 | 72131601-008 | Revoque con metal desplegado 1 capa (sin terminación) entre viga de hormigón y paredes | Metros cuadrados | 460,6
478 | 72101607-006 | Revoque impermeable sobre paredes exteriores y en baños | Metros cuadrados | 710,1
479 | 72101607-006 | Revoque sobre paredes interiores | Metros cuadrados | 851,64
480 | 72131601-008 | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 12
481 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre losa, espesor 7 cm | Metros cuadrados | 565,5
482 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado impermeable para colocación de membrana, espesor 2 cm | Metros cuadrados | 12
483 | 72131601-009 | Piso de cemento alisado para colocación de piso, espesor 3 cm | Metros cuadrados | 565,5
484 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metros cuadrados | 565,5
485 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 5, incluye la argamasa y pastina | Metro lineal | 211,6
486 | 72102503-001 | Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pastina, altura de colocación 2,20 m | Metro lineal | 276,66
487 | 72101903-001 | Baranda metálica, altura 1,05, en galería | Metros cuadrados | 45,47
488 | 72131601-007 | Techo de chapas Nº 24, trapezoidal, termoacústica - EPS (tipo sándwich), pre pintado color cerámico, sobre estructura metálica a calcular por un profesional Ing., incluye los anclajes metálicos sobre pilares y vigas de hormigón, para la fijación del techo, pendiente 20 % | Metros cuadrados | 684
489 | 72101603-002 | Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26 | Unidad | 82,7
490 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm de madera cedro de 0,80 m x 2,10 m y de 0,70 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior | Unidad | 3
491 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera cedro de 0,70 m x 1,80 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, para box de baño | Unidad | 9
492 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 2
493 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de 6mm, con cerradura va y ven, de madera cedro de 1,60 m x 2,10 m, con fichas y tornillos, cerradura para interior, con abertura de 0,30 m x 0,40 m, vidrio crudo transparente de 4 mm | Unidad | 1
494 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 1,00m | Unidad | 12
495 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,80m x 0,50m | Unidad | 3
496 | 72131601-010 | Ventana corrediza de cuatro hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,50m x 0,50m | Unidad | 5
497 | 72131601-010 | Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 6 mm, con tela metálica de protección contra insectos, medidas 1,10m x 0,50m | Unidad | 1
498 | 72131601-011 | Desagüe de baño grupal, lavatorio e inodoro, orinales y duchas | Unidad | 1
499 | 72131601-011 | Desagüe de baño, lavatorio, inodoro y ducha | Unidad | 1
500 | 72131601-011 | Desagüe de lavaderos | Unidad | 1
501 | 72131601-011 | Rejillas de piso sifonadas | Unidad | 9
502 | 72131601-011 | Ralo seco | Unidad | 13
503 | 72131601-011 | Caño de PVC de 50mm, para desagües | Metro lineal | 24
504 | 72131601-011 | Caño de PVC de 100mm, para bajadas | Metro lineal | 24
505 | 72131601-011 | Del baño grupal, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
506 | 72131601-011 | Del baño, frio solo con caños IPS | Unidad | 1
507 | 72131601-011 | Del lavadero, frio solo con caños IPS | Unidad Medida Global | 1
508 | 72131601-011 | Llave de paso general | Unidad | 1
509 | 72131601-011 | Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución | Metro lineal | 19,8
510 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 3/4, por sectores | Unidad | 10
511 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para canilla de patio | Unidad | 2
512 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para canillas de patio | Unidad | 2
513 | 72131601-011 | Llave de paso clásica de 1/2, para baño | Unidad | 19
514 | 72131601-011 | Canilla Clásica para baños | Unidad | 11
515 | 72131601-011 | Canilla pico manguera cromada para baño | Unidad | 2
516 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con cisterna alta y bacha en baños | Unidad | 9
517 | 72131601-011 | Provisión y colocación de inodoro con mochila y lavatorio en baños | Unidad | 2
518 | 72131601-011 | Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero y jabonera para la ducha | Unidad | 2
519 | 72131601-011 | Provisión y colocación de papeleros para inodoros, de loza | Unidad | 11
520 | 72131601-011 | Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios, de loza | Unidad | 10
521 | 72131601-011 | Provisión y colocación de jabonera para duchas, de loza | Unidad | 18
522 | 72131601-011 | Provisión y colocación de percheros para zona de duchas, de loza | Unidad | 6
523 | 72131601-011 | Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas | Unidad | 22
524 | 72131601-011 | Provisión y colocación de orinales de acero inox., largo de 2,47 cm y un ancho de 0,45 m | Unidad | 4
525 | 72131601-011 | Piletas de granito reconstituido, largo de 1,20m | Unidad | 4
526 | 72131601-001 | Acometida eléctrica 4x10mm, preensamblado | Metro lineal | 50
527 | 72131601-001 | Línea de alimentación eléctrica 4x10mm | Metro lineal | 40
528 | 72131601-001 | Provisión y colocación de disyuntor diferencial | Unidad | 1
529 | 72131601-001 | Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares | Unidad | 2
530 | 72131601-001 | Circuito para duchas eléctricas | Unidad | 18
531 | 72131601-001 | Circuito para luces | Unidad | 9
532 | 72131601-001 | Circuito para toma shukos | Unidad | 1
533 | 72131601-001 | Circuito para ventilador de techo | Unidad | 5
534 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas de corte de tablero, 3x63A | Unidad | 1
535 | 72131601-001 | Llaves termomagnéticas para ducha eléctrica, en el tablero de salones, 1x25A | Unidad | 18
536 | 72131601-001 | Llaves termomagnética para luces y tomas, 1x16A | Unidad | 15
537 | 72131601-001 | Provisión y colocación de sensor de movimiento para encendido de luces en baño y lavadero | Unidad | 2
538 | 72131601-001 | Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces | Unidad | 2
539 | 72131601-001 | Toma corriente común | Unidad | 60
540 | 72131601-001 | Toma corriente shuko | Unidad | 3
541 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 99
542 | 72131601-001 | Puntos de luces | Unidad | 29
543 | 72131601-001 | Bocas para ventilador de techo | Unidad | 54
544 | 72131601-001 | Provisión de artefacto de luz led de 24 w | Unidad | 99
545 | 72131601-001 | Colocación de artefactos medianos y chicos | Unidad | 99
546 | 72131601-012 | Al látex acrílico con enduido sobre revoques | Metros cuadrados | 2.421
547 | 72131601-012 | A la silicona sobre ladrillos convoco | Metros cuadrados | 23
548 | 72131601-012 | Al sintético sobre puertas de madera | Metros cuadrados | 332,51
549 | 72131601-012 | Al sintético sobre canaletas, barandas y caños de bajadas | Metro lineal | 128
550 | 72131601-013 | Limpieza diaria y final de obra, retiro de escombros sobrantes y del terreno, de malezas alrededor de la obra | Unidad Medida Global | 1
551 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas provisión y colocación de sistema de prevención contra incendios | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]