## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SEDE PARA JUZGADO DE PAZ DE LA CIUDAD DE ALTOS con ID: 357988
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Marcaciòn y replanteo | Metros cuadrados | 189,9
2 | 72131601-002 | Obras provisionales | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-002 | Relleno y compactaciòn por capas con tierra seleccionada | Metros cúbicos | 383,5
4 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavaciones | Metros cúbicos | 27
5 | 72131601-003 | Viga de fundaciòn | Metros | 88
6 | 72131601-003 | Pilares de HºAº de 5,15mx0,30m | Metros | 85
7 | 72131601-003 | Viga cadena de Hº Aº altura de losa | Metros | 82
8 | 72131601-003 | Losas de HºAº | Metros cúbicos | 0,3
9 | 72131601-005 | Nivelaciòn de 0,30 con ladrillo comùn. Medida ancho 8mm. Altura variable | Metros cuadrados | 141
10 | 72131601-005 | Elevaciòn de 0,15 con ladrillo laminado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras. | Metros cuadrados | 117,35
11 | 72131601-005 | Elevaciòn de 0,15 con ladrillo comùn interior | Metros cuadrados | 242,1
12 | 72131601-005 | Elevaciòn de 0,15 con ladrillo comùn exterior | Metros cuadrados | 63,5
13 | 72131601-005 | Elevaciòn de 0,15 con ladrillo comùn frontòn del edificio | Metros cuadrados | 47,4
14 | 72131601-005 | Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras (ver detalle). | Metros | 49,7
15 | 72131601-005 | Coronamiento de sardinel doble en ladillo laminado, 1 cara vista , juntas al ras (ver detalle) | Metros | 43,8
16 | 72131601-005 | Plira de 0,60x0,60 de ladrillo laminado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye sardinel (ver plano) | Metros | 5,4
17 | 72131601-005 | Escalones exteriores de mamposterìa 0,30 ladrillo comùn, revocado con mortero idrofugo (fachada principal y posterior) | Metros | 9,4
18 | 72131601-005 | Alfeizar terminaciòn en antetepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras (ver detalle) | Metros | 8,5
19 | 72131601-006 | Horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrilos laminados vistos y comunes (exterior) - alisado con mortero 1,3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsiòn elastomerica de acrilico fibrado | Metros | 63
20 | 72131601-006 | Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mamposteria de ladrilos comunes (interior) - alisado con mortero 1,3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsiòn elastomerica de acrilico fibrado | Metros | 70,8
21 | 72131601-006 | Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mamposteria de ladrilos comunes (nivelaciòn) - alisado con mortero 1,3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsiòn elastomerica de acrilico fibrado | Metros | 78,4
22 | 72131601-006 | Aplicaciòn de emulsiòn acrilica fibrado especifico para aislaciòn de losa en 6 manos, incluye pintura de los zòcalos de 15cm | Metros cuadrados | 30
23 | 72131601-999 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con 3 varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposterìa ladrillo laminado 1 cara vista y ladrillos comunes linderos (completo lado externo) | Metros | 63
24 | 72131601-999 | Envarillado continuo - a la altura de marco - con 2 varillas de 8mmasentado en mortero 1:3, sobre mamposterìa ladrillo comùn (completo lado interno) | Metros | 65,5
25 | 72131601-999 | Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventana - con 4 varillas de 6mm asentade en mortero 1:3, sobre mamposterìa laminado visto | Metros | 63
26 | 72131601-999 | Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrilo comùn | Metros | 66,5
27 | 72131601-999 | Envarillado continuo con dos varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteia ladrillo comùn de parapeto superior (fronton), dos niveles | Metros | 58,3
28 | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7 cm, dosificaciòn 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos). | Metros cuadrados | 155
29 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento piso porcelanato | Metros cuadrados | 155
30 | 72131601-009 | Contrapiso de regularización en losa con hormigon de cascote aislación acrilica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas | Metros cuadrados | 30
31 | 72131601-009 | Carpeta de regularización sobre estructura HºAº , espesor 10mm con arena, cemento agua mas puente de adherencia. Incluye nedua caña en todo el perimetro | Metros cuadrados | 30
32 | 72131601-009 | Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor, incluye zocalo de 20cm de altura | Metros cuadrados | 30
33 | 72131601-008 | Revoque de pared interior 1 capa, terminaciòn fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 175,6
34 | 72131601-008 | Revoque hidrofugo tipo peinado, para asentamiento de ceramica de baños y kitchenette | Metros cuadrados | 31,4
35 | 72131601-008 | Azotada hidrofuga T- cara exterior mamposterìa de ladrillo comùn interior-,con mortero 1:3 + hidrofugo | Metros cuadrados | 271,46
36 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior e interior (fronton) con hidrofugo a dos capas - 1era. azotada 1:3+ hidrofugo, segunta azotada 1:4:12 + hidrofugo-, termianciòn fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 94,8
37 | 72131601-008 | Revoque de techo plano- losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 26,4
38 | 72131601-008 | Moldura tipo goteron de techo plano- losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado | Metros | 23
39 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas- 1ra azotada 1:3 + hidrofugo, 2da azotada 1:4:12 + hidrofugo -, termiancipon fratachado y filtrado | Metros cuadrados | 67,4
40 | 72131601-007 | Estructura metálica-vigas y correas-en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi.Cobertura en material compuesto-cara superior de DOBLE chapas galvanizadas Nº25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y fijación tornillos autoroscantes. | Metros cuadrados | 203,5
41 | 72131601-007 | Tapa cumbrera. Desarrollo: 50 cm. Chapa falvanizada n° 25 | Metros | 12,1
42 | 72131601-007 | Baveta. Desarrollo 40 cm. Chapa galvanizada n° 24, borde embutida en la mampostería y fijada al techo con remache | Metros | 26
43 | 72131601-007 | En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado n° 14. | Metros cuadrados | 132,3
44 | 72131601-007 | En placas de yeso a junta tomada con buñas perimetrales en baños | Metros cuadrados | 9,7
45 | 72131601-005 | Revestidos de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 54cm. | Metros cuadrados | 36,4
46 | 72131601-005 | Revestido de mampostería con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal. | Metros cuadrados | 15,6
47 | 72131601-005 | Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blancos en sanitarios y lavadero tipo monoquema. | Metros cuadrados | 31,4
48 | 72131601-005 | Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios. | Metros | 18,6
49 | 72131601-009 | De porcelanato - masa única - 60cmx60cm, color a definir | Metros cuadrados | 155
50 | 72131601-009 | Umbrales de granito natural de 0,15 m de ancho, color gris claro en aberturas | Metros | 5,5
51 | 72131601-009 | Umbrales de granito natural de 0,20 m de ancho, color gris claro en hall de acceso principal. | Metros | 7,4
52 | 72131601-009 | De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir. | Metros | 65
53 | 72131601-011 | En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-011 | En sanitario familiar hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1
55 | 72131601-011 | En sanitario publico hasta el registro mas cercano. | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-011 | En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano | Unidad Medida Global | 1
57 | 72131601-011 | Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - . | Unidad | 4
58 | 72131601-011 | Bajadas caño PVC tipo "R" de 100mm incluye curva de 90° de radio largo. | Metros | 15
59 | 72131601-011 | Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros) | Unidad | 4
60 | 72131601-011 | En sanitario funcionarios. | Unidad Medida Global | 1
61 | 72131601-011 | En sanitario familiar. | Unidad Medida Global | 1
62 | 72131601-011 | En sanitario publico. | Unidad Medida Global | 1
63 | 72131601-011 | En pileta kitchenette. | Unidad Medida Global | 1
64 | 72131601-011 | Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja,tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálicos adosado a pared - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm. | Unidad Medida Global | 1
65 | 72131601-011 | Baño uso Publico:losa sanitaria-incluye lavatorio con pedestal,inodoro cisterna baja,tapa para inodoro,perchero metálico,portarrollo metálico adosado a pared-,jaboneras de adosar para jabones líquidos,seca manos eléctrico, conexiones,grifería cromada press matic,espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm. | Unidad Medida Global | 1
66 | 72131601-011 | Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico,conexiones, grifería cromada press matic,espejo TIPO FLOAT.60 x 80 cm, | Unidad Medida Global | 1
67 | 72131601-011 | Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil. | Unidad | 1
68 | 72131601-011 | Cambiador de pañales horizontal rebatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno. | Unidad | 1
69 | 72131601-011 | Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m,(color gris claro), con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería cromada de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño) | Unidad Medida Global | 1
70 | 72131601-001 | Bocas de Luces incluye llaves interruptores | Unidad | 40
71 | 72131601-001 | Bocas de Tomas comunes incluye placas completas | Unidad | 21
72 | 72131601-001 | Bocas de Tomas estabilizadas incluye placas completas | Unidad | 5
73 | 72131601-001 | Bocas tomas de AA (monofásicas) | Unidad | 5
74 | 72131601-001 | Bocas Tomas seca manos eléctrico. | Unidad | 3
75 | 72131601-001 | Bocas Tomas para teléfono | Unidad | 4
76 | 72131601-001 | Equipos de 12000 BTU | Unidad | 4
77 | 72131601-001 | Equipos de 24000 BTU | Unidad | 1
78 | 72131601-001 | Seca manos eléctricos en sanitarios | Unidad | 3
79 | 72131601-001 | Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves TM tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores. | Unidad Medida Global | 1
80 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp. | Unidad | 1
81 | 72131601-001 | Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp. | Unidad | 21
82 | 72131601-001 | Provisión y colocación de descargador de sobre tensión para riel DIN trifasico de 30KA. | Unidad | 1
83 | 72131601-001 | Luminaria de embutir en cielorraso con difusor acrílico con 4 lámparas de 20w tipo fluorescente. | Unidad | 25
84 | 72131601-001 | Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lamparas 2 x 9 w bajo consumo. | Unidad | 4
85 | 72131601-001 | Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA | Unidad | 8
86 | 72131601-001 | Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica y registros de inspección. | Metros | 40,5
87 | 72102601-001 | Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3). | Unidad | 2
88 | 72102601-001 | Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4). | Unidad | 1
89 | 72102601-001 | Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce. | Unidad | 1
90 | 72101903-001 | Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1). | Unidad | 1
91 | 72101903-001 | Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y un paño fijo de 0,45m. ( Ver detalle P2). | Unidad | 1
92 | 72101903-001 | Ventana - V1 - estructura aluminio anodizado color bronce con tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm . Según diseño (1,80x1,80) | Unidad | 2
93 | 72101903-001 | Ventana - V2 - 1,80mx2,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2). | Unidad | 1
94 | 72101903-001 | Ventana - V3 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V3). | Unidad | 4
95 | 72131601-012 | Tratamiento de pared exterior ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 149,3
96 | 72131601-012 | Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico. | Metros cuadrados | 67,4
97 | 72131601-012 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 36,4
98 | 72131601-012 | De techo plano - losa de HºAº - revocado con pintura látex PVA acrílico, previa aplicación de Sellador acrílico. | Metros cuadrados | 26,4
99 | 72131601-012 | Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico. | Metros cuadrados | 175,6
100 | 72131601-012 | De pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA. | Metros cuadrados | 175,6
101 | 72131601-012 | De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos | Metros cuadrados | 11
102 | 72102602-007 | Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo (VER DETALLE) | Metros cuadrados | 73
103 | 72102602-007 | Colocación de las estructuras de Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-. | Metros cuadrados | 7
104 | 72102602-007 | Mostrador de Atencion 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle). | Metros cuadrados | 2
105 | 72131601-001 | Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc. | Unidad Medida Global | 1
106 | 72131601-001 | Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo. | Unidad | 1
107 | 72131601-001 | Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso - | Unidad | 2
108 | 72131601-001 | Detector Humo Calor. | Unidad | 9
109 | 72131601-001 | Sirena acústica de alarma contra incendios | Unidad | 1
110 | 72131601-001 | Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg. | Unidad | 2
111 | 72131601-001 | Luz autónoma de emergencia. | Unidad | 7
112 | 72131601-001 | Alarma audiovisual, incluye pulsador manual. | Unidad | 2
113 | 72131601-001 | Conjunto de cableado entre el Panel Central, sensores y sirena. | Unidad Medida Global | 1
114 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
115 | 72131601-001 | Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión UPS para el equipo) | Unidad | 1
116 | 72131601-001 | Sirena para control de siniestro. | Unidad | 7
117 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 16
118 | 72102601-001 | Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración) | Unidad | 1
119 | 72102601-001 | Manijones para acceso principal - según diseño. | Unidad | 2
120 | 72102601-001 | Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 6
121 | 72102601-001 | Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1
122 | 72102601-001 | Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 1
123 | 72102601-001 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño. | Unidad | 9
124 | 72102601-001 | Cartel 150cmx25cm interior colgante | Unidad | 1
125 | 72131601-013 | Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro) | Metros cuadrados | 511
126 | 72131601-013 | Destronque, desalije y retiro de árbol | Unidad | 3
127 | 72131601-002 | Relleno y Compactación mecánica con tierra seleccionada. | Metros cúbicos | 106,5
128 | 83101504-995 | Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 X 0,30 m. Incluye excavación | Metros cúbicos | 1
129 | 83101504-995 | Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6 | Metros cúbicos | 0,3
130 | 83101504-995 | Nivelación de 0,30 con ladrillo común. Altura 3 hiladas | Metros cuadrados | 2,8
131 | 83101504-995 | De nivelacion 0,15 ladrillo común, 3 hiladas. | Metros cuadrados | 2,8
132 | 83101504-995 | Revestimiento de mampostería exterior con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= 54cm. | Metros cuadrados | 9
133 | 83101504-995 | Postes Prefabricados de Hormigon Armado h=2m, Seccion T 12x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. Terminacion pintura latex exterior, color a definir | Unidad | 8
134 | 83101504-995 | Tejido de alambre Calibre Nº12 AWG romboidal 1 1/2". | Metros cuadrados | 27,3
135 | 83101504-995 | Alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, Inferior, medio y superior del Tejido. | Metros | 10,9
136 | 83101504-995 | Alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste. | Metros | 10,9
137 | 83101504-995 | Tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15 | Unidad | 1
138 | 83101504-995 | Cimiento de piedra bruta colocada 40x40, incluye excavaciones. | Metros cúbicos | 9
139 | 83101504-995 | Bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6, 30x30 | Metros cúbicos | 1,15
140 | 83101504-995 | Excavación y cargado de pilotines de HºAº de Ø20cm x 1,80m | Metros | 54
141 | 83101504-995 | Pilares de HºAº de 0,12mx0,12m. | Metros | 44
142 | 83101504-995 | De nivelacion 0,30 ladrillo común. | Metros cuadrados | 78
143 | 83101504-995 | De elevación 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 115
144 | 83101504-995 | Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras - revestido pilar de hormigón | Metros | 44
145 | 83101504-995 | Sardinel con ladrillo semi laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle). | Metros | 69,6
146 | 83101504-995 | Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3+hidrófugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrófuga acrilico cementicio. | Metros | 52
147 | 83101504-995 | Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. Con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3 | Metros | 52
148 | 83101504-995 | Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado. | Metros cuadrados | 228
149 | 83101504-995 | Pintura de paredes revoadas con látex acrílico | Metros cuadrados | 228
150 | 83101504-995 | Tratamiento de Pilastra y sardinel de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 66,7
151 | 83101504-995 | Pilastras de ladrillo semiprensado 60x60cm visto juntas al ras - Altura 2,0m. (Medidor Electrico) | Unidad | 1
152 | 72131601-002 | Movimiento de suelo y nivelación. | Metros cuadrados | 312,5
153 | 72131601-002 | Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris. | Metros cuadrados | 3,7
154 | 72131601-002 | Contrapiso de Hormigon de Cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 187,7
155 | 72131601-002 | Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris | Metros cuadrados | 187,7
156 | 72131601-002 | Borde de Piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cm x30cm | Metros | 149,8
157 | 72131601-011 | Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada. | Unidad Medida Global | 1
158 | 72131601-011 | Cañería PVC roscable de 3/4". | Metros | 40,5
159 | 72131601-011 | Cañería PVC roscable de 1/2". | Metros | 6,5
160 | 72131601-011 | Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -. | Unidad | 2
161 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC 100mm. | Metros | 8,5
162 | 72131601-011 | Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.m | Unidad | 4
163 | 72131601-011 | Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -. | Unidad | 1
164 | 72131601-011 | Pozo ciego d=1,50m, prof. =3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra. | Unidad | 1
165 | 72131601-011 | Caño desagüe PVC blanco de 100mm. | Metros | 142,9
166 | 72131601-011 | Bandeja de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal | Unidad | 4
167 | 72131601-011 | Registro desagüe pluvial 0,40mx0,40m. Con rejilla Metalica de Varillas de 8mm. | Unidad | 15
168 | 72131601-001 | Puesto de med.incluye caño de bajada y acces.de 3"galvanizada,nicho para med. trifásico,tapa metálica ANDE,caja presintable c/llave TM de 3x50Amp,cable p/acometida 4x10mm,cable de bajada tipo preensamblado 4x16mm,jabalina de cobre p/tierra,reg. c/tapa al pie del puesto de medición. | Unidad Medida Global | 1
169 | 72131601-001 | Acometida Telefonica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero . | Unidad Medida Global | 1
170 | 72131601-001 | Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio. | Unidad | 15
171 | 72131601-001 | Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. | Unidad | 5
172 | 72131601-001 | Provision e instalacion de Fotocelulas 10A. | Unidad | 9
173 | 72131601-001 | Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A° | Unidad | 22
174 | 72131601-001 | Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE. | Unidad | 4
175 | 72131601-001 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño | Unidad | 10
176 | 72131601-001 | Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Pergolado y exterior del Edificio)ver Diseño | Unidad | 4
177 | 72131601-001 | Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil . | Unidad | 1
178 | 72101903-001 | Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja. | Metros cuadrados | 2
179 | 72101903-001 | Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle | Metros cuadrados | 1,5
180 | 72101903-001 | Pintura de rejas y portones metálicas esmalte sintético al agua o equivalente | Metros cuadrados | 3,5
181 | 72101903-001 | Reja de protección para reflector del mástil | Unidad | 1
182 | 72101903-001 | Base de hormigón ciclópeo 60x60x100cm, para pilares de pergolado. | Metros cúbicos | 1,05
183 | 72101903-001 | Pilares de hormigón armado 0,30x0,30x3,00m | Unidad | 3
184 | 72101903-001 | Revestimiento de Piedras, con piedra natural - basáltica o arenisca. | Metros cuadrados | 13,7
185 | 72101903-001 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 13,7
186 | 72101903-001 | Pergolado Metálico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, según detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintética. | Metros cuadrados | 16,6
187 | 72101903-001 | Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -. | Metros | 15,4
188 | 72101903-001 | Pintura de baranda con esmalte sintetico base agua. | Metros cuadrados | 30,8
189 | 72101903-001 | Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,50mx0,50mx1,00m - | Metros cúbicos | 0,44
190 | 72101903-001 | Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm. | Unidad | 2
191 | 72131701-023 | Compactación y preparación de la superficie para el pasto sintético. | Metros cuadrados | 47,1
192 | 72131701-023 | Cimentación PBC - 0,40mx0,40m, incluye excavación | Metros cúbicos | 3,6
193 | 72131701-023 | Muro de contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm. | Metros cuadrados | 6,2
194 | 72131701-023 | Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca. Interior y exterior. | Metros cuadrados | 12,4
195 | 72131701-023 | Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra roja Misiones de ancho 0,3m largo 0,40m y espesor 5cm a junta seca. | Metros cuadrados | 6
196 | 72131701-023 | Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de alfombra tipo pasto sintético. | Metros cuadrados | 47,1
197 | 72131701-023 | Carpeta alisada para asiento de alfombra tipo pasto sintético | Metros cuadrados | 47,1
198 | 72131701-023 | Provisión y colocación de pasto sintético | Metros cuadrados | 47,1
199 | 72131701-023 | Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa. | Metros cuadrados | 18,4
200 | 72131701-023 | Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles | Unidad Medida Global | 1
201 | 72131701-023 | Provisión y colocación de sube y baja. Ver lamina de detalles. | Unidad | 2
202 | 72131601-001 | Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. - | Metros cuadrados | 102,4
203 | 72131601-001 | Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes. | Metros cuadrados | 102,4
204 | 72131601-001 | Jardinería con plantas ornamentales -Definiendo sectores según planos. | Unidad Medida Global | 1
205 | 72131601-001 | Planterones cerámicos de 80 lits. De capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo | Unidad | 3
206 | 72131601-001 | Plantación de árboles nativos | Unidad | 3
207 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el césped) | Unidad | 6
208 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m. Acceso funcionarios | Unidad | 1
209 | 72102601-001 | Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal. | Unidad Medida Global | 1
210 | 72102601-001 | Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS) | Unidad | 1
211 | 72102601-001 | Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño. | Unidad | 1
212 | 72102601-001 | Banco metálico de tubo de acero de 40mm de diámetro con asiento y respaldo de acero perforado, terminación pintura de poliester en polvo color gris | Unidad | 2
213 | 72102601-001 | Cesto para basura con tapa 60X80X50 de acuerdo al plano. | Unidad | 1
214 | 72102601-001 | Cesto para basura, modelo estandar con simbolo del Poder Judicial. | Unidad | 1
215 | 72102601-001 | Limpieza final de obra, (reacondicionamiento para inauguración) | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]