## items
Ítems del llamado Reacondicionamiento General del Parlasur, povisión e instalación de aire acondicionado para Oficnas del Parlasur con ID: 359109
Reacondicionamiento General del Parlasur, povisión e instalación de aire acondicionado para Oficnas del Parlasur , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 73141704-005 | Desmonte, limpieza y retiro de alfombra existente. | Metros cuadrados | EVENTO | 175
2 | 72131601-009 | Remocion de pisos danhados y carpeta de hormigon deteriorada | Metros cuadrados | EVENTO | 175
3 | 72131601-009 | Reacondicionamiento de piso ceramico con su correspondiente carpeta de hormigon. | Metros cuadrados | EVENTO | 175
4 | 72131601-009 | Mantenimiento y reparacion de zocalo de piso | Metros | EVENTO | 200
5 | 72131601-013 | Limpieza general y retiro de escombros | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
6 | 72101607-003 | Mantenimiento y reparacion de revestimiento de azulejos tipo pastilla en banhos y kichenette | Metros cuadrados | EVENTO | 30
7 | 72102304-003 | Mantenimiento y reparacion de instalacion de desagüe cloacal existente en banho de damas y caballeros | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72102304-003 | Mantenimiento y reparacion de instalacion de desagüe cloacal existente en kichennette | Unidad | EVENTO | 1
9 | 72102304-001 | Mantenimiento y reparacion de registro existente | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
10 | 72131601-011 | Cambio de inodoros de cisterna baja danhados | Unidad | EVENTO | 3
11 | 72102304-9997 | Cambio de lavatorios con mesada de granito natural danhados y deteriorados. | Unidad | EVENTO | 2
12 | 72131601-011 | Cambio de bacha de acero inoxidable y mesada de granito natural | Unidad | EVENTO | 1
13 | 72102304-002 | Cambio de canilla para lavatorios con accesorios hidrosanitarios de kichennette | Unidad | EVENTO | 1
14 | 72102304-002 | Cambio de canilla para lavatorios con accesorios hidrosanitarios de banhos | Unidad | EVENTO | 4
15 | 72102304-002 | Provision y colocacion de accesorios de banhos para damas y caballeros (portapapel, toalleros, jaboneras) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
16 | 72101511-002 | Trabajos preliminares de desmonte de equipos de aire acondicionado existentes con recuperacion de todos sus componentes. | Unidad | EVENTO | 6
17 | 40101701-002 | Provision e instalacion de aire acond tipo split de 36.000 BTU/H. Incluye soporte, canherias, instalacion electrica y demas accesorios | Unidad | EVENTO | 1
18 | 40101701-002 | Provision e instalacion de aire acond tipo split de 18.000 BTU/H. Incluye soporte, canherias, instalacion electrica y demas accesorios | Unidad | EVENTO | 1
19 | 40101701-002 | Provision e instalacion de aire acond tipo split de 12.000 BTU/H. Incluye soporte, canherias, instalacion electrica y demas accesorios | Unidad | EVENTO | 7
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]