## items
Ítems del llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN con ID: 360108
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO DE CHILLERS CARRIER - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de 2 (dos) Chillers Carrier | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO DE CHILLER TRANE - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de Chiller Trane | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO DE CHILLERS YORK - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de 2 (dos) Chillers York | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE Nº 4 - MANTENIMIENTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y CALDERAS - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento Torre 1 (Towerton) | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102305-001 | Mantenimiento Torre 2 (HD) | Unidad | UNIDAD | 1
3 | 72102305-001 | Mantenimiento Torre 3 (Towerton) | Unidad | UNIDAD | 1
4 | 72102305-001 | Mantenimiento de tres calderas Fulton | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 5
LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 80.000.000 Máximo: 150.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento preventivo mensual | Mes | UNIDAD | 12
2 | 72102305-001 | Mantenimiento correctivo | Unidad | EVENTO | 1
2.1 |  | Ruleman de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.2 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.4 |  | Ruleman de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.5 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.6 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.7 |  | Ruleman de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.8 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.9 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.10 |  | Ruleman de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.11 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.12 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.13 |  | Ruleman de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.14 |  | Acoplamiento de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.15 |  | Empaquetadura de Bomba de agua de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.16 |  | Ruleman de Motobomba de agua de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.17 |  | Ruleman de Motobomba de agua de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.18 |  | Ruleman de Motobomba de agua de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.19 |  | Ruleman de Motobomba de agua de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.20 |  | Reposicion de Bomba de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.21 |  | Reposicion de Bomba de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.22 |  | Reposicion de Bomba de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.23 |  | Bomba de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.24 |  | Bomba de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.25 |  | Motobomba de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.26 |  | Motobomba de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.27 |  | Motobomba de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.28 |  | Motobomba de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.29 |  | Rebobinado de Motor de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.30 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 75 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.31 |  | Rebobinado de Motor de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.32 |  | Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 60 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.33 |  | Rebobinado de Motor de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.34 |  | Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 50 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.35 |  | Rebobinado de Motor de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.36 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 25 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.37 |  | Rebobinado de Motor de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.38 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 20 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.39 |  | Rebobinado de Motor de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.40 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 15 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.41 |  | Rebobinado de Motor de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.42 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 10 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.43 |  | Rebobinado de Motor de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.44 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 7,5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.45 |  | Rebobinado de Motor de 5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.46 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 5 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.47 |  | Rebobinado de Motor de 3 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.48 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 3 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.49 |  | Rebobinado de Motor de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.50 |  | Renovacion de Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 2 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.51 |  | Rebobinado de Motor de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.52 |  | Instalacion electrica de mando y potencia de Motor de 1 HP | Unidad | EVENTO | 1
2.53 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Valvulas de 12" | Unidad | EVENTO | 1
2.54 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Valvulas de 10" | Unidad | EVENTO | 1
2.55 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Valvulas de 08" | Unidad | EVENTO | 1
2.56 |  | Arenado, rectificado, empaquetadura y bulones para Valvulas de 06" | Unidad | EVENTO | 1
2.57 |  | Cilindro perforado para Filtro de 12" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.58 |  | Valvula de 12" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.59 |  | Valvula de 10" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.60 |  | Valvula de 08" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.61 |  | Valvula de 06" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.62 |  | Valvulas de 3" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.63 |  | Valvulas de 2" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.64 |  | Valvulas de 1 1/2" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.65 |  | Valvulas de 1" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.66 |  | Valvulas de 3/4" para ca?eria de agua. | Unidad | EVENTO | 1
2.67 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 24". | Metros | EVENTO | 1
2.68 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 16". | Metros | EVENTO | 1
2.69 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 12". | Metros | EVENTO | 1
2.70 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 10". | Metros | EVENTO | 1
2.71 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 8". | Metros | EVENTO | 1
2.72 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 6". | Metros | EVENTO | 1
2.73 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 4". | Metros | EVENTO | 1
2.74 |  | Pintura anticorrosiva y aislacion termica de cañeria de agua de 3". | Metros | EVENTO | 1
2.75 |  | Cañeria de agua de alta presion de 12" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.76 |  | Cañeria de agua de alta presion de 10" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.77 |  | Cañeria de agua de alta presion de 8" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.78 |  | Cañeria de agua de alta presion de 6" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.79 |  | Cañeria de agua de alta presion de 4" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.80 |  | Cañeria de agua de alta presion de 3" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.81 |  | Cañeria de agua de alta presion de 2" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.82 |  | Cañeria de agua de alta presion de 1 1/2" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.83 |  | Cañeria de agua de alta presion de 1" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.84 |  | Cañeria de agua de alta presion de 3/4" con pintura anticorrosiva y aislacion termica. | Metros | EVENTO | 1
2.85 |  | Aislacion termica para ductos de aire. | Metros cuadrados | EVENTO | 1
2.86 |  | Provision y montaje de 10 m de ducto flexible de 10" de diametro con su rejilla de 30 x30 cm para insuflamiento de Aire Acondicionado. | Unidad | EVENTO | 1
2.87 |  | Union flexible para ca?eria de agua de 12". | Unidad | EVENTO | 1
2.88 |  | Union flexible para ca?eria de agua de 10". | Unidad | EVENTO | 1
2.89 |  | Union flexible para ca?eria de agua de 8". | Unidad | EVENTO | 1
2.90 |  | Pintura y aislacion termica de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.91 |  | Ruleman de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.92 |  | Correas de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.93 |  | Poleas de Climatizadores zonales de 30 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.94 |  | Pintura y aislacion termica de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.95 |  | Ruleman de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.96 |  | Correas de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.97 |  | Poleas de Climatizadores zonales de 20 TR. | Unidad | EVENTO | 1
2.98 |  | Pintura y aislacion termica de equipos Fancoil de 18.000 Btu. | Unidad | EVENTO | 1
2.99 |  | Motor de equipos Fancoil de 18.000 Btu. 1/6 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.100 |  | Llave selectora y termostato de equipos Fancoil de 18.000 Btu. | Unidad | EVENTO | 1
2.101 |  | Ruleman de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.102 |  | Polea de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.103 |  | Correas de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.104 |  | Motor de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.105 |  | Turbina de Extractores de 1 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.106 |  | Ruleman de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.107 |  | Polea de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.108 |  | Correas de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.109 |  | Motor de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.110 |  | Turbina de Extractores de 5 HP. | Unidad | EVENTO | 1
2.111 |  | Compresor para Camara Frigorifica de 6 HP con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.112 |  | Presostato para Camara Frigorifica. | Unidad | EVENTO | 1
2.113 |  | Valvula de Expansion para Camara Frigorifica. | Unidad | EVENTO | 1
2.114 |  | Compresor para Camara Frigorifica de 4HP con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.115 |  | Compresor para Camara Frigorifica de 3 HP con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.116 |  | Motor ventilador para Condensador de equipos enfriadores de Camara Frigorifica. | Unidad | EVENTO | 1
2.117 |  | Equipo enfriador de Camara Frigorifica de 6HP con gas ecologico. | Unidad | EVENTO | 1
2.118 |  | Equipo enfriador de Camara Frigorifica de 4HP con gas ecologico. | Unidad | EVENTO | 1
2.119 |  | Equipo enfriador de Camara Frigorifica de 3HP con gas ecologico. | Unidad | EVENTO | 1
2.120 |  | Climatizadores zonales de 30 TR incluyendo protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.121 |  | Climatizadores zonales de 20 TR incluyendo protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.122 |  | Fancoil de 18.000 Btu. Incluyendo protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.123 |  | Motor de 5 HP para Climatizador con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.124 |  | Motor de 3 HP para Climatizador con sus protecciones. | Unidad | EVENTO | 1
2.125 |  | Compresor de Aire de 12.000-24.000 BTU/h | Unidad | EVENTO | 1
2.126 |  | Compresor de Aire de 36.000-60.000 BTU/h | Unidad | EVENTO | 1
2.127 |  | Placa electronica de control para Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.128 |  | Sensores para placas electronicas de Split | Unidad | EVENTO | 1
2.129 |  | Valvula inversora f/c para Split de 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.130 |  | Valvula inversora f/c para Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.131 |  | Llave de paso de alta y baja para Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.132 |  | Presostato para Split (Mantenimiento Correctivo) | Unidad | EVENTO | 1
2.133 |  | Capacitor para motor de Split. | Unidad | EVENTO | 1
2.134 |  | Turbina de Evaporador para Split de 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.135 |  | Turbina de Evaporador para Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.136 |  | Ventilador para condensador de Split de12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.137 |  | Ventilador para condensador de Split de 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.138 |  | Motor para condensador 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.139 |  | Motor para condensador 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.140 |  | Motor para evaporador 12.000/24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.141 |  | Motor para evaporador 36.000/60.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 1
2.142 |  | Aceite para reductor y bombas | Litros | EVENTO | 1
2.143 |  | Reten para Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1
2.144 |  | Mecanizado, Ajuste y Balanceo de ejes | Unidad | EVENTO | 1
2.145 |  | Mecanizado, Ajuste y Balanceo de Turbinas | Unidad | EVENTO | 1
2.146 |  | Retoque de pintura de motores, bombas y valvulas | Unidad | EVENTO | 1
2.147 |  | Gas refrigerante Ecologico en kg. | Kilogramos | EVENTO | 1
2.148 |  | Gas refrigerante R 22 en kg. | Kilogramos | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 6
LOTE Nº 6 - MANTENIMIENTOS VARIOS - CONTRATO CERRADO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Mantenimiento de pantallas acústicas de Torres de Enfriamiento | Unidad | UNIDAD | 1
2 | 72102305-001 | Mantenimiento y reparación de bandejas para desagüe en Tesorería | Unidad | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]