## items
Ítems del llamado AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL ESTADIO MUNICIPAL con ID: 360556
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL ESTADIO MUNICIPAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Demoliciones - Trabajos Prelimirares | Unidad | 1 |  | 0
1.1 |  | Limpieza y Preparacion de Obra | Metros cuadrados | 3.686 |  | 0
1.2 |  | Cartel de Obra (3x4) m | Unidad | 2 |  | 0
1.3 |  | Vallado de Obra | Metros cuadrados | 840 |  | 0
1.4 |  | Obrador (Oficinas-Deposito) | Metros cuadrados | 100 |  | 0
1.5 |  | Baño para Personales | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.6 |  | Demolicion de Piso de Parquet con Recuperacion | Metros cuadrados | 989 |  | 0
1.7 |  | Demolicion de Piso de Hormigon Existente | Metros cuadrados | 360 |  | 0
1.8 |  | Demolicion de Contrapiso | Metros cuadrados | 989 |  | 0
1.9 |  | Demolicion de Graderia y Cabina de Transmision de Estructura de Madera con Recuperacion | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.10 |  | Demolicion de Deposito y Estructura de Tanque | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.11 |  | Demolicion de Estructura de Material Existente (Baños-Vestuarios-Boleterias-Porton Acceso), con recuperacion. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
1.12 |  | Demolicion de Mamposteria existente, para abertura de puertas en salones. | Metros cuadrados | 166,5 |  | #VALUE!
1.13 |  | Demolicion de Pavimento Existente - Para estacionamiento | Metros cuadrados | 1.500 |  | 0
1.14 |  | Movimiento de Suelo, excavacion y desalijo de material sobrante de excavaciones. | Metros cúbicos | 1.700 |  | 0
2 | 72131601-998 | Estructura de Hormigon Armado | Unidad | 1 |  | 0
2.1 |  | Replanteo y Marcacion | Metros cuadrados | 3.558 |  | 0
2.2 |  | Excavacion de Tubulones | Metros cúbicos | 800,07 |  | #VALUE!
2.3 |  | Excavacion de Pilotes y Cabezales | Metros cúbicos | 102 |  | 0
2.4 |  | Excavacion de Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 249,45 |  | #VALUE!
2.5 |  | Fundacion de Hº Aº, Tipo Tubulones. D= 0,80m | Metros cúbicos | 800,07 |  | #VALUE!
2.6 |  | Fundacion de Hº Aº, tipo Pilotes. D=0.3 m | Metros cúbicos | 64 |  | 0
2.7 |  | Reservorio | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
2.8 |  | Cabezales | Metros cúbicos | 38 |  | 0
2.9 |  | Vigas de Fundacion | Metros cúbicos | 249,45 |  | #VALUE!
2.10 |  | Porticos | Metros cúbicos | 191,58 |  | #VALUE!
2.11 |  | Vigas (contrahuellas) | Metros cúbicos | 137,66 |  | #VALUE!
2.12 |  | Losas(huellas) | Metros cúbicos | 133,84 |  | #VALUE!
2.13 |  | Escalera Acceso a Graderias | Metros cúbicos | 9,55 |  | #VALUE!
2.14 |  | Techo Mirador | Metros cúbicos | 2,55 |  | #VALUE!
2.15 |  | Forjados | Metros cúbicos | 4,35 |  | #VALUE!
2.16 |  | Pilares | Metros cúbicos | 8,44 |  | #VALUE!
2.17 |  | Viga Apoyo Techo - Salones y Acceso Principal | Metros cúbicos | 28,8 |  | #VALUE!
2.18 |  | Escaleras | Metros cúbicos | 5,14 |  | #VALUE!
2.19 |  | Vigas | Metros cúbicos | 20,52 |  | #VALUE!
2.20 |  | Forjados | Metros cúbicos | 22,23 |  | #VALUE!
2.21 |  | Pilares | Metros cúbicos | 18,94 |  | #VALUE!
2.22 |  | Techo de Baños - Vigas y Losas | Metros cúbicos | 7,03 |  | #VALUE!
2.23 |  | Entrepiso Salones y Acceso Principal - Vigas y Losas | Metros cúbicos | 88,21 |  | #VALUE!
3 | 72131601-998 | Estructura Metálica | Unidad | 1 |  | 0
3.1 |  | Desmontd de cobertura de chapas metalicas (Con recuperacion) | Metros cuadrados | 2.951 |  | 0
3.2 |  | Reparacion y Refuerzo en punto de apoyo sobre columnas metalicas (Con angulos de 2" x 1/4 y Perfil "U" de 150x40x4,5 mm) de estructura metalica existente | Unidad | 50 |  | 0
3.3 |  | Reposicion de cobertura con chapa acanalada tipo cincalum N24 | Metros cuadrados | 2.951 |  | 0
3.4 |  | Colocacion de caballete ancho = 1 m chapa cinc lisa N 24 | Metro lineal | 360 |  | 0
3.5 |  | Techo de estructura metalica en perfil estructural y cobertura de chapa c/ nucleo aislacion de poliuretano 50mm, de doble chapa, interna lisa y externa trapezoidal. Para zonas a ampliar. Color a definir | Metros cuadrados | 808,5 |  | #VALUE!
3.6 |  | Estructura de soporte para revestido de ACM | Metros cuadrados | 155 |  | 0
4 | 72131601-002 | Obras Civiles | Unidad | 1 |  | 0
4.1 |  | Replanteo y Marcacion (Topografico y Caballetes de ejes) | Metros cuadrados | 3.686 |  | 0
4.2 |  | Cimiento de Piedra bruta colocada 0.40 x 0.60 m | Metros cúbicos | 137,88 |  | #VALUE!
4.3 |  | Viga Cadena de Hº Aº 0.20x0.30 m | Metro lineal | 574,45 |  | #VALUE!
4.4 |  | Aislacion Hidrofuga horizontal en "U" de Mamposteria de Elevacion de 0,15 m | Metros cuadrados | 430 |  | 0
4.5 |  | Mamposteria de Nivelacion de 0.30m h= 20cm | Metros cuadrados | 114,9 |  | #VALUE!
4.6 |  | Mamposteria de Elevacion de 0.15m, de ladrillo 6 aguj. | Metros cuadrados | 2.764,35 |  | #VALUE!
4.7 |  | Mamposteria de 0.15m revestimiento para portico de acceso | Metros cuadrados | 24 |  | 0
4.8 |  | Dintel sobre aberturas/envarillado de mamposteria | Metro lineal | 146 |  | 0
4.9 |  | Viga de Hº Aº para apoyo de losa en salones 0.20 x 0.40 m | Metro lineal | 574,45 |  | #VALUE!
4.10 |  | Losa de Hº Aº pre fabricada para entrepiso de salones | Metros cuadrados | 422,62 |  | #VALUE!
4.11 |  | Contrapiso de Hº de cascotes sobre terreno natural e= 12 cm. Incluye barrera de vapor manta de 200 micrones | Metros cuadrados | 1.616,28 |  | #VALUE!
4.12 |  | Piso de Granito reconstituido | Metros cuadrados | 1.616,28 |  | #VALUE!
4.13 |  | Piso de Hº Aº e= 12 cm. perimetral a la cancha | Metros cuadrados | 1.416 |  | 0
4.14 |  | Piso de Hº Aº e= 12 cm. para la cancha | Metros cuadrados | 924 |  | 0
4.15 |  | Revoque a 1 capa filtrado con hidrofugo | Metros cuadrados | 5.528,7 |  | #VALUE!
4.16 |  | Revoque de losa de entrepiso de salones y de sector palco | Metros cuadrados | 653,62 |  | #VALUE!
4.17 |  | Revestimiento ceramico brasilero PEI=4 en Sanitarios, Vestuarios y Cantina | Metros cuadrados | 628,8 |  | #VALUE!
4.18 |  | Cierlorraso desmontable de yeso acartonado con soporte de aluminio, en Vestuarios, Sanitarios, Cantinas y Acceso Principal | Metros cuadrados | 829,1 |  | #VALUE!
4.19 |  | Cielorraso de PVC en Techo de Salones | Metros cuadrados | 422,6 |  | #VALUE!
4.20 |  | Provision y colocacion de Inodoros Sisterna Alta | Unidad | 65 |  | 0
4.21 |  | Provision y Colocacion de Inodoros Sisterna Baja | Unidad | 4 |  | 0
4.22 |  | Provision y Colocacion de Inodoros para Capacidades Diferentes | Unidad | 6 |  | 0
4.23 |  | Provision y colocacion Mingitorio oval | Unidad | 35 |  | 0
4.24 |  | Provision y Colocacion de Lavatorio para Capacidades Diferentes | Unidad | 6 |  | 0
4.25 |  | Provision y Colocacion de Bacha con Pedestal | Unidad | 26 |  | 0
4.26 |  | Provision y Colocacion de Bacha oval en mesada de baños | Unidad | 41 |  | 0
4.27 |  | Provisionn y Colocacion de doble bacha de Acero Inoxidable en cantina | Unidad | 3 |  | 0
4.28 |  | Provision y Colocacion de Griferia para bacha con pedestal | Unidad | 26 |  | 0
4.29 |  | Provision y Colocacion Griferia para Mesada | Unidad | 41 |  | 0
4.30 |  | Provision y Colocacion Griferia para mingitorios | Unidad | 35 |  | 0
4.31 |  | Provision y Colocacion Griferia para capacidades diferentes | Unidad | 6 |  | 0
4.32 |  | Provision y Colocacion Juego para ducha | Unidad | 15 |  | 0
4.33 |  | Provision y Colocacion Jabonera | Unidad | 15 |  | 0
4.34 |  | Provision y Colocacion Portarollo | Unidad | 75 |  | 0
4.35 |  | Provision y Colocacion Asidero para Capacidades Diferentes | Unidad | 12 |  | 0
4.36 |  | Provision y Colocacion Barra de baño para capacidades diferentes | Unidad | 12 |  | 0
4.37 |  | Provision y Colocacion de Asiento para Capacidades Diferentes | Unidad | 6 |  | 0
4.38 |  | Provision y Colocacion Tabiques de Separacion | Unidad | 18 |  | 0
4.39 |  | Provision y Colocacion Mesada de Granito | Metros cuadrados | 24,3 |  | #VALUE!
4.40 |  | Espejos Flotados de 3mm con soportes, en baños | Metros cuadrados | 22,5 |  | #VALUE!
4.41 |  | Trampa pasa dinero embutida en mesada de granito | Unidad | 3 |  | 0
4.42 |  | Puerta placa lisa enchapada 1.20x2.10 m Tipo rebatible doble hoja (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica) | Unidad | 3 |  | 0
4.43 |  | Puerta Placa lisa enchapada 1.00x2.10 m Tipo vaiven (Incluye marco, visagras vaiven y pasadores) | Unidad | 6 |  | 0
4.44 |  | Puerta placa lisa enchapada 0.90x2.10 m Tipo rebatible (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica) | Unidad | 8 |  | 0
4.45 |  | Puerta placa lisa enchapada 0.80x2.10 m Tipo rebatible (Incluye marco, visagras y cerraduras llave chica) | Unidad | 25 |  | 0
4.46 |  | Puerta placa lisa enchapada 0.60x 1,80 m Tipo vaiven (Incluye marco, visagras vaiven y pasadores) | Unidad | 69 |  | 0
4.47 |  | Puerta completa de chapa plegada Nº 18 tipo rebatible de 0.60 x 2.10 en duchas de sanitarios | Unidad | 15 |  | 0
4.48 |  | Ventanas 0.40 x 1.50 m en Vestuarios | Unidad | 16 |  | 0
4.49 |  | Puerta Corrediza 3.00 x 3.70 m, de Vidrio Templado 10 mm x 8 hojas color verde, banderolas superiores, perfileria de aluminio | Unidad | 15 |  | 0
4.50 |  | Puerta corrediza 3.00 x 5.60 m, de vidrio templado 10 mm x 8 hojas color verde, con banderolas superiores, perfileria de aluminio | Unidad | 9 |  | 0
4.51 |  | Vano fijo 1.00 x 5.60, de vidrio templado 10mm, color verde, perfileria de aluminio | Unidad | 9 |  | 0
4.52 |  | Ventana de 5 hojas proyectantes 0.40x2.50m, de vidrio templado 06mm, color verde, perfileria de aluminio | Unidad | 12 |  | 0
4.53 |  | Ventana vidrieria fija, de 1.20x14.50m, de vidrio templado 06mm, color traslucido, perfileria de aluminio | Unidad | 1 |  | 0
4.54 |  | Ventana vidrieria fija, de 1.20x3.40m, de vidrio templado 06mm, color traslucido, perfileria de aluminio | Unidad | 2 |  | 0
4.55 |  | Ventana vidrieria fija, con abertura media luna tipo cajero, de 1.20 x 3.60 m, de vidrio tamplado 06 mm, color verde, perfileria de aluminio | Unidad | 3 |  | 0
4.56 |  | Ventana proyectante 0.40x0.40 m, de vidrio templado 06 mm, color verde, perfileria de aluminio | Unidad | 6 |  | 0
4.57 |  | Fachada curvilinea de vidrio espejado 6.20x 34.00 m, de vidrio templado 10 mm, instalado con perfileria de aluminio estructural, color bronce. Incluye la provision e instalacion de puerta corrediza con sistema de abre puerta automatica | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
4.58 |  | Mamparas de Eucatex en cabinas h= 2,80 m | Metros cuadrados | 87,4 |  | #VALUE!
4.59 |  | Puertas de Eucatex 0.60x2.10m | Unidad | 12 |  | 0
4.60 |  | Cenefa de borde de entramado metalico con soportes de chapa doblada | Metros cuadrados | 226,13 |  | #VALUE!
4.61 |  | Revestido de ACM | Metros cuadrados | 155 |  | 0
4.62 |  | Pintura de Aberturas Metalicas, con antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 19,2 |  | #VALUE!
4.63 |  | Pintura de estructura metalica de techo existente, con antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 2.951 |  | 0
4.64 |  | Pintura de estructura metalica sector ampliacion, con antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 2.350,73 |  | #VALUE!
4.65 |  | Pintura de paredes al latex con enduido | Metros cuadrados | 5.528,7 |  | #VALUE!
4.66 |  | Pintura de losas al latex con enduido | Metros cuadrados | 653,62 |  | #VALUE!
5 | 72131601-011 | Instalacion de Agua Corriente | Unidad | 1 |  | 0
5.1 |  | Provision e instalacion de sistema de bombeo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
5.2 |  | Provision e instalacion de Cañerias de alimentacion DN 3/4", incluye accesorios y elementos necesarios | Metro lineal | 86 |  | 0
5.3 |  | Provision e instalacion de Cañerias de alimentacion DN 1", incluye accesorios y elementos necesarios | Metro lineal | 105 |  | 0
5.4 |  | Provision e instalacion de Cañerias de alimentacion DN 1 1/2", incluye accesorios y elementos necesarios | Metro lineal | 150 |  | 0
5.5 |  | Agua fria en baños sexados, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 10 inod + 6 ming + 6 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
5.6 |  | Agua fria en baño jugadores sector palco, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos (3 inod + 3 duchas + 4 lavat + 6 ming) | Unidad | 4 |  | 0
5.7 |  | Agua fria en baño jugadores sector acceso principal, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 4 inod + 4 duchas + 4 Lavat + 6 ming) | Unidad | 2 |  | 0
5.8 |  | Agua fria en baño de salones, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat) | Unidad | 24 |  | 0
5.9 |  | Agua fria en baño de cabinas de transmision, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
5.10 |  | Agua fria en baños planta alta, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 2 inod + 1 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
5.11 |  | Agua fria en baños para capacidades diferentes, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
5.12 |  | Agua fria en pileta de cantina, incluyendo cañerias, llaves de paso, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 3 |  | 0
6 | 72131601-011 | Instalacion de Desague Cloacal | Unidad | 1 |  | 0
6.1 |  | Desague en baños sexados, incluyendo cañerias, uniones y accesorios, conforme a planos (10 inod + 6 ming + 6 lavat) | Unidad | 4 |  | 0
6.2 |  | Desague en baños jugadores sector accesor principal, inluyendo cañerias, uniones y accesorios, conforme a planos ( 4 inod + 4 duchas + 4 lavat + 6 ming) | Unidad | 2 |  | 0
6.3 |  | Desague en baño de salones, incluyendo cañerias, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat ) | Unidad | 24 |  | 0
6.4 |  | Desague en baño de cabinas de transmision, incluyendo cañerias, bajadas, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
6.5 |  | Desague en baños Planta Alta, incluyendo cañerias, bajadas, uniones y accesorios, conforme a planos ( 2 inod + 1 lavet) | Unidad | 2 |  | 0
6.6 |  | Desague en baños para capacidades diferentes, incluyendo cañerias, uniones y accesorios, conforme a planos ( 1 inod + 1 lavat) | Unidad | 2 |  | 0
6.7 |  | Desague en pileta de cantina, incluyendo cañerias, uniones y accesorios, conforme a planos | Unidad | 3 |  | 0
6.8 |  | Cañerias de PVC soldable 100 (cañerias entre registros) | Metro lineal | 259 |  | 0
6.9 |  | Registros 50x50 con excavacion | Unidad | 14 |  | 0
6.10 |  | Registros 60x60 con excavacion | Unidad | 8 |  | 0
6.11 |  | Registros 60x100 con excavacion | Unidad | 2 |  | 0
7 | 72131601-011 | Instalacion de Desague Pluvial | Unidad | 1 |  | 0
7.1 |  | Canaleta metalica desarrollo 120cm, chapa lisa N24 | Metro lineal | 220 |  | 0
7.2 |  | Canaleta metalica desarrollo 60 cm, chapa lisa N24 | Metro lineal | 70 |  | 0
7.3 |  | Boqueta metalica con salida para tubo de 150mm | Unidad | 50 |  | 0
7.4 |  | Tubo PVC soldable serie reforzada DN 150mm | Metro lineal | 596 |  | 0
7.5 |  | Codo 45º PVC 150mm | Unidad | 12 |  | 0
7.6 |  | Codo 90º PVC 150mm | Unidad | 50 |  | 0
8 | 72131601-001 | Instalacion de Sistema de Aire Acondicionado | Unidad | 1 |  | 0
8.1 |  | Cañerias y accesorios de PVC 25 mm, para drenaje: incluye demolicion de pared, aislamiento de caños de drenaje. instalacion de caños de drenaje aislados y posterior relleno de hueco en pared con mortero 1:3 | Metro lineal | 232 |  | 0
8.2 |  | Cañerias de cobre aisladas de 1/2" | Metro lineal | 78 |  | 0
8.3 |  | Manguitos aislantes de neopreono 1/2" | Metro lineal | 78 |  | 0
8.4 |  | Cañerias de cobre aisladas de 5/8" | Metro lineal | 44 |  | 0
8.5 |  | Manguitos aislantes de neopreono 5/8" | Metro lineal | 44 |  | 0
8.6 |  | Instalacion de interconexion electrica entre evaporadores y compresores | Metro lineal | 122 |  | 0
9 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad | 1 |  | 0
9.1 |  | Construccion de Red MT (segun memorial descriptivo) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.2 |  | Red de Distribucion BT (segun memorial descriptivo) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
9.3 |  | Generador Cabinado de 350 Kva | Unidad | 1 |  | 0
9.4 |  | Banco Capacitor de 80 KV Ar co armario de 200 x 60 x 80 cm | Unidad | 1 |  | 0
9.5 |  | Instalacion de Red de Señales Debiles | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
10 | 72131601-011 | Instalación PCI (Según Proyecto) | Unidad | 1 |  | 0
11 | 72131601-998 | Obras Exteriores | Unidad | 1 |  | 0
11.1 |  | Contrapiso para veredas | Metros cuadrados | 1.390 |  | 0
11.2 |  | Contrapiso para explanada | Metros cuadrados | 910 |  | 0
11.3 |  | Piso Canto rodado en veredas y explanada | Metros cuadrados | 2.300 |  | 0
11.4 |  | Piso Hº Aº en estacionamientos | Metros cuadrados | 1.500 |  | 0
11.5 |  | Cordones de Hormigon 10x10x100 | Unidad | 500 |  | 0
11.6 |  | Limpieza Final de Obra y Retiro de Escombros (0,8%) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]