## items
Ítems del llamado REFACCIÓN DE 1 PABELLÓN DE 2 AULAS - BLOQUE Nº 1 y REPARACIÓN DE SS.HH. para la ESCUELA BÁSICA Nº 3012 PROF. ELVIO ASUNCIÓN BARBERAN G. - CALLE 1 - PLURIANUAL con ID: 362191
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.- | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-013 | Replanteo y Marcación.- | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-013 | Vallado de obra.- | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-013 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesivo.- | Unidad | 1
5 | 72131601-002 | Placa de inauguración | Unidad | 1
6 | 72131601-007 | DESMONTE Y DEMOLICIÓN: De techo y maderamen /recuperación . Incluye tapas dobles y caballetes.- | Metros cuadrados | 141,1
7 | 72131601-001 | Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación artefactos por ambiente.- | Unidad | 2
8 | 72131601-001 | Desmonte de la instalación eléctrica por ambiente.- | Unidad | 2
9 | 72131601-010 | Desmonte de ventanas existentes.- | Unidad | 4
10 | 72131601-009 | Desmonte de piso calcáreo. Incluye zócalo- | Unidad | 97
11 | 72131601-003 | Demolición de pared para vano- | Unidad | 14,4
12 | 72131601-004 | Encadenado superior de H° A° para apoyo de tirante. | Metros cúbicos | 1,5
13 | 72131601-004 | Construcción de Capitel de HºAº | Unidad | 4
14 | 72131601-008 | Cerramiento de vano de 0,15m con ladrillo común.- | Metros cuadrados | 8,15
15 | 72131601-008 | Revoque e interiores con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.- | Metros cuadrados | 14,4
16 | 72131601-008 | Revoque en sectores de humedad con hidrof, 1 capa de 1,5 cm.- | Metros cuadrados | 8,35
17 | 72131601-009 | Contra piso de hormigón pobre.- | Metros cuadrados | 97
18 | 72131601-009 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.- | Metros cuadrados | 97
19 | 72131601-009 | Piso cerámico anti-deslizante color marrón.- | Metros cuadrados | 97
20 | 72131601-009 | Zócalo cerámico.- | Metro lineal | 57,2
21 | 72131601-007 | Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, tirantes de de perfil "U" de 100 mm c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.- | Metros cuadrados | 141,1
22 | 72131601-007 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 120" con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Con desarrollo de 45cm. Incluye pintura sintética . | Metro lineal | 13,25
23 | 72131601-007 | Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 100" con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm. Con desarrollo de 25cm en galeria. Incluye pintura sintética . | Metro lineal | 13,25
24 | 72131601-011 | Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.- | Metro lineal | 26,5
25 | 72131601-011 | Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética.- | Metro lineal | 31,8
26 | 72131601-010 | Provisión y colocación de ventana tipo balancín de 1,50 x 1,20 Incluye vidrios tipo ingles y pintura al barniz.- | Unidad | 8
27 | 72131601-010 | Reacondicionamiento de puerta: cerradura de primera línea, herrajes (dobladizas), contra marco y pintura al sintético.- | Unidad | 2
28 | 72131601-012 | PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares y viga de galería.- | Metros cuadrados | 122,54
29 | 72131601-012 | PINTURA: De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético color cedro o tabaco, hasta 0,80 de alt. O hasta antepecho de ventanas. Incluye pilares.- | Metros cuadrados | 155,89
30 | 72131601-012 | PINTURA: De nivelación al sintético.- | Metros cuadrados | 13,14
31 | 72131601-001 | Instalación eléctrica según detalle de plano. Incluye galería.- | Unidad | 2
32 | 72131601-001 | Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.- | Unidad | 8
33 | 72131601-001 | Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.- | Unidad | 4
34 | 72131601-001 | Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.- | Unidad | 4
35 | 72131601-001 | Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1
36 | 72131601-001 | Tablero TC de 6 AG.- | Unidad | 2
37 | 72131601-001 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.- | Unidad | 2
38 | 72131601-001 | Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. Metálica.- | Unidad | 4
39 | 72131601-009 | Guarda obra a construir, contrapiso y carpeta y cordón de nivelación | Metros cuadrados | 35,84
40 | 72131601-9984 | Construcción de rampa para discapacitados.- | Unidad | 1
41 | 72131601-005 | Pizarrón acrílico.- | Unidad | 2
42 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE SS.H.: Reparación techo de teja y maderamen, machimbre,en mal estado. | Unidad Medida Global | 1
43 | 72131601-007 | REPARACIÓN DE SS.H.: Reparación de techo de chapa.- | Unidad Medida Global | 1
44 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.H.: Mantenimiento y reparacion del desagüe cloacal.- | Unidad | 2
45 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.H.: Mantenimiento y reparacion de la instalación de agua corriente.- | Unidad | 2
46 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE SS.H.: Reacondicionamiento de puerta: cerradura de primera línea, herrajes (dobladisas), contra marco y pintura al sintético.- | Unidad | 3
47 | 72131601-010 | REPARACIÓN DE SS.HH: Reacondicionamiento de puertas boxes: cerradura de primera línea, herrajes (dobladisas) y pintura al sintético.- | Unidad | 4
48 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SS.H.: Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares y vigas.- | Metros cuadrados | 56,3
49 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Pintura de paredes exteriores a la vista color cerámico | Metros cuadrados | 45
50 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Pintura de cielorraso al sintético. | Metros cuadrados | 28,65
51 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Pintura de nivelación al sintético.- | Metros cuadrados | 4,85
52 | 72131601-012 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Pintura de columnas y cumbrera metálica. | Metro lineal | 8
53 | 72131601-001 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Reacondicionamiento general de la instalación eléctrica.- | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Base y foco de bajo consumo de 60 w.- | Unidad | 5
55 | 72131601-001 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.- | Unidad | 2
56 | 72131601-001 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.- | Unidad | 1
57 | 72131601-001 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Tablero TC de 6 AG.- | Unidad | 1
58 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de llave de paso tipo cruceta de 1ra. Línea.- | Unidad | 2
59 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de tapa p/ inodoro acolchado.- | Unidad | 5
60 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de cisterna.- | Unidad | 4
61 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de llave de paso para lavatorio tipo cruceta de 1ra. Línea.- | Unidad | 4
62 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm de 2,50 x 0,60.- | Unidad | 2
63 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm de 0,60 x 0,40.- | Unidad | 1
64 | 72131601-011 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Limpieza general de artefactos sanitarios.- | Unidad | 2
65 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Guarda obra a construir, contrapiso y carpeta y cordón de nivelación | Metros cuadrados | 20,96
66 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Relleno y compactación en galería | Metros cúbicos | 6,5
67 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Construcción piso en galería: contrapiso y carpeta de cemento | Metros cuadrados | 12,87
68 | 72131601-009 | REPARACIÓN DE SS.H.: Construcción de caminero: contrapiso y carpeta de cemento (SS.HH hasta bloque 1) | Metros cuadrados | 10,35
69 | 72131601-9984 | REPARACIÓN DE SS.HH.: Construcción de rampa para discapacitados.- | Unidad | 1
70 | 72131601-013 | Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.- Incluye el bloque de 2 aulas.- | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]