## items
Ítems del llamado CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE OPERACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA LA DMH con ID: 362847
LOTE NRO: 1
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA RED DEL CENTRO METEOROLÓGICO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-004 | RACK CONEXIÓN INTER-RACKS. - DATACENTER - CABECERA NORTE DMH AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
1.1 |  | Cable U/UTP Categoría 6 en Fastbox de 305 mts | Unidad | UNIDAD | 1
1.2 |  | Parch Panel Descargado 24 puertos | Unidad | UNIDAD | 5
1.3 |  | Conector Hembra U/UTP Categoría 6 | Unidad | UNIDAD | 60
1.4 |  | Switch KVM de 16 puertos con Cables de Conexión, Bandeja Retractil, mouse touch y monitor de 14" incluido | Unidad | UNIDAD | 1
1.5 |  | Pach Cord U/UTP Categoría 6 de 1.5 mts. | Unidad | UNIDAD | 60
1.6 |  | Pach Cord U/UTP Categoría 6 de 3,0 mts. | Unidad | UNIDAD | 60
1.7 |  | PDU Zero U de 24 tomas | Unidad | UNIDAD | 5
1.8 |  | Ordenador de Cables de 1 U con tapa | Unidad | UNIDAD | 15
1.9 |  | Instalación de Puntos de red y montaje | Unidad | EVENTO | 1
2 | 81112107-004 | ADECUACIONES EN LAS OFICINAS DE DHM - BARRIO SAJONIA - EDIFICIO LIC. CASTRO WREDE - DATACENTER | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
2.1 |  | Piso Elevado Técnico en bloque de 60 X 60, y 20 CM de altura | Unidad | UNIDAD | 18
2.2 |  | Instalación de Extractor de Aire Caliente del Datacenter | Unidad | EVENTO | 1
2.3 |  | Patch Cord U/UTP Categoría 6 de 2.0 mts | Unidad | UNIDAD | 40
2.4 |  | Cable U/UTP Categoría 6 en Fastbox de 305 mts | Unidad | UNIDAD | 2
2.5 |  | Switch KVM de 16 puertos con Cables de Conexión, Bandeja Retractil, mouse touch y monitor de 14" incluido | Unidad | UNIDAD | 1
2.6 |  | Instalación de Puntos de red y montaje | Unidad | EVENTO | 1
3 | 81112107-004 | ENLACES y SECTORIZACIÓN DE LA RED INTERNA. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
3.1 |  | Switch L2 de 24 puertos | Unidad | UNIDAD | 9
3.2 |  | UPS de 1000 KVA | Unidad | UNIDAD | 9
3.3 |  | Conversor de UTP a Fibra Optica | Unidad | UNIDAD | 2
3.4 |  | Rack de 6 U de 450 mm de profundidad | Unidad | UNIDAD | 9
3.5 |  | PDU de 6 tomas | Unidad | UNIDAD | 6
3.6 |  | Instalación de Puntos de red y montaje | Unidad | EVENTO | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
SERVICIO DE COMUNICACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-004 | SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA ACCESO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE RAYOS DE LA DMH | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS VPN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-004 | SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA SISTEMA DE TRANSMISION DE DATOS VPN INALAMBRICO DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICA DE PRATS GILL, POZO HONDO, SAN COSME Y SAN DAMIAN | Mes | EVENTO | 15
Precio Total
LOTE NRO: 4
ENLACE POR FIBRA OPTICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 81112107-004 | SERVICIO DE ENLACE POR FIBRA OPTICA DE 4 MBPS RADAR-CMN-AISP-AIG-CCUMRA Y OTROS OBSERVATORIOS DEL INTERIOR DEL PAIS | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
LOTE NRO: 5
MONITOREO SATELITAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 92121701-002 | SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION GPS | Mes | EVENTO | 12
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]