## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL con ID: 364230
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-010 | demoliciones: de muralla perimetra | Metros cuadrados | 75
2 | 72131601-010 | tala de arboles | Unidad | 4
3 | 72131601-010 | replanteo de obras | Metros cuadrados | 210
4 | 72131601-006 | obrador | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-003 | cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-010 | excavacion para zapata de H. A. | Metros cúbicos | 88,13
7 | 72131601-010 | relleno y compactacion | Metros cúbicos | 96
8 | 72131601-004 | zapata de H. A. y viga de fundacion | Metros cúbicos | 25,92
9 | 72131601-004 | viga de fundacion | Metros cúbicos | 19,2
10 | 72131601-004 | calculo estructural del H.A. y porticos y correa met. | Metros cuadrados | 420
11 | 72131601-006 | pilares, vigas y losa | Metros cúbicos | 67,2
12 | 72131601-010 | escalera de H.A | Metro lineal | 21
13 | 72131601-010 | nivelacion 0.30 m (lado comun) | Metros cuadrados | 54
14 | 72131601-010 | elevacion 0.15 m (lad. hueco p/ revocar) | Metros cuadrados | 223
15 | 72131601-010 | de durlock | Metros cuadrados | 134
16 | 72131601-010 | horizontal 0.15 m | Metro lineal | 64
17 | 72131601-010 | de varillas de l 8mm continuo sobre paredes | Metro lineal | 120
18 | 72131601-010 | de varillas de l 8mm continuo sobre aberturas | Metro lineal | 30
19 | 72131601-010 | apisonado de hormigon de cascotes 0.10 m | Metros cuadrados | 198
20 | 72131601-010 | de paredes 1 capa interior | Metros cuadrados | 289
21 | 72131601-010 | de paredes exterior hidrofugado | Metros cuadrados | 160
22 | 72131601-006 | de columna | Metro lineal | 896
23 | 72131601-006 | mochetas | Metro lineal | 31
24 | 72131601-010 | carpeta para ceramica | Metros cuadrados | 198
25 | 72131601-010 | porcelanato | Metros cuadrados | 198
26 | 72131601-006 | de porcelanato para escalera | Metro lineal | 21
27 | 72131601-010 | de canto rodado im situ para vereda | Metros cuadrados | 80
28 | 72131601-010 | zocalo: porcelanato | Metro lineal | 102
29 | 72131601-010 | de azulejos piso pared color y guarda en ba;os | Metros cuadrados | 75
30 | 72131601-010 | mesada de granito natural verde ubatuba incluye mesada, zocalo, pollerita de 30 cm, perforacion | Metros cuadrados | 75
31 | 72131601-006 | soportes y colocacion. bacha ovalada | Metros cuadrados | 2,4
32 | 72131601-010 | abertura: puerta placa de cedro de 0.80 x 2.10mt. con marco recto de ybyra pyta cerradura cilindro | Unidad | 10
33 | 72131601-010 | puerta placa de cedro 0.70 x 2,10 mt. con marco recto de ybyra pyta, cerradura cilindro | Unidad | 4
34 | 72131601-010 | de vidrios templado y espejos puerta de hojas de abrir de vidrio templado de 10 mm con perfil de aluminio anodizado de 1.65x3.0mt color bronce | Metros cuadrados | 25
35 | 72131601-010 | ventana de hojas fijas de vidrio templado de 10mm con perfil de aluminio anodizado | Metros cuadrados | 57,75
36 | 72131601-010 | ventanas de hojas corredizas de vidrio templado de 8mm con perfil de aluminio anodizado de 1,00 x 50mt color bronce | Metros cuadrados | 1,5
37 | 72131601-006 | ventanas de hojas corredizas de vidrio templado de 8mm con perfil de aluminio anodizado de 2,00 x 1,00 mt color bronce | Metros cuadrados | 12
38 | 72131601-010 | espejo blanco enmarcado con espejo negro 0,05x4,95 x 0,80metros | Unidad | 4
39 | 72131601-010 | cielorraso de duclork con estructura metalica | Unidad | 198
40 | 72131601-010 | canaleta bajada | Metro lineal | 24
41 | 72131601-010 | desague fluvial: de aire acondicionado | Unidad | 8
42 | 72131601-006 | cañeria de 150mm | Metro lineal | 36
43 | 72131601-010 | instalacion electrica: proyecto y calculo de cableado para instalacion electrica segun plano de ubicacion de bocas: ductos caños, placas, cables caja metalica llave conexion proc nacional seun plano | Unidad Medida Global | 1
44 | 72131601-010 | linea subterranea trifasica | Unidad Medida Global | 1
45 | 72131601-010 | tablero principal de llave tm y de encendido | Unidad Medida Global | 1
46 | 72131601-006 | luces | Unidad | 120
47 | 72131601-010 | tomacorrientes | Unidad | 50
48 | 72131601-010 | tomacorrientes especiales | Unidad | 6
49 | 72131601-010 | instalacion p/ ventilador de techo | Unidad | 8
50 | 72131601-010 | bocas de lamparas y salida de emergencia con tapa y pico | Unidad | 2
51 | 72131601-010 | instalacion p aire acondicionado | Unidad | 10
52 | 72131601-010 | colocacion de artefactos luminicos | Unidad | 120
53 | 72131601-010 | provision y colocacion de transformador de 300kva | Unidad | 1
54 | 72131601-010 | artefactos spot de embutir en el cielorraso con foco bajo consumo de 150watt | Unidad | 120
55 | 72131601-010 | ventiladores de techo 56 motor pesado | Unidad | 8
56 | 72131601-010 | cañeria de alimentacion para baños de 25t | Metro lineal | 25
57 | 72131601-010 | instalacion de agua fria en TF 1/2 EN BAÑO dama para lavatorio e inodoros | Unidad | 5
58 | 72131601-010 | instalacion de agua fria en TF 1/2 en baño caballero para lavatorio inodoros y mingit | Unidad | 6
59 | 72131601-010 | instalacion de agua fria en RF 1/2 en baño intendencia para lavatorio e inodoro | Unidad | 4
60 | 72131601-010 | desague cloacal en PVC liviano de baño dama para lavatorio e inodoro hasta el primer registro | Unidad | 5
61 | 72131601-010 | desague cloacal en PVC liviano de baño caballero para lavatorio e inodoro hasta el primer registro | Unidad | 6
62 | 72131601-006 | registro 0.30 x 0.30m | Unidad | 6
63 | 72131601-003 | cañerias cloacales PVC 100 a conectar pozo ciego existente con el nuevo | Metro lineal | 30
64 | 72131601-010 | camara septica 100x160x120m | Unidad | 1
65 | 72131601-010 | pozo ciego diametro 2,00 m H:3.00m | Unidad | 1
66 | 72131601-010 | para baño damas y caballero | Unidad | 2
67 | 72131601-010 | para baño intendencia | Unidad | 2
68 | 72131601-010 | boca de toma de datos | Unidad | 6
69 | 72131601-010 | baranda para escalera | Metro lineal | 7
70 | 72131601-010 | al latex con enduido de pared interior | Metros cuadrados | 565
71 | 72131601-006 | al latex pared exterior | Metros cuadrados | 160
72 | 72131601-010 | al latex cieloraso con enduido | Metros cuadrados | 198
73 | 72131601-010 | al esmalte sintetico de aberturas | Metros cuadrados | 25,4
74 | 72131601-010 | al esmalte sintetico de caños de bajadas | Metros cuadrados | 140
75 | 72131601-010 | al esmalte sintetico de baranda de escalera | Metros cuadrados | 14
76 | 72131601-010 | limpieza periodica y final de obra | Metros cuadrados | 1
77 | 72131601-010 | de H.A. pilares vigas y losa | Metros cúbicos | 6,72
78 | 72131601-010 | metalico para techo de chapa | Metros cuadrados | 168
79 | 72131601-010 | elevacion 0.15 lad. hueco p/ revocar | Metros cuadrados | 223
80 | 72131601-010 | de varillas del 8mm continuo sobre paredes | Metro lineal | 120
81 | 72131601-010 | de varilloas del 8mm continuo sobre abertura | Metro lineal | 30
82 | 72131601-010 | de cascotes 0.10m | Metros cuadrados | 235,35
83 | 72131601-010 | de paredes 1 capa interior | Metros cuadrados | 289
84 | 72131601-010 | de paredes exterior hidrofugado | Metros cuadrados | 160
85 | 72131601-010 | de columna | Metro lineal | 24,5
86 | 72131601-010 | mochetas | Metro lineal | 24
87 | 72131601-010 | cielorraso de duclork, con estructura metalica | Unidad | 198
88 | 72131601-010 | carpeta para porcelanato | Metros cuadrados | 198
89 | 72131601-006 | piso: porcelanato | Metros cuadrados | 198
90 | 72131601-010 | zocalo: porcelanato | Metro lineal | 102
91 | 72131601-003 | abertura: de madera puerta placa de cedro de 0.80x2,10 mt con marco recto de ybyra pyta, cerradura cilindro | Unidad | 8
92 | 72131601-004 | puerta placa de cedro de 0.70 x 2.10mt con marco recto de ybyra pyta cerradura cilindro | Unidad | 4
93 | 72131601-010 | de vidrio templado y espejos: puerta de hojas de abrir de vidrio templadode 10mm con perfil de aluminio anodizado de 1.65 x 3,0mt color bronce | Metros cuadrados | 4,95
94 | 72131601-010 | ventana de hojas fijas de vidrio templado de 10mm con perfil de aluminio anodizado | Metros cuadrados | 57,75
95 | 72131601-006 | ventanas de hojas corredizas de vidrio templado de 8mm con pefil de aluminio anodizado de 1,00x50mt color bronce | Metros cuadrados | 1,5
96 | 72131601-010 | ventana de hojas corredizas de vidrio templado de 8mm con pefil de aluminio anodizado de 2,00 x 1,00 mt color | Metros cuadrados | 12
97 | 72131601-010 | espejo blanco enmarcado con espejo negro 0,05x4,95 x 0,80 mts | Unidad | 3
98 | 72131601-010 | canaleta bajada | Metro lineal | 24
99 | 72131601-010 | bandeja para bajada | Unidad | 6
100 | 72131601-006 | de aire acondicionado | Unidad | 4
101 | 72131601-010 | aislacion de loseta | Metros cuadrados | 30
102 | 72131601-010 | instalacion electrica: alimentacion al ts planta alta | Unidad Medida Global | 1
103 | 72131601-010 | tablero principal | Unidad Medida Global | 1
104 | 72131601-010 | luces | Unidad | 120
105 | 72131601-010 | tomacorrientes | Unidad | 50
106 | 72131601-006 | tomacorrientes especiales | Unidad | 6
107 | 72131601-004 | instalacion para ventilador de techo | Unidad | 8
108 | 72131601-004 | boca de lamparas y salida de emergencia con tapa y pico | Unidad | 2
109 | 72131601-010 | instalacion para aire acondicionado | Unidad | 8
110 | 72131601-006 | colocacion de artefactos luminicos | Unidad | 120
111 | 72131601-010 | artefactos electricos: artefactos spot de embutir en el cielorraso con foco bajo consumo de 150 watt | Unidad | 120
112 | 72131601-006 | ventiladores de techo 56 motor pesado | Unidad | 8
113 | 72131601-998 | instalacion sanitaria: cañeria de alimentacion para baños de 25TF | Metro lineal | 30
114 | 72131601-010 | instalacion de agua fria en TF 1/2 en baño dama para lavatorio e inodoros | Unidad | 5
115 | 72131601-010 | instalacion de agua fria en TF 1/2 en baño caballero para lavatorio inodoros y mint | Unidad | 6
116 | 72131601-010 | desague cloaca en pvc liviano de baño dama para lavatorio e inodoro hasta el primer registro | Unidad | 5
117 | 72131601-006 | desague cloacal en pvc liviano de baño caballero para lavatorio e inodoro hasta el primier registro | Unidad | 6
118 | 72131601-006 | cañerias cloacales pvc 100a conetar al registro | Metro lineal | 30
119 | 72131601-010 | artefactos sanitarios: para baño damas y caballero | Unidad | 2
120 | 72131601-998 | revestimientos: de azulejos piso pared color y guarda en baños | Metros cuadrados | 60
121 | 72131601-006 | mesada de granito natural verde ubatuba. incluye mesada, zocalo polleria de 30cm perforacion soportes y colocacion bacha ovalada | Metros cuadrados | 2,4
122 | 72131601-004 | mamparas: de durlock | Metros cuadrados | 160
123 | 72131601-998 | instalacion de señales debiles : boca de toma de datos | Unidad | 2
124 | 72131601-003 | pintura: al latex con enduido de pared interior | Metros cuadrados | 565
125 | 72131601-006 | al latex de pared exterior | Metros cuadrados | 160
126 | 72131601-006 | al latex de cieloraso con enduido | Metros cuadrados | 198
127 | 72131601-004 | al esmalte sintetico de aberturas | Metros cuadrados | 25,4
128 | 72131601-010 | al esmalte sintetico de caños de bajadas | Metros cuadrados | 140
129 | 72131601-010 | registro 0.30x0.30m | Unidad | 6
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]