## items
Ítems del llamado LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA con ID: 364837
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-005 | Revisión de proyecto | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131701-005 | Instalaciones y Servicios Especializados | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131701-005 | Terraplén por el método de refulado - Parque Lineal | Metros cúbicos | 607.218,73
4 | 72131701-005 | Drenes verticales prefabricados - Parque Lineal | Metro lineal | 80.150
5 | 72131701-005 | Drenes horizontales del paquete estructural - Parque Lineal | Metros cúbicos | 280
6 | 72131701-005 | Protección permanente colchón reno (17cm) - Parque Lineal | Metros cuadrados | 9.065,76
7 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Asentímetro) - Parque Lineal | Unidad | 10
8 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Parque Lineal | Unidad | 10
9 | 72131701-005 | Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal | Metros cúbicos | 5.260
10 | 72131701-005 | Pedraplén Berma, protección pie de Talud - Parque Lineal | Metros cúbicos | 5.440
11 | 72131701-005 | Terraplén por el método de refulado libre | Metros cúbicos | 300.000
12 | 72131701-005 | Desbosque, Despeje y Limpieza - Parque Lineal | Hectáreas | 8,38
13 | 72131701-005 | Remoción de estructuras existentes - Parque Lineal | Metros cuadrados | 12.110
14 | 72131701-005 | Excavación de zanjas de drenaje y canales- Parque Lineal | Metros cúbicos | 9.620
15 | 72131701-005 | Limpieza de cauces | Tonelada | 3.000
16 | 72131701-005 | Base de concreto asfáltico e= 0,05 m - Parque Lineal | Metros cúbicos | 815
17 | 72131701-005 | Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Parque Lineal | Metros cúbicos | 660
18 | 72131701-005 | Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal | Metros cúbicos | 3.180
19 | 72131701-005 | Sub Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal | Metros cúbicos | 3.490
20 | 72131701-005 | Imprimación asfáltica - Parque Lineal | Litros | 21.160
21 | 72131701-005 | Riego de liga - Parque Lineal | Litros | 9.770
22 | 72131701-005 | Cordón cUNIIeta de hormigón - Parque Lineal | Metro lineal | 3.090
23 | 72131701-005 | Cordón sencillo de hormigón - Parque Lineal | Metro lineal | 1.490
24 | 72131701-005 | CUNIIeta escalonada | Metro lineal | 142,5
25 | 72131701-005 | Rampa para discapacitados - Parque Lineal | Metros cuadrados | 64,8
26 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Parque Lineal | Unidad | 11
27 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 2 - Parque Lineal | Unidad | 9
28 | 72131701-005 | Alcantarilla tubular simple de Hº Aº D = 1,00 m - Parque Lineal | Metro lineal | 220
29 | 72131701-005 | Cabeceras para alcantarillas celulares - Parque Lineal | Metros cúbicos | 6,6
30 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Parque Lineal | Metros cuadrados | 9.300
31 | 72131701-005 | Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye jUNItas de dilatación - Parque Lineal | Metros cuadrados | 9.300
32 | 72131701-005 | Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Parque Lineal | Metros cuadrados | 8.740
33 | 72131701-005 | Adoquín sencillo prefabricado de Hº de acuerdo detalle - Parque Lineal | Metros cuadrados | 3.465
34 | 72131701-005 | Adoquín sencillo en dos colores, para gimnasio al aire libre, de acuerdo a detalle - Parque Lineal | Metros cuadrados | 285
35 | 72131701-005 | Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para bicisenda , espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye jUNItas de dilatación - Parque Lineal | Metros cuadrados | 4.630
36 | 72131701-005 | Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para camitrote, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye jUNItas de dilatación - Parque Lineal | Metros cuadrados | 4.560
37 | 72131701-005 | Provisión de arena lavada para área de recreación infantil - Parque Lineal | Metros cúbicos | 320
38 | 72131701-005 | Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Parque Lineal | Metros cúbicos | 785
39 | 72131701-005 | Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal | Metros cúbicos | 470
40 | 72131701-005 | Sub-Base estabilizada de suelo agregado - Parque Lineal | Metros cúbicos | 525
41 | 72131701-005 | Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Parque Lineal | Metros cúbicos | 132
42 | 72131701-005 | Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Parque Lineal | Metros cúbicos | 105
43 | 72131701-005 | Imprimación asfáltica - Parque Lineal | Litros | 4.250
44 | 72131701-005 | Riego de liga - Parque Lineal | Litros | 1.965
45 | 72131701-005 | Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye respaldero de caño metálico - Parque Lineal | Unidad | 252
46 | 72131701-005 | Aparca bicicletas: ConjUNIto de once barras - Parque Lineal | Unidad | 4
47 | 72131701-005 | Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye colocación y terminación - Parque Lineal | Unidad | 54
48 | 72131701-005 | Bebedero - Parque Lineal | Unidad | 12
49 | 72131701-005 | Plataforma de HºAº para Espacios Feriales y Gastronómicos - Parque Lineal | Metros cuadrados | 750
50 | 72131701-005 | Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2. ProfUNIdidad: 1.50 mts - Parque Lineal (SSHH) | Metros cúbicos | 17,28
51 | 72131701-005 | Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Parque Lineal (SSHH) | Metros cúbicos | 9,87
52 | 72131701-005 | Aislación con mortero tipo A (1:3) más aditivo hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 37,2
53 | 72131701-005 | Aislación vertical con aditivo hidrófugo y pintura asfáltica sobre muro a panderete (incluye elevación del muro). Mortero tipo A: 1:3 - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 90,24
54 | 72131701-005 | Mampostería de 0.15 mts. de ancho c/ ladrillos comUNIes. Mortero tipo B (1:2:8) - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 274,86
55 | 72131701-005 | Revoque interior a 2 capas (a la cal). Mortero tipo A (1:3) + tipo E (1:4:16) - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 269,58
56 | 72131701-005 | Revoque interior a 1 capa grueso, base para revestimientos cerámicos. Mortero tipo I (1:4:20) - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 254,34
57 | 72131701-005 | Revoque exterior a 1 capa, mortero tipo E (1:4:16) + azotada impermeable, mortero tipo A (1:3) c/hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 297,45
58 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 123,72
59 | 72131701-005 | Carpeta de asiento de pisos. Mortero tipo C (1:2:10) - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 123,72
60 | 72131701-005 | Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al transito para interiores - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 123,72
61 | 72131701-005 | Zócalo cerámico 8x30 cms. para interiores - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 24,9
62 | 72131701-005 | Azulejos blancos 15 x 15 cms - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 254,34
63 | 72131701-005 | Pintura acrílica interior en muros - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 269,58
64 | 72131701-005 | Pintura acrílica exterior en muros - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 297,45
65 | 72131701-005 | Pintura acrílica para falso techo, previo enduido - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 110,94
66 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre madera - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 27
67 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre metal previo antióxido - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 35,49
68 | 72131701-005 | Placas de yeso 60x60 o similar, incluye todos los accesorios de fijación - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 110,94
69 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 6
70 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 1.00 x 2.15 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
71 | 72131701-005 | Ventana proyectante de 0.60 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 27
72 | 72131701-005 | Ventana proyectante de 0,50 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
73 | 72131701-005 | Puerta metálica corrediza tipo persiana de 1.50 x 2.15 mts. c/ tela metálica - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
74 | 72131701-005 | Puerta metálica ciega de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
75 | 72131701-005 | Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 11,52
76 | 72131701-005 | Mamparas de aluminio anodizado color natural - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 36,99
77 | 72131701-005 | Puerta de abrir de 0.70 x 2,10 mts., incluye herrajes y accesorios - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 15
78 | 72131701-005 | Inodoro c/ cisterna alta. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 18
79 | 72131701-005 | Mingitorio c/ pulsador de descarga. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
80 | 72131701-005 | Lavatorio de apoyar. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 21
81 | 72131701-005 | Mesada de granito - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 10,11
82 | 72131701-005 | Portarrollo cerámico de embutir. (Línea blanca) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 18
83 | 72131701-005 | Dispensador de jabón liquido - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
84 | 72131701-005 | Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
85 | 72131701-005 | Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
86 | 72131701-005 | Juegos de barrales y apoyo en baños para personas con capacidades diferentes - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
87 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 1/2 - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 89,01
88 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 3/4 - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 26,13
89 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 1 - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 45
90 | 72131701-005 | Tubería PVC 40 mm.Liviano - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 38,28
91 | 72131701-005 | Tubería PVC 50 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 23,76
92 | 72131701-005 | Tubería PVC 75 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 15,27
93 | 72131701-005 | Tubería PVC 100 mm. Liviano - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 72,69
94 | 72131701-005 | Registro de 40 x40 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 9
95 | 72131701-005 | Registro de 60 x 60 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
96 | 72131701-005 | Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
97 | 72131701-005 | Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
98 | 72131701-005 | Tubería de conexión y accesorios - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
99 | 72131701-005 | Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 33,3
100 | 72131701-005 | Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 15,6
101 | 72131701-005 | Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 6
102 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 21
103 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 6
104 | 72131701-005 | Montaje en gabinete de limitador p/ medidor Trifásico - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
105 | 72131701-005 | Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
106 | 72131701-005 | Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
107 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
108 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 12
109 | 72131701-005 | Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 6
110 | 72131701-005 | Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 136,56
111 | 72131701-005 | Cañería corrugada de 3/4. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (SSHH) | Metro lineal | 136,56
112 | 72131701-005 | Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Parque Lineal (SSHH) | Unidad | 3
113 | 72131701-005 | Techo de chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, Unión y remate - Parque Lineal (SSHH) | Metros cuadrados | 130,89
114 | 72131701-005 | Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2. ProfUNIdidad: 1.50 mts - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cúbicos | 5,38
115 | 72131701-005 | Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cúbicos | 2,92
116 | 72131701-005 | Aislación con mortero tipo A (1:3) más aditivo hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 16,75
117 | 72131701-005 | Mampostería de 0.15 mts. de ancho c/ladrillos comUNIes. Mortero tipo B (1:2:8) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 121,53
118 | 72131701-005 | Revoque interior a 2 capas (a la cal). Mortero tipo A (1:3) + tipo E (1:4:16) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 69,71
119 | 72131701-005 | Revoque interior a 1 capa grueso, base para revestimientos cerámicos. Mortero tipo I (1:4:20) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 12,51
120 | 72131701-005 | Revoque exterior a 1 capa, mortero tipo E (1:4:16) + azotada impermeable, mortero tipo A (1:3) c/hidrófugo inorgánico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 127,94
121 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascote sobre terreno natural. e= 10 cm - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 42
122 | 72131701-005 | Carpeta de asiento de pisos. Mortero tipo C (1:2:10) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 25,32
123 | 72131701-005 | Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al transito para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 25,24
124 | 72131701-005 | Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al transito para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 12,75
125 | 72131701-005 | Zócalo cerámico 8x30 cms. para interiores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 28,45
126 | 72131701-005 | Zócalo cerámico 8x30 cms. para exteriores - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 9,19
127 | 72131701-005 | Azulejos blancos 15 x 15 cms - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 12,58
128 | 72131701-005 | Pintura acrílica interior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 69,71
129 | 72131701-005 | Pintura acrílica exterior en muros - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 127,94
130 | 72131701-005 | Pintura acrílica para falso techo, previo enduido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 25,41
131 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre madera - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 2,52
132 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre metal previo antióxido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 18,75
133 | 72131701-005 | Placas de yeso 60x60 o similar, incluye todos los accesorios de fijación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 25,41
134 | 72131701-005 | Puerta placa de 0.60 c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
135 | 72131701-005 | Ventana proyectante de 0.60 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
136 | 72131701-005 | Ventana proyectante de 1.80 x 0.40 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
137 | 72131701-005 | Ventana corrediza de 1.80 x 1.00 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
138 | 72131701-005 | Ventana corrediza de 3.60 x 1.00 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
139 | 72131701-005 | Puerta metálica ciega de 0.90 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
140 | 72131701-005 | Puerta metálica ciega de 1.00 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
141 | 72131701-005 | Vidrios: Templado de 6mm color humo - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 9,96
142 | 72131701-005 | Lavatorio c/ pedestal (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
143 | 72131701-005 | Inodoro c/ cisterna alta (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
144 | 72131701-005 | Ducha calefón eléctrico c/ brazo soporte - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
145 | 72131701-005 | Botiquín de aplicar de 3 cuerpos - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
146 | 72131701-005 | Portarrollo cerámico de embutir. (Línea blanca) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
147 | 72131701-005 | Dispensador de jabón liquido - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
148 | 72131701-005 | Dispensador de toallas de papel - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
149 | 72131701-005 | Secamanos eléctrico de aire caliente - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
150 | 72131701-005 | Barral porta toallero de caño cromado - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
151 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 1/2 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 6,55
152 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 3/4 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 4,02
153 | 72131701-005 | Accesorios y conexiones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
154 | 72131701-005 | Tubería PVC 40 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 3,76
155 | 72131701-005 | Tubería PVC 50 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 4,38
156 | 72131701-005 | Tubería PVC 75 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 3,67
157 | 72131701-005 | Tubería PVC 100 mm. Liviano - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 3,82
158 | 72131701-005 | Registro de 60 x 60 cms. (prof. 0,50 mts).con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA° - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
159 | 72131701-005 | Accesorios y conexiones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
160 | 72131701-005 | Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre. Tipo 1 - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
161 | 72131701-005 | Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
162 | 72131701-005 | Tubería de conexión y accesorios - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
163 | 72131701-005 | Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 8,4
164 | 72131701-005 | Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 9,26
165 | 72131701-005 | Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
166 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 3
167 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 5
168 | 72131701-005 | Chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, Unión y remate - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 25,66
169 | 72131701-005 | Pérgolas en perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metros cuadrados | 12,18
170 | 72131701-005 | Montaje en gabinete de limitador p/medidor Trifásico - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
171 | 72131701-005 | Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
172 | 72131701-005 | Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
173 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 1 punto. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 4
174 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 3
175 | 72131701-005 | Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 3
176 | 72131701-005 | Boca de toma especial. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
177 | 72131701-005 | Boca de ventilador de techo. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
178 | 72131701-005 | Boca de acondicionador de aire. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 2
179 | 72131701-005 | Boca de ducha calefón. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
180 | 72131701-005 | Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 65,85
181 | 72131701-005 | Cañería corrugada de 3/4. Incluye material y mano de obra - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Metro lineal | 65,85
182 | 72131701-005 | Registro de mampostería BT 40x40x40cm - Parque Lineal (Caseta de Vigilancia y Primeros Auxilios) | Unidad | 1
183 | 72131701-005 | Techo en perfileria metalica y chapa plegada. Incluye, fUNIdacion, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal | Metros cuadrados | 40
184 | 72131701-005 | Silicona sobre elemento de H° - Parque Lineal | Metros cuadrados | 12,32
185 | 72131701-005 | Vidrios templados de 6mm color humo - Parque Lineal | Metros cuadrados | 14,48
186 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo flourescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal | Unidad | 4
187 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w. Incluye equipo y colocación - Parque Lineal | Unidad | 20
188 | 72131701-005 | Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye respaldero en caño metálico - Parque Lineal | Unidad | 4
189 | 72131701-005 | Basurero: Cesta metálica en chapa Num. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye colocacion y terminación - Parque Lineal | Unidad | 1
190 | 72131701-005 | Señalización vertical - Parque Lineal | Metros cuadrados | 67
191 | 72131701-005 | Pórtico para señalización - Parque Lineal | Unidad | 4
192 | 72131701-005 | Señalización horizontal - Parque Lineal | Metros cuadrados | 547,2
193 | 72131701-005 | Movilización | Unidad Medida Global | 1
194 | 72131701-005 | Pilotes perforados para pilas y estribos - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metro lineal | 473,33
195 | 72131701-005 | Hormigón 20 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 396
196 | 72131701-005 | Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 284
197 | 72131701-005 | Acero para armaduras de refuerzo - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Tonelada | 167,33
198 | 72131701-005 | Pilotes perforados de Hº Aº para alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metro lineal | 646,67
199 | 72131701-005 | Hormigón para viga pUNItal - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 113,33
200 | 72131701-005 | Hormigón para Losetas Prefabricadas - Alas - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 150,67
201 | 72131701-005 | Hormigón para Pantalla (Estribos) - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 109,33
202 | 72131701-005 | Hormigón para pUNItales, vigas ,cabezales y tensores (Alas) - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 158,67
203 | 72131701-005 | Baranda de defensa metálica (Tipo Flex Beam) - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metro lineal | 110
204 | 72131701-005 | Losa de aproximación Hormigón 25 Mpa - Parque Lineal (Puentes de HºAº) | Metros cúbicos | 64
205 | 72131701-005 | Pérgolas de perfilaría metálica. Incluye fundación, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Parque Lineal | Metros cuadrados | 440
206 | 72131701-005 | Pérgolas para espacios feriales - Parque Lineal | Metros cuadrados | 750
207 | 72131701-005 | Césped jesuita colocado en panes - Parque Lineal | Metros cuadrados | 59.859,75
208 | 72131701-005 | Carga de suelo vegetal emparejado para plantación de pasto, incluye abono hasta niveles indicados en planos y E.E.T.T. - Parque Lineal | Metros cúbicos | 11.506,63
209 | 72131701-005 | Plantin de Sauce tipo llorón. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 19
210 | 72131701-005 | Plantin de Gravilea. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 20
211 | 72131701-005 | Plantin de Ingá. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 7
212 | 72131701-005 | Plantin de Lapacho rosado. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 37
213 | 72131701-005 | Plantin de Ceibo. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 38
214 | 72131701-005 | Plantin de Yvapuru. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 70
215 | 72131701-005 | Plantin de Eucalipto. Incluye excavación hasta 1 M3 - Parque Lineal | Unidad | 56
216 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 150mm, provisión e instalación - Parque Lineal | Metro lineal | 3.350
217 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 1. Provisión e instalación - Parque Lineal | Metro lineal | 2.610
218 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua ¾. Provisión e instalación - Parque Lineal | Metro lineal | 200
219 | 72131701-005 | Grifos fv o similar de 3/4 - Parque Lineal | Unidad | 8
220 | 72131701-005 | Llave de paso fv o similar 3/4 - Parque Lineal | Unidad | 8
221 | 72131701-005 | Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Parque Lineal | Unidad | 8
222 | 72131701-005 | Accesorios, conexiones, reducciones - Parque Lineal | Unidad Medida Global | 1
223 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal | Metro lineal | 10.440
224 | 72131701-005 | Excavación manual , instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal | Metros cúbicos | 1.684,8
225 | 72131701-005 | Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal | Metro lineal | 2.741
226 | 72131701-005 | Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal | Metro lineal | 2.741
227 | 72131701-005 | Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Parque Lineal | Unidad | 65
228 | 72131701-005 | Columna cilíndrica de 9 m con UNI brazo y artefacto c/conexión - Parque Lineal | Unidad | 122
229 | 72131701-005 | Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Parque Lineal | Unidad | 122
230 | 72131701-005 | Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal | Unidad | 122
231 | 72131701-005 | Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal | Unidad | 8
232 | 72131701-005 | Excavación y compactación de zanja para caño liso - Parque Lineal | Metros cúbicos | 337,5
233 | 72131701-005 | Registro eléctrico de 30x30 x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal | Unidad | 122
234 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mM2 - Parque Lineal | Metro lineal | 1.500
235 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mM2 - Parque Lineal | Metro lineal | 1.500
236 | 72131701-005 | Columna de Iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal | Unidad | 227
237 | 72131701-005 | Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Parque Lineal | Unidad | 227
238 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad 150 mm - Parque Lineal | Metro lineal | 8.400
239 | 72131701-005 | Excavación manual , instalación de caño y compactación - Parque Lineal | Metros cúbicos | 2.688
240 | 72131701-005 | Cable Aislado XLPE DE 240 mM2 para subterráneo 23kv - Parque Lineal | Metro lineal | 8.400
241 | 72131701-005 | Instalación de cables de 240 mM2 XLPE - Parque Lineal | Metro lineal | 8.400
242 | 72131701-005 | Registro de mampostería MT 1,20x1,20X1,50 m - Parque Lineal | Unidad | 32
243 | 72131701-005 | Puesto de Entrega - Parque Lineal | Unidad | 1
244 | 72131701-005 | PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Parque Lineal | Unidad | 2
245 | 72131701-005 | Empalmes MT - Parque Lineal | Unidad | 12
246 | 72131701-005 | Cable desnudo de cobre 35 mm p/ tierra, provisión y colocación - Parque Lineal | Metro lineal | 1.400
247 | 72131701-005 | Jabalina 3/4 y 3 m de long, provisión y colocación - Parque Lineal | Unidad | 32
248 | 72131701-005 | Barras - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 9
249 | 72131701-005 | Bamboleo de cintura doble - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 6
250 | 72131701-005 | Barras Paralelas - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 5
251 | 72131701-005 | Caminador simple - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 6
252 | 72131701-005 | Máquinas de pedales con remo - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 12
253 | 72131701-005 | Estación de flexiones - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 7
254 | 72131701-005 | Juegos de volantes grandes - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 9
255 | 72131701-005 | Relajadores de cintura triple - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 6
256 | 72131701-005 | Juego de volantes cuádruples chicos - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 5
257 | 72131701-005 | Estación de saltos - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 6
258 | 72131701-005 | Caminador doble - Parque Lineal (gimnasio) | Unidad | 7
259 | 72131701-005 | Tobogán - Parque Lineal (area de recreacion infantil) | Unidad | 5
260 | 72131701-005 | Sube y baja - Parque Lineal (area de recreacion infantil) | Unidad | 5
261 | 72131701-005 | Hamaca - Parque Lineal (area de recreacion infantil) | Unidad | 3
262 | 72131701-005 | Juego de madera tipo 1 - Parque Lineal (area de recreacion infantil) | Unidad | 1
263 | 72131701-005 | Juego de madera tipo 2 - Parque Lineal (area de recreacion infantil) | Unidad | 2
264 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metro lineal | 300
265 | 72131701-005 | Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metros cúbicos | 180
266 | 72131701-005 | Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metro lineal | 300
267 | 72131701-005 | Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metro lineal | 300
268 | 72131701-005 | Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 1
269 | 72131701-005 | Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 14
270 | 72131701-005 | Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 14
271 | 72131701-005 | Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 14
272 | 72131701-005 | Tablero con pedestal para iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 4
273 | 72131701-005 | Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 14
274 | 72131701-005 | Cable inpavinil 2x6 mM2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metro lineal | 1.200
275 | 72131701-005 | Instalación de cable inpavinil 2x6 mM2 para columna de iluminación - Parque Lineal (iluminación cancha) | Metro lineal | 1.200
276 | 72131701-005 | Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w - Parque Lineal (iluminación cancha) | Unidad | 54
277 | 72131701-005 | Mirador de estructura metálica - Sendero Costero | Metro lineal | 835
278 | 72131701-005 | Pilotes de 40 cm de diámetro de Hº Aº - Sendero Costero | Metro lineal | 3.340
279 | 72131701-005 | Vigas de arriostramiento de 40x50 cm de Hº Aº - Sendero Costero | Metros cúbicos | 100,2
280 | 72131701-005 | Acero para armaduras de refuerzo - Sendero Costero | Tonelada | 10,02
281 | 72131701-005 | Puente de estructura metálica - Sendero Costero | Metro lineal | 180
282 | 72131701-005 | Pilotes de 60 cm de diámetro de Hº Aº  Sendero Costero | Metro lineal | 200
283 | 72131701-005 | Vigas de arriostramiento de 30x50 cm de Hº Aº - Sendero Costero | Metros cúbicos | 4,95
284 | 72131701-005 | Acero para armaduras de refuerzo - Sendero Costero | Tonelada | 0,64
285 | 72131701-005 | Terraplén por el método de refulado - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 377.604
286 | 72131701-005 | Drenes verticales prefabricados - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 34.155,56
287 | 72131701-005 | Protección permanente colchón reno (17cm) - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 16.809
288 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Asentímetro) - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 4
289 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 4
290 | 72131701-005 | Enrocado, protección pie de Talud - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 54.000
291 | 72131701-005 | Muro Gavión - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 450
292 | 72131701-005 | Desbosque, Despeje y Limpieza - Rampa para Embarcaciones | Hectáreas | 3,84
293 | 72131701-005 | Remoción de estructuras existentes - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 3.598,5
294 | 72131701-005 | Excavación de zanjas de drenaje y canales - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 719,7
295 | 72131701-005 | Cordón sencillo de hormigón - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 3.132,97
296 | 72131701-005 | Cuneta escalonada | Metro lineal | 47,5
297 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 1
298 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 2 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 8
299 | 72131701-005 | Alcantarilla tubular simple de Hº Aº D = 1,00 m - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 380
300 | 72131701-005 | Cabeceras para alcantarillas celulares - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 4,5
301 | 72131701-005 | Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 70
302 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 1.739,11
303 | 72131701-005 | Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye jUNItas de dilatación - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 1.739,11
304 | 72131701-005 | Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 1.436,03
305 | 72131701-005 | Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para caminero, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye jUNItas de dilatación - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 4.783,1
306 | 72131701-005 | ConjUNIto de protección (BP), incluye murete de H°A° y baranda c/ pasamano metálico, de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 502,49
307 | 72131701-005 | Plataforma de HºAº para futuro local de Servicios higiénicos, Administración y Cocina-Bar) - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 183,88
308 | 72131701-005 | Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 2.201,51
309 | 72131701-005 | Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 1.320,91
310 | 72131701-005 | Sub Base estabilizada de suelo agregado - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 1.467,67
311 | 72131701-005 | Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 366,92
312 | 72131701-005 | Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 293,53
313 | 72131701-005 | Imprimación asfáltica - Rampa para Embarcaciones | Litros | 9.539,87
314 | 72131701-005 | Riego de liga - Rampa para Embarcaciones | Litros | 4.403,02
315 | 72131701-005 | Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye respaldero de caño metálico - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 22
316 | 72131701-005 | Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye colocación y terminación - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 21
317 | 72131701-005 | Bebedero - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 3
318 | 72131701-005 | Rampa para discapacitados - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 14,4
319 | 72131701-005 | Techo en perfilaría metálica y chapa plegada. Incluye, fundación, pilares, montaje, pintura y terminaciones de acuerdo a detalle constructivo - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 20
320 | 72131701-005 | Silicona sobre elemento de H° - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 6,16
321 | 72131701-005 | Vidrios templados de 6mm color humo - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 7,24
322 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w .Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 2
323 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 1x40w .Incluye equipo y colocación - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 10
324 | 72131701-005 | Banqueta recta de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye respaldero en caño metálico - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 2
325 | 72131701-005 | Basurero: Cesta metálica en chapa Num. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye colocación y terminación - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 1
326 | 72131701-005 | Señalización vertical - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 47
327 | 72131701-005 | Pórtico para señalización - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 1
328 | 72131701-005 | Señalización horizontal - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 312
329 | 72131701-005 | Pilotes perforados para pilas y estribos - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 180
330 | 72131701-005 | Hormigón 20 Mpa (Losas) - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 22,58
331 | 72131701-005 | Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 14,58
332 | 72131701-005 | Acero para armaduras de refuerzo - Rampa para Embarcaciones | Tonelada | 4,08
333 | 72131701-005 | Hormigón para Pantalla - Estribos - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 2,4
334 | 72131701-005 | Puente metálico curvo de 21 m - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 21
335 | 72131701-005 | Losa de aproximación Hormigón 20 Mpa - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 1,2
336 | 72131701-005 | Césped jesuita colocado en panes - Rampa para Embarcaciones | Metros cuadrados | 16.785
337 | 72131701-005 | Carga de suelo vegetal emparejado para plantación de pasto, incluye abono hasta niveles indicados en planos y E.E.T.T. - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 360
338 | 72131701-005 | Plantín de Sauce tipo llorón. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 28
339 | 72131701-005 | Plantín de Gravilea. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 26
340 | 72131701-005 | Plantín de Ingá. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 32
341 | 72131701-005 | Plantín de Lapacho rosado. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 75
342 | 72131701-005 | Plantín de Ceibo. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 73
343 | 72131701-005 | Plantín de Yvapuru. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 70
344 | 72131701-005 | Plantín de Eucalipto. Incluye excavación hasta 1 M3 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 56
345 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 150 mm, provisión e instalación - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 650
346 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 1. Provisión e instalación - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 250
347 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua ¾. Provisión e instalación - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 100
348 | 72131701-005 | Grifos fv o similar de 3/4 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 4
349 | 72131701-005 | Llave de paso fv o similar 3/4 - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 4
350 | 72131701-005 | Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 4
351 | 72131701-005 | Accesorios, conexiones, reducciones - Rampa para Embarcaciones | Unidad Medida Global | 1
352 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 2.020
353 | 72131701-005 | Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 625
354 | 72131701-005 | Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 650
355 | 72131701-005 | Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 650
356 | 72131701-005 | Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 5
357 | 72131701-005 | Columna cilíndrica de 9 m con UNI brazo y artefacto c/ conexión - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 17
358 | 72131701-005 | Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 17
359 | 72131701-005 | Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 17
360 | 72131701-005 | Tablero con pedestal para iluminación - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 2
361 | 72131701-005 | Excavación y compactación de zanja para caño liso - Rampa para Embarcaciones | Metros cúbicos | 125
362 | 72131701-005 | Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 17
363 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mM2 - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 500
364 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mM2 - Rampa para Embarcaciones | Metro lineal | 500
365 | 72131701-005 | Columna de iluminación tipo cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 40
366 | 72131701-005 | Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Rampa para Embarcaciones | Unidad | 40
367 | 72131701-005 | Terraplén por el método de refulado - Armada Nacional | Metros cúbicos | 300.700
368 | 72131701-005 | Drenes verticales prefabricados - Armada Nacional | Metro lineal | 33.119,11
369 | 72131701-005 | Protección permanente colchón reno (17cm) - Armada Nacional | Metros cuadrados | 5.468,77
370 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Asentímetro) - Armada Nacional | Unidad | 4
371 | 72131701-005 | Instrumentación y control geotécnico (Piezómetro de tubo abierto) - Armada Nacional | Unidad | 4
372 | 72131701-005 | Enrocado, protección pie de Talud - Armada Nacional | Metros cúbicos | 2.796,75
373 | 72131701-005 | Muro Gavión - Armada Nacional | Metros cúbicos | 720
374 | 72131701-005 | Desbosque, Despeje y Limpieza - Armada Nacional | Hectáreas | 3,73
375 | 72131701-005 | Remoción de estructuras existentes - Armada Nacional | Metros cuadrados | 7.125
376 | 72131701-005 | Excavación de zanjas de drenaje y canales - Armada Nacional | Metros cúbicos | 650
377 | 72131701-005 | Cordón sencillo de hormigón - Armada Nacional | Metro lineal | 1.797,02
378 | 72131701-005 | Cuneta escalonada | Metro lineal | 28,5
379 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 1 - Armada Nacional | Unidad | 4
380 | 72131701-005 | Sumideros simples con descarga TIPO 2 - Armada Nacional | Unidad | 6
381 | 72131701-005 | Alcantarilla tubular simple de Hº Aº D = 1,00 m - Armada Nacional | Metro lineal | 250
382 | 72131701-005 | Cabeceras para alcantarillas celulares - Armada Nacional | Metros cúbicos | 2,4
383 | 72131701-005 | Drenaje Superficial de PVC de 50mm - Armada Nacional | Metro lineal | 12,4
384 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Armada Nacional | Metros cuadrados | 118,38
385 | 72131701-005 | Vereda Mosaico granítico lavado antideslizante de 40x40 en dos colores de base gris, colocación de acuerdo a detalle. Incluye jUNItas de dilatación - Armada Nacional | Metros cuadrados | 118,38
386 | 72131701-005 | Adoquín Ecológico prefabricado de H° con vegetación de acuerdo a detalle - Armada Nacional | Metros cuadrados | 2.183,4
387 | 72131701-005 | Piso de HºA° alisado mecánico c/ endurecedor superficial para caminero, espesor mínimo: 0.10 mts., antideslizante de acuerdo a detalle, fck= 180 Kg/cM2. Incluye jUNItas de dilatación - Armada Nacional | Metros cuadrados | 1.909,1
388 | 72131701-005 | Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15% - Armada Nacional | Metros cúbicos | 400,48
389 | 72131701-005 | Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional | Metros cúbicos | 240,29
390 | 72131701-005 | Sub Base estabilizada de suelo agregado - Armada Nacional | Metros cúbicos | 266,98
391 | 72131701-005 | Base de concreto asfáltico e = 0,05 m - Armada Nacional | Metros cúbicos | 66,75
392 | 72131701-005 | Carpeta de concreto asfáltico e= 0,04 m - Armada Nacional | Metros cúbicos | 53,4
393 | 72131701-005 | Imprimación asfáltica - Armada Nacional | Litros | 1.735,4
394 | 72131701-005 | Riego de liga - Armada Nacional | Litros | 800,95
395 | 72131701-005 | Banquetas rectas de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye respaldero de caño metálico - Armada Nacional | Unidad | 52
396 | 72131701-005 | Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H°A° Fck: 180 kg/cM2, incluye colocación y terminación - Armada Nacional | Unidad | 27
397 | 72131701-005 | Rampa para discapacitados - Armada Nacional | Metros cuadrados | 14,4
398 | 72131701-005 | Señalización vertical - Armada Nacional | Metros cuadrados | 37
399 | 72131701-005 | Pórtico para señalización - Armada Nacional | Unidad | 1
400 | 72131701-005 | Señalización horizontal - Armada Nacional | Metros cuadrados | 312
401 | 72131701-005 | Pilotes perforados para pilas y estribos - Armada Nacional | Metro lineal | 80
402 | 72131701-005 | Hormigón 20 Mpa - Armada Nacional | Metros cúbicos | 1,8
403 | 72131701-005 | Hormigón 25 Mpa - Armada Nacional | Metros cúbicos | 1,8
404 | 72131701-005 | Puente Metálico curvo de 21 m - Armada Nacional | Metro lineal | 21
405 | 72131701-005 | Pilotes perforados para alas - Armada Nacional | Metro lineal | 76,67
406 | 72131701-005 | Hormigón 20 Mpa (Losas) - Armada Nacional | Metros cúbicos | 22
407 | 72131701-005 | Hormigón 25 Mpa (Vigas) - Armada Nacional | Metros cúbicos | 9,45
408 | 72131701-005 | Acero para armaduras de refuerzo - Armada Nacional | Tonelada | 5,04
409 | 72131701-005 | Césped jesuita colocado en panes - Armada Nacional | Metros cuadrados | 23.953
410 | 72131701-005 | Carga de suelo vegetal emparejado para plantación de pasto, incluye abono hasta niveles indicados en planos y E.E.T.T. - Armada Nacional | Metros cúbicos | 110
411 | 72131701-005 | Plantín de Sauce tipo llorón. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 15
412 | 72131701-005 | Plantín de Gravilea. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 16
413 | 72131701-005 | Plantín de Ingá. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 16
414 | 72131701-005 | Plantín de Lapacho rosado. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 10
415 | 72131701-005 | Plantín de Ceibo. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 15
416 | 72131701-005 | Plantín de Yvapuru. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 10
417 | 72131701-005 | Plantín de Eucalipto. Incluye excavación hasta 1 M3 - Armada Nacional | Unidad | 25
418 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 150 mm, provisión e instalación - Armada Nacional | Metro lineal | 350
419 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua de 1. Provisión e instalación - Armada Nacional | Metro lineal | 250
420 | 72131701-005 | Cañería PVC para agua 3/4. Provisión e instalación - Armada Nacional | Metro lineal | 100
421 | 72131701-005 | Grifos fv o similar de 3/4 - Armada Nacional | Unidad | 4
422 | 72131701-005 | Llave de paso fv o similar 3/4 - Armada Nacional | Unidad | 4
423 | 72131701-005 | Registros para grifos y llaves de pasos 50x50x60 con tapa metálica tipo reja - Armada Nacional | Unidad | 4
424 | 72131701-005 | Accesorios, conexiones, reducciones - Armada Nacional | Unidad Medida Global | 1
425 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional | Metro lineal | 2.000
426 | 72131701-005 | Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional | Metros cúbicos | 480
427 | 72131701-005 | Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional | Metro lineal | 500
428 | 72131701-005 | Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional | Metro lineal | 500
429 | 72131701-005 | Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional | Unidad | 20
430 | 72131701-005 | Columna cilíndrica de 9 m con UNI brazo y artefacto c/ conexión - Armada Nacional | Unidad | 10
431 | 72131701-005 | Montaje de columna cilíndrica de 9 m - Armada Nacional | Unidad | 10
432 | 72131701-005 | Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional | Unidad | 10
433 | 72131701-005 | Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional | Unidad | 1
434 | 72131701-005 | Excavación y compactación de zanja para caño liso - Armada Nacional | Metros cúbicos | 150
435 | 72131701-005 | Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional | Unidad | 4
436 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x4 mM2 - Armada Nacional | Metro lineal | 250
437 | 72131701-005 | Tendido subterráneo de cable inpavinil 2x2 mM2 - Armada Nacional | Metro lineal | 250
438 | 72131701-005 | Columna de iluminación Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional | Unidad | 43
439 | 72131701-005 | Montaje de columna Tipo Cónica de 4,5 m - Armada Nacional | Unidad | 43
440 | 72131701-005 | Registros de mampostería MT 1,20 x 1,20 x 1,50 m - Armada Nacional | Unidad | 1
441 | 72131701-005 | PD - Transformadores de 150 kva con pedestal - Armada Nacional | Unidad | 1
442 | 72131701-005 | Empalmes MT - Armada Nacional | Unidad | 3
443 | 72131701-005 | Cable desnudo de cobre 35 mm p/ tierra, provisión y colocación - Armada Nacional | Metro lineal | 6
444 | 72131701-005 | Jabalina 3/4 y 3 m de long, provisión y colocación - Armada Nacional | Unidad | 6
445 | 72131701-005 | B.I.E. - Armada Nacional | Unidad | 2
446 | 72131701-005 | B.I.S. - Armada Nacional | Unidad | 1
447 | 72131701-005 | Alarma audiovisual c/ pulsador - Armada Nacional | Unidad | 5
448 | 72131701-005 | Detector H/C - Armada Nacional | Unidad | 19
449 | 72131701-005 | Detector T/V - Armada Nacional | Unidad | 1
450 | 72131701-005 | Iluminación de emergencia - Armada Nacional | Unidad | 8
451 | 72131701-005 | Tablero con disyuntores - Armada Nacional | Unidad | 1
452 | 72131701-005 | Panel de control central - Armada Nacional | Unidad | 1
453 | 72131701-005 | Extintor ABC 6 Kg - Armada Nacional | Unidad | 5
454 | 72131701-005 | Extintor CO2 4Kg - Armada Nacional | Unidad | 2
455 | 72131701-005 | Generador de emergencia - Armada Nacional | Unidad | 1
456 | 72131701-005 | Señalización de emergencia - Armada Nacional | Unidad | 6
457 | 72131701-005 | Boca hidrante - Armada Nacional | Unidad | 1
458 | 72131701-005 | Caño PEAD de alta densidad de 100 mm - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metro lineal | 200
459 | 72131701-005 | Excavación manual, instalación de caño y compactación, según reglamento de ANDE - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metros cúbicos | 200
460 | 72131701-005 | Cable de 4x16 NYY, provisión para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metro lineal | 250
461 | 72131701-005 | Instalación de cables 4x16 NYY, para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metro lineal | 250
462 | 72131701-005 | Registros de mampostería BT 1,00x1,00x1,50 m - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 2
463 | 72131701-005 | Columna cilíndrica de 9 m con artefacto de 400 w para iluminación c/ conexión - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 12
464 | 72131701-005 | Montaje de columna cilíndrica de 9 m con artefacto de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 12
465 | 72131701-005 | Registro de mampostería con tapa de HºAº de 50x50x60 cm - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 12
466 | 72131701-005 | Tablero con pedestal para iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 2
467 | 72131701-005 | Registro eléctrico de 30x30x60 cm. con tapa de Hº Aº - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 12
468 | 72131701-005 | Cable inpavinil 2x6 mM2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metro lineal | 520
469 | 72131701-005 | Instalación de cable inpavinil 2x6 mM2 para columna de iluminación - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Metro lineal | 520
470 | 72131701-005 | Provisión y colocación de equipos reflectores de 400w para iluminación de cancha - Armada Nacional (iluminación de cancha) | Unidad | 36
471 | 72131701-005 | Zapatas de Hormigón Armado. Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2. ProfUNIdidad: 1.50 mts - Armada Nacional | Metros cúbicos | 52,43
472 | 72131701-005 | Viga de fundación H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Armada Nacional | Metros cúbicos | 12,82
473 | 72131701-005 | Losa de H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Armada Nacional | Metros cúbicos | 4,97
474 | 72131701-005 | Viga de H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Armada Nacional | Metros cúbicos | 16,37
475 | 72131701-005 | Pilares de H°A° Resistencia característica Fck: 180 kg/cM2 - Armada Nacional | Metros cúbicos | 7,54
476 | 72131701-005 | Aislación con mortero tipo A (1:3) más aditivo hidrófugo inorgánico - Armada Nacional | Metros cuadrados | 42,72
477 | 72131701-005 | Aislación vertical con aditivo hidrófugo y pintura asfáltica sobre muro a panderete (incluye elevación del muro). Mortero tipo A: 1:3 - Armada Nacional | Metros cuadrados | 170,4
478 | 72131701-005 | Mampostería a la vista de 0.15 mts. de ancho c/ ladrillos semi-prensados - Armada Nacional | Metros cuadrados | 595,28
479 | 72131701-005 | Mampostería de nivelación de 0,30 m . Mortero tipo B ( 1: 2 : 8) - Armada Nacional | Metros cuadrados | 56,96
480 | 72131701-005 | Revoque interior a 2 capas (a la cal). Mortero tipo A (1:3) + tipo E (1:4:16) - Armada Nacional | Metros cuadrados | 424,88
481 | 72131701-005 | Revoque interior a 1 capa grueso, base para revestimientos cerámicos. Mortero tipo I (1:4:20) - Armada Nacional | Metros cuadrados | 170,4
482 | 72131701-005 | Revoque exterior a 1 capa, mortero tipo E (1:4:16) + azotada impermeable, mortero tipo A (1:3) c/hidrófugo inorgánico - Armada Nacional | Metros cuadrados | 595,28
483 | 72131701-005 | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural. e=10 cm - Armada Nacional | Metros cuadrados | 627,54
484 | 72131701-005 | Carpeta de asiento de pisos. Mortero tipo C (1:2:10) - Armada Nacional | Metros cuadrados | 572,54
485 | 72131701-005 | Piso cerámico 30x30 cms. tipo PEI 5 de alta resistencia al tránsito para interiores - Armada Nacional | Metros cuadrados | 572,54
486 | 72131701-005 | Zócalo cerámico 8x30 cms. para interiores - Armada Nacional | Metro lineal | 398,72
487 | 72131701-005 | Azulejos blancos 15 x 15 cms - Armada Nacional | Metros cuadrados | 187,11
488 | 72131701-005 | Pintura acrílica interior en muros - Armada Nacional | Metros cuadrados | 424,88
489 | 72131701-005 | Pintura acrílica exterior en muros - Armada Nacional | Metros cuadrados | 595,98
490 | 72131701-005 | Pintura acrílica para falso techo, previo enduído - Armada Nacional | Metros cuadrados | 569
491 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre madera - Armada Nacional | Metros cuadrados | 91,44
492 | 72131701-005 | Esmalte sintético sobre metal previo antióxido - Armada Nacional | Metros cuadrados | 62,5
493 | 72131701-005 | Placas de yeso 60x60 o similar, incluye todos los accesorios de fijación - Armada Nacional | Metros cuadrados | 569
494 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 1.60 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Armada Nacional | Unidad | 2
495 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 1.80 x 2.15 mts. c/ marco de chapa doblada - Armada Nacional | Unidad | 4
496 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 0.70 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Armada Nacional | Unidad | 4
497 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 0.80 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Armada Nacional | Unidad | 3
498 | 72131701-005 | Puerta placa tipo de abrir de 1.00 x 2.10 mts. c/ marco de chapa doblada - Armada Nacional | Unidad | 6
499 | 72131701-005 | Ventana de 3.00 x 2,80 mts. - Armada Nacional | Unidad | 2
500 | 72131701-005 | Ventana de 5,20 x 3.00 mts. - Armada Nacional | Unidad | 1
501 | 72131701-005 | Ventana de 2,00 x 3.00 mts. - Armada Nacional | Unidad | 1
502 | 72131701-005 | Ventana de 2,00 x 0.60 mts. - Armada Nacional | Unidad | 2
503 | 72131701-005 | Ventana de 2,50 x 0.60 mts. - Armada Nacional | Unidad | 1
504 | 72131701-005 | Ventana de 3,80 x 2.00 mts. - Armada Nacional | Unidad | 1
505 | 72131701-005 | Ventana de 1,60 x 1.20 mts. - Armada Nacional | Unidad | 5
506 | 72131701-005 | Ventana de 1,50 x 2.00 mts. - Armada Nacional | Unidad | 4
507 | 72131701-005 | Ventana de 2,70 x 0.60 mts. - Armada Nacional | Unidad | 3
508 | 72131701-005 | Ventana de 3,80 x 0,60 mts. - Armada Nacional | Unidad | 4
509 | 72131701-005 | Ventana de 1,00 x 2,00 mts. Armada Nacional | Unidad | 1
510 | 72131701-005 | Puerta de vidrio templado de 2,50 x 2,10 m - Armada Nacional | Unidad | 2
511 | 72131701-005 | Mamparas de aluminio anodizado color natural - Armada Nacional | Metros cuadrados | 63,42
512 | 72131701-005 | Puerta de abrir de 0.70 x 2,10 mts., incluye herrajes y accesorios - Armada Nacional | Unidad | 14
513 | 72131701-005 | Puerta de abrir de 1,00 x 2,10 mts., incluye herrajes y accesorios - Armada Nacional | Unidad | 4
514 | 72131701-005 | Inodoro c/ cisterna alta. (Línea blanca) - Armada Nacional | Unidad | 13
515 | 72131701-005 | Mingitorio c/ pulsador de descarga. (Línea blanca) - Armada Nacional | Unidad | 4
516 | 72131701-005 | Lavatorio de apoyar. (Línea blanca) - Armada Nacional | Unidad | 12
517 | 72131701-005 | Mesada de granito - Armada Nacional | Metros cuadrados | 11,27
518 | 72131701-005 | Portarrollos cerámico de embutir. (Línea blanca) - Armada Nacional | Unidad | 13
519 | 72131701-005 | Dispensador de jabón liquido - Armada Nacional | Unidad | 7
520 | 72131701-005 | Secamanos eléctrico de aire caliente - Armada Nacional | Unidad | 7
521 | 72131701-005 | Dispensador de toallas de papel - Armada Nacional | Unidad | 7
522 | 72131701-005 | Juegos de barrales y apoyo en baños para personas de capacidades diferentes - Armada Nacional | Unidad | 4
523 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 1/2 - Armada Nacional | Metro lineal | 237,36
524 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 3/4 - Armada Nacional | Metro lineal | 69,68
525 | 72131701-005 | Alimentación de agua fría pvc 1 - Armada Nacional | Metro lineal | 120
526 | 72131701-005 | Tubería PVC 40 mm. Liviano - Armada Nacional | Metro lineal | 12
527 | 72131701-005 | Tubería PVC 50 mm. Liviano - Armada Nacional | Metro lineal | 11
528 | 72131701-005 | Tubería PVC 100 mm. Liviano - Armada Nacional | Metro lineal | 76
529 | 72131701-005 | Registro de 40x40 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Armada Nacional | Unidad | 10
530 | 72131701-005 | Registro de 60 x 60 cms. con tapa metálica c/ cojinetes de goma y contratapa de HºA°.(Prof. hasta 1,00 mts) - Armada Nacional | Unidad | 8
531 | 72131701-005 | Cámara séptica de mampostería con sello de hormigón pobre, Tipo 1 - Armada Nacional | Unidad | 3
532 | 72131701-005 | Pozo ciego de hormigón armado con platea de fundación, Tipo 1 - Armada Nacional | Unidad | 1
533 | 72131701-005 | Tubería de conexión y accesorios - Armada Nacional | Unidad | 8
534 | 72131701-005 | Canaleta embutida chapa galvanizada Nº 24 D: 70 cms, incluye accesorios de fijaciones - Armada Nacional | Metro lineal | 88,8
535 | 72131701-005 | Cañería de plástico PVC 100 mm. p/ pluvial - Armada Nacional | Metro lineal | 41,6
536 | 72131701-005 | Registro de 30x30 cms. (prof. hasta 0,50 mts) - Armada Nacional | Unidad | 16
537 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ tubo fluorescente 2x40w. Incluye equipo y colocación - Armada Nacional | Unidad | 50
538 | 72131701-005 | Artefacto de iluminación c/ 2x15w. Incluye equipo y colocación - Armada Nacional | Unidad | 7
539 | 72131701-005 | Montaje en gabinete de limitador p/medidor Trifásico - Armada Nacional | Unidad | 1
540 | 72131701-005 | Disyuntor TM de corte ppal. o seccional tripolar - Armada Nacional | Unidad | 8
541 | 72131701-005 | Tablero principal. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Unidad | 3
542 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 2 puntos. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Unidad | 6
543 | 72131701-005 | Boca de interruptor de 1 punto y toma. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Unidad | 15
544 | 72131701-005 | Boca de toma corriente. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Unidad | 71
545 | 72131701-005 | Extensión de la línea principal de alimentación. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Metro lineal | 364,16
546 | 72131701-005 | Cañería corrugada de 3/4. Incluye material y mano de obra - Armada Nacional | Metro lineal | 364,16
547 | 72131701-005 | Registro eléctrico c/ drenaje 40x40x40cm - Armada Nacional | Unidad | 8
548 | 72131701-005 | Techo de chapa ondulada N° 24 s/ estructura de chapa plegada y perfiles, incluye todos los accesorios de fijación, Unión y remate - Armada Nacional | Metros cuadrados | 569
549 | 72131701-005 | Liberación de franja de dominio | Unidad Medida Global | 1
550 | 72131701-005 | Costos Administrativos de la Liberación de la Franja de Dominio | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]