## items
Ítems del llamado L.P.N Nº 01/2.019 - Construccion de Edificio - Palacete Municipal con ID: 364939
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra general | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación del terreno. | Metros cuadrados | 542
1.2 |  | Trazado, Replanteo y Marcación en planta baja con equipo de teodolitos y estación total | Metros cuadrados | 490
1.3 |  | Vallado perimetral de chapa con estructura de madera y portón de acceso a obra | Metros cuadrados | 120
1.4 |  | Cartel de obra de chapaN°20 tratado con pintura antióxido aluminizada. 6,00x3,00m | Unidad | 1
1.5 |  | Obrador (oficina técnica, depósito, sanitarios) | Unidad Medida Global | 1
1.6 |  | Instalaciones provisorias de obra(agua/ electricidad/ varios) | Unidad Medida Global | 1
1.7 |  | Poda de árboles importantes | Unidad | 3
1.8 |  | Demolición de Junta Municipal y Dirección de tránsito con limpieza, retiro y desalijo | Unidad Medida Global | 1
1.9 |  | Bandejas de protección perimetral con redes en obra | Metro lineal | 324
1.10 |  | Mástiles cortos adosados al balcón en fachada sobre calle con planchuela metálica | Unidad | 3
1.11 |  | Placa conmemorativa de 60 x 70, de granito reconstituído con inscripciones en bajo relieve dorado | Unidad | 1
1.12 |  | Cartel Institucional con letras corpóreas de acero inoxidable | Unidad | 1
1.13 |  | Parrilla con mesada de granito | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Planta Baja | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavación para bajo-recorrido de ascensor | Metros cúbicos | 3
2.2 |  | Retiro de la tierra de la excavación | Unidad Medida Global | 1
2.3 |  | Sub-muración de Municipalidad existente con apuntalamiento | Metros cúbicos | 1,99
2.4 |  | Muro de PBC 0,35 x 0,50 m bajo vigas de fundación como encofrado | Metros cúbicos | 24,35
3 | 72131601-004 | Estructura de Ho Ao | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Excavación y carga de pilotes perforados | Metros cúbicos | 41,75
3.2 |  | Cabezales | Metros cúbicos | 16,32
3.3 |  | Vigas cadenas de fundación | Metros cúbicos | 88,56
3.4 |  | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 53,57
3.5 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 40,29
3.6 |  | Escalera de H°A° para público, Huella de 1,00x0,28 | Metros cúbicos | 10,92
3.7 |  | Escalera de H°A° para intendencia, Huella de 0,90x0,28 | Metros cúbicos | 7,29
3.8 |  | Rampa con ranuras, de hormigón armado | Metros cúbicos | 0,98
3.9 |  | Piso de hormigón armadoallanado esp=12cm en área de servicio | Metros cúbicos | 6,06
3.10 |  | Perforacion, Traslado y movilidad de pilotes | Metro lineal | 588
5 | 72131601-005 | Muros de Elevacion | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Nivelación con ladrillo común de 0,30m | Metros cuadrados | 78,92
5.2 |  | Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15m | Metros cuadrados | 343,45
5.3 |  | Mampostería de elevación en linderos de 0,20m | Metros cuadrados | 242,71
5.4 |  | Mampostería de elevación de 0,30m | Metros cuadrados | 49,79
5.5 |  | Mampostería de 50cm de alto para canteros de ladrillos comunes 0,15m, sobre muro de nivelación de ladrillos comunes de esp= 0,20m, 30cm de alto | Metros cuadrados | 20,39
6 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en muros linderos | Metros cuadrados | 151,96
6.2 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en caja de ascensor | Metros cuadrados | 36,33
6.3 |  | Aislación vertical de canteros membrana asfáltica y manto geotextil | Metros cuadrados | 11,85
7 | 72131601-009 | Contrapisos | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Apisonado de H°cascotes esp=8cm sobre terreno natural | Metros cuadrados | 490
7.2 |  | Apisonado de H°cascotes esp=10cm sobre terreno natural con pendiente en rampa de acceso | Metros cuadrados | 0,98
8 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Azotada hidrófuga 1:3 en exterior | Metros cuadrados | 179,26
8.2 |  | Una capa de revoque con aislaión hidrófuga 1:4:16 fratachado y filtrado en exterior | Metros cuadrados | 179,26
8.3 |  | Revoque interior a dos capas 1:2:12 | Metros cuadrados | 422,4
8.4 |  | Azotada impermeable para base de azulejos en baños y kitchnettes sobre ladrillo hueco y muro de yeso-cartón | Metros cuadrados | 98,82
8.5 |  | Revoque de pilares 4 caras y aristas (pilares en fachadas a cancha y en interior de oficinas) | Metros cuadrados | 69,66
8.6 |  | Revoque de vigas en cara exterior e inferior | Metros cuadrados | 26,08
8.7 |  | Revoque texturado cementicio color arena en muros en fachadas | Metros cuadrados | 16,2
8.8 |  | Revoque texturado con piedras naturales molidas color negro en exterior de caja de escaleras y en pilares de 15x60cm | Metros cuadrados | 84,13
8.9 |  | Revoque de losa filtrado y fondo de escalera | Metros cuadrados | 10
8.10 |  | Cielorraso de yeso con placas desmontables | Metros cuadrados | 309
9 | 72131601-009 | Pisos-Revestidos-Zocalo | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | De azulejos blancos 20x20cm en baños y kitchenette | Metros cuadrados | 77,5
9.2 |  | De placas de porcelanato pulido 60x60cm color grafito en baños y kitchenette | Metros cuadrados | 21,32
9.3 |  | De placas de porcelanato símil madera 20x120cm color nogal en muro a doble altura, hacia edificio existente | Metros cuadrados | 13,32
9.4 |  | Cerámico tipo Portobello PE14 20x20cm color gris en área de servicio | Metros cuadrados | 45,33
9.5 |  | Huellas de escalera de intendencia de placas de cerámico esmaltado con ranuras antideslizantes en borde. 0,90x0,20 m | Unidad | 18
9.6 |  | Huellas compensadas de escalera de intendencia de placas de cerámico esmaltado con ranuras antideslizantes en borde. Triángulos de 0,90x0,90x1,27m | Unidad | 4
9.7 |  | Huellas de escalera de público de plancha granítica base marrón. De 1,03x0,20m | Unidad | 19
9.8 |  | Cantonera en huellas de escalera al público de metal color cobre | Metro lineal | 20
9.9 |  | Porcellanato PI5 60x60cm color blanco pulido en interiores | Metros cuadrados | 254,85
9.10 |  | Porcellanato PI5 símil madera 20x120cm color nogal pulido (ubicación según planos de solado) | Metros cuadrados | 42,17
9.11 |  | Piedra roja arenisca 40x40cm semipulida en veredas y patios internos | Metros cuadrados | 107,6
9.12 |  | Juntas de metal color cobre (ubicación según planos de solado) | Metro lineal | 95,83
9.13 |  | Cerámico tipo Portobello color gris en área de servicio | Metro lineal | 32
9.14 |  | Porcellanato color blanco pulido | Metro lineal | 128
9.15 |  | Piedra roja arenisca de 10cm de alto | Metro lineal | 15
10 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Caño PVC 40mm | Metro lineal | 4,54
10.2 |  | Caño PVC 50mm | Metro lineal | 5,22
10.3 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 55,65
10.4 |  | Rejilla de piso sifonada de 15x15cm | Unidad | 2
10.5 |  | Desagüe para pileta de cocina con desengrasador | Unidad | 1
10.6 |  | Cámara séptica con excavación | Unidad | 1
11 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Registros con rejillas de 30 x 30 | Unidad | 4
11.2 |  | Registros con rejillas de 40 x 40 | Unidad | 10
11.3 |  | Provisión y colocación de caños de desagüe de 150PVC, con salida a la calle | Metro lineal | 67,35
12 | 72102304-002 | Instalacion de agua corriente | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Acometida (medidor, y todos los accesorios) | Unidad | 1
12.2 |  | Caño de acometida de 2" | Metro lineal | 3
12.3 |  | Tanque inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio tipo vaso de 7.500 lts. | Unidad | 1
12.4 |  | Caño de impulsión al tanque superior 2" | Metro lineal | 12
12.5 |  | Columna de alimentaciónde 1" | Metro lineal | 12
12.6 |  | Columna de alimentaciónde 3/4" | Metro lineal | 8
12.7 |  | Instalación de canilla de patio | Unidad | 4
12.8 |  | Instalación de agua fría para SSHH sexados | Unidad | 2
12.9 |  | Instalación de agua fría para Kitchenette | Unidad | 1
12.10 |  | Inodoros con todos los accesorios, cisterna baja | Unidad | 4
12.11 |  | Mingitorios con todos los accesorios | Unidad | 3
12.12 |  | Griferías FV, solo fría | Unidad | 4
12.13 |  | Llave de paso de 3/4 con campna FV. | Unidad | 4
12.14 |  | Llave de paso de 1/2" con campna FV. | Unidad | 4
12.15 |  | Llave de paso de 1" con campna FV. | Unidad | 3
12.16 |  | Instalación de piletas de acero inoxidable de una bacha, con grifería de pico móvil y manguera flexible del mismo material cromado | Unidad | 1
12.17 |  | Barras de apoyo para discapacitados cromados (barra lateral y barra articulada) | Unidad | 2
12.18 |  | Mesada de mármol en baños y kitchenettes | Metros cuadrados | 3,66
12.19 |  | Accesorios de baño, dispensador de jabón liquido, portarrollos de adosar, espejos fijos, perchas, dispensador de papel de manos | Unidad | 2
12.20 |  | Cambiador de bebé | Unidad | 1
12.21 |  | Lavatorios con todos los accesorios, apoyados en mesada | Unidad | 4
13 | 72131601-001 | Instalacion Electrica | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Provisión e instalación de línea seccional(NYY 4x16mm2 en caño galvanizado 2") al tablero general (hasta 20m de distancia) | Metro lineal | 20
13.2 |  | Provisión e instalación de tablero de embutir metálico para 36TM, llave de corte tripolar de 50A, 4 llaves tripolares y 19 llaves unipolares correspondientes a la protección de los circuitos de la instalación | Unidad | 1
13.3 |  | Provisión de matgeriales y construcción de registro eléctrico con tapa de H° 30x30x70cm | Unidad | 3
13.4 |  | Provisión de materiales y preparación de bocas de instalación eléctrica para iluminación y tomas de energía (incluye colocación de electroductos y cableado desde tablero seccional) | Unidad | 63
13.5 |  | Provisión e instalación de kit motor para portón corredizo de 3/4hp | Unidad | 1
13.6 |  | Provisión e instalación de grupo presión contra incendio trifásico 12m3 50mca bomba principal 4,5cv, bomba jockey 1,5cv | Unidad | 1
13.7 |  | Provisión e instalación de bomba centrífuga trifásica 1hp con arrancador directo | Unidad | 1
13.8 |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior | Unidad | 128
14 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Provisión y preparación de circuitos intependientes para aire acondicionado cassete y split | Unidad | 9
14.2 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 36 mil BTU | Unidad | 1
14.3 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 24 mil BTU | Unidad | 1
14.4 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 18 mil BTU | Unidad | 2
14.5 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split 9 mil BTU | Unidad | 2
15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Puerta de yeso-cartón con visor de vidrio 6mm (2,10x0,80) Detalle PY -4 unidades- | Metros cuadrados | 6,72
15.2 |  | Puerta de acceso según detalle PA(7,00x2,8m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 19,6
15.3 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P1(2,10x0,70m) | Unidad | 2
15.4 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P2(2,10x0,90m) | Unidad | 6
15.5 |  | Puerta corrediza de madera, tres hojas de cedro, marco de lapacho y contramarco de cedro. Con herrajes y guías de correr. Detalle PC1(2,10x2,70m) | Unidad | 1
15.6 |  | Portón vehicular y reja de caños de 10x10mm en marco de caños de chapa doblada 2mm de 100x150mm. Pintado con antióxido color grafito. Detalle PR(2,60x9,20m) | Unidad | 1
15.7 |  | Escalera de emergencia de perfiles de hierro con huellas de chapa antideslizante con textura. Cuatro tramos. | Unidad | 1
15.8 |  | Baranda adosada a pared de caño metálico Æ50mm pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 9,06
15.9 |  | Parasoles fijos de protección en fachada de edificio antiguo hacia cancha de láminas horizontales de aluminio, 0,19x1,15m sobre bastidores de caño metálico | Metros cuadrados | 55,7
15.10 |  | Baranda de caño metálico Æ50mm, y cuatro caños de Æ30mm con parantes de Æ30mm cada 1,50m pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 55,7
15.20 |  | Mamparas fijas de construcción seca en divisorias de oficinas. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante, con franja de vidrio de 80cm de alto a 1,20m de altura | Metro lineal | 23,9
15.21 |  | Mamparas fijas de construcción seca en SSHH para revestir con azulejos y con instalaciones hidráulicas en interior. H=2m. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante | Metro lineal | 3,87
15.22 |  | Mamparas fijas en cubículos de SSHH, se incluyen dos puertas de 0,60m de ancho y dos de 1,00m de ancho en inodoro para discapacitados. H=2m | Metro lineal | 7,6
16 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Puerta de vidrio 10mm de dos hojas (2,80x3,00) Detalle PV1 -3 unidades- | Metros cuadrados | 25,2
16.2 |  | Ventana técnica de inspección de ductos. Persianas de aluminio. Detalle VT (0,80x0,60m) -3 unidades- | Metros cuadrados | 1,44
16.3 |  | Ventana pivotante en vidrio esmerilado o grabado. Detalle V1(1,30x0,40m) -4 unidades- | Metros cuadrados | 2,08
16.4 |  | Ventana vertical de vidrio 10mm con tres módulos basculantes. Detalle V5(11,80x0,40) -1 unidad- | Metros cuadrados | 4,72
16.5 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y dos corredizos. Detalle V6(2,20x3,40m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 14,96
16.6 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm tres módulos fijos y dos corredizos. Detalle V8(2,20x4,00m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 8,8
16.7 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y cuatro corredizos. Detalle V10(2,20x4,70m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 20,68
16.8 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos corredizos. Detalle V11(2,20x2,00m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 4,4
16.9 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm cuatro módulos corredizos. Detalle V12(1,80x3,80m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 13,68
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | De muros y pilares interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro | Metros cuadrados | 432,4
17.2 |  | De cielorraso de yeso, pintura al látex, color blanco | Metros cuadrados | 309
17.3 |  | De palenes divisorios de yeso-cartón en colores diferentes dependiendo de la dependencia. Primera mano con fijador al aguarrás y dos manos de látex de interior de acabado mate. | Metros cuadrados | 71,7
17.4 |  | De rejas y barandas con cromato y esmalte sintético color negro | Metros cuadrados | 1,36
17.5 |  | De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz | Metros cuadrados | 14,04
18 | 72131601-004 | Estructura de Ho Ao - Planta Baja | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Pilares de Ho Ao | Metros cúbicos | 52,92
18.2 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 38,25
18.3 |  | Losas de H°A° | Metros cúbicos | 194,74
18.4 |  | Escalera de H°A° para público, Huella de 1,00x0,28 | Metros cúbicos | 10,92
19 | 72131601-005 | Muros de Elevacion | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15m | Metros cuadrados | 277,51
19.2 |  | Mampostería de elevación en linderos de 0,20m | Metros cuadrados | 175,92
19.3 |  | Mampostería de elevación de 0,30m | Metros cuadrados | 49,79
20 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Aislación de losa sanitaria, con pintura asfáltica, contrapiso con hidrófugo y carpeta hidrófuga (3 Baños y 1 kitchenette) | Metros cuadrados | 28,3
20.2 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en muros linderos | Metros cuadrados | 151,96
20.3 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en caja de ascensor | Metros cuadrados | 36,33
21 | 72131601-009 | Contrapiso de regularización sobre losa en H° pobre | Metros cuadrados | 1.557,89
22 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
22.1 |  | Azotada hidrófuga 1:3 en exterior | Metros cuadrados | 179,26
22.2 |  | Una capa de revoque con aislaión hidrófuga 1:4:16 fratachado y filtrado en exterior | Metros cuadrados | 179,26
22.3 |  | Revoque interior a dos capas 1:2:12 | Metros cuadrados | 549,04
22.4 |  | Azotada impermeable para base de azulejos en baños y kitchnettes sobre ladrillo hueco y muro de yeso-cartón | Metros cuadrados | 115,82
22.5 |  | Revoque de pilares 4 caras y aristas (pilares en fachadas a cancha y en interior de oficinas) | Metros cuadrados | 65,1
22.6 |  | Revoque de vigas en cara exterior e inferior | Metros cuadrados | 26,08
22.7 |  | Revoque texturado cementicio color arena en muros en fachadas | Metros cuadrados | 191,65
22.8 |  | Revoque texturado con piedras naturales molidas color negro en exterior de caja de escaleras y en pilares de 15x60cm | Metros cuadrados | 20,79
22.9 |  | Revoque de losa filtrado y fondo de escalera | Metros cuadrados | 10
22.10 |  | Cielorraso de yeso con placas desmontables | Metros cuadrados | 383,25
23 | 72131601-009 | Pisos-revestidos-zocalo | Unidad Medida Global | 1
23.1 |  | Piso -Cerámico tipo Portobello PE14 20x20cm color gris en área de servicio | Metros cuadrados | 29,57
23.2 |  | Piso - Huellas de escalera de público de plancha granítica base marrón. De 1,03x0,20m | Unidad | 19
23.3 |  | Piso - Cantonera en huellas de escalera al público de metal color cobre | Metro lineal | 20
23.4 |  | Piso - Porcellanato PI5 60x60cm color blanco pulido en interiores | Metros cuadrados | 325,35
23.5 |  | Piso - Porcellanato PI5 símil madera 20x120cm color nogal pulido (ubicación según planos de solado) | Metros cuadrados | 14,59
23.6 |  | Piso - Juntas de metal color cobre (ubicación según planos de solado) | Metro lineal | 145,89
23.7 |  | Zocalo-Porcellanato color blanco pulido | Metro lineal | 152,51
23.8 |  | Revestidos-De azulejos blancos 20x20cm en baños | Metros cuadrados | 94,5
23.9 |  | Revestidos-De placas de porcelanato pulido 60x60cm color grafito en baños y kitchenette | Metros cuadrados | 21,32
23.10 |  | Revestidos-De placas de porcelanato símil madera 20x120cm color nogal en muro a doble altura, hacia edificio existente | Metros cuadrados | 13,32
24 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
24.1 |  | Caño PVC 40mm | Metro lineal | 4,54
24.2 |  | Caño PVC 50mm | Metro lineal | 5,22
24.3 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 55,65
24.4 |  | Rejilla de piso sifonada de 15x15cm | Unidad | 3
24.5 |  | Desagüe para pileta de cocina con desengrasador | Unidad | 1
25 | 72102304-002 | Provision y colocacion de artefactos de fontaneria y agua corriente | Unidad Medida Global | 1
25.1 |  | Columna de alimentaciónde 1" | Metro lineal | 12
25.2 |  | Columna de alimentaciónde 3/4" | Metro lineal | 8
25.3 |  | Instalación de agua fría para SSHH sexados | Unidad | 2
25.4 |  | Instalación de agua fría para Kitchenette | Unidad | 1
25.5 |  | Instalación de agua fría para baño de intendencia | Unidad | 1
25.6 |  | Inodoros con todos los accesorios, cisterna baja | Unidad | 5
25.7 |  | Lavatorios con todos los accesorios, apoyados en mesada | Unidad | 5
25.8 |  | Mingitorios con todos los accesorios | Unidad | 3
25.9 |  | Griferías FV, solo fría | Unidad | 5
25.10 |  | Llave de paso de 3/4 con campna FV, | Unidad | 5
25.11 |  | Llave de paso de 1/2" con campna FV, | Unidad | 5
25.12 |  | Llave de paso de 1" con campna FV, | Unidad | 2
25.13 |  | Instalación de piletas de acero inoxidable de una bacha, con grifería de pico móvil y manguera flexible del mismo material cromado | Unidad | 1
25.14 |  | Barras de apoyo para discapacitados cromados (barra lateral y barra articulada) | Unidad | 2
25.15 |  | Mesada de mármol en baños y kitchenettes | Metros cuadrados | 3,66
25.16 |  | Accesorios de baño, dispensador de jabón liquido, portarrollos de adosar, espejos fijos, perchas, dispensador de papel de manos | Unidad | 3
25.17 |  | Cambiador de bebé | Unidad | 1
26 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
26.1 |  | Provisión e instalación de línea seccional(NYY 4x16mm2 en caño galvanizado 2") al tablero general (hasta 20m de distancia) | Metro lineal | 30
26.2 |  | Provisión e instalación de tablero de embutir metálico para 36TM, llave de corte tripolar de 50A, 22 llaves unipolares correspondientes a la protección de los circuitos de la instalación | Unidad | 1
26.3 |  | Provisión de materiales y preparación de bocas de instalación eléctrica para iluminación y tomas de energía (incluye colocación de electroductos y cableado desde tablero seccional) | Unidad | 72
27 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1
27.1 |  | Provisión y preparación de circuitos intependientes para aire acondicionado cassete y split | Unidad | 9
27.2 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 36 mil BTU | Unidad | 2
27.3 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 24 mil BTU | Unidad | 2
27.4 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 18 mil BTU | Unidad | 2
27.5 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split 9 mil BTU | Unidad | 1
27.6 |  | Provisión y colocación de artefactos de iluminación interior y exterior | Unidad | 100
27.7 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo cassette 12 mil BTU | Unidad | 1
27.8 |  | Provisión e instalación de aire acondicionado tipo split 12mil BTU | Unidad | 1
28 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
28.1 |  | Ventana técnica de inspección de ductos. Persianas de aluminio. Detalle VT (0,80x0,60m) -3 unidades- | Metros cuadrados | 1,44
28.2 |  | Ventana pivotante en vidrio esmerilado o grabado. Detalle V1(1,30x0,40m) -4 unidades- | Metros cuadrados | 2,08
28.3 |  | Ventana vertical de vidrio 10mm con dos módulos basculantes. Detalle V2(6,90x0,50m) -5 unidades- | Metros cuadrados | 17,25
28.4 |  | Ventana vertical de vidrio 10mm con puerta de abrir y ventana basculante. Detalle V3(6,90x1,35m) -3 unidades- | Metros cuadrados | 27,95
28.5 |  | Ventana vertical de vidrio 10mm con puerta de abrir y ventana basculante. Detalle V4(6,90x1,14m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 7,87
28.6 |  | Ventana de fija de vidrio 10mm. Detalle V6.1(2,20x3,40m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 8,16
28.7 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y dos corredizos. Detalle V7(2,20x3,15m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 6,93
28.8 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm tres módulos fijos y dos corredizos. Detalle V8(2,20x4,00m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 8,8
28.9 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y dos corredizos. Detalle V9(2,20x3,00m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 13,2
28.10 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y cuatro corredizos. Detalle V10(2,20x4,70m) -3 unidades- | Metros cuadrados | 31,02
28.11 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos corredizos. Detalle V11(2,20x2,00m) -1 unidads- | Metros cuadrados | 4,4
28.12 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm cuatro módulos corredizos. Detalle V12(1,80x3,80m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 13,68
29 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
29.1 |  | Puerta de yeso-cartón con visor de vidrio 6mm (2,10x0,80) Detalle PY -5 unidades- | Metros cuadrados | 8,4
29.2 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P1(2,10x0,70m) | Unidad | 2
29.3 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P2(2,10x0,90m) | Unidad | 6
29.4 |  | Baranda de caño metálico Æ50mm, y Æ30mm con parantes de Æ30mm cada 1,50m pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 4,88
29.5 |  | Baranda adosada a pared de caño metálico Æ50mm pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 9,06
29.6 |  | Baranda de caño metálico Æ50mm, y cuatro caños de Æ30mm con parantes de Æ30mm cada 1,50m pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 2
29.7 |  | Parasoles basculantes de protección en fachada norte/oeste de láminas horizontales de aluminio, 0,19x1,15m sobre bastidores de caño metálico | Metros cuadrados | 133,36
29.8 |  | Pasarela de metal expandido sobre bastidor de caños metálicos de 35cm de ancho. | Metros cuadrados | 17
29.9 |  | Mamparas fijas de construcción seca en divisorias de oficinas. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante, con franja de vidrio de 80cm de alto a 1,20m de altura | Metro lineal | 48,95
29.10 |  | Mamparas fijas de construcción seca en SSHH para revestir con azulejos y con instalaciones hidráulicas en interior. H=2m. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante | Metro lineal | 3,87
29.11 |  | Mamparas fijas en cubículos de SSHH, se incluyen dos puertas de 0,60m de ancho y dos de 1,00m de ancho en inodoro para discapacitados. H=2m | Metro lineal | 7,6
30 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
30.1 |  | De muros y pilares interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro | Metros cuadrados | 559,04
30.2 |  | De cielorraso de yeso, pintura al látex, color blanco | Metros cuadrados | 383,25
30.3 |  | De palenes divisorios de yeso-cartón en colores diferentes dependiendo de la dependencia. Primera mano con fijador al aguarrás y dos manos de látex de interior de acabado mate. | Metros cuadrados | 146,84
30.4 |  | De rejas y barandas con cromato y esmalte sintético color negro | Metros cuadrados | 4,32
30.5 |  | De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz | Metros cuadrados | 13,04
31 | 72131601-004 | Estructura de Ho Ao - Segundo Piso | Unidad Medida Global | 1
31.1 |  | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 163,44
31.2 |  | Vigas de H°A° | Metros cúbicos | 31,01
31.3 |  | Losas de H°A° | Metros cúbicos | 194,74
32 | 72131601-005 | Muros de Elevacion | Unidad Medida Global | 1
32.1 |  | Mampostería de elevación de ladrillos huecos 0,15m | Metros cuadrados | 364,07
32.2 |  | Mampostería de elevación en linderos de 0,20m | Metros cuadrados | 175,64
33 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad Medida Global | 1
33.1 |  | Aislación de losa sanitaria, con pintura asfáltica, contrapiso con hidrófugo y carpeta hidrófuga (5 Baños y 3 kitchenettes) | Metros cuadrados | 26,26
33.2 |  | Aislación de terraza, balcón y azotea con barrera de vapor "Aislapol" o similar, membrana asfáltica y carpeta hidrófuga con manta geotextil y pintura, base de hormigón con hidrófugo. | Metros cuadrados | 175,55
33.3 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en muros linderos | Metros cuadrados | 151,96
33.4 |  | Aislación vertical con azotada hidrófuga, pintura asfáltica en caja de ascensor | Metros cuadrados | 36,33
34 | 72131601-009 | Contrapisos de regularizacion sibre losa en H° pobre | Metros cuadrados | 1.557,89
35 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
35.1 |  | Azotada hidrófuga 1:3 en exterior | Metros cuadrados | 179,26
35.2 |  | Una capa de revoque con aislaión hidrófuga 1:4:16 fratachado y filtrado en exterior | Metros cuadrados | 179,26
35.3 |  | Revoque interior a dos capas 1:2:12 | Metros cuadrados | 529,61
35.4 |  | Azotada impermeable para base de azulejos en baños y kitchnettes sobre ladrillo hueco y muro de yeso-cartón | Metros cuadrados | 51,32
35.5 |  | Revoque de pilares 4 caras y aristas (pilares en fachadas a cancha y en interior de oficinas) | Metros cuadrados | 67,79
35.6 |  | Revoque de vigas en cara exterior e inferior | Metros cuadrados | 44,21
35.7 |  | Revoque de losa y vigas de pasarela en azotea | Metros cuadrados | 156,4
35.8 |  | Revoque en 3 capas intercaladas con aislación hidrófuga dentro de tanque de agua con aristas achaflanadas | Metros cuadrados | 40,32
35.9 |  | Revoque texturado cementicio color arena en muros en fachadas | Metros cuadrados | 234,85
35.10 |  | Revoque texturado con piedras naturales molidas color negro en exterior de caja de escaleras y en pilares de 15x60cm | Metros cuadrados | 135,08
36 | 72131601-007 | Techo | Unidad Medida Global | 1
36.1 |  | Fabricación y colocación de estructura metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C según cálculo, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal MV PLT 40/50. Cara inferior: Chapa Nº25 Galvalume sincalum. Capa exterior: Chapa Nº25 prepintada color cerámico. | Metros cuadrados | 324,33
36.2 |  | Cielorraso de yeso con placas desmontables | Metros cuadrados | 265,61
37 | 72131601-009 | Piso-zocalo-revestidos | Unidad Medida Global | 1
37.1 |  | Piso - Cerámico tipo Portobello PE14 20x20cm color gris en área de servicio | Metros cuadrados | 21,03
37.2 |  | Piso - Porcellanato PI5 60x60cm color blanco pulido en interiores | Metros cuadrados | 244,82
37.3 |  | Piso - Porcellanato PI5 símil madera 20x120cm color nogal pulido (ubicación según planos de solado) | Metros cuadrados | 3,05
37.4 |  | Piso - Piedra roja arenisca 40x40cm semipulida en veredas y patios internos | Metros cuadrados | 136,45
37.5 |  | Piso de caucho de exterior en zona de juegos CODENI | Metros cuadrados | 29,72
37.6 |  | Juntas de metal color cobre (ubicación según planos de solado) | Metro lineal | 30,45
37.7 |  | Zocalo - Porcellanato color blanco pulido | Metro lineal | 149,65
37.8 |  | Zocalo - Piedra roja arenisca de 10cm de alto | Metro lineal | 84,61
37.9 |  | Revestidos - De azulejos blancos 20x20cm color blanco en baños | Metros cuadrados | 30
37.10 |  | Revestidos - De placas de porcelanato 60x60cm color grafito pulido en baños y kitchenettes | Metros cuadrados | 21,32
38 | 72102304-007 | Construccion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
38.1 |  | Caño PVC 40mm | Metro lineal | 4,54
38.2 |  | Caño PVC 50mm | Metro lineal | 5,22
38.3 |  | Caño PVC 100mm | Metro lineal | 55,65
38.4 |  | Rejilla de piso sifonada de 15x15cm | Unidad | 2
38.5 |  | Desagüe para pileta de cocina con desengrasador | Unidad | 2
38.6 |  | Cámara séptica con excavación | Unidad | 1
39 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
39.1 |  | Babetas perimetrales a las faldas de techo para desagüe pluvial de desarrollo chapa 26. | Metro lineal | 32,48
39.2 |  | Caños de bajada y canalización de desagüe pluvial de Æ100mm | Metro lineal | 278,38
39.3 |  | Registros con rejillas de 30 x 30 | Unidad | 1
40 | 72102304-002 | Provision de agua corriente y artefactos | Unidad Medida Global | 1
40.1 |  | Caño de distribución de PVC 2" | Metro lineal | 102
40.2 |  | Columna de alimentaciónde 1" | Metro lineal | 12
40.3 |  | Columna de alimentaciónde 3/4" | Metro lineal | 8
40.4 |  | Instalación de canilla de patio | Unidad | 1
40.5 |  | Instalación de agua fría para SSHH sexados | Unidad | 2
40.6 |  | Instalación de agua fría para Kitchenette | Unidad | 1
40.7 |  | Instalación de agua fría para Quincho en azotea | Unidad | 1
40.8 |  | Inodoros con todos los accesorios, cisterna baja | Unidad | 4
40.9 |  | Lavatorios con todos los accesorios, apoyados en mesada | Unidad | 4
40.10 |  | Mingitorios con todos los accesorios | Unidad | 3
40.11 |  | Griferías FV, solo fría | Unidad | 4
40.12 |  | Llave de paso de 3/4 con campna FV, | Unidad | 4
40.13 |  | Llave de paso de 1/2" con campna FV, | Unidad | 1
40.14 |  | Llave de paso de 1" con campna FV, | Unidad | 2
40.15 |  | Instalación de piletas de acero inoxidable de una bacha, con grifería de pico móvil y manguera flexible del mismo material cromado | Unidad | 2
40.16 |  | Barras de apoyo para discapacitados cromados (barra lateral y barra articulada) | Unidad | 2
40.17 |  | Mesada de mármol en baños y kitchenettes | Metros cuadrados | 5,56
40.18 |  | Accesorios de baño, dispensador de jabón liquido, portarrollos de adosar, espejos fijos, perchas, dispensador de papel de manos | Unidad | 2
40.19 |  | Cambiador de bebé | Unidad | 1
41 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
41.1 |  | Provisión e instalación de línea seccional(NYY 4x16mm2 en caño galvanizado 2") al tablero general (hasta 20m de distancia) | Metro lineal | 40
41.2 |  | Provisión e instalación de tablero de embutir metálico para 24TM, llave de corte tripolar de 40A y 18 llaves unipolares correspondientes a la protección de los circuitos de la instalación | Unidad | 1
41.3 |  | Provisión de materiales y preparación de bocas de instalación eléctrica para iluminación y tomas de energía (incluye colocación de electroductos y cableado desde tablero seccional) | Unidad | 65
42 | 72101511-9999 | Instalacion de aire acondicionado | Unidad Medida Global | 1
42.1 |  | Preparación y provision de circuitos intependientes para aire acondicionado cassete y split | Unidad | 6
42.2 |  | Instalación y provision de aire acondicionado tipo cassette 36 mil BTU | Unidad | 1
42.3 |  | Instalación y provision de aire acondicionado tipo cassette 24 mil BTU | Unidad | 3
42.4 |  | Instalación y provision de aire acondicionado tipo cassette 18mil BTU | Unidad | 1
42.5 |  | Instalación y provision de artefactos de iluminación interior y exterior | Unidad | 110
42.6 |  | Instalación y provision de aire acondicionado tipo split 12 mil BTU | Unidad | 1
43 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
43.1 |  | Puerta plegable de aluminio en azotea, según detalle PP1(3,20x2,15m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 13,76
43.2 |  | Puerta plegable de aluminio en azotea, según detalle PP2(4,00x2,15m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 8,6
43.3 |  | Puerta de yeso-cartón con visor de vidrio 6mm (2,10x0,80) Detalle PY -2 unidades- | Metros cuadrados | 3,36
43.4 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P1(2,10x0,70m) | Unidad | 1
43.5 |  | Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho, y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P2(2,10x0,90m) | Unidad | 4
43.6 |  | Puerta placa de abrir, dos hojas. De cedro, marco de lapacho y contramarco de cedro. Con Picaporte y cerradura-1 por unidad. Fichas de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillos de color bronce-30 por unidad. Detalle P3(2,10x1,40m) | Unidad | 2
43.7 |  | Baranda de caño metálico Æ50mm, y Æ30mm con parantes de Æ30mm cada 1,50m pintado con antióxido color grafito | Metro lineal | 33,64
43.8 |  | Pasarela de metal expandido sobre bastidor de caños metálicos de 35cm de ancho. | Metros cuadrados | 17
43.9 |  | Mamparas fijas de construcción seca en divisorias de oficinas. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante, con franja de vidrio de 80cm de alto a 1,20m de altura | Metro lineal | 9,42
43.10 |  | Mamparas fijas de construcción seca en SSHH para revestir con azulejos y con instalaciones hidráulicas en interior. Yeso-cartón construido según especificación del fabricante | Metro lineal | 3,87
43.11 |  | Mamparas fijas en cubículos de SSHH, se incluyen dos puertas de 0,60m de ancho y dos de 1,00m de ancho en inodoro para discapacitados | Metro lineal | 7,6
44 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Unidad Medida Global | 1
44.1 |  | Puerta de vidrio 10mm de dos hojas (2,8x1,8) Detalle PV2 -1 unidad- | Metros cuadrados | 5,04
44.2 |  | Ventana técnica de inspección de ductos. Persianas de aluminio. Detalle VT (0,80x0,60m) -3 unidades- | Metros cuadrados | 1,44
44.3 |  | Ventana pivotante en vidrio esmerilado o grabado. Detalle V1(1,30x0,40m) -6 unidades | Metros cuadrados | 3,12
44.4 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y dos corredizos. Detalle V6(2,20x3,40m) -2 unidades- | Metros cuadrados | 14,96
44.5 |  | Ventana corrediza de vidrio 10mm dos módulos fijos y dos corredizos. Detalle V7(2,20x3,15m) -1 unidad- | Metros cuadrados | 6,93
45 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
45.1 |  | De muros y pilares interiores, enduido y pintura al látex al agua, color claro | Metros cuadrados | 529,61
45.2 |  | De cielorraso de yeso, pintura al látex, color blanco | Metros cuadrados | 265,61
45.3 |  | De palenes divisorios de yeso-cartón en colores diferentes dependiendo de la dependencia. Primera mano con fijador al aguarrás y dos manos de látex de interior de acabado mate. | Metros cuadrados | 28,26
45.4 |  | De rejas y barandas con cromato y esmalte sintético color negro | Metros cuadrados | 10,09
45.5 |  | De canaletas y bajadas con base p/ galvanizado y esmalte sintético | Metro lineal | 32,48
45.6 |  | De aberturas de madera. Marco y hoja con barniz | Metros cuadrados | 9,52
46 | 92121702-002 | Instalacion de sistema contra incendios | Unidad Medida Global | 1
46.1 |  | Acometida señales débiles | Unidad Medida Global | 1
46.2 |  | Boca central de datos | Unidad | 1
46.3 |  | Boca de toma de datos | Unidad | 71
46.4 |  | Boca de toma para teléfono | Unidad | 46
46.5 |  | Provisión y montaje de bandeja lisa portacables sobre cielorraso | Metro lineal | 130
46.6 |  | Boca de detector de Humo-calor (HC) | Unidad | 29
46.7 |  | Sistema hidráulico-rociadores contra incendios | Unidad | 52
46.8 |  | Boca de alarma Audiovisual (AV) | Unidad | 7
46.9 |  | Boca de accionador manual (AM) | Unidad | 7
46.10 |  | Boca de Panel Central de Control (PCC) | Unidad | 3
46.11 |  | Bocas para señalización de salida de emergencia led a batería | Unidad | 10
46.12 |  | Extintores de 4Kg | Unidad | 30
46.13 |  | Extensión de cañerías de hierro galvanizado de 4" de la red de hidrantes. Incluye accesorios, del tanque a las BIES y siamesas y distribución ramal principal | Metro lineal | 115
46.14 |  | Extensión de cañerías de hierro galvanizado de 1 1/2" aéreos para rociadores. Incluye accesorios, materiales y mano de obra | Metro lineal | 130
46.15 |  | Provisión e instalación de boca de incendio siamesa, válvulas globo, válvula de retención, adaptadores storz, soportes | Unidad | 1
46.16 |  | Instalaciones de BIES, cajas, mangueras y accesorios | Unidad | 3
46.17 |  | Panel central de control | Unidad Medida Global | 1
47 | 24101601-026 | Ascensor para personas | Unidad Medida Global | 1
47.1 |  | Cabina con acabados de calidad básica, de 1000 mm de ancho, 1250 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad | Unidad Medida Global | 1
47.2 |  | Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 1
47.3 |  | Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor de pasajeros con maniobra universal simple. | Unidad | 4
47.4 |  | Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad básica y maniobra universal simple. | Unidad | 1
47.5 |  | Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 1
47.6 |  | Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 1
47.7 |  | Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 1
47.8 |  | Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de acero con imprimación para pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30). | Unidad | 4
47.9 |  | Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 1
47.10 |  | Selector de detenidas para ascensor eléctrico de pasajeros, 0,63 m/s de velocidad. | Unidad | 4
47.11 |  | Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. | Unidad | 4
47.12 |  | Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. | Unidad | 1
47.13 |  | Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. | Unidad | 1
47.14 |  | Mano de Obra y herramientas especificas de montaje | Unidad Medida Global | 1
48 | 72102201-9996 | Equipo de Generacion | Unidad Medida Global | 1
48.1 |  | Montaje y provision de Generador trifásico abierto de 125kVA | Unidad | 1
48.2 |  | Instalación y provision de Tablero de transferencia automática de 125kVA | Unidad | 1
48.3 |  | Provisión e instalación de Tablero de distribución con diferencial, llave de corte general 3x125A y tres llaves seccionales tripolares con banco de capacitores | Unidad | 1
48.4 |  | Provisión, montaje, puesta en servicio de transformador de 150kVA, 2 postes de 12/300, soporte de transformador, seccionador fusible, llave termomagnética, cable aislado de cobre, crucetas y línea principal hasta tablero de distribución | Unidad | 1
49 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]