## items
Ítems del llamado Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020 con ID: 365745
LOTE NRO: 1
Rectorado 2019, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Cartel de obra 2,00x1,50 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
1.5 |  | Vallado de obra con cerramiento de chapa con puntales h= 1,80m. | Metros cuadrados | 33
1.6 |  | Demolición de mampostería de ladrillos cerámicos laminados (sin recuperación) | Metros cuadrados | 116
1.7 |  | Bandejas salvavidas (según diseño) | Metro lineal | 32
1.8 |  | Canaleta de chapa Nº 24 desarrollo 50 cm incluye esmalte y antioxiodo y garganta | Metro lineal | 65
2 | 72131601-002 | Movimiento de suelo | Metros cúbicos | 1
2.1 |  | Relleno y compactación de suelo | Metros cúbicos | 10
2.2 |  | Desmonte de suelo | Metros cúbicos | 10
2.3 |  | Excavación para cimiento | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado | Metros cúbicos | 1
3.1 |  | Estructuras de Hormigón Armado (zapatas, vigas de encadenado inferior, pilares, vigas, losas y zapatas) | Metros cúbicos | 22
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
4.1 |  | Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico 0,20 mts | Metros cuadrados | 10
4.2 |  | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m | Metros cuadrados | 125
5 | 72131601-007 | Cubierta | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones (nueva) | Metros cuadrados | 104
5.2 |  | Techo recuperado (se usa el 70 % existente y 30 % nuevo) de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 65
6 | 72131601-001 | Instalaciones electricas (Provisión e instalación) | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Cable NYY de 4x16 mm2 | Unidad Medida Global | 1
6.2 |  | Llaves TM de 10A | Unidad Medida Global | 1
6.3 |  | Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 9
6.4 |  | Cajas metálicas de conexión hexagonales | Unidad Medida Global | 1
6.5 |  | Cajas metálicas rectangulares para llaves | Unidad Medida Global | 1
6.6 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1
6.7 |  | Cable de 2 mm2 | Unidad Medida Global | 1
6.8 |  | Caño corrugado antillama de 1" | Unidad Medida Global | 1
6.9 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1
6.10 |  | Boca para Calefon ducha | Unidad | 7
6.11 |  | Caño pvc liso de 3/4" | Unidad | 1
6.12 |  | Caño pvc liso de 1" | Unidad Medida Global | 1
7 | 72131601-011 | Desagues Pluviales | Unidad | 1
7.1 |  | Canaleta de chapa embutida doblada desarrollo 2m según diseño | Metro lineal | 26
7.2 |  | Caños de bajada de chapa doblada desarrollo 40 cm | Metro lineal | 75
7.3 |  | Cámara de inspección c/ rejilla metálica 30x30 | Unidad | 10
7.4 |  | Cámara de inspección c/ rejilla metálica 40x40 | Unidad | 1
8 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias (Provisión y colocación) | Unidad | 1
8.1 |  | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4" | Unidad Medida Global | 1
8.2 |  | Cañería de PVC Ø 3/4" | Metro lineal | 20
8.3 |  | Cañería de PVC Ø 1/2" | Metro lineal | 15
8.4 |  | Canilla pico manguera 1/2" | Unidad | 2
8.5 |  | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta | Unidad | 6
8.6 |  | Provisión y colocación de Mingitorio | Unidad | 3
8.7 |  | Provisión y colocación de Jaboneras | Unidad | 4
8.8 |  | Duchas | Unidad | 14
8.9 |  | Provisión y colocación de Portarrollos | Unidad | 4
8.10 |  | Provisión y colocación de Toalleros | Unidad | 4
8.11 |  | Revestimiento de azulejos tonalidad de gris 20x30cm. | Metros cuadrados | 66
9 | 72131601-011 | Desagues cloacal | Unidad | 1
9.1 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 100mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 12
9.2 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 75mm para ventilación (incluye accesorios) | Metro lineal | 5
9.3 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 50mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 15
9.4 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 40mm (incluye accesorios) | Metro lineal | 10
9.5 |  | Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios) | Unidad | 5
10 | 72131601-005 | Mamposteria(Murallas) | Metro lineal | 1
10.1 |  | Muralla de ladrillo común zona posterior a residencia universitaria incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30x0,30 | Metro lineal | 45
10.2 |  | Muralla de ladrillo común con ladrillos apoyados en los extremos dejando un hueco, zona facultad de Medicina incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30x0,30 | Metro lineal | 16
11 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1
11.1 |  | Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 24 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 160
12 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Retiro de tejas coloniales y maderamen sin recuperación y posterior disposición final | Metros cuadrados | 115
12.2 |  | Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal Nº 27 con estructura metálica de perfiles igual a la existente | Metros cuadrados | 115
Precio Total
LOTE NRO: 2
Rectorado 2020, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cúbicos | 1
1.1 |  | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m | Metros cuadrados | 260
2 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1
2.1 |  | En "U" en cimiento (mortero hidrófugo y pintura bituminosa) | Metro lineal | 16
2.2 |  | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 600
3 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
3.1 |  | Piso cerámico PEI 4 o 5 | Metros cuadrados | 325
3.2 |  | Carpeta hidrofugada para piso cerámico esp. 2cm | Metros cuadrados | 325
3.3 |  | Piso baldoson de cemento | Metros cuadrados | 9
3.4 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 325
3.5 |  | Zócalo para piso | Metro lineal | 200
4 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
4.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso + fino) c/ hidrofugo) | Metros cuadrados | 360
4.2 |  | De Mochetas en ventanas esp. 10cm | Metro lineal | 70
5 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | Unidad | 1
5.1 |  | Puerta placa de cedro de 0,90x2,10m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija a tambor. | Unidad | 7
5.2 |  | Puerta placa tipo vaivén de cedro de 0,70x1,8m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes | Unidad | 14
5.3 |  | Colocación de puerta placa de cedro y marco de 1,00m , incluir marco recto 0,15m madera de lapacho o similar, contramarco, herrajes, y cerradura tipo manija según norma PNA 45 010 10 y barras horizontales de caños de 1 1/2" para discapacitados. | Unidad | 3
5.4 |  | Puerta placa tipo vaivén de cedro de1m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes | Unidad | 2
6 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas | Unidad | 1
6.1 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 2x1,20m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio | Unidad | 2
6.2 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 1,5x1,20m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio | Unidad | 13
6.3 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 0,5x0,7m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio | Unidad | 5
6.4 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 1,3x1,2m con vidrios templados esp. 6 mm. transparentes, marcos de perfileria de aluminio. | Unidad | 2
7 | 30161907-001 | Escalera metalica para salida de emergencia | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | Escalera marinera para acceso a tanque | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1
8.1 |  | Equipos de focos de bajo consumo de rosca fina de 45w con portalámparas | Unidad | 41
8.2 |  | Circuitos para AA con llave bipolar y llave de 25 A en el tablero | Unidad | 5
8.3 |  | Ventilador de techo de 52" de siete velocidades, interruptor metálico (incluye elementos de fijación y accesorios) | Unidad | 12
8.4 |  | Toma corriente doble | Unidad | 30
8.5 |  | Tablero metálico de embutir con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general (Cambio del TP existente) | Unidad | 1
8.6 |  | Llaves TM de 3x50A | Unidad | 2
9 | 30103606-007 | Mamparas | Metros cuadrados | 1
9.1 |  | Mampara en chapa dura de fibra de eucalipto con acabado en resina melaminica en Baños (incluye puertas, herrajes y cerraduras) para divisoria de mingitorios | Metros cuadrados | 1
10 | 72131601-011 | Desagues Pluviales | Unidad | 1
10.1 |  | Cámara de inspección c/ rejilla metálica 40x40 | Unidad | 6
10.2 |  | Desagüe pluvial a cielo abierto, con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,45m s/ diseño. | Metro lineal | 43
10.3 |  | Cañería de PVC 100 mm. Desagüe pluvial hasta registro (2 m. para conectar de la bajada hasta el canal a cielo abierto) | Metro lineal | 84
10.4 |  | Alimentación de agua corriente desde canilla del predio hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4" | Unidad Medida Global | 1
10.5 |  | Cañería de PVC Ø 3/4" | Metro lineal | 20
10.6 |  | Cañería de PVC Ø 1/2" | Metro lineal | 40
10.7 |  | Canilla pico manguera 1/2" para lavarropa | Unidad | 2
11 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias(Provision y Colocación) | Unidad | 1
11.1 |  | Revestimiento de azulejos tonalidad de gris 20x30cm. | Metros cuadrados | 72
11.2 |  | Guarda de cerámica esmaltada | Metro lineal | 26
11.3 |  | lavatorio color incluye accesorios y griferías | Unidad | 4
11.4 |  | Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" | Unidad | 2
11.5 |  | Provisión y colocación de barras de caños metálicos para minusválidos en baños según norma PNA 45 003 10 y PNA 45 014 10 | Unidad | 1
11.6 |  | Banca rebatible para discapacitados | Unidad | 1
12 | 72131601-011 | Desague cloacal | Unidad | 1
12.1 |  | Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios) | Unidad | 6
12.2 |  | Bajada O 100 PVC - Desague cloacal | Metro lineal | 4
12.3 |  | Rejilla sifonada para canilla de servicio | Unidad | 2
12.4 |  | Cámara de Inspección 40x40cm de mampostería de ladrillo común 0,15m interior revoque hidrófugo | Unidad | 3
12.5 |  | Cámara séptica 1,70 x 1,20 x 0,90 | Unidad | 1
13 | 72131601-012 | Pintura | Tonelada | 1
13.1 |  | Interiores y exteriores al látex (incluye cielorraso) manos necesarias | Metros cuadrados | 300
13.2 |  | De Mochetas en ventanas al látex exterior, manos necesarias | Metro lineal | 70
13.3 |  | De aberturas de madera: - de 0,80 m. c/ marco | Unidad | 13
13.4 |  | De aberturas de madera: - de 0,80 m c/ marco vaivén | Unidad | 1
13.5 |  | De aberturas de madera: - de 1,60 con marco | Unidad | 3
14 | 72131601-005 | Mamposteria | Metro lineal | 1
14.1 |  | Muralla de ladrillo común con ladrillos apoyados en los extremos dejando un hueco, zona facultad de Medicina incluye cimiento de pbc, aislaciones y pilares de 0,30x0,30 | Metro lineal | 24
15 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | 1
15.1 |  | Conexión Transformador de medicina a residencia con 2 llaves TM de 150 A, cables de 4x35mm2, ductos de 100 mm2, extensión aprox. 50m | Unidad | 1
16 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 1
16.1 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cúbicos | 100
17 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 1
17.1 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cúbicos | 40
Precio Total
LOTE NRO: 3
FACAF 2019, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h= 1,80m. Incluye portón de 2 hojas de varilla lisa de 1,40 x 1,80, herrajes y cerradura tipo candado | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
1.6 |  | Desmonte de techo | Metros cuadrados | 26
1.7 |  | Retiro de ventanas y puertas | Unidad | 12
1.8 |  | Traslado y montaje de jirafas | Unidad | 2
1.9 |  | Traslado de aires | Unidad | 3
2 | 72131601-002 | Movimiento de Suelo | Metros cúbicos | 1
2.1 |  | Excavación para cimiento | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Estructura de hormigon armado | Unidad | 1
3.1 |  | Estructuras de Hormigón Armado (zapatas, vigas de encadenado inferior, pilares, vigas, losas y zapatas | Metros cúbicos | 14
3.2 |  | Dintel de varillas en mampostería sobre aberturas 2 del 8 | Metro lineal | 80
4 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
4.1 |  | Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico 0,20 ms | Metros cuadrados | 9
4.2 |  | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m | Metros cuadrados | 35
5 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | En "U" en cimiento (mortero hidrófugo y pintura bituminosa) | Metros cuadrados | 20
5.2 |  | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 22
6 | 72151910-001 | Servicio de restauración o renovación de juntas con mortero | Metro lineal | 1
6.1 |  | Juntas de poliuretano y perfil de aluminio para junta de dilatación en piso y paredes | Metro lineal | 7
7 | 72131601-007 | Cubierta | Unidad | 1
7.1 |  | Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 12
8 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | 1
8.1 |  | Equipos de focos de bajo consumo rosca fina con portalámparas de porcelana de adosar de 45w | Unidad | 14
8.2 |  | Toma corriente doble | Unidad | 8
8.3 |  | Llaves TM de 10A | Unidad | 4
8.4 |  | Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 4
9 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
9.1 |  | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4" | Unidad Medida Global | 1
9.2 |  | Cañería de PVC Ø 3/4" | Unidad Medida Global | 1
9.3 |  | Cañería de PVC Ø 1/2" | Unidad Medida Global | 1
9.4 |  | Canilla pico manguera 1/2" | Unidad | 2
9.5 |  | Provisión y colocación de Inodoro blanco con cisterna alta | Unidad | 2
9.6 |  | Provisión y colocación de Mingitorio | Unidad | 1
10 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas | Unidad | 1
10.1 |  | Puerta vidriera de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 10mm, vidrios transparentes, cerraduras tipo manija y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1,60x2,10 | Unidad | 1
10.2 |  | Ventanas de vidrios fijos de 6mm 1,4 x 1,9m | Unidad | 2
10.3 |  | Ventanas corredizas carpintería de aluminio 2,50x1,20m con vidrios templados esp. 6 mm.transparentes, marcos de perfileria de aluminio | Unidad | 1
10.4 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
11.1 |  | Traslado de caño de fachada, incluye retiro y colocación | Unidad | 1
11.2 |  | Retiro de columnas y postes con alambrado del sector donde estaba ubicado el transformador cercano a FaCEA | Unidad Medida Global | 1
12 | 72131601-004 | Movimiento de Suelo | Unidad | 1
12.1 |  | Desmonte | Metros cúbicos | 5
12.2 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 3
13 | 72131601-009 | Contrapisos | Metros cuadrados | 1
13.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre suelo natural compactado esp.: 10 cm | Metros cuadrados | 30
13.2 |  | Carpeta rodillada de cemento esp. 3cm | Metros cuadrados | 30
14 | 72131601-004 | Movimiento de Suelo | Metros cúbicos | 1
14.1 |  | Desmonte | Metros cúbicos | 5
14.2 |  | Relleno y compactación | Metros cúbicos | 5
15 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
15.1 |  | Cordón de mampostería ladrillo común cerámico esp. 0,15m | Metro lineal | 23
15.2 |  | Muro de piedra bruta colocada esp. 40cm | Metros cuadrados | 10
15.3 |  | Construcción de escalera de mampostería exterior de 7 escalones, incluye excavación y demoliciones muro ancho 2m | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-009 | Contrapisos | Metros cuadrados | 1
16.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre suelo natural compactado esp.: 10 cm | Metros cuadrados | 117
16.2 |  | Piso de Baldosan de cemento 40x40cm | Metros cuadrados | 46
17 | 72131601-004 | Estructuras de hormigon | Metros cuadrados | 1
17.1 |  | piso de hormigon armado en zona de transito de vehiculos entre camioneros de 8 cm de espesor incluye contrapiso de cascotes y cordon de mamposteria comun a los costados | Metros cuadrados | 27
18 | 72141510-001 | Demolicion | Unidad | 1
18.1 |  | Retiro de ventana de salón auditorio de 1,40x2,50 para salida de emergencia | Unidad | 1
18.2 |  | Demolición de mampostería de 0,15 alrededor de ventana retirada | Metros cuadrados | 5
19 | 72131601-011 | Desagues Pluvial | Unidad | 1
19.1 |  | Registro de 60x60 con rejilla y caño de 150 con salida en el muro, incluye excavación y demolición | Unidad | 2
19.2 |  | Registro con rejilla y conexión a canal cercano para canilla de servicio incluye revestimiento | Unidad | 1
20 | 30161907-001 | Escalera metalica para salida de emergencia | Unidad | 1
20.1 |  | Escalera de emergencia para salón auditorio B7de 1,50 de ancho | Unidad | 1
21 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad | 1
21.1 |  | Puerta vidriera de carpintería de aluminio con vidrios templados esp. 10mm, vidrios transparentes, cerraduras tipo manija y brazo antipánico, incluye accesorios y herrajes y mecanismo de cierre automático tipo brazo extendible. Dimensiones 1,40x2,95m según diseño para salida de emergencia | Unidad | 1
22 | 72152904-001 | Servicio de instalación de sistemas de muros metálicos en exteriores | Metro lineal | 1
22.1 |  | Colocación de postes de hormigón con alambrado y tres hiladas de ladrillo común entre postes | Metro lineal | 42
22.2 |  | Colocación de postes de hormigón con alambrado de 2 pulg (lisa y de pua) de 2 m de alto y dos portones de 5x2 y 3x2 con postes curvos de 3m y esquineros, poste puntal de 2,5m, catracas | Metro lineal | 645
22.3 |  | Colocación de postes de hormigón con alambrado de 2 pulg (lisa y de pua) de 2 m de alto y dos portones de 5x2 y 3x2 con postes curvos de 3m y esquineros, poste puntal de 2,5m, catracas | Metro lineal | 215
22.4 |  | Construcción de muro de rejas y postes con núcleo de hormigón, y pintura de rejas recuperadas incluye construcción de nuevo cimiento de PBC. | Metro lineal | 70
22.5 |  | Demolición de la reja anterior con recuperación, de pilastras y de cimiento | Metro lineal | 70
22.6 |  | Ampliación de muralla con ladrillo común de o,15 en promedio de 1m en perímetro posterior del campus con prolongación de columnas de hormigón de 15x15 cm | Metro lineal | 149
23 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas | Unidad | 1
23.1 |  | Portón metálico tipo reja 1,60x2,10m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador | Unidad | 3
23.2 |  | Portón metálico según diseño 4,5 x2,10m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador | Unidad | 1
23.3 |  | Portón metálico según diseño 3,85 x2,10m de dos hojas, incluye herrajes, cerradura tipo pasador | Unidad | 1
23.4 |  | Reacondicionamiento de portón de acceso principal con portón lateral para discapacitados según diseño | Unidad | 1
24 | 30161907-001 | Escalera metalica para salida de emergencia | Unidad | 1
24.1 |  | Escalera marinera para acceso a tanque superior bloque 7 | Unidad | 1
25 | 72102602-004 | Vidrios | Metros cuadrados | 1
25.1 |  | Colocación de vidrios templados de 8mm tonalizado fume, montado con tubos100x40 y perfiles de aluminio anodizado color bronce claro, incluye cenefa de ACM de 4 mm, sellamiento de silicona y recuperación de los vidrios retirados en CSU | Metros cuadrados | 39
Precio Total
LOTE NRO: 4
FACAF 2020, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-005 | Mamposteria | Metros cuadrados | 1
1.1 |  | De ladrillos cerámico comunes 0,15 m | Metros cuadrados | 4
1.2 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista junta al raz esp. 0,15m | Metros cuadrados | 27
2 | 72131601-006 | Aislacion | Metros cuadrados | 1
2.1 |  | Vertical en muros salpicado con mortero1:3 hidrófugo | Metros cuadrados | 41
3 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
3.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 120
3.2 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 120
3.3 |  | Piso cerámico | Metros cuadrados | 120
3.4 |  | Zócalo para piso | Metro lineal | 14
4 | 30103606-007 | MamparaS | Metros cuadrados | 1
4.1 |  | Mampara en chapa dura de fibra de eucalipto con acabado en resina melaminica en Baños (incluye 5 puertas, herrajes y cerraduras) | Metros cuadrados | 3
5 | 72131601-012 | Pintura | Metros cuadrados | 1
5.1 |  | Exteriores de paredes de ladrillo a la vista con silicona, manos necesarias | Metros cuadrados | 27
5.2 |  | Interiores de paredes al látex color preparado manos necesarias | Metros cuadrados | 60
6 | 72101607-002 | Revestimiento | Metros cuadrados | 1
6.1 |  | De azulejos cerámicos 45x45cm | Metros cuadrados | 45
7 | 72131601-008 | Revoques | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Interior y exterior a dos capas (grueso+fino) c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 61
7.2 |  | De cielorraso a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 19
7.3 |  | De Mochetas en ventanas esp. 10cm | Metros cuadrados | 3
8 | 72131601-010 | Aberturas dE Madera | Unidad | 1
8.1 |  | Puerta placa de cedro de 0,90x2,10m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija y tambor. | Unidad | 3
8.2 |  | Puerta placa tipo vaivén de cedro de 0,70x1,8m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes | Unidad | 2
8.3 |  | Puerta placa de cedro de 0,70x2,10m c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija y tambor. | Unidad | 2
9 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas | Unidad | 1
9.1 |  | Puerta de 1,60x2,10m de dos hojas, incluye herrajes, y cerradura tipo manija y tambor (se traslada y reutiliza de depósito de primer piso) | Unidad | 1
9.2 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 0,5x1,2m con vidrios templados esp. 6 mm. translucidos, marcos de perfilaría de aluminio. | Unidad | 2
9.3 |  | Ventanas de carpintería de aluminio 0,5x1,6m con vidrios templados esp. 6 mm. translucidos, marcos de perfilaría de aluminio. | Unidad | 1
9.4 |  | Ventana de aluminio tipo corredizo de 1,40x1,20 con marco | Unidad | 9
10 | 72131601-011 | Desagues Pluviales | Unidad | 1
10.1 |  | Canaleta de chapa embutida desarrollo 1m | Metro lineal | 5
10.2 |  | Canaleta de chapa embutida desarrollo 60cm | Metro lineal | 8
10.3 |  | Caños de bajada de chapa doblada desarrollo 40 cm | Metro lineal | 16
10.4 |  | Cámara de inspección c/ rejilla metálica 30x30 | Unidad | 2
10.5 |  | Desagüe pluvial a cielo abierto, con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, ancho 0,45m s/ diseño. | Metro lineal | 7
10.6 |  | Cañería de PVC 100 mm. Desagüe pluvial hasta registro | Metro lineal | 9
10.7 |  | Cañería de PVC Ø 3/4" | Metro lineal | 20
10.8 |  | Cañería de PVC Ø 1/2" | Metro lineal | 40
11 | 72131601-011 | Desagues Cloacal | Unidad | 1
11.1 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 100mm (incluye accesorios) | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 75mm para ventilación (incluye accesorios) | Unidad Medida Global | 1
11.3 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 50mm (incluye accesorios) | Unidad Medida Global | 1
11.4 |  | Provisión y colocación de cañerías pvc 40mm (incluye accesorios) | Unidad Medida Global | 1
11.5 |  | Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada (incluye accesorios) | Unidad | 3
11.6 |  | Rejilla sifonada para canilla de servicio | Unidad | 2
11.7 |  | Registro cloacal 60x60 cm de mampostería de ladrillo común 0,15m interior revoque hidrófugo. | Unidad | 1
12 | 72131601-012 | Servicio de pinturas | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Interiores y exteriores al látex (incluye cielorraso) manos necesarias | Metros cuadrados | 80
12.2 |  | De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias | Metros cuadrados | 27
12.3 |  | De Mochetas en ventanas al látex exterior, manos necesarias | Metros cuadrados | 2
13 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 1
12.1 |  | Limpieza final de obra y retiro de escombros | Metros cúbicos | 1
14 | 72131601-007 | Cubierta | Metros cuadrados | 1
14.1 |  | Techo de chapa de cinc sinusoidal Nº 27 sobre estructura de perfiles metálicos reticulados s/diseño y especificaciones | Metros cuadrados | 13
15 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | 1
15.1 |  | Llaves de 1 punto y toma | Unidad | 3
15.2 |  | Cajas metálicas de conexión hexagonales | Unidad Medida Global | 1
15.3 |  | Cajas metálicas rectangulares para llaves | Unidad Medida Global | 1
15.4 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1
15.5 |  | Cable de 2 mm2 | Unidad Medida Global | 1
15.6 |  | Caño corrugado antillama de 1" | Unidad Medida Global | 1
15.7 |  | Caño corrugado antillama de 3/4" | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1
16.1 |  | Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios cañerías de pvc 3/4" | Unidad Medida Global | 1
16.2 |  | Provisión y colocación de Jaboneras | Unidad | 2
16.3 |  | Provisión y colocación de Portarrollos | Unidad | 2
16.4 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y dos bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 1,6x0,45 | Unidad | 1
16.5 |  | Mesada de granito natural color gris mara pulido terminación simple y una bacha de acero inoxidable mediano c/ grifo de agua fría a presión con cierre automático (incluye accesorios). Dimensión 0,7x0,45 | Unidad | 1
16.6 |  | Provisión y colocación de zócalo de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 2
16.7 |  | Provisión y colocación de pollera de granito natural color gris mara pulido para mesada h=8cm | Metro lineal | 2
16.8 |  | Provisión e Instalación de llave de paso 3/4" | Unidad | 2
17 | 72152904-001 | Servicio de instalación de sistemas de muros metálicos en exteriores | Metro lineal | 1
17.1 |  | Colocación de postes de hormigón con alambrado de 2 pulg (lisa y de pua) de 2 m de alto y dos portones de 5x2 y 3x2 con postes curvos de 3m y esquineros, poste puntal de 2,5m, catracas | Metro lineal | 430
17.2 |  | Ampliación de muralla con ladrillo común de o,15 en promedio de 1m en perímetro posterior del campus con prolongación de columnas de hormigón de 15x15 cm | Metro lineal | 76
18 | 72102602-004 | Vidrios | Metros cuadrados | 1
18.1 |  | Colocación de vidrios templados de 8mm tonalizado fume, montado con tubos100x40 y perfiles de aluminio anodizado color bronce claro, incluye cenefa de ACM de 4 mm, sellamiento de silicona y recuperación de los vidrios retirados en CSU | Metros cuadrados | 19
19 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cúbicos | 1
19.1 |  | Retiro de escombros en camiones por viaje | Metros cúbicos | 78
Precio Total
LOTE NRO: 5
Derecho 2019, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Segundo | 1
1.1 |  | Replanteo de obra | Metros cuadrados | 150
1.2 |  | Vallado de obra con cerramiento de madera o chapa con puntales h= 1,80m. Incluye portón de 2 hojas de varilla lisa de 1,40 x 1,80, herrajes y cerradura tipo candado | Metros cuadrados | 40
1.3 |  | Instalaciones eléctricas provisorias | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Obrador y sanitarios para personal conforme a esquema | Unidad Medida Global | 1
1.5 |  | Cartel de obra 3,00x2,00 de lona vinílica con estructura metálica y soporte según diseño | Unidad | 1
2 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1
2.1 |  | De ladrillos cerámico comunes esp. 0,15 m | Metros cuadrados | 67
2.2 |  | De ladrillo cerámico laminado 21 agujeros a la vista esp. 0,15m | Metros cuadrados | 70
2.3 |  | Dinteles de concreto y varillas de hierro 2 Ø 8mm | Metro lineal | 25
2.4 |  | De ladrillos cerámicos huecos esp. 0,10m | Metros cuadrados | 25
2.5 |  | Macizada de ladrillos cerámicos comunes esp. 0,15m | Metros cuadrados | 86
3 | 72131601-009 | Pisos | Unidad | 1
3.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes, compactado esp: 10cm | Metros cuadrados | 150
3.2 |  | Carpeta de asiento para piso cerámico esmaltada con hidrófugo | Metros cuadrados | 150
3.3 |  | Pisos de cerámica esmaltada 40x40cm de alto tránsito PEI 5 | Metros cuadrados | 73
3.4 |  | Zócalo para piso de cerámico esmaltada h= 10cm | Metro lineal | 105
4 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1
4.1 |  | Interior y Exterior a dos capas (grueso+fino) | Metros cuadrados | 220
4.2 |  | De losa a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 138
4.3 |  | De vigas a dos capas (grueso + fino) | Metros cuadrados | 56
4.4 |  | De Mochetas en ventanas esp. 10cm | Metro lineal | 25
5 | 72131601-010 | Aberturas de Maderas | Unidad | 1
5.1 |  | Puerta tablero de cedro de 1,00 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura antipánico | Unidad | 1
5.2 |  | Puerta placa de cedro de 0,80 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo manija | Unidad | 3
5.3 |  | Puerta placa de cedro de 1,00 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura para discapacitados | Unidad | 1
5.4 |  | Puerta placa de cedro de 0,70x1,80m tipo vaivén c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura tipo pasador | Unidad | 6
6 | 72131601-010 | Aberturas Metálicas | Unidad | 1
6.1 |  | Ventana de aluminio anodizado color bronce de 1,40x0,60 (incluye virios fumé de 6mm espesor) | Unidad | 4
6.2 |  | Ventana de aluminio anodizado color bronce de 0,80x0,40 (incluye virios fumé de 6mm espesor) | Unidad | 2
7 | 72131601-001 | Instalaciones electricas | Unidad | 1
7.1 |  | Equipos de fluorescentes de 4x40w con reactancia electrónica | Unidad | 17
7.2 |  | Equipos de fluorescentes de 2x40w con reactancia electrónica | Unidad | 10
7.3 |  | Circuitos para AA con llave bipolar y llave en el tablero | Unidad | 3
7.4 |  | Circuitos para ventilador de techo y llave | Unidad | 3
7.5 |  | Toma corriente simple con puesta a tierra | Unidad | 17
7.6 |  | Tablero metálico de embutir con barras para 16 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general (Cambio del TP existente) | Unidad | 1
7.7 |  | Ducto eléctricos 2 caños pvc 50mm, sobre colchón de arena | Metro lineal | 50
7.8 |  | Llaves TM de 3x50A | Unidad | 1
7.9 |  | Llaves TM de 25A | Unidad | 3
7.10 |  | Llaves TM de 16A | Unidad | 5
7.11 |  | Llaves de 3 punto | Unidad | 1
7.12 |  | Llaves de 1punto y toma | Unidad | 4
7.13 |  | Llaves de 2punto y toma | Unidad | 1
7.14 |  | Llave bipolar para AA | Unidad | 3
7.15 |  | Cajas metálicas de conexión hexagonales | Unidad | 63
7.16 |  | Cajas metálicas rectangulares para llaves | Unidad | 48
7.17 |  | Cable de 4 mm2 | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]