## items
Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones en Instituciones con ID: 367425
Construcciones y Reparaciones en Instituciones , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 764,4 |  | #VALUE!
2 | 72131601-003 | b- Replanteo | Metros cuadrados | 764,4 |  | #VALUE!
3 | 82101502-004 | c- Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 12 |  | 0
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 168 |  | 0
5 | 72131601-004 | a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 14,76 |  | #VALUE!
6 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 26,04 |  | #VALUE!
7 | 72131601-004 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 12 |  | 0
8 | 72131601-005 | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 43,2 |  | #VALUE!
9 | 72131601-005 | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 90 |  | 0
10 | 72131601-005 | c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 7,2 |  | #VALUE!
11 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 279,6 |  | #VALUE!
12 | 72131601-9995 | guarda obra de 1ml | Metro lineal | 356,4 |  | #VALUE!
13 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 76,8 |  | #VALUE!
14 | 72131601-005 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 40,8 |  | #VALUE!
15 | 72131601-005 | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 414 |  | 0
16 | 72131601-005 | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 162 |  | 0
17 | 72131601-005 | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 381,84 |  | #VALUE!
18 | 72131601-005 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 192 |  | 0
19 | 72131601-015 | a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor | Metro lineal | 79,2 |  | #VALUE!
20 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 1.086 |  | 0
21 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 732 |  | 0
22 | 72131601-008 | b- De viga cumbrera y galería de H° A° | Metros cuadrados | 192 |  | 0
23 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 696 |  | 0
24 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion para piso ceramico | Metros cuadrados | 696 |  | 0
25 | 72131601-009 | Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4 | Metros cuadrados | 696 |  | 0
26 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 408 |  | 0
27 | 72102602-008 | a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 | Unidad | 12 |  | 0
28 | 72102602-008 | b- Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 123,84 |  | #VALUE!
29 | 72131601-008 | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 309,6 |  | #VALUE!
30 | 72131601-012 | a- De paredes al látex | Metros cuadrados | 732 |  | 0
31 | 72131601-012 | b- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 142,8 |  | #VALUE!
32 | 72131601-012 | c- De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 192 |  | 0
33 | 72131601-012 | d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 123,84 |  | #VALUE!
34 | 72131601-012 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 1.308 |  | 0
35 | 72131601-012 | f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 960 |  | 0
36 | 72131601-012 | g- De puerta de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 66 |  | 0
37 | 72131601-012 | h- De tirantes al latex | Metros cuadrados | 640,8 |  | #VALUE!
38 | 72131601-012 | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 276 |  | 0
39 | 72102602-008 | Vidrios | Metros cuadrados | 123,84 |  | #VALUE!
40 | 72131601-008 | porta cotina con cortinado | Unidad | 48 |  | 0
41 | 72102304-005 | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 276 |  | 0
42 | 72102201-003 | Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 144 |  | 0
43 | 72102201-003 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 144 |  | 0
44 | 72102201-003 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 96 |  | 0
45 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 120 |  | 0
46 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 72 |  | 0
47 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 96 |  | 0
48 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 144 |  | 0
49 | 72102201-003 | Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores | Unidad | 408 |  | 0
50 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 24 |  | 0
51 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 48 |  | 0
52 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 24 |  | 0
53 | 72102201-003 | Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 12 |  | 0
54 | 72102201-003 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 12 |  | 0
55 | 72102201-003 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 12 |  | 0
56 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 48 |  | 0
57 | 72102201-003 | Aire acondicionado de 18,000BTU tokio o Midas ecologica con circuito diferenciado con llave TM de 25 Amp | Unidad | 12 |  | 0
58 | 72101703-002 | Rampa | Unidad Medida Global | 12 |  | 0
59 | 72131601-008 | a- Pizarrones | Unidad | 12 |  | 0
60 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 764,4 |  | #VALUE!
61 | 72131601-013 | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 249,6 |  | #VALUE!
62 | 72131601-003 | b- Replanteo | Metros cuadrados | 249,6 |  | #VALUE!
63 | 82101502-004 | c- Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
64 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 46,8 |  | #VALUE!
65 | 72131601-004 | a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 4,64 |  | #VALUE!
66 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 7,44 |  | #VALUE!
67 | 72131601-004 | c-Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 4 |  | 0
68 | 72131601-005 | a- De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 11 |  | 0
69 | 72131601-005 | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 26,2 |  | #VALUE!
70 | 72131601-005 | c- De 0,60 cm. | Metros cuadrados | 1,8 |  | #VALUE!
71 | 72131601-003 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 92 |  | 0
72 | 72131601-9995 | guarda obra de Hº | Metro lineal | 89 |  | 0
73 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 22 |  | 0
74 | 72131601-005 | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,1 |  | #VALUE!
75 | 72131601-005 | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 13,4 |  | #VALUE!
76 | 72131601-005 | d- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos visto VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 103 |  | 0
77 | 72131601-005 | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 27 |  | 0
78 | 72131601-005 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 137,2 |  | #VALUE!
79 | 72131601-005 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 64 |  | 0
80 | 72131601-005 | a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metro lineal | 22 |  | 0
81 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 337 |  | 0
82 | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 243 |  | 0
83 | 72131601-008 | b- De viga cumbrera y galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 59 |  | 0
84 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 230 |  | 0
85 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion para piso ceramico | Metros cuadrados | 230 |  | 0
86 | 72131601-009 | Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4 | Metros cuadrados | 230 |  | 0
87 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 134 |  | 0
88 | 72102602-008 | a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10 | Unidad | 4 |  | 0
89 | 72102602-008 | b- Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 41,08 |  | #VALUE!
90 | 72131601-008 | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 104 |  | 0
91 | 72131601-012 | a- De paredes al látex | Metros cuadrados | 243 |  | 0
92 | 72131601-012 | b- De pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 40 |  | 0
93 | 72131601-012 | c- De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 59 |  | 0
94 | 72131601-012 | d- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 41,08 |  | #VALUE!
95 | 72131601-012 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 340 |  | 0
96 | 72131601-012 | f- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 298 |  | 0
97 | 72131601-012 | g- De puerta de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 22 |  | 0
98 | 72131601-012 | h- De tirantes al latex | Metros cuadrados | 196,52 |  | #VALUE!
99 | 72131601-012 | i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 87 |  | 0
100 | 72102602-008 | Vidrios | Metros cuadrados | 41,08 |  | #VALUE!
101 | 72131601-008 | porta cortina con cortinado | Unidad | 16 |  | 0
102 | 72102304-005 | a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 87 |  | 0
103 | 72102201-003 | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 48 |  | 0
104 | 72102201-003 | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 48 |  | 0
105 | 72102201-003 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 32 |  | 0
106 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 40 |  | 0
107 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 24 |  | 0
108 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 32 |  | 0
109 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 48 |  | 0
110 | 72102201-003 | Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores | Unidad | 136 |  | 0
111 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 8 |  | 0
112 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 16 |  | 0
113 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria | Unidad | 8 |  | 0
114 | 72102201-003 | Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 2 |  | 0
115 | 72102201-003 | Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 4 |  | 0
116 | 72102201-003 | Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 4 |  | 0
117 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 16 |  | 0
118 | 72102201-003 | Aire acondicionado de 18000BTU marca Tokio o Midas ecologica | Unidad Medida Global | 4 |  | 0
119 | 72101703-002 | Rampa | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
120 | 72131601-008 | a- Pizarrones | Unidad | 4 |  | 0
121 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 249,6 |  | #VALUE!
122 | 72131601-003 | c-Replanteo | Metros cuadrados | 32,2 |  | #VALUE!
123 | 72131601-013 | b-Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 32,2 |  | #VALUE!
124 | 82101502-004 | c-Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
125 | 72131601-003 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 8 |  | 0
126 | 72131601-004 | a-Encadenado H°A° inferior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 1,5 |  | #VALUE!
127 | 72131601-004 | b-Encadenado H°A° superior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 1,5 |  | #VALUE!
128 | 72131601-005 | a-De 0,30 | Metros cuadrados | 15,8 |  | #VALUE!
129 | 72131601-003 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 8,3 |  | #VALUE!
130 | 72131601-005 | a-0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 18,8 |  | #VALUE!
131 | 72131601-005 | a- De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 57 |  | 0
132 | 72131601-005 | b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 76,8 |  | #VALUE!
133 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 50 |  | 0
134 | 72131601-008 | a-Interior y exterior | Metros cuadrados | 186 |  | 0
135 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
136 | 72131601-009 | CARPETA DE NIVELACION | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
137 | 72131601-009 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14 | Metros cuadrados | 28,8 |  | #VALUE!
138 | 72102602-008 | a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero | Unidad | 4 |  | 0
139 | 72102602-008 | b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60 | Unidad | 6 |  | 0
140 | 72102602-008 | a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH | Metros cuadrados | 1,92 |  | #VALUE!
141 | 72131601-008 | c-De revoque 1:3 (cemento -arena) | Metro lineal | 16 |  | 0
142 | 72131601-012 | a- De paredes exteriior al látex | Metros cuadrados | 171,6 |  | #VALUE!
143 | 72131601-012 | b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex | Metros cuadrados | 50 |  | 0
144 | 72131601-012 | c-Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 17 |  | 0
145 | 72131601-012 | d)Pintura exterior al latex con color, visto | Metros cuadrados | 81,6 |  | #VALUE!
146 | 72131601-012 | e-De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1,92 |  | #VALUE!
147 | 72131601-012 | f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 28 |  | 0
148 | 72102508-003 | a-Azulejos blancos h= 1,20 | Metros cuadrados | 58 |  | 0
149 | 72102602-008 | Vidrios | Metros cuadrados | 1,92 |  | #VALUE!
150 | 72131601-012 | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm. | Metro lineal | 28 |  | 0
151 | 72131601-9995 | Guarda Obra de 0.50 de ancho | Metro lineal | 36,2 |  | #VALUE!
152 | 72102201-003 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
153 | 72131601-011 | a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
154 | 72102303-003 | b- Camara Septica 0,7 x 1,50 | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
155 | 72102303-003 | c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
156 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final | Metros cuadrados | 32,2 |  | #VALUE!
157 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
158 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 24,6 |  | #VALUE!
159 | 72131601-007 | Desmonte de techo de teja ceramico y tejuelones con reutilazacion mas reposicion de materiales rotas y repintado total con pintura ceramica de alta durabilidad sobre madera existente | Metros cuadrados | 229,2 |  | #VALUE!
160 | 72131601-012 | Pintura de maderamen de techo | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
161 | 72102201-003 | Desmonte de electricidad por boca | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
162 | 72131601-005 | Reparación de muro de 0,30 cm y barnizado em silicona | Metros cuadrados | 125,86 |  | #VALUE!
163 | 72131601-008 | Revoque interior de pared una capa. | Metros cuadrados | 281,4 |  | #VALUE!
164 | 72131601-008 | REPARACION de Revoque exterior de pared una capa | Metros cuadrados | 55 |  | 0
165 | 72131601-012 | Pintura color blanco interior | Metros cuadrados | 281,4 |  | #VALUE!
166 | 72131601-012 | Pintura exterior sin enduido | Metros cuadrados | 106,86 |  | #VALUE!
167 | 72102201-003 | Instalaciones electricas INCLUYE 4 VENTILADORES POR AULAS | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
168 | 72102201-003 | Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
169 | 72102304-005 | Reparación de canaleta pintado con bajada | Metro lineal | 120 |  | 0
170 | 72131601-009 | Carpeta sobre piso existente | Metros cuadrados | 172 |  | 0
171 | 72131601-009 | Colocion de piso cerámico PI4 | Metros cuadrados | 172 |  | 0
172 | 72131601-009 | Zocalo de cerámica | Metro lineal | 100 |  | 0
173 | 72102602-008 | Reparacion de ventanas tipo balancin y cambio total de vidrio | Unidad | 1 |  | 0
174 | 72131601-008 | Soporte para cortina en madera y cortinado | Unidad | 21 |  | 0
175 | 72131601-009 | Reparación de canaleta de piso | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
176 | 72102602-008 | Puerta en madera de 0,90x 2,10 | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
177 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
178 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 29,28 |  | #VALUE!
179 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 102,09 |  | #VALUE!
180 | 72131601-003 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 2,6 |  | #VALUE!
181 | 72131601-004 | Columna de H° A° revocado | Metros cúbicos | 3 |  | 0
182 | 72131601-004 | Encadenado de H° A° revocado galeria | Metros cúbicos | 1 |  | 0
183 | 72131601-004 | Encadenado de H° A° revocado | Metros cúbicos | 4,05 |  | #VALUE!
184 | 72131601-9995 | Guarda obra en H° P° | Metro lineal | 25 |  | 0
185 | 72131601-007 | Desmonte de techo teja domofix | Metros cuadrados | 127,4 |  | #VALUE!
186 | 72102201-003 | Desmonte de electriciad por boca | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
187 | 72131601-005 | Reparación de muro de 0,30 con acometido Var 10 mm. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
188 | 72131601-008 | Revoque interior y exterior una capa. | Metros cuadrados | 265 |  | 0
189 | 72131601-009 | Carptera de regularización para piso cerámico | Metros cuadrados | 102,09 |  | #VALUE!
190 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico PI4 | Metros cuadrados | 102,09 |  | #VALUE!
191 | 72131601-012 | Pintura color blanco interior exterior | Metros cuadrados | 265 |  | 0
192 | 72131601-007 | Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon | Metros cuadrados | 127,4 |  | #VALUE!
193 | 72131601-012 | Instalaciones electricas incluye 4 ventiladores por aulas | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
194 | 72131601-012 | Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
195 | 72102304-005 | Canaleta de Acero galvanizidado y pintado con bajada | Metro lineal | 34,5 |  | #VALUE!
196 | 72131601-008 | Soporte para cortina en madera y cortinado | Unidad | 4 |  | 0
197 | 72102602-008 | Puerta en madera de 0,90x 2,10 | Unidad Medida Global | 2 |  | 0
198 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
199 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 146,4 |  | #VALUE!
200 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 29,28 |  | #VALUE!
201 | 72131601-003 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 4,2 |  | #VALUE!
202 | 72131601-004 | Columna de H° A° revocado | Metros cúbicos | 3,36 |  | #VALUE!
203 | 72131601-004 | Encadenado de H° A° revocado | Metros cúbicos | 6,6 |  | #VALUE!
204 | 72131601-9995 | Guarda obra en H° P° | Metro lineal | 40 |  | 0
205 | 72131601-007 | Desmonte de techo de teja ceramico y tejuelones | Metros cuadrados | 215 |  | 0
206 | 72102201-003 | Desmonte de electriciad por boca | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
207 | 72131601-005 | Reparación de muro de 0,30 con acometido Var 10 mm. | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
208 | 72131601-008 | Revoque interior de pared una capa. | Metros cuadrados | 315 |  | 0
209 | 72131601-008 | Revoque exterior de pared una capa | Metros cuadrados | 223 |  | 0
210 | 72131601-012 | Pintura a la cal color blanco interior | Metros cuadrados | 315 |  | 0
211 | 72131601-012 | Pintura a la cal color blanco exterior | Metros cuadrados | 223 |  | 0
212 | 72131601-007 | Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon | Metros cuadrados | 215 |  | 0
213 | 72102201-003 | Instalaciones electricas incluye 4 ventiladores por aula | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
214 | 72102201-003 | Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU marca tokio o midas ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
215 | 72102304-005 | Canaleta de Acero galvanizidado y pintado con bajada | Metro lineal | 52 |  | 0
216 | 72131601-009 | Reparacion Canaleta de piso revocado y pintado | Metros cuadrados | 15 |  | 0
217 | 72131601-009 | Carpeta sobre piso existente | Metros cuadrados | 146,4 |  | #VALUE!
218 | 72131601-009 | Colocion de piso cerámico PI4 | Metros cuadrados | 146,4 |  | #VALUE!
219 | 72131601-009 | Zocalo de cerámica | Metro lineal | 80 |  | 0
220 | 72131601-008 | Soporte para cortina en madera y cortinado | Unidad | 12 |  | 0
221 | 72102602-008 | Puerta en madera de 0,90x 2,10 | Unidad Medida Global | 3 |  | 0
222 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
223 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 30 |  | 0
224 | 72131601-003 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 9 |  | 0
225 | 72131601-004 | Viga de fundación hormigón armado | Metros cúbicos | 4 |  | 0
226 | 72131601-004 | Columna reticulada con carga de H°. | Metros cúbicos | 3,22 |  | #VALUE!
227 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 200 |  | 0
228 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 200 |  | 0
229 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámica PI4 | Metros cuadrados | 200 |  | 0
230 | 72131601-007 | Cubierta de estructura metálica y montaje de columna | Metros cuadrados | 210 |  | 0
231 | 72102304-005 | Canleta de chapa galvanizada Nro 26. | Metro lineal | 40 |  | 0
232 | 72102304-005 | Tubo debajda de 100 ml | Unidad | 2 |  | 0
233 | 72102201-003 | Instalaciones electricas INCLUYE 2 PT | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
234 | 72102201-003 | provision y colocacion de reflectores | Unidad | 4 |  | 0
235 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
236 | 72131601-003 | Estructura con perfil de 8,15 mts de altura. base de Hº Aº | Unidad Medida Global | 1 |  | 0
237 | 72131601-003 | Provision y colocacion de motor sumergible monofasica de 5,5 hp con extension | Unidad | 1 |  | 0
238 | 72102303-998 | tanque tipo barril de 10,000lts con logo de la Gobernacion asentada sobre estructura | Unidad | 1 |  | 0
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]