## items
Ítems del llamado Puesta en Valor de la Biblioteca Nacional del Paraguay - Secretaría Nacional de Cultura con ID: 367488
LOTE NRO: 1
OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72141510-001 | DEMOLICIONES Y DESMONTES | Unidad | 1
1.1 |  | Demolición pilastra-mampostería | Metros cuadrados | 25
1.2 |  | Demolición de revoque | Metros cuadrados | 335,22
1.3 |  | Demolición de piso | Metros cuadrados | 58,1
1.4 |  | Demolición de contrapiso | Metros cuadrados | 56,1
1.5 |  | Demolición de goterón | Metro lineal | 25,3
1.6 |  | Demolición de aislación | Metros cuadrados | 277
1.7 |  | Desmonte de puerta con marco | Unidad | 5
2 | 72131601-005 | MAMPOSTERIA | Unidad | 1
2.1 |  | Pared de elevación de 0,15 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 6
3 | 72131601-008 | REVOQUES | Unidad | 1
3.1 |  | Revoque de paredes interiores | Metros cuadrados | 26
3.2 |  | Revoque de paredes exteriores con hidrófugo | Metros cuadrados | 387,17
3.3 |  | Revoque de cielorraso | Metros cuadrados | 180,42
4 | 72131601-009 | PISOS Y AZULEJOS | Unidad | 1
4.1 |  | Provisión, cambio y colocación de piso calcáreo 20 x 20 similar al existente (arreglos por sectores) | Metros cuadrados | 37
4.2 |  | Provisión y colocación de piedra arenisca en escalera acceso principal (similar a la existente) | Metros cuadrados | 1,2
4.3 |  | Provisión y colocación de baldosas 50x50 similar existente en patio | Metros cuadrados | 65,4
4.4 |  | Provisión y colocación de piso cerámico de alto tránsito de 45 x 45 cm | Metros cuadrados | 38,1
4.5 |  | Provisión y colocación de piso tejuelita nacional igual al existente | Metros cuadrados | 11,65
4.6 |  | Provisión y Colocación de azulejos blancos 20x20 similar al existente | Metros cuadrados | 2
5 | 72131601-009 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | Unidad | 1
5.1 |  | Contrapiso de cascotes h=10 cm | Metros cuadrados | 47,6
5.2 |  | Carpeta de cemento con hidrófugo | Metros cuadrados | 304,2
6 | 72131601-006 | AISLACIONES | Unidad | 1
6.1 |  | Aislación en uniones de muros y de piso con muros, c/pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo | Metros cuadrados | 254
7 | 72131601-012 | PINTURAS | Unidad | 1
7.1 |  | Pintura de paredes exteriores al látex, colores claros | Metros cuadrados | 526,5
7.2 |  | Pintura de paredes interiores al látex, colores claros | Metros cuadrados | 1.044,11
7.3 |  | Pintura de cielorrasos al látex, colores claros | Metros cuadrados | 1.423,95
7.4 |  | Pintura de carpintería metálica al sintético | Metros cuadrados | 570,15
7.5 |  | Pintura de quiebrasoles metálicos al sintético | Metros cuadrados | 201,26
7.6 |  | Pintura de barandas metálicas al sintético | Metro lineal | 49
7.7 |  | Pintura de rampa con resina epóxica sin brillo | Metros cuadrados | 35,97
8 | 72131601-011 | INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
8.1 |  | Registro pluvial 60x60 revocado. Prof. Min: 50cm, incluye rejilla metálica con malla galvanizada soldada en cara inferior ( p/retener hojas de arboles) | Unidad | 3
8.2 |  | Provisión y colocación de caño de desague pluvial Ø150 mm. (Incluye excavación y macizada) | Metro lineal | 72
8.3 |  | Provisión y Colocación de Canaleta de bajada de PVC Ø100 mm incluye abrazaderas | Metro lineal | 12
9 | 72101903-001 | CARPINTERÍA METÁLICA | Unidad | 1
9.1 |  | Provisión y Colocación de Abertura metálica: puerta de chapa lisa de 1,20 x 2,10 m con marco de angulo y cerradura | Unidad Medida Global | 1
9.2 |  | Colocación de malla metalica galvanizada bajo rejilla 40 x 40 cm de desague pluvial | Unidad | 6
9.3 |  | Colocación de tela mosquitera galvanizada con bastidor metalico en ventanas de oficia DGPC (5 ventanas promedio de 2,00x1,00 m) | Unidad | 5
9.4 |  | Freno aereo articulado para puerta metálica con vidrio en hemeroteca | Unidad | 1
10 | 72102802-001 | TRABAJOS VARIOS | Unidad | 1
10.1 |  | Cartel de obra de 0,80 x 1,20 m, ploteado o pintado sobre chapa metalica segun diseño en planos | Unidad Medida Global | 1
10.2 |  | Goterón perimetral de cemento en borde de losas. h= 3cm | Metro lineal | 25,3
10.3 |  | Reparación de fisura en revoque texturado, c/envarillado de 8mm, c/posterior revoque y reposición de textura similar a la existente | Metro lineal | 6
10.4 |  | Sellado de fisuras con material adesivo monocomponente a base de resinas acrilicas de alta resistencia (Sela trincas) | Metro lineal | 5
10.5 |  | Aislación de uniones entre carpintería metálica y piso hidráulico existente con silicona transparente, aplicada con pistola. | Metro lineal | 30
10.6 |  | Cambiar vidrio roto de paño de vidrio al lado puerta de acceso biblioteca por vidrio templado 5mm | Metros cuadrados | 2,5
10.7 |  | Poda de árbol mediano | Unidad | 1
10.8 |  | Desbroce y destronque de árbol grande | Unidad | 1
10.9 |  | Arrendamiento de contenedor para retiro de escombros (por viajes) | Unidad | 8
10.10 |  | Carga de escombros en contenedor (por viajes) | Unidad | 8
11 | 72153605-001 | OBRAS PARA BAÑOS Y KITCHINETE | Unidad | 1
11.1 |  | DEMOLICIONES Y DESMONTES
11.1.1 |  | Demolición de paredes de 0,15 | Metros cuadrados | 13
11.1.2 |  | Demolición de paredes de 0,30 | Metros cuadrados | 6,12
11.1.3 |  | Demolición de piso | Metros cuadrados | 31,92
11.1.4 |  | Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 102,81
11.1.5 |  | Desmonte de marco y hoja de puerta 0,87 x 2,15 m | Unidad | 2
11.1.6 |  | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 12
11.1.7 |  | Desmonte de instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
11.2 |  | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y AISLACIONES
11.2.1 |  | Pared de elevación de 0,15 con ladrillos huecos | Metros cuadrados | 13
11.2.2 |  | Pared de elevación de 0,30 con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 5,5
11.2.3 |  | Envarillado de pared con 2 varillas de diametro 8 mm | Metro lineal | 16
11.2.4 |  | Dintel de H° A° en abertura pared | Metro lineal | 2,4
11.2.5 |  | Revoque de paredes a dos capas c/hidrofugo | Metros cuadrados | 187,5
11.3 |  | PISOS Y AZULEJOS
11.3.1 |  | Carpeta alisada para piso ceramico | Metros cuadrados | 26,45
11.3.2 |  | Aislación con 2 manos de pintura asfaltica | Metros cuadrados | 26,45
11.3.3 |  | Piso ceramico PI4 color a definir | Metros cuadrados | 26,45
11.3.4 |  | Revestimiento paredes c/azulejos de color blanco mate en baños y kitchinete con listel de color en terminación | Metros cuadrados | 56
11.4 |  | INSTALACIÓN SANITARIA
11.4.1 |  | Instalacion de Desague Cloacal y Agua Corriente para Baño con 2 inodoros, 2 lavatorios y 2 mingitorios | Unidad Medida Global | 1
11.4.2 |  | Instalacion de Desague Cloacal y Agua Corriente para Baño con 3 inodoros y 2 lavatorios | Unidad Medida Global | 1
11.4.3 |  | Instalacion de Desague Cloacal y Agua Corriente para Baño con 1 inodoro y 1 lavatorio | Unidad Medida Global | 1
11.4.4 |  | Cañeria desague cloacal PVC 100 mm colgada de losa (incluye salida al patio y conexión a registro) | Metro lineal | 15
11.4.5 |  | Cañeria desague cloacal PVC 75 mm embutido en muro (incluye salida al patio y conexión a registro) para ventilación | Metro lineal | 6
11.4.6 |  | Cañeria desague cloacal PVC 50 mm colgada de losa (incluye salida al patio y conexión a registro) | Metro lineal | 10,95
11.4.7 |  | Cañeria desague cloacal PVC 40 mm colgada de losa (incluye salida al patio y conexión a registro) | Metro lineal | 6
11.4.8 |  | Caja Sifonada 15x15x50 colgada de losa | Unidad | 4
11.5 |  | ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS
11.5.1 |  | Mingitorio de losa blanco con grifería y conexiones | Unidad | 2
11.5.2 |  | Inodoro de losa c/cisterna baja de color blanco con tapa y conexiones | Unidad | 5
11.5.3 |  | Inodoro de losa c/cisterna baja de color blanco, con conexiones y tapa especial elevada para discapacitados | Unidad | 1
11.5.4 |  | Bacha de embutir de losa blanca ovalada con sopapa y sifon plastico cromado con canilla metalica para agua frìa de mesada y pico alto, con sopapa y conexión | Unidad | 5
11.5.5 |  | Accesorio p/ baño de discapacitado ( barra de asimiento rebatible) | Unidad Medida Global | 1
11.5.6 |  | Bacha de acero inoxidable de mesada de 1,00 m con canilla metalica de pared, para agua frìa, pico movil alto, con sopapa y conexion | Unidad | 1
11.6 |  | CARPINTERÍA DE MADERA
11.6.1 |  | Puertas placas de madera c/marcos matalicos de chapa doblada, cerraduras y herrajes hasta 0,80 m x 2,10 m | Unidad | 3
11.6.2 |  | Puerta placa de madera c/marco metalico de chapa doblada, cerradura y herrajes de 0,90 x 2,10 m | Unidad | 1
11.6.3 |  | Mueble inferior de madera en Kitchinete (mesada y mueble) | Metro lineal | 3,6
11.7 |  | MAMPARAS, CIELORRASOS, MESADAS Y ESPEJOS
11.7.1 |  | Mamparas de Eucatex con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 9,72
11.7.2 |  | Puertas de Eucatex con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 5,4
11.7.3 |  | Cielorraso de yeso-carton tipo Durlock con perfileria de aluminio | Metros cuadrados | 26,45
11.7.4 |  | Mesadas de granito natural en baño de 0,50 m x 1,80 m | Metro lineal | 1,8
11.7.5 |  | Mesadas de granito natural en baño de 0,50 m x 1,50 m | Metro lineal | 1,5
11.7.6 |  | Mesadas de granito natural en baño de 0,50 m x 1,00 m | Metro lineal | 1
11.7.7 |  | Separadores de granito natural entre migitorios | Unidad | 2
11.7.8 |  | Espejos de 3 mm sobre mesadas | Metros cuadrados | 2,46
11.8 |  | PINTURAS
11.8.1 |  | De paredes interior al latex | Metros cuadrados | 73,51
11.8.2 |  | De paredes exterior al latex | Metros cuadrados | 80
11.8.3 |  | De cielorraso al latex con enduido | Metros cuadrados | 18
11.8.4 |  | De puertas de madera al esmalte sintetico mate | Metros cuadrados | 14,5
11.8.5 |  | De ventanas metalicas al esmalte sintetico mate | Metros cuadrados | 6
11.9 |  | VARIOS
11.9.1 |  | Desmonte y recolocación de cielorraso existente en oficinas a nivel calle, para ejecutar la cañeria de desague clocal | Metros cuadrados | 20,54
11.9.2 |  | Arrendamiento de contenedor para retiro de escombros (por viajes) | Unidad | 2
11.9.3 |  | Carga de escombros en contenedor (por viajes) | Unidad | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - SEGUNDA ETAPA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - Planta Alta | Unidad | 1
1.1 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 50
1.2 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 30
1.3 |  | Artefacto fluorescente cuadrangular 3x3 m. según EETT | Unidad | 2
1.4 |  | Artefacto fluorescente cuadrangular 3x1,5 m. según EETT | Unidad | 2
1.5 |  | Artefacto para hueco en techo | Unidad | 32
1.6 |  | Artefacto fluorescente de adosar 2x28w | Unidad | 19
1.7 |  | Interruptor de 2P - 10A Combinacion escalera | Unidad | 4
1.8 |  | Interruptor de 2P - 10A | Unidad | 5
1.9 |  | Tomacorriente estándar - 10A | Unidad | 36
1.10 |  | Tomacorriente estabilizada - 10A | Unidad | 3
1.11 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 135
1.12 |  | Instalacion Electrica AA | Unidad | 6
1.13 |  | Cable multifilar NYA 4mm2 | Metros | 350
1.14 |  | Cable multifilar NYA 2mm2 | Metros | 550
1.15 |  | Cable multifilar verde amarilla NYA 2mm2 | Metros | 100
1.16 |  | Accesorios (terminal tubular, etc) | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-001 | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - Hemeroteca | Unidad | 1
2.1 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 43
2.2 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 85
2.3 |  | Artefacto fluorescente de adosar 2x28w | Unidad | 30
2.4 |  | Artefacto fluorescente de adosar 1x28w | Unidad | 24
2.5 |  | Artefacto de adosar tipo tortuguita externo | Unidad | 8
2.6 |  | Reacondicionamiento y colocacion de Artefacto 4x28 según EETT | Unidad | 9
2.7 |  | Interruptor de 2P - 10A | Unidad | 8
2.8 |  | Tomacorriente estándar - 10A | Unidad | 35
2.9 |  | Tomacorriente subterraneo según EETT | Unidad | 5
2.10 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 360
2.11 |  | Excavacion subterranea | Metros | 15
2.12 |  | Instalacion Electrica AA | Unidad | 7
2.13 |  | Cable multifilar NYA 4mm2 | Metros | 750
2.14 |  | Cable multifilar NYA 2mm2 | Metros | 1.200
2.15 |  | Cable multifilar verde amarilla NYA 2mm2 | Metros | 200
2.16 |  | Accesorios (terminal tubular, etc) | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-001 | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - Sala de lectura | Unidad | 1
3.1 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 4
3.2 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 9
3.3 |  | Artefacto para hueco en techo | Unidad | 48
3.4 |  | Riel para proyectores LED con artefactos 10 por riel de 6 m | Metros | 3
3.5 |  | Artefacto circular de adosar | Unidad | 7
3.6 |  | Artefacto de adosar tipo fluorescente 2x28 W para mesa de lectura | Unidad | 8
3.7 |  | Interruptor de 2P - 10A | Unidad | 3
3.8 |  | Tomacorriente estándar - 10A | Unidad | 10
3.9 |  | Tomacorriente subterraneo según EETT | Unidad | 4
3.10 |  | Tomacorriente sobremesa doble | Unidad | 16
3.11 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 20
3.12 |  | Excavacion subterrranea según eett | Metros | 35
3.13 |  | Instalacion Electrica AA | Unidad | 3
3.14 |  | Cable multifilar NYA 4mm2 | Metros | 300
3.15 |  | Cable multifilar NYA 2mm2 | Metros | 500
3.16 |  | Cable multifilar verde amarilla NYA 2mm2 | Metros | 200
3.17 |  | Accesorios (terminal tubular, etc) | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-001 | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - Secretaria, Direccion, Procesos tecnicos y SSHH | Unidad | 1
4.1 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 40
4.2 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 65
4.3 |  | Artefacto fluorescente de adosar 2x28w | Unidad | 46
4.4 |  | Reflectores 400 W Externo IP 54 | Unidad | 6
4.5 |  | Reflectores 150 W Externo IP 54 | Unidad | 16
4.6 |  | Artefacto exterior tipo Tortuguita | Unidad | 5
4.7 |  | Interruptor de 2P - 10A | Unidad | 10
4.8 |  | Tomacorriente estándar - 10A | Unidad | 18
4.9 |  | Tomacorriente estabilizada - 10A | Unidad | 12
4.10 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 300
4.11 |  | Instalacion Electrica AA | Unidad | 4
4.12 |  | Excavacion subterrranea | Metros | 80
4.13 |  | Cable multifilar NYA 4mm2 | Metros | 400
4.14 |  | Cable multifilar NYA 2mm2 | Metros | 760
4.15 |  | Cable multifilar verde amarilla NYA 2mm2 | Metros | 200
4.16 |  | Cable NYY subterraneo de 4 mm2 | Metros | 400
4.17 |  | Accesorios (terminal tubular, etc) | Unidad Medida Global | 1
5 | 72131601-001 | ILUMINACION, TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - DGBSC | Unidad | 1
5.1 |  | Artefacto tipo spot de embutir | Unidad | 3
5.2 |  | Reflectores 150 W Externo IP 54 | Unidad | 3
5.3 |  | Instalacion Electrica AA | Unidad | 4
5.4 |  | Cable multifilar NYA 4mm2 | Metros | 400
5.5 |  | Cable multifilar NYA 2mm2 | Metros | 100
5.6 |  | Accesorios (terminal tubular, etc) | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-001 | INSTALACION PARA 3 CAMARAS CON CONECTORES, TELEFONIA Y RED - Planta Alta | Unidad | 1
6.1 |  | Cable 18/2 AWG par trenzado mallado | Metros | 150
6.2 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 60
6.3 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 20
6.4 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 10
6.5 |  | Tomas doble RED + Telefonia según EETT | Unidad | 8
6.6 |  | Cable 4 Pares UTP categoria 5e para interior 24 AWG | Metros | 350
6.7 |  | Cable Par telefonico | Metros | 350
7 | 72131601-001 | INSTALACIÓN PARA 6 CAMARAS CON CONECTORES, TELEFONIA Y RED - Hemeroteca | Unidad | 1
7.1 |  | Cable 18/2 AWG par trenzado mallado | Metros | 500
7.2 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 150
7.3 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 20
7.4 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 15
7.5 |  | Tomas doble RED + Telefonia según EETT subterraneo | Unidad | 1
7.6 |  | Cable 4 Pares UTP categoria 5e para interior 24 AWG | Metros | 200
7.7 |  | Cable Par telefonico | Metros | 200
8 | 72131601-001 | INSTALACION PARA 3 CAMARAS CON CONECTORES, TELEFONIA Y RED - Sala de lectura | Unidad | 1
8.1 |  | Cable 18/2 AWG par trenzado mallado | Metros | 300
8.2 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 300
8.3 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 10
8.4 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 10
8.5 |  | Tomas doble RED + Telefonia según EETT subterraneo | Unidad | 2
8.6 |  | Cable 4 Pares UTP categoria 5e para interior 24 AWG | Metros | 200
8.7 |  | Cable Par telefonico | Metros | 200
9 | 72131601-001 | INSTALACION PARA 1 CAMARA CON CONECTOR, TELEFONIA Y RED - Secretaria, Direccion, Procesos tecnicos y SSHH | Unidad | 1
9.1 |  | Cable 18/2 AWG par trenzado mallado | Metros | 50
9.2 |  | Caño electroducto Galvanizado Externo 3/4" con soportes | Metros | 50
9.3 |  | Condulete para derivacion con conectores | Unidad | 2
9.4 |  | Caja de llave rectángular Galvanizado | Unidad | 2
9.5 |  | Tomas doble RED + Telefonia según EETT subterraneo | Unidad | 6
9.6 |  | Cable 4 Pares UTP categoria 5e para interior 24 AWG | Metros | 300
9.7 |  | Cable Par telefonico | Metros | 300
10 | 72131601-001 | INSTALACIONES VARIAS | Unidad | 1
10.1 |  | Instalación para Grabador digital de 16 canales . H264. Salida HDMI 1920 * 1280. VGA 1280*1024. Accesorios: 1 transformador, Control remoto IR, Manual, CD, Mouse (no incluye provisión de grabador digital) | Metros | 1
10.2 |  | Instalación de Central telefoncia 6 lineas externas y 16 lineas internas (no incluye provisión de Central telefónica) | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]