## items
Ítems del llamado Servicio de Mano de Obra Profesional para el Montaje de Bomba de Agua para Cortina Antipolvo en el Sector del Descargador del CIP Villeta con ID: 368070
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72154302-001 | SERVICIO DE MONTAJE DE BOMBA DE AGUA PARA CORTINA ANTIPOLVO CON PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN SECTOR DESCARGADOR CIP VILLETA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
1.1 |  | Caño galvanizado enroscado de 100 x 3.75mm | Metros | UNIDAD | 50
1.2 |  | Brida de 200mm x 10mm | Unidad | UNIDAD | 10
1.3 |  | Llave de paso de 4? | Unidad | UNIDAD | 2
1.4 |  | Caño galvanizado enroscado de 50mm x 3mm | Metros | UNIDAD | 3
1.5 |  | Codo de 4? galvanizado | Unidad | UNIDAD | 4
1.6 |  | Codo de 2? galvanizado | Unidad | UNIDAD | 2
1.7 |  | Bulones para brida M16 | Unidad | UNIDAD | 32
1.8 |  | Juntas | Unidad | UNIDAD | 8
1.9 |  | Caño flexible pvc de 100mm x 6m | Unidad | UNIDAD | 6
1.10 |  | Caño pvc de 75mm x 4mm | Metros | UNIDAD | 200
1.11 |  | Cabo tensor de ½" | Metros | UNIDAD | 200
1.12 |  | Reductor de 4? a 2? | Unidad | UNIDAD | 1
1.13 |  | Fabricación de Soporte metálico para bomba sumergible | Unidad | UNIDAD | 1
1.14 |  | Soporte para cañería | Unidad | UNIDAD | 8
1.15 |  | Válvula antiretorno de 4" | Unidad | UNIDAD | 1
1.16 |  | Caño galvanizado de 1" | Metros | UNIDAD | 30
1.17 |  | Unión sencilla galvanizado de 1" | Unidad | UNIDAD | 4
1.18 |  | Codo galvanizado de 1" | Unidad | UNIDAD | 4
1.19 |  | Latas de pintura d 3,6 lts. | Unidad | UNIDAD | 2
1.20 |  | Pìncel de 2" | Unidad | UNIDAD | 2
1.21 |  | Thiner | Unidad | UNIDAD | 2
1.22 |  | Cinta aisladora | Unidad | UNIDAD | 2
1.23 |  | Cinta Vulcanizante | Unidad | UNIDAD | 2
1.24 |  | Cinta collarin mediano | Unidad | PAQUETE | 5
1.25 |  | Terminal pino de 6mm | Unidad | UNIDAD | 16
1.26 |  | Terminal orquilla de 6mm | Unidad | UNIDAD | 6
1.27 |  | Cable 4x6mm 2 TPR | Metros | UNIDAD | 100
1.28 |  | Provisión de Tablero Eléctrico para la conexión de bomba sumergible de 15Hp con arranque estrella-triangulo, pulsadores de marcha y parada, luces señalizadores, dispositivos de fuerza y mando, dispositivos de protecciones (cortocircuito, sobre carga, falta de fase, etc) | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
1.29 |  | Soporte para tablero eléctrico | Unidad | UNIDAD | 1
1.30 |  | Malla inoxidable Nº 10 | Metros cuadrados | UNIDAD | 1
1.31 |  | Servicio de mano de obra especializada para montaje electromecánico de bomba de agua, montaje en altura de tensor y cañería entre torres ubicadas en la ribera y el muelle. | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]