## items
Ítems del llamado Construcción de Instalación Eléctrica e Iluminación del Vertedero Municipal con ID: 369040
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas en el Vertedero Municipal | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Marcación y Replanteo | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Abrazadera tipo D con tornillo | Unidad | 10
1.3 |  | Arandela cuadrada 2x2 para electricidad | Unidad | 12
1.4 |  | Bulon para electricidad 5/8x4" | Unidad | 5
1.5 |  | Bulon para electricidad 5/8x9" | Unidad | 3
1.6 |  | Bulon para electricidad 5/8x10" | Unidad | 3
1.7 |  | Bulon para electricidad 5/8x12" | Unidad | 1
1.8 |  | Bulon para electricidad 5/8x7" | Unidad | 2
1.9 |  | Cable cobre desnudo 35 mm | Unidad | 30
1.10 |  | Aislador polimerico 25KV 6 aleta | Unidad | 4
1.11 |  | Descargador Polimerico 23KV 12K | Unidad | 1
1.12 |  | Seccionador Fusible de MT 23KV-100A | Unidad | 3
1.13 |  | TM HAGER IND 1x80A HHA160B | Unidad | 1
1.14 |  | Elo Fusible 500 mm.0,3H (1A) | Unidad | 1
1.15 |  | Elo Fusible 500 mm.0,5H (3A) | Unidad | 1
1.16 |  | Elo Fusible 500mm.0,6H (5A) | Unidad | 1
1.17 |  | Morza de Suspensión VCP | Unidad | 3
1.18 |  | Aislador Triple campana | Unidad | 5
1.19 |  | Guarda Cabo 3/8" | Unidad | 4
1.20 |  | cable de aluminio Des. 35 mm 2AWG | Metros | 240
1.21 |  | Cable Mult. 1x16 mm NYY v. colores | Metros | 45
1.22 |  | Conector a Presión 25/8 Ref. C1050 (por unidad) | Unidad | 10
1.23 |  | Jabalina 3/4"x3.00 mts 254MC alta camada s/ Prensa | Unidad | 5
1.24 |  | Prensa tipo estribo 70/16 mm ref. LED-40 con el estribo | Unidad | 1
1.25 |  | Conector tipo U abrazadera p/Jabalina 5/8-3/4" 25-7 | Unidad | 5
1.26 |  | Mintofix 4,5x45 | Unidad | 50
1.27 |  | Caja p/ Medidor Trifásico | Unidad | 1
1.28 |  | Perno cabeza de plomo 5/8" x 11 | Unidad | 2
1.29 |  | Preformado p/ Cable Aluminio 35 mm UTF-1203 | Unidad | 4
1.30 |  | Prensa viva 10-95 mm GLV-95 | Unidad | 1
1.31 |  | Rack R11- 1x1 Reforsado | Unidad | 4
1.32 |  | Soporte mano francesa Ref. 483 1050 | Unidad | 7
1.33 |  | Soporte Para Transformador Trifásico p/ HºAº 12/300 | Unidad | 1
1.34 |  | Curva 90º 1.1/2" anti llama p /Electroduto | Unidad | 2
1.35 |  | Tubo roscable 1.1/2" antillama | Unidad | 4
1.36 |  | Cruceta de Madera 1x1.20 mm | Unidad | 5
1.37 |  | Cruceta de Madera 3x2.40 mm | Unidad | 1
1.38 |  | Aislado Roldana para Rack | Unidad | 4
1.39 |  | Tarugo Plástico 08 mm | Unidad | 50
1.40 |  | Tuerca Ojal 5/8 2x2 p/ electricidad | Unidad | 8
1.41 |  | Mano de obra conexiones de baja tensión | Unidad | 1
1.42 |  | Columnas Cementadas 12/300 Kg HºAº | Unidad | 3
1.43 |  | Columnas Cementadas 12/200 Kg HºAº | Unidad | 2
1.44 |  | Columnas Cementadas 7100 Kg HºAº | Unidad | 3
1.45 |  | Cable pre-ensamblado 2x16 mm | Metros | 80
1.46 |  | Alumbrado publico Abierto Ap1 Completo Metálico 400 Wats | Unidad | 2
1.47 |  | Plafon blanco E27 | Unidad | 2
1.48 |  | Lámpara económica E27 45 Wats | Unidad | 2
1.49 |  | Placa de dos unidad | Unidad | 2
1.50 |  | Tomada simples | Unidad | 2
1.51 |  | Interruptor simples | Unidad | 2
1.52 |  | Caja Modular Adaptador externo para placa | Unidad | 2
1.53 |  | Varilla de Anclaje | Unidad | 1
1.54 |  | Servicio de Mano de obra total del Puesto de entrega (PD) media tensión, con documentaciones, grúa y otros | Unidad Medida Global | 1
1.55 |  | Cartel de obras tamaño 2,00 x 1,50 | Unidad | 1
1.56 |  | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]