## items
Ítems del llamado CD N° 183/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE con ID: 372256
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-001 | Mantenimiento de instalación eléctrica - provisión y colocación de 5 artefactos lumínicos dobles - 4 tomas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
2 | 72101505-001 | Provisión y colocación de cerradura para puerta externa | Unidad | EVENTO | 1
3 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 69,12
4 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 34,2
5 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 10,5
6 | 72153608-001 | Cortinas verticales para 3 ventanas | Metros cuadrados | EVENTO | 8
7 | 72101505-001 | Cerradura para ventana corrediza metálica | Unidad | EVENTO | 1
8 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 2,34
9 | 72131601-001 | Reposición de ventiladores de techo | Unidad | EVENTO | 3
10 | 72102602-004 | Reposición Vidrio 4 mm. incoloro 0,90 x 0,45 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 0,45
11 | 72101505-001 | Cerraduras para ventana vidriera de aluminio | Unidad | EVENTO | 2
12 | 72153608-001 | Cortina vertical para dos ventanas 1,50 x 1,80 | Metros cuadrados | EVENTO | 5,4
13 | 72131601-001 | Equipos lumínicos de 3 tubos | Unidad | EVENTO | 2
14 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 58
15 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 28
16 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
17 | 72153608-001 | Cortina vertical 1,50 x 1,70 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 3
18 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 43
19 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 12,5
20 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 3,87
21 | 72131601-010 | Reparación de puerta existente con cerradura | Unidad | EVENTO | 1
22 | 72131601-010 | Provisión y colocación de espejo 1,60 X 0,75 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 1,2
23 | 72131601-001 | Reposición de artefactos dobles en pasillo | Unidad | EVENTO | 2
24 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 18
25 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 10
26 | 72153608-001 | Cortina vertical 1,40 x 2,20 m | Unidad | EVENTO | 3,1
27 | 72131601-001 | Equipos lumínicos de 2 tubos | Unidad | EVENTO | 3
28 | 72131601-001 | Provisión y colocación de toma corriente | Unidad | EVENTO | 4
29 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 89
30 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 42
31 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 10,5
32 | 72103003-001 | Demolición de piso y azulejos (Damas) | Unidad | EVENTO | 15
33 | 72101505-001 | Cerradura con llave | Unidad | EVENTO | 3
34 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 3
35 | 72131601-011 | Reposición artefactos sanitarios color blanco | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
36 | 72131601-011 | Instalación sanitaria baño damas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
37 | 72131601-011 | Grifería para baño damas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
38 | 72131601-011 | Reposición de cisterna alta (Varones) | Unidad | EVENTO | 1
39 | 72131601-011 | Provisión de espejo | Metros cuadrados | EVENTO | 2,4
40 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos color (piso pared) | Metros cuadrados | EVENTO | 15
41 | 72131601-012 | Pintura de paredes y techo | Metros cuadrados | EVENTO | 22
42 | 72131601-001 | Reposición de artefactos lumínicos | Unidad | EVENTO | 2
43 | 72131601-010 | Reposición de puerta placa 0,70 X 2,10 m. | Unidad | EVENTO | 1
44 | 72131601-001 | Equipos lumínicos de 2 tubos | Unidad | EVENTO | 6
45 | 72131601-001 | Provisión y colocación de toma corriente | Unidad | EVENTO | 4
46 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 56
47 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | EVENTO | 57
48 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 85
49 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 36
50 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 7
51 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana 1,30 X 1,75 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 5
52 | 72131601-001 | Provisión de artefactos lumínicos dobles | Unidad | EVENTO | 5
53 | 72131601-001 | Reposición de ventiladores de techo | Unidad | EVENTO | 2
54 | 72101505-001 | Cerradura para puerta exterior | Unidad | EVENTO | 1
55 | 72102602-007 | Mampara divisoria de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena) con una puerta y cerradura. H= 2,10 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 7
56 | 72153608-001 | Cortinas verticales para 3 ventanas | Metros cuadrados | EVENTO | 7
57 | 72103003-001 | Demolición de revoque a nivel de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 18
58 | 72131601-008 | Reparación de revoque a nivel de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 18
59 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 100
60 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 36
61 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 11
62 | 72131601-010 | Puerta placa para baño - medidas 0,70 X 2,10 m. con cerradura | Unidad | EVENTO | 1
63 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 5
64 | 72131601-001 | Revisión de la instalación eléctrica y provisión de 5 artefactos dobles, 8 tomas y una extensión | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
65 | 72102508-9999 | Reposición de espejo para baño 0,50 X 0,70 m. | Unidad | EVENTO | 1
66 | 72101505-001 | Reposición de cerradura para puerta exterior | Unidad | EVENTO | 1
67 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 44
68 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 15
69 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 8,5
70 | 72131601-010 | Puerta placa con cerradura - medidas 0,78 X 2,06 m. | Unidad | EVENTO | 1
71 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 6,5
72 | 72131601-001 | Canaleta para red informática | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
73 | 72102602-007 | Provisión y colocación de mamparas divisorias | Metros cuadrados | EVENTO | 6
74 | 40101701-002 | Provisión y colocación de aire acondicionado | Unidad | EVENTO | 1
75 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 5
76 | 72101505-001 | Reposición de cerradura para puerta exterior | Unidad | EVENTO | 1
77 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 60,5
78 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 27,5
79 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 9
80 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta con cerradura exterior en pasillo medida: 0,80 X 2,10 m. | Unidad | EVENTO | 1
81 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 42
82 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 14
83 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefacto lumínico doble | Unidad | EVENTO | 1
84 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 4
85 | 72131601-010 | Puerta corrediza de vidrio templado 1,60 X 2,15 m. | Unidad | EVENTO | 1
86 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado corrediza color gris | Metros cuadrados | EVENTO | 3,2
87 | 72103003-001 | Desmonte de marco de madera 1,60 X 2,15 m. | Unidad | EVENTO | 1
88 | 72131601-008 | Reparación de revoque | Metros cuadrados | EVENTO | 4
89 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos lumínicos dobles | Unidad | EVENTO | 2
90 | 72131601-012 | Pintura de contramarco de madera 1,50 X 1,05 m. | Metro lineal | EVENTO | 5,1
91 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 80
92 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 37
93 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana | Metros cuadrados | EVENTO | 4
94 | 72103003-001 | Desmonte de ventana vidriera existente | Metros cuadrados | EVENTO | 3
95 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado corrediza color gris | Metros cuadrados | EVENTO | 3
96 | 72131601-010 | Completar contramarco de madera | Metro lineal | EVENTO | 0,8
97 | 72102602-007 | Mampara divisoria de paneles de chapa dura de fibra de eucalipto prensado con núcleo MSO (colmena) con una puerta y cerradura. H= 2,80 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 12
98 | 72153608-001 | Cortina vertical para ventana 2,30 X 1,60 m. | Metros cuadrados | EVENTO | 4
99 | 72131601-001 | Revisión de la instalación eléctrica y provisión de toma corriente | Unidad | EVENTO | 8
100 | 72101505-001 | Provisión y colocación de falleba para ventana vidriada | Metro lineal | EVENTO | 1,05
101 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 90
102 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 33
103 | 72103003-001 | Desmonte de inodoro y lavatorio | Unidad | EVENTO | 2
104 | 72103003-001 | Demolición de azulejo blanco | Metros cuadrados | EVENTO | 10
105 | 72103003-001 | Demolición de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 2,4
106 | 72131601-011 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios color (cisterna baja) | Unidad | EVENTO | 1
107 | 72131601-011 | Provisión y colocación de perchero sencillo | Unidad | EVENTO | 2
108 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 2,4
109 | 72102508-003 | Colocación de azulejo piso - pared | Metros cuadrados | EVENTO | 13
110 | 72131601-010 | Balancín metálico sobre puerta 0,70 X 0,30 m. | Unidad | EVENTO | 1
111 | 72131601-012 | Pintura de puerta de madera (0,70 X 2,10) m. | Metros cuadrados | EVENTO | 3
112 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 3,2
113 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta placa con cerradura exterior en pasillo medida: 0,80 X 2,10 m. | Unidad | EVENTO | 1
114 | 72101505-001 | Cerradura para puerta de madera exterior | Unidad | EVENTO | 2
115 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos lumínicos dobles | Unidad | EVENTO | 3
116 | 72131601-001 | Provisión y colocación de artefactos lumínicos dobles | Unidad | EVENTO | 8
117 | 72131601-009 | Retiro de piso de layota | Metros cuadrados | EVENTO | 6,8
118 | 72131601-009 | Reposición de piso de layota | Metros cuadrados | EVENTO | 6,8
119 | 72131601-011 | Revisión de cañería de desague cloacal | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
120 | 72131601-012 | Pintura de paredes exterior al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 307
121 | 72131601-011 | Desagüe con desengrasador y mantenimiento de rejillas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
122 | 72131601-011 | Instalación de pileta de dos bachas y escurridor Acero Inoxidable | Unidad | EVENTO | 1
123 | 72103003-001 | Demolición de mesada | Metros cuadrados | EVENTO | 1
124 | 72103003-001 | Demolición de azulejo | Metros cuadrados | EVENTO | 2,45
125 | 72131601-008 | Reparación de revoques | Metros cuadrados | EVENTO | 2
126 | 72131601-012 | Pintura de paredes al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 33
127 | 72131601-012 | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | EVENTO | 16
128 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera | Metros cuadrados | EVENTO | 3,5
129 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejo | Metros cuadrados | EVENTO | 15
130 | 72102508-999 | Mesada de granito con zócalo | Metros cuadrados | EVENTO | 2,1
131 | 72131601-001 | Instalación eléctrica: 4 tomas nuevos y 2 fluorescentes dobles. (Unidad = Bocas) | Unidad | EVENTO | 6
132 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta placa con cerradura - medida: 0,80 X 2,10 m. | Unidad | EVENTO | 1
133 | 72131601-012 | Pintura de paredes interior al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 97
134 | 72131601-012 | Pintura de paredes exterior al agua | Metros cuadrados | EVENTO | 43
135 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | EVENTO | 7
136 | 72131601-013 | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | EVENTO | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]