## items
Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones Varias con ID: 372771
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (2.00m x 1.50m ) | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-005 | Demolicion de mamposteria y techo existente. | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 153,4
4 | 72131601-009 | Carpeta de regularizacion para vereda (dosificacion 1:3) | Metros cuadrados | 13,36
5 | 72131601-009 | Vereda en canto rodado ( color rojo con amarillo). | Metros cuadrados | 13,36
6 | 72131601-004 | Tapa de hormigon armado para acceso. | Metros cúbicos | 1
7 | 72131601-004 | Estructura de H° A° ZAPATA (1.00x 1.00) | Metros cúbicos | 3
8 | 72131601-004 | Estructura de H° A° PILARES (15X30) | Metros cúbicos | 2
9 | 72131601-004 | Estrucura de H° A° encadenado (15x30) inferior. | Metro lineal | 105
10 | 72131601-004 | Estrucura de H° A° encadenado (15x30) superior. | Metro lineal | 105
11 | 72131601-003 | Relleno de ripio y comp. Manual. | Metros cúbicos | 31
12 | 72131601-003 | Base de ripio y hormigon de( 0,60 x 0,40) | Metros cúbicos | 15
13 | 72101703-002 | Rampa de acceso en H°A° con parilla del 8 mm. Inclinacion del 8, 33 % | Metros cúbicos | 0,6
14 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion de ladrillo comun 0,15 cm armado var 08 mm. | Metros cuadrados | 32
15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillo comun 0,15 cm con cemento tipo 1. | Metros cuadrados | 431
16 | 72131601-005 | Mamposteria de elevacion de ladrillo visto laminado 3 abujeros color rojo. | Metros cuadrados | 41,1
17 | 72131601-008 | Aislación horizontal de muros 0,15 cm con asfalto una mano. | Metro lineal | 105
18 | 72131601-005 | Envarillado sobre aberturas con varilla de 8 mm asentado en mortero de 1:3 sobre mamposteria ladrillo comun. | Metro lineal | 18
19 | 72131601-009 | Contrapiso de Hormigon y cascotes espesor de 10 cm. Dosificacion 1:8 (Cemento : Ripio) | Metros cuadrados | 146
20 | 72131601-008 | Revoque interior de muros una capa de 1, 5 cm. | Metros cuadrados | 420
21 | 72131601-008 | Revoque exterior de muros una capa de 1,5 cm. | Metros cuadrados | 115
22 | 72131601-009 | Carpeta alisada para asiento de piso porcelanato. | Metros cuadrados | 120
23 | 72131601-009 | Piso de porcelanato de 60 x 60 cm. Sin brillo | Metros cuadrados | 120
24 | 72102508-003 | Revestimiento en porcelanato para baños | Metros cuadrados | 53
25 | 72131601-012 | Pintura interior latex dos manos con enduido. | Metros cuadrados | 700
26 | 72131601-012 | Pintura exterior latex sin enduido. | Metros cuadrados | 115
27 | 72102602-008 | Marcos y puertas, tipo placa de 0,70 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano, | Unidad | 7
28 | 72102602-008 | Marcos y puertas, tipo placa de 0,80 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija de buena calidad, pintado con poliuretano, | Unidad | 8
29 | 72102602-008 | Marcos y puertas, tipo placa de 0,90 x 2,10 cm con contramarco de madera. Harrajes y cerradura tipo manija con soporte en la hoja para discacitados y placa de señalizacion | Unidad | 1
30 | 72102602-008 | Puerta corrediza tipo blindex de 10 mm templado gris con carpinteria de aluminio con paños fijos a los laterales y superior (2,20x2,50) | Unidad | 1
31 | 72102602-008 | Ventanas corredizas una hoja fija tipo blindex tempaldo gris con carpinteria de aluminio (1,50x1,20) | Unidad | 3
32 | 72131601-007 | Entrada de luz y ventilacion natural con soporte de estructura metalica de angulos y paneles de policarbonato transparente (50x50 cm) | Unidad | 2
33 | 72102602-008 | Ventana basculante para baño de (40x60) | Unidad | 6
34 | 72102602-007 | Divisoria de baño en placa de eucatex con carpinteria de aluminio. | Metros cuadrados | 10
35 | 72131601-007 | Estructura metalica de techo con caibrada de perfil tipo U y correa metalica de perfil tipo C y techo de chapa ondulada Nro 27. | Metros cuadrados | 132,89
36 | 72131601-007 | Canaleta embutida con chapa galvanizada nro 28. pintado con antioxido y bajada de caño de PVC pintado color gris con desague subterraneo en las bajadas. | Metro lineal | 46
37 | 72131601-007 | Cielorraso pvc color HIELO con soporte metalico preveer instalacion electrica. | Metros cuadrados | 120
38 | 72102303-003 | Sistema de desague para baños sexados y privados con caño de pvc de 100 mm a la camara septica, caños de 40 mm para lavatarios | Unidad Medida Global | 1
39 | 72102303-003 | Camara septica | Unidad Medida Global | 1
40 | 72131601-011 | Instalacion de agua fria para baño sexados y privados, caños de 1/2 roscable. | Unidad Medida Global | 1
41 | 72131601-011 | Griferia cromodas para baños sexados, colocacion de espejo de 1,00 x 1,50 cm, jabonera liquida de pared, y porta papel . | Unidad Medida Global | 1
42 | 72131601-011 | Lavatorio con prevencion de bacha | Unidad Medida Global | 1
43 | 72131601-011 | Instalacion de sisterna baja tipo deca color blanco de primera calidad. | Unidad | 7
44 | 72131601-011 | Instalacion de micitorio tipo deca color blanco | Unidad | 3
45 | 72131601-011 | Divisoria para mictorio en madera terciada con pintura. | Unidad Medida Global | 1
46 | 72102201-003 | Instalacion de artefactos electricos incluye tomadas, puntos de luz, circuitos para aire acondicionado, circuitos para tomadas y luz led y luz de adosar en cieloraso PVC | Unidad Medida Global | 1
47 | 72131601-007 | Soporte de estructura metalica para fachada con angulos y placa de chapa. | Unidad Medida Global | 1
48 | 72131601-007 | Letra corporea de aluminio inoxdable h: 50 cm todos en mayuscula. | Unidad Medida Global | 1
49 | 72102201-003 | Soporte de barras metálicas cromadas en baño para discapacitados. | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-003 | Base para carteleria de chapa inoxidable con soporte de metal. | Metros cuadrados | 35
51 | 72102201-003 | Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 12 000 BTU. | Unidad | 4
52 | 72102201-003 | Instalacion de AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. | Unidad | 1
53 | 72131601-003 | c-Replanteo | Metros cuadrados | 16,1
54 | 72131601-013 | b-Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 16,1
55 | 82101502-004 | c-Cartel de Obra | Unidad Medida Global | 1
56 | 72131601-003 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 4
57 | 72131601-004 | a-Encadenado H°A° inferior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 0,75
58 | 72131601-004 | b-Encadenado H°A° superior de( 11 x 27) | Metros cúbicos | 0,75
59 | 72131601-005 | a-De 0,30 | Metros cuadrados | 7,9
60 | 72131601-003 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 4,15
61 | 72131601-005 | a-0,15 Horizontal | Metros cuadrados | 9,4
62 | 72131601-005 | a- De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 28,5
63 | 72131601-005 | b- Visto 1 cara 0,15 con ladrillos VISTO de 3 agujeros laminado | Metros cuadrados | 38,4
64 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" de hormigón armado. | Metros cuadrados | 25
65 | 72131601-008 | a-Interior y exterior | Metros cuadrados | 93
66 | 72131601-009 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 14,4
67 | 72131601-009 | CARPETA DE NIVELACION | Metros cuadrados | 14,4
68 | 72131601-009 | PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE P14 | Metros cuadrados | 14,4
69 | 72102602-008 | a) De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero | Unidad | 2
70 | 72102602-008 | b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,6 x 1,60 | Unidad | 3
71 | 72102602-008 | a-Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40 SSHH | Metros cuadrados | 0,96
72 | 72131601-008 | c-De revoque 1:3 (cemento -arena) | Metro lineal | 8
73 | 72131601-012 | a- De paredes exteriior al látex | Metros cuadrados | 85,8
74 | 72131601-012 | b-De tejuelones con barniz y de tirantes al latex | Metros cuadrados | 25
75 | 72131601-012 | c-Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 8,5
76 | 72131601-012 | d)Pintura exterior al latex con color, visto | Metros cuadrados | 40,8
77 | 72131601-012 | e-De aberturas metálicas | Metros cuadrados | 0,96
78 | 72131601-012 | f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica | Metro lineal | 14
79 | 72102508-003 | a-Azulejos blancos h= 1,20 | Metros cuadrados | 29
80 | 72102602-008 | Vidrios | Metros cuadrados | 0,96
81 | 72131601-012 | a- Canaleta y caño de bajada N° 26 -Dasarrollo 33 cm. | Metro lineal | 14
82 | 72131601-9995 | Guarda Obra de 0.50 de ancho | Metro lineal | 18,1
83 | 72102201-003 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
84 | 72131601-011 | a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección- Espejo y Artefactos Sanitarios | Unidad Medida Global | 1
85 | 72102303-003 | b- Camara Septica 0,7 x 1,50 | Unidad Medida Global | 1
86 | 72102303-003 | c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 u otro tipo de tratamiento según indique la fiscalizacion | Unidad Medida Global | 1
87 | 72131601-013 | Limpieza periódica y final | Metros cuadrados | 16,1
88 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1
89 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 26,4
90 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 245,52
91 | 72131601-003 | Relleno y compactacion manual de ripio y cascote | Metros cúbicos | 37
92 | 72131601-004 | Encadenado de H° A° revocado, dado de H°A° vigas de HºAº | Metros cúbicos | 9,5
93 | 72131601-007 | DEMOLICION DE tejas y tejuelones de techo | Metros cuadrados | 300
94 | 72102201-003 | Desmonte de electriciad existente | Unidad Medida Global | 1
95 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 ladrillo común | Metros cuadrados | 95,28
96 | 72131601-008 | Revoque interior de pared una capa. | Metros cuadrados | 201,84
97 | 72131601-008 | Revoque exterior de pared una capa | Metros cuadrados | 195,36
98 | 72131601-012 | Pintura cal color blanco interior | Metros cuadrados | 201,84
99 | 72131601-012 | Pintura a latex exterior | Metros cuadrados | 195,36
100 | 72131601-007 | Colocación de teja cerámica tipo española y tejuelon | Metros cuadrados | 300
101 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 245,52
102 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico de PI 14 | Metros | 245,52
103 | 72102201-003 | Instalaciones electricas INCLUYE 4 ventiladores por aulas | Unidad Medida Global | 1
104 | 72102201-003 | Equipo de Aire Acondicionado 18.000 BTU ecologico con circuito independiente con llave de 25 Amp | Unidad Medida Global | 4
105 | 72131601-012 | Canaleta de Acero galvanizidado pintado con bajada | Metro lineal | 125
106 | 72131601-008 | Soporte para cortina en madera y cortinado | Unidad | 7
107 | 72102602-008 | Ventanas tipo balancín (1,50x1,20) | Metros cuadrados | 21,6
108 | 72102602-008 | Puerta en madera de 0,90x 2,10 | Unidad | 4
109 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1
110 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 35,4
111 | 72131601-003 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 8
112 | 72131601-004 | Columna reticulada con carga de H°. | Metros cúbicos | 2,3
113 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 96,9
114 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 96,9
115 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámica PI14 | Metros cuadrados | 96,9
116 | 72131601-004 | Cubierta de estructura metálica y montaje de columna | Metros cuadrados | 98
117 | 72102304-005 | Canaleta de chapa galvanizada Nro 26. | Metro lineal | 60
118 | 72102304-005 | Tubo debajda de 100 ml | Unidad | 6
119 | 72102201-003 | Instalaciones electricas INCLUYE 2 PT | Unidad Medida Global | 1
120 | 72102201-003 | provision y colocacion de reflectores de 450 wtts | Unidad | 3
121 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1
122 | 72131601-003 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 353,71
123 | 72101703-007 | Vallado de obra primetral en chapa (1.50x4,80) | Metros cuadrados | 57
124 | 72131601-003 | Zapata de hormigón armado | Metros cúbicos | 6
125 | 72131601-004 | Viga de fundación hormigón armado | Metros cúbicos | 5,32
126 | 72131601-004 | Columna reticulada con carga de H°. | Metros cúbicos | 5
127 | 72131601-009 | Contrapiso de HºP | Metros cuadrados | 353,71
128 | 72131601-009 | carpeta de cemento (1:3) | Metros cuadrados | 353,71
129 | 72131601-007 | Cubierta de estructura metálica y montaje de columna | Metros cuadrados | 355
130 | 72102304-005 | Canaleta de chapa galvanizada Nro 26. | Metro lineal | 46
131 | 72102304-005 | Tubo debajda de 100 ml | Unidad | 6
132 | 72131601-009 | piso ceramico PI14 | Metros cuadrados | 353,71
133 | 72102201-003 | provision y colocacion de 6 reflectores de 400wtts | Unidad | 6
134 | 72102201-003 | provison y colocacion de tomas electricas | Unidad | 5
135 | 72102201-003 | acometida tableros con 4 llave TM de 32 amp. y extension electricas | Unidad Medida Global | 1
136 | 82101502-004 | Cartel identificatorio de obra (1.40m x 1.20m ) | Unidad Medida Global | 1
137 | 72131601-008 | Revoque una capa 1,5 cm. | Metros cuadrados | 25
138 | 72131601-012 | Pintura interior latex una capa | Metros cuadrados | 70
139 | 72102602-008 | Cambio de puerta, marco y placa en terciada pintado | Unidad | 6
140 | 72131601-011 | Instalación de equipo sanitario tipo migitorio | Unidad | 4
141 | 72131601-011 | Instalación de equipo sanitario lavatarios | Unidad | 7
142 | 72102303-003 | instalacion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
143 | 72131601-011 | Instalaciones hidraulicas de agua fría | Unidad Medida Global | 1
144 | 72102201-003 | Instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]