## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN CASETA PARA ATM con ID: 373472
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-004 | HORMIGÓN ARMADO | Unidad | 1
0.1 |  | Base con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | 0,85
0.2 |  | Base con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior. | Metros cúbicos | 0,85
2 | 72131601-004 | ENVOLTORIO DE BASE DE HoAo | Unidad | 1
0.1 |  | De chapa metálica Nº 18 | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-007 | ESTRUCTURA METÁLICA | Unidad | 1
0.1 |  | Para mamparas, soporte de cenefa y techo. | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-009 | CARPETA | Unidad | 1
0.1 |  | Para piso sobre base de HoAo. | Metros cuadrados | 6,5
5 | 72131601-009 | PISO | Unidad | 1
0.1 |  | Porcelanato 50x50 cm. pulido. | Metros cuadrados | 5
0.2 |  | Guarda perimetral en porcelanato imitación madera, color marrón oscuro. | Metro lineal | 5,4
6 | 72131601-009 | ZOCALO | Unidad | 1
0.1 |  | Porcelanato 50x50 cm. pulido. | Metro lineal | 4,2
7 | 72131601-009 | RAMPA PARA ACCESO | Unidad | 1
0.1 |  | Alisada de cemento con ranuras antideslizantes. | Unidad | 0,8
8 | 72131601-001 | ELECTRICIDAD | Unidad | 1
0.1 |  | Acometida eléctrica con ducto de entrada y conección al tablero eléctrico | Unidad | 1
0.2 |  | Tablero para 8 T.M. | Unidad | 1
0.3 |  | Llave termo magnética para corte general de 32 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.4 |  | Llave termo magnética para UPS de 20 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.5 |  | Llave termo magnética para iluminación de 10 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.6 |  | Llave termo magnética para A.A de 10 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.7 |  | Llave termo magnética para UPS de 10 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.8 |  | Llave termo magnética para rack de 10 A (procedencia europea). | Unidad | 1
0.9 |  | Fotocélula | Unidad | 1
0.10 |  | UPS, on line torre LCD 3 kva 220/240 con batería incorporada. | Unidad | 1
0.11 |  | Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutida en cielo raso. | Unidad | 3
0.12 |  | Aterramiento. | Unidad | 1
0.13 |  | Toma corriente eléctrico | Unidad | 2
9 | 72131601-001 | ACONDICIONAMIENTO TERMICO | Unidad | 1
0.1 |  | Split de 12,000 BTU frio solo. | Unidad | 1
10 | 72131601-001 | INFORMATICA | Unidad | 1
0.1 |  | Router marca Cisco serie 851. | Unidad | 1
0.2 |  | Toma corriente informático. | Unidad | 2
11 | 72131601-005 | VIDRIO TEMPLADO | Unidad | 1
0.1 |  | Vidrio templado incoloro de 10 mm para paños fijos, con perfilería U y tubo de aluminio 100x100 cm., ambos color fosco | Metros cuadrados | 10
0.2 |  | Vidrio templado incoloro de 10 mm para puerta batiente con cerradura, manijón tipo H de aleación aluminio de 100 cm y freno Dorman. | Metros cuadrados | 2,2
0.3 |  | Ventana para mantenimiento de equipos con cerradura, con dos hojas corredizas de cristal templado de 8 mm color gris (fume), con perfilería color fosco. | Metros cuadrados | 1,2
12 | 72131601-005 | MAMPARA | Unidad | 1
0.1 |  | De placa cementicia de 8mm. | Metros cuadrados | 3,5
13 | 72131601-007 | CIELO RASO | Unidad | 1
0.1 |  | De durlock verde antihumedad. | Metros cuadrados | 6,5
14 | 72131601-006 | ENDUIDO | Unidad | 1
0.1 |  | De paredes | Metros cuadrados | 3,5
0.2 |  | De cielo raso | Metros cuadrados | 6,5
15 | 72131601-005 | TEXTURADO | Unidad | 1
0.1 |  | De paredes interior - exterior | Metros cuadrados | 3,5
16 | 72131601-012 | PINTURA | Unidad | 1
0.1 |  | De texturado de paredes al látex. | Metros cuadrados | 3,5
0.2 |  | De cielo raso. | Metros cuadrados | 6,5
0.3 |  | Sintética tipo deportiva de rampa. | Metros cuadrados | 0,8
0.4 |  | Sintética de envoltorio de base de HoAo. | Metros cuadrados | 1,5
17 | 72131601-007 | TECHO | Unidad | 1
0.1 |  | Cobertura de chapa de zinc acanalada Nº 24, sobre estructura de caño metálico 3"x2" con espesor de 2 mm. | Metros cuadrados | 7
0.2 |  | Babeta de chapa galvanizada Nº 24 para protección de unión entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tramafix e impacril en las uniones. | Unidad Medida Global | 1
18 | 72131601-011 | DESAGUE PLUVIAL | Unidad | 1
0.1 |  | Canaleta embutida de chapa galvanizada Nº24 de desarrollo Nº 40. | Metro lineal | 2,5
0.2 |  | Caño de dajada de desague pluvial de PVC de diámetro 100 mm | Metro lineal | 3,5
19 | 72131601-006 | AISLACIÓN TÉRMICA | Unidad | 1
0.1 |  | Con membrana aislante para techo de doble aluminio de 10 mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistete a los rayos UV y que evite la condensación. | Metros cuadrados | 6,5
20 | 72131601-001 | LETRAS CORPÓREAS | Unidad | 1
0.1 |  | En acrílico termoformado traslúcido, colores según boceto, con iluminación LED en todas las letras, con trasnformador y encendido controlado por fotocélula. | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-001 | CAMARAS | Unidad | 1
0.1 |  | Resolución 1280x720, 0.04 Lux, IR 20 mts, lente 2.8 mm, DWDR/BLC/DNR 2D, protección antivandalismo. | Unidad | 4
22 | 72131601-001 | DVR | Unidad | 1
0.1 |  | Full HD (1080N), Pentahibrido HDCVI/TVI/AHD/CVBS de 4 canales, H.264, puerto VGA/HDMI, puerto de red 10/100, soporta disco duro hasta 6TB, soporta 4+1 caneles IP hasta 2MP, ONVIF. | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]