## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 373908
LOTE NRO: 1
LOTE N° 1: SUPERVISION REGION 3, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULAS Y SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁS. N° 6237 VICENTE AGUERO | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | REPARACIONES VARIAS - AULAS
1.1.1 |  | Cartel Indicador | Unidad | 1
1.1.2 |  | Pilares de hormigón | Metro lineal | 22,5
1.1.3 |  | Viga de hormigón | Metros cuadrados | 92
1.1.4 |  | Techo de chapas de zinc con estructura reticulada | Metros cuadrados | 446,6
1.1.5 |  | Mampostería de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 74,5
1.1.6 |  | Revoque de losa | Metros cuadrados | 154
1.1.7 |  | Revoque de paredes internas | Metros cuadrados | 243,44
1.1.8 |  | Instalación eléctrica (Cableado, dos ventiladores y cuatro equipos de iluminación, no incluye aire acondicionado) | Unidad | 6
1.1.9 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 53
1.1.10 |  | Pintura de cielorraso | Metros cuadrados | 415,8
1.1.11 |  | Pintura de paredes | Metros cuadrados | 608,6
1.1.12 |  | Demolicion de piso ceramico | Metro lineal | 248
1.1.13 |  | Piso cerámico (interno a aulas) | Metros cuadrados | 248
1.1.14 |  | Zócalo cerámico | Metros cuadrados | 166
1.1.15 |  | Demolicion de piso layota | Metros cuadrados | 87,5
1.1.16 |  | Reposicion de piso layota | Metros cuadrados | 87,5
1.1.17 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | REPARACIONES VARIAS SANITARIO SEXADO
1.2.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 86,25
1.2.2 |  | Demolicion de pared | Metros cuadrados | 16
1.2.3 |  | Pilares de hormigón | Metro lineal | 35
1.2.4 |  | Viga cumbrera de hormigon armado | Metro lineal | 12
1.2.5 |  | Viga cadena de hormigon | Metro lineal | 24
1.2.6 |  | Mampostería de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 20
1.2.7 |  | Revoque de vigas | Metros cuadrados | 24
1.2.8 |  | Revoque de paredes internas | Metros cuadrados | 95
1.2.9 |  | Techo con tirantes de hormigon armado | Metros cuadrados | 86,25
1.2.10 |  | Demolicion de piso y contrapiso | Metro lineal | 70
1.2.11 |  | Demolicion de cañerias existentes de desague | Unidad Medida Global | 1
1.2.12 |  | Demolicion de azulejos y revoque | Metros cuadrados | 70
1.2.13 |  | Reposicion de cañerias de desague | Unidad Medida Global | 1
1.2.14 |  | Reposicion de revoque | Metros cuadrados | 70
1.2.15 |  | Reposicion de contrapiso y piso ceramico | Metros cuadrados | 70
1.2.16 |  | Azulejos | Metros cuadrados | 70
1.2.17 |  | Pintura de paredes | Metros cuadrados | 120
1.2.18 |  | Artefactos sanitarios (inodoro, lavatorio con pedestal, etc) | Unidad Medida Global | 1
1.2.19 |  | Puertas de boxes | Unidad Medida Global | 1
1.2.20 |  | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN LA ESCUELA BÁS. N° 1502 PETRONA MARTÍNEZ VDA. DE OCAMPOS | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel Indicador | Unidad | 1
2.2 |  | DIRECCION
2.2.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 71,23
2.2.2 |  | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 0,96
2.2.3 |  | Pilares de hormigon armado | Metro lineal | 21
2.2.4 |  | Viga cumbrera de hormigon | Metro lineal | 8
2.2.5 |  | Viga cadena de hormigon | Metro lineal | 16
2.2.6 |  | Viga de galeria | Metro lineal | 8
2.2.7 |  | Techo de tejas y tirantes de hormigon | Metros cuadrados | 71,23
2.2.8 |  | Revoque de pilares y vigas | Metros cuadrados | 15
2.2.9 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 14
2.2.10 |  | Demolicion de piso | Metros cuadrados | 50,16
2.2.11 |  | Reposicion de piso | Metros cuadrados | 50,16
2.2.12 |  | Zocalo | Metro lineal | 23
2.2.13 |  | Pintura de paredes internas | Metros cuadrados | 105,8
2.2.14 |  | Pintura de paredes externas | Metros cuadrados | 74
2.2.15 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | 71,23
2.2.16 |  | Puerta de madera 0,90 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
2.2.17 |  | Provision y colocacion de ventana balancin | Metros cuadrados | 2,04
2.2.18 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad Medida Global | 1
2.3 |  | AULA 2
2.3.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 71,23
2.3.2 |  | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 0,96
2.3.3 |  | Pilares de hormigon armado | Metro lineal | 21
2.3.4 |  | Viga cumbrera de hormigon | Metro lineal | 8
2.3.5 |  | Viga cadena de hormigon | Metro lineal | 16
2.3.6 |  | Viga de galeria | Metro lineal | 8
2.3.7 |  | Techo de tejas y tirantes de hormigon | Metros cuadrados | 71,23
2.3.8 |  | Revoque de pilares y vigas | Metros cuadrados | 15
2.3.9 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 14
2.3.10 |  | Demolicion de piso | Metros cuadrados | 50,16
2.3.11 |  | Reposicion de piso | Metros cuadrados | 50,16
2.3.12 |  | Zocalo | Metro lineal | 23
2.3.13 |  | Pintura de paredes internas | Metros cuadrados | 105,8
2.3.14 |  | Pintura de paredes externas | Metros cuadrados | 74
2.3.15 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | 71,23
2.3.16 |  | Puerta de madera 0,90 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
2.3.17 |  | Provision y colocacion de ventana balancin | Metros cuadrados | 2,04
2.3.18 |  | Pizarron | Unidad Medida Global | 1
2.3.19 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad Medida Global | 1
2.4 |  | AULA 3
2.4.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 59,33
2.4.2 |  | Techo de tejas y tirantes de hormigon | Metros cuadrados | 59,33
2.4.3 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 20
2.4.4 |  | Demolicion de revoque | Metros cuadrados | 96
2.4.5 |  | Reposicion de revoque | Metros cuadrados | 96
2.4.6 |  | Revoque de pared externa a dos capas | Metros cuadrados | 36
2.4.7 |  | Revoque de pilares | Metros cuadrados | 18
2.4.8 |  | Demolicion de piso | Metros cuadrados | 40,32
2.4.9 |  | Reposicion de piso | Metros cuadrados | 40,32
2.4.10 |  | Zocalo | Metros cuadrados | 25
2.4.11 |  | Pintura de paredes internas | Metros cuadrados | 117
2.4.12 |  | Pintura de paredes externas | Metros cuadrados | 74
2.4.13 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | 59,33
2.4.14 |  | Pizarron | Unidad Medida Global | 1
2.4.15 |  | Puerta de madera 0,90 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
2.4.16 |  | Provision y colocacion de ventana balancin | Metros cuadrados | 4,08
2.4.17 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad Medida Global | 1
2.5 |  | AULA 5
2.5.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 55,66
2.5.2 |  | Excavacion para zapatas | Metros cúbicos | 0,96
2.5.3 |  | Pilares de hormigon armado | Metro lineal | 20
2.5.4 |  | Viga cumbrera de hormigon | Metro lineal | 6
2.5.5 |  | Viga cadena de hormigon | Metro lineal | 12
2.5.6 |  | Viga de galeria | Metro lineal | 6
2.5.7 |  | Techo de tejas y tirantes de hormigon | Metros cuadrados | 55,66
2.5.8 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 14
2.5.9 |  | Demolicion de piso | Metros cuadrados | 40,64
2.5.10 |  | Reposicion de piso | Metros cuadrados | 40,64
2.5.11 |  | Zocalo | Metros cuadrados | 28
2.5.12 |  | Revoque de pilares y vigas | Metros cuadrados | 15
2.5.13 |  | Pintura de paredes internas | Metros cuadrados | 80
2.5.14 |  | Pintura de paredes externas | Metros cuadrados | 22,8
2.5.15 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | 55,66
2.5.16 |  | Pizarron | Unidad Medida Global | 1
2.5.17 |  | Puerta de madera 0,90 x 2,10 tablero | Unidad Medida Global | 1
2.5.18 |  | Provision y colocacion de ventana balancin | Metros cuadrados | 2,04
2.5.19 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad Medida Global | 1
2.6 |  | AULA INICIAL - AREA DE BAÑO
2.6.1 |  | Demolicion de bachas, mesada, azulejos, piso e instalacion sanitaria de sector baños | Unidad Medida Global | 1
2.6.2 |  | Instalacion sanitaria (Agua corriente y desague cloacal) | Unidad Medida Global | 1
2.6.3 |  | Reposicion de contrapiso y piso | Metros cuadrados | 12
2.6.4 |  | Mesada azulejada con 4 bachas | Unidad Medida Global | 1
2.6.5 |  | Azulejos | Metro lineal | 10,5
2.6.6 |  | Pintura de paredes | Metros cuadrados | 60
2.6.7 |  | Colocacion de inodoros | Unidad | 2
2.6.8 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad Medida Global | 1
2.6.9 |  | Colocacion de puertas tipo boxes | Unidad | 2
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2: SUPERVISION REGION 4, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULAS EN LA ESCUELA BÁS. N° 6954 SAN CAYETANO | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Cartel de obra | Unidad | 1
1.2 |  | Demolicion de techos sin recuperacion | Metros cuadrados | 482
1.3 |  | Desmonte de artefactos electricos | Unidad | 1
1.4 |  | Demolicion de pared | Metros cuadrados | 60
1.5 |  | Viga de galeria de H°A° | Metro lineal | 32
1.6 |  | Muros de elevacion de 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 60
1.7 |  | Techos de tejas , tejuelones y tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 482
1.8 |  | Revoque
1.8.1 |  | Revoque interior y exterior | Metros cuadrados | 120
1.8.2 |  | de viga cumbrera y de galeria de H°A° | Metros cuadrados | 33
1.9 |  | Adecuacion de Instalacion y Artefactos Electricos | Unidad | 6
1.10 |  | Adecuacion de Instalacion y Artefactos Electricos en direccion | Unidad | 1
1.11 |  | Pinturas
1.11.1 |  | de techos , tejuelones y tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 482
1.11.2 |  | de pared al latex | Metros cuadrados | 1.148
1.11.3 |  | de aberturas con sintetico | Metros cuadrados | 64
1.12 |  | Limpieza final y retiro de escombro | Unidad | 1
2 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁS. N° 5603 SANTO DOMINGO SABIO | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel de obra | Unidad | 1
2.2 |  | Demolicion de techos sin recuperacion | Metros cuadrados | 192
2.3 |  | Demolicion de pared de 0,15m | Metros cuadrados | 96
2.4 |  | Desmonte de artefactos electricos | Unidad | 1
2.5 |  | Demolicion de pisos calcareo | Metros cuadrados | 8
2.6 |  | Demolicion de pilares de galeria | Unidad | 8
2.7 |  | Excavacion y carga de zapatas de H°A° | Metros cúbicos | 2,2
2.8 |  | Pilares de H°A° | Metros cúbicos | 2
2.9 |  | Encadenado superior de H°A° | Metro lineal | 82
2.10 |  | Pilar de 0,38m x 0,38m con zapatas de H°A° | Metro lineal | 18
2.11 |  | Mamposteria de elevacion de 0,15m | Metros cuadrados | 180
2.12 |  | Contra viga de H°A° de 0,20m x 0,45m | Metros cúbicos | 2,8
2.13 |  | Viga de galeria de H°A° 0,20m X 0,20m | Metros cúbicos | 1,9
2.14 |  | Techos de tejas , tejuelones y tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 192
2.15 |  | Reposicion de pisos calcareo | Metros cuadrados | 8
2.16 |  | Zocalos calcareo | Metro lineal | 13
2.17 |  | Revoque
2.17.1 |  | de interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 208
2.17.2 |  | de contra vigas y de galeria | Metros cuadrados | 42
2.17.3 |  | de pilares de H°A° | Metros cuadrados | 12
2.18 |  | Adecuacion de instalacion y artefactos electricos | Unidad | 2
2.19 |  | Canaleta embutida y bajada | Metro lineal | 16
2.20 |  | Pintura de techo de tejuelones y tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 192
2.21 |  | Pinturas de pared al latex | Metros cuadrados | 502
2.22 |  | Pintura de aberturas con sintetico | Metros cuadrados | 31,2
2.23 |  | Reposicion de instalacion y artefactos electricos de baños y biblioteca | Unidad | 1
2.24 |  | Limpieza final y retiro de escombro | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 3
LOTE N° 3: SUPERVISION REGION 19., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-005 | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO RACHIT | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
1.2 |  | Demolicion de pisos de H° existente | Unidad Medida Global | 1
1.3 |  | Destroque de árbol | Unidad | 1
1.4 |  | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1
1.5 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1
1.6 |  | Excavación y carga de cimiento con PBC | Unidad | 10
1.7 |  | Encadenado inferior y superior de HºAº | Metros cúbicos | 2,4
1.8 |  | Muros de nivelacion de 0,30 m | Metros cuadrados | 12,2
1.9 |  | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 8,5
1.10 |  | Aislacion asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 5,3
1.11 |  | Muro de Elevacion
1.11.1 |  | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55
1.11.2 |  | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48
1.12 |  | Envarillado bajo abertura 2o8 por hilada (total 2 hiladas) | Metro lineal | 20
1.13 |  | De tejas , tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° | Metros cuadrados | 43
1.14 |  | De paredes interiores y exteriores a una capa | Metros cuadrados | 162
1.15 |  | Contrapiso de Hº de cascote | Metros cuadrados | 22
1.16 |  | Carpeta alisada base piso ceramico | Metros cuadrados | 22
1.17 |  | Piso de Ceramico | Metros cuadrados | 22
1.18 |  | Piso alisada de cemento de 6cm para guarda obra | Metros cuadrados | 10,27
1.19 |  | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 2,6
1.20 |  | Aberturas de madera
1.20.1 |  | Puerta tablero | Unidad | 3
1.20.2 |  | Para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
1.21 |  | Aberturas metalicas
1.21.1 |  | ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36
1.22 |  | Alfeizar de ventana
1.22.1 |  | De revoque m1:3 (Cemento-Arena) | Metro lineal | 7
1.23 |  | Pinturas
1.23.1 |  | De paredes al latex | Metros cuadrados | 66
1.23.2 |  | De abertura de madera con barniz sintetico | Metros cuadrados | 10,1
1.23.3 |  | De abertura metalica con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
1.23.4 |  | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 48
1.23.5 |  | De tirantes de H°A° y tejuelones | Metros cuadrados | 43
1.24 |  | Revestimiento de azulejos | Metros cuadrados | 97,5
1.25 |  | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
1.26 |  | Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm | Metro lineal | 16,56
1.27 |  | Instalación electrica | Unidad | 1
1.28 |  | Artefactos electricos | Unidad | 1
1.29 |  | Instalaciones sanitarias
1.29.1 |  | Agua corriente. Desague cloacal. Camara de inspeccion de artefactos sanitario completo | Unidad | 1
1.29.2 |  | Camara septica tipo 2 de 1,50 x3,00 | Unidad | 1
1.29.3 |  | Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1
1.30 |  | Limpieza final | Unidad | 1
2 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULAS Y SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁS. N° 3455 SANTA RITA DE CASSIA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | REPARACIONES VARIAS (AULAS)
2.1.1 |  | Cartel de obra | Unidad | 1
2.1.2 |  | Poda de arbol | Unidad Medida Global | 1
2.1.3 |  | Desmonte de artefactos electricos | Unidad | 2
2.1.4 |  | Demolicion de tejas , tejuelones y tirantes de madera | Metros cuadrados | 166
2.1.5 |  | Muros de ladrillo comun de 0,15m para revocar | Metros cuadrados | 18
2.1.6 |  | Colocacion de tirantes de H°A° , tejuelones y tejas nuevas | Metros cuadrados | 166
2.1.7 |  | Revoque de pared | Metros cuadrados | 18
2.1.8 |  | Adecuacion de artefactos electricos , iluminacion y ventiladores | Unidad | 2
2.1.9 |  | Reparar y asegurar barandas metalicas | Unidad Medida Global | 1
2.1.10 |  | Cambio de tejas en el 3° grado | Metros cuadrados | 20
2.1.11 |  | Pintura de pared | Metros cuadrados | 28
2.1.12 |  | Limpieza final y retiro de escombro | Unidad | 1
2.2 |  | REPARACIONES VARIAS (SANITARIO SEXADO)
2.2.1 |  | Desmonte de instalacion y artefactos electricos | Unidad | 1
2.2.2 |  | Desmonte de artefactos sanitarios | Unidad | 1
2.2.3 |  | Demolicion de revoque , azulejos , pisos y aberturas de maderas | Unidad | 1
2.2.4 |  | Revoque de pared interior | Metros cuadrados | 120
2.2.5 |  | Contrapiso de Hº de cascote | Metros cuadrados | 22
2.2.6 |  | Alisada base de piso ceramico | Metros cuadrados | 22
2.2.7 |  | Piso ceramico | Metros cuadrados | 22
2.2.8 |  | Piso alisada de cemento de 6cm para guarda obra | Metros cuadrados | 10,27
2.2.9 |  | Zocalo ceramico | Metro lineal | 2,6
2.2.10 |  | Aberturas de madera - Puerta tablero | Unidad | 3
2.2.11 |  | Aberturas de madera - Para boxes enchapados con formica | Unidad | 5
2.2.12 |  | Pintura De paredes al latex | Metros cuadrados | 66
2.2.13 |  | Pintura De abertura de madera con barniz sintetico | Metros cuadrados | 10,1
2.2.14 |  | Pintura De abertura metalica con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36
2.2.15 |  | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 48
2.2.16 |  | Pintura De tirantes y tejuelones | Metros cuadrados | 43
2.2.17 |  | Revestimientos de azulejos | Metros cuadrados | 97,5
2.2.18 |  | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
2.2.19 |  | Instalación electrica | Unidad | 1
2.2.20 |  | Artefactos electricos | Unidad | 1
2.2.21 |  | Instalaciones sanitarias: Agua corriente. Desague cloacal. Camara de inspeccion de artefactos sanitario completo | Unidad | 1
2.2.22 |  | Instalaciones sanitaria: Camara septica tipo 2 de 1,50 x3,00 | Unidad | 1
2.2.23 |  | Limpieza final | Unidad | 1
3 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁS. N° 6418 MARIA AUXILIADORA | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Cartel Indicador | Unidad | 1
3.2 |  | AULAS 7,20 X 7,20 ( DOS UNIDADES)
3.2.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 197,78
3.2.2 |  | Zapatas de hormigon | Metros cúbicos | 0,9
3.2.3 |  | Pilares de hormigon armado | Metro lineal | 21
3.2.4 |  | Viga cadena de hormigon | Metro lineal | 34
3.2.5 |  | Viga de galeria | Metro lineal | 15
3.2.6 |  | Techo de tejas y tirantes de hormigon | Metros cuadrados | 197,78
3.2.7 |  | Revoque de pilares y vigas | Metros cuadrados | 30
3.2.8 |  | Canaletas y bajada | Metro lineal | 43
3.2.9 |  | Pintura de paredes internas | Metros cuadrados | 365
3.2.10 |  | Instalacion electrica (No incluye aire acondicionado) | Unidad | 2
3.3 |  | AULA INICIAL
3.3.1 |  | Demolicion de techo (SOLO TEJAS) | Unidad | 98,55
3.3.2 |  | Reposicion de tejas | Unidad | 98,55
4 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BÁS. N° 6032 MUNICIPAL SAN RAMÓN | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Desmonte de artefactos electricos | Unidad | 3
4.2 |  | Demolicion de techos de tejas , tejuelones y tirantes | Metros cuadrados | 252
4.3 |  | Construccion de capitel y vigas de H°A° de galeria | Metro lineal | 21,6
4.4 |  | Muros de elevacion de 0,15m | Metros cuadrados | 14
4.5 |  | Colocacion de tirantes de H°A° , tejuelones y tejas nuevas | Metros cuadrados | 252
4.6 |  | Revoque de pared | Metros cuadrados | 48
4.7 |  | Adecuacion de instalacion y artefactos electricos | Unidad | 3
4.8 |  | Desmonte de marco y puerta existente | Unidad | 3
4.9 |  | Provision y colocacion de puertas de metal de 1,20x2,10m doble hoja | Unidad | 3
4.10 |  | Pintura de techo | Metros cuadrados | 252
4.11 |  | Pintura de pared al latex | Metros cuadrados | 510
4.12 |  | Pinturas de aberturas al sintetico | Metros cuadrados | 56
4.13 |  | Reposicion de vidrios | Unidad | 1
4.14 |  | Cartel de obra | Unidad | 1
4.15 |  | Limpieza final de obra | Unidad | 1
Precio Total
LOTE NRO: 4
LOTE N° 4: SUPERVISION REGION 20. , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULAS Y SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁS. N° 2398 VIRGEN DEL PILAR | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | REPARACIONES VARIAS (AULAS)
1.1.1 |  | Demolicion de techo | Metros cuadrados | 114
1.1.2 |  | Viga de Hº Aº cumbrera y dado de Hº Aº y galeria | Metros cúbicos | 1,64
1.1.3 |  | Techo de tejas y tejuelones prensados con tirantes de H° A° | Metros cuadrados | 114
1.1.4 |  | Canaletas y bajadas | Metro lineal | 36,6
1.1.5 |  | Reparaciones de abertura de madera puerta | Unidad | 3
1.1.6 |  | Pintura de paredes revocadas interior al latex | Metros cuadrados | 152
1.1.7 |  | Pintura de abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 3,36
1.1.8 |  | Pintura de techo (maderamen) al barniz | Metros cuadrados | 114
1.1.9 |  | Pintura de mamposteria visto comun con antimoho | Metros cuadrados | 52
1.1.10 |  | Pintura de revoque comun exterior al latex | Metros cuadrados | 54
1.1.11 |  | Pintura de aberturas metalicas | Metros cuadrados | 21
1.1.12 |  | Reposicion de vidrios dobles | Metros cuadrados | 4
1.1.13 |  | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
1.1.14 |  | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
1.1.15 |  | Reparacion de Instalacion sanitaria agua corriente - desague cloacal y artefactos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
1.1.16 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
1.1.17 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | REPARACIONES VARIAS (SANITARIO SEXADO)
1.2.1 |  | Demolicion de artefactos y,pisos y azulejos | Unidad Medida Global | 1
1.2.2 |  | Reparacion de Instalacion sanitaria agua corriente - desague cloacal de los baños sexados | Unidad | 2
1.2.3 |  | Reposicion de los artefactos sanitarios, griferias cisternas, otros, averiados de los dos baños | Unidad | 2
1.2.4 |  | Reparaciones de aberturas de madera puertas | Unidad Medida Global | 1
1.2.5 |  | Reposiciones de azulejos y pisos demolidos | Unidad Medida Global | 1
1.2.6 |  | Pintura de paredes revocadas interior al latex | Metros cuadrados | 65
1.2.7 |  | Pintura de abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 14,6
1.2.8 |  | Pintura de techo (maderamen) al barniz | Metros cuadrados | 46
1.2.9 |  | Camara septica de 0.75x1.50 | Unidad | 1
1.2.10 |  | Pozo absorvente de 2.00x2.50 | Unidad | 1
1.2.11 |  | Instalacion electrica | Unidad Medida Global | 1
1.2.12 |  | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
1.2.13 |  | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-003 | REPARACIONES VARIAS DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BÁS. N° 5636 MUNICIPAL MARIA ALODIA VIVEROS DE SOSA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
2.2 |  | Demolición de techo existente y retiro de escombros | Metros cuadrados | 246
2.3 |  | Vigas de H° A° de cumbrera y galeria | Metros cúbicos | 2,07
2.4 |  | Instalacion electrica: Instalacion de luces, tomas, ventiladores en aulas | Unidad | 6
2.5 |  | Artefactos electricos | Unidad | 6
2.6 |  | Techo De teja y tejuelones prensadas a maquina, incluye tirantes de H° A° | Metros cuadrados | 246
2.7 |  | Canaleta y bajada | Metro lineal | 86
2.8 |  | Abertura de Madera Puertas de aulas, con fichas y accesorios | Unidad | 6
2.9 |  | Reposicion de vidrios | Metros cuadrados | 3,4
2.10 |  | Reparacion y pintura de pisarrones | Unidad | 6
2.11 |  | Pintura de paredes al latex | Metros cuadrados | 986
2.12 |  | Pintura De aberturas de madera con barniz sintetico | Metros cuadrados | 15,6
2.13 |  | Pintura de techo de tejas con tejuelones | Metros cuadrados | 246
2.14 |  | Pintura de techo de tejas con tejuelones | Unidad Medida Global | 1
3 | 72102802-003 | CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL EN LA ESCUELA BÁS. N° 3366 JORGE ALBERTO ROJAS RAMIREZ | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Preparación de la Obra | Metros cuadrados | 81,39
3.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39
3.3 |  | Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 17,26
3.4 |  | Estructura de Hormigón Armado
3.4.1 |  | Zapata, Pilares, Viga de H° A° cumbrera y y en Galería, y dado de H° A° | Metros cúbicos | 2,23
3.4.2 |  | Encadenado H°A° (inferior y superior) | Metros cúbicos | 3,15
3.5 |  | Muros de Nivelación h=0,50
3.5.1 |  | de 0,45 | Metros cuadrados | 6,1
3.5.2 |  | de 0,30 | Metros cuadrados | 17,15
3.6 |  | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 32,3
3.7 |  | Aislación Asfáltica de Muros
3.7.1 |  | De 0,15- Horizontal | Metros cuadrados | 8,43
3.7.2 |  | De 0,30- Horizontal | Metros cuadrados | 4,2
3.7.3 |  | De canteros | Metros cuadrados | 5,25
3.8 |  | Muros de Elevación
3.8.1 |  | De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 19,52
3.8.2 |  | De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 39,4
3.8.3 |  | De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común | Metros cuadrados | 30,5
3.8.4 |  | De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común | Metros cuadrados | 20,4
3.8.5 |  | Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm. | Metro lineal | 40,25
3.9 |  | Pilares
3.9.1 |  | De 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9,4
3.10 |  | Techos
3.10.1 |  | De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de Hº.Aº. (2"X6") | Metros cuadrados | 98,55
3.10.2 |  | Losita s/ abertura de acceso | Unidad Medida Global | 1
3.11 |  | Revoque
3.11.1 |  | paredes Interior - exterior a 1 capa | Metros cuadrados | 154
3.11.2 |  | De pilares de mampostería | Metros cuadrados | 9
3.11.3 |  | De viga cumbrera, galería y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 21,21
3.11.4 |  | De nivelación | Metros cuadrados | 16,7
3.12 |  | Contrapiso de Hº. de Cascotes | Metros cuadrados | 65,75
3.13 |  | Piso
3.13.1 |  | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 65,75
3.13.2 |  | Cerámico alto trafico P.I.5, en aula, galería, S.S.H.H. | Metros cuadrados | 65,75
3.13.3 |  | Zócalo | Metro lineal | 37,05
3.14 |  | Colocación de aberturas de madera
3.14.1 |  | De marco 0,15 y puerta de 0,80 x 2,10 placa, c/ cerraduras y herrajes | Unidad | 1
3.14.2 |  | De marco 0,15 y puerta para boxes - baño (0,60x1,20) m, pasadores y herrajes | Unidad | 2
3.15 |  | Colocación de aberturas metálica
3.15.1 |  | De marco 0,15 y puerta de 1,10 x 2,50 dos hojas, c/ cerraduras y herrajes | Unidad | 1
3.15.2 |  | De marco 0,15 y puerta debajo de mesada, c/ cerraduras y herrajes | Unidad | 1
3.15.3 |  | Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 UN | Unidad | 4
3.15.4 |  | Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH | Unidad | 4
3.16 |  | Alféizar de ventana
3.16.1 |  | De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5
3.16.2 |  | Alféizar de ventana | Metro lineal | 49,6
3.17 |  | Pintura
3.17.1 |  | De paredes revocadas interior al látex | Metros cuadrados | 131,14
3.17.2 |  | De aberturas de madera c/ barniz | Metros cuadrados | 6,24
3.17.3 |  | De viga cumbrera y galería al látex | Metros cuadrados | 15,46
3.17.4 |  | De pintura de techo (maderamen) al barniz | Metros cuadrados | 98,55
3.17.5 |  | De mampostería visto común enras al látex | Metros cuadrados | 48,89
3.17.6 |  | De revoque común látex, exterior | Metros cuadrados | 52,36
3.17.7 |  | De aberturas metálicas, tipo balancín | Metros cuadrados | 16,8
3.17.8 |  | De aberturas metálicas, puerta acceso | Metros cuadrados | 5,06
3.18 |  | Revestimiento con azulejos | Metros cuadrados | 19,5
3.19 |  | Colocación de vidrios en aberturas | Metros cuadrados | 16,77
3.20 |  | Pastillones de patio en rampa | Metros cuadrados | 5,28
3.21 |  | Construcción de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 | Unidad Medida Global | 1
3.22 |  | Espejo de 0,40 x 1,75 m | Unidad | 1
3.23 |  | Pizarrón fijo | Unidad | 1
3.24 |  | Instalación Sanitaria
3.24.1 |  | Cloacal | Unidad Medida Global | 1
3.24.2 |  | Pozo ciego | Unidad Medida Global | 1
3.24.3 |  | Camara septica | Unidad Medida Global | 1
3.24.4 |  | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1
3.24.5 |  | artefactos sanitarios (2 inodoros y 3 lavatorios)y griferias, camara de inspeccion | Unidad Medida Global | 1
3.25 |  | Instalación Electrica
3.25.1 |  | Alimentacion al circuito de A.A., c/ cable de 2x4 mm2 | Unidad | 8
3.25.2 |  | Provicion y colocacion de disyuntor de 1x20 amp. | Unidad | 2
3.25.3 |  | Equipo de A.A., de 18 BTU, frio/calor | Unidad | 2
3.25.4 |  | Artefactos electricos, incluye 2 ventiladores | Unidad Medida Global | 1
3.25.5 |  | Instalacion de aulas y sanitarios | Unidad Medida Global | 1
3.26 |  | Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1
3.27 |  | Limpieza periodica y final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]