## items
Ítems del llamado Ampliación del Colegio Nacional San Miguel con ID: 374840
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Limpieza del terreno, vallado y obrador | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Replanteo y Marcación | Metros cuadrados | 967
1.3 |  | Cartel de obra (2,50mx1,50m) | Unidad | 1
1.4 |  | Demolición de techo de tejas vanas con recuperación | Metros cuadrados | 460
1.5 |  | Demolición de cielorraso de madera con recuperación | Metros cuadrados | 380
1.6 |  | Demolición de pared de mampostería de ladrillos con recuperación | Metros cuadrados | 480
1.7 |  | Extracción de puertas, ventanas y rejas con recuperación | Unidad Medida Global | 1
1.8 |  | Demolición de escalera de hormigón armado con 18 peldaños, sin descanso, ancho 1,20 | Metros cuadrados | 14
1.9 |  | Desmonte y nivelación de suelo | Metros cúbicos | 253
2 | 72131601-004 | Excavaciones y Relleno | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Excavación para zapatas aisladas, vigas de fundación y de equilibrio | Metros cúbicos | 98
2.2 |  | Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra | Metros cúbicos | 32
3 | 72131601-010 | Fundaciones y estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Zapata + tronco de H° A° (1:2:4) | Metros cúbicos | 21,1
3.2 |  | Vigas de fundación de H° A° | Metros cúbicos | 14,3
3.3 |  | Vigas de equilibrio | Metros cúbicos | 4,4
3.4 |  | Encadenado superior de H° A° en planta alta (15x25) | Metros cúbicos | 5,7
3.5 |  | Columnas de H° A° planta baja (incluye troncos) | Metros cúbicos | 25,9
3.6 |  | Vigas de hormigón armado | Metros cúbicos | 41,6
3.7 |  | Losa de hormigón armado (se descuenta superposición con vigas) | Metros cúbicos | 36,55
3.8 |  | Rampa de hormigón armado (incluye vigas de refuerzo) | Metros cúbicos | 12,7
3.9 |  | Escalera de hormigón armado de 18 peldaños ancho 1,40m | Unidad | 1
3.10 |  | Cimiento de piedra bruta (sector cantina, escalera y acceso de aulas) incluye excavación | Metros cúbicos | 4,6
4 | 72131601-006 | Aislación Hidrofuga | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Aislación hidrófuga horizontal con revoque alisado + hidrofugo y pintura asfaltica | Metro lineal | 280
4.2 |  | Aislación hidrófuga de losa en sectores humedos | Metros cuadrados | 52
5 | 72131601-005 | Mamposteria y muros | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | Elevación de 0,30 con ladrillo común a revocar, con junta de 1,5 cm (PI Baja) | Metros cuadrados | 123
5.2 |  | Elevación de 0,30 con ladrillo común a revocar, con junta de 1,5 cm (PI Alta) | Metros cuadrados | 102
5.3 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común a revocar con junta de 1,5 cm (PI Baja) | Metros cuadrados | 90,3
5.4 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común revocado con junta de 1,5 cm (PI Alta), incluye frontón en fachada existente | Metros cuadrados | 151
5.5 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, una cara vista con junta de 1,5 cm (PI Baja) | Milímetros cuadrados | 316
5.6 |  | Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado una cara vista con junta de 1,5 cm (PI Alta) | Metros cuadrados | 480
5.7 |  | Mamparas divisorias con placas de maderada aglomerada en sanitarios (tipo eucatex) incluye aberturas (PI Baja) | Metros cuadrados | 10
5.8 |  | Mamparas divisorias con placas de maderada aglomerada en sanitarios (tipo eucatex) incluye aberturas (PI Alta) | Metros cuadrados | 20
5.9 |  | Muro frontal de ladrillos prensados a la vista, altura 1m | Metro lineal | 6
5.10 |  | Escalera de mamposteria de 6 peldaños en acceso, terminación carpeta aislada, ancho 2,50m, no incluye revestimiento | Unidad Medida Global | 1
6 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | Interior a 1 capa (1:1, 5:5) terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm sobre ladrillos comunes (PI Baja) | Metros cuadrados | 605
6.2 |  | Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratazado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos comunes (Pl Alta) | Metros cuadrados | 902
6.3 |  | Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación al frataz y fieltrado, espesor 1,8 cm. (Pl Baja y Alta). Incluye revoque de pilares, vigas y macizadas de techo y frontón. | Metros cuadrados | 393
6.4 |  | Revoque de vigas y losa (Incluye rampas) = azotada 1:4:12 + revoque fratazado y filtrado. | Metros cuadrados | 486
7 | 72131601-007 | Techos de chapa | Metros cuadrados | 1
7.1 |  | Techo chapa N° 26 sobre estructura metálica y maderado con aislante, según especificaciones y detalles. | Metros cuadrados | 580
8 | 72131601-007 | Cielorraso | Metros cuadrados | 1
8.1 |  | Cielorraso de machimbre de madera en planta alta. Incluye cornisa perimetral. | Metros cuadrados | 495
9 | 72131601-009 | Contrapisos | Metros cuadrados | 1
9.1 |  | Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10 cm. | Metros cuadrados | 428
9.2 |  | Contrapiso de cascotes (1/4:1:4:6) sobre losa rebajada. | Metros cuadrados | 52
9.3 |  | De cascote cerámico de 7 cm (1/4:1:4:6) sobre losa | Metros cuadrados | 370
9.4 |  | Carpeta hidrófuga en losas sanitarias. (1er piso). | Metros cuadrados | 52
10 | 72131601-009 | Pisos | Metros cuadrados | 1
10.1 |  | Piso de baldosas graníticas pulidas, base gris. (Planta baja). Incluye rampa. | Metros cuadrados | 428
10.2 |  | Piso de baldosas graníticas pulidas, base gris. Planta Alta. | Metros cuadrados | 524
10.3 |  | Piso de baldosones de cemento en vereda. | Metros cuadrados | 24
11 | 72131601-009 | Zocalos | Metro lineal | 1
11.1 |  | Zócalo granítico reconstituido (Planta baja). | Metro lineal | 320
11.2 |  | Zócalo de granítico reconstituido ( Planta Alta) | Metro lineal | 270
12 | 72102508-003 | Revestimiento | Metros cuadrados | 1
12.1 |  | Revestimiento cerámico en sanitarios y áreas húmedas. Planta Baja. | Metros cuadrados | 48
12.2 |  | Revestimiento cerámico en sanitarios. Planta Alta. | Metros cuadrados | 43
12.3 |  | Revestimiento de baldosas graníticas en escalera (Acceso en Planta Baja) | Metros cuadrados | 8
13 | 72102401-001 | Servicio de pintura de exteriores | Metros cuadrados | 1
13.1 |  | Pintura látex interior en paredes y losas revocadas, sin enduido (Planta Baja) | Metros cuadrados | 605
13.2 |  | Pintura látex interior en paredes, sin enduido (Planta Alta) Altura de cielorraso. | Metros cuadrados | 780
13.3 |  | Pintura látex exterior sin enduido (Planta Baja y Alta) | Metros cuadrados | 386
13.4 |  | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas aéreas) | Metro lineal | 152
13.5 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior. Incluye muro frontal. (Planta Baja) | Metros cuadrados | 383
13.6 |  | Tratamiento de ladrillo visto con silicona trasparente brillante para exterior (Planta Alta) | Metros cuadrados | 445
13.7 |  | Pintura de cielorraso al barniz | Metros cuadrados | 495
13.8 |  | Pintura de abertura de madera al barniz | Metros cuadrados | 131
13.9 |  | Pintura de aberturas y barandas metálicas al esmalte sintético. | Metros cuadrados | 188
13.10 |  | Pintura exterior al látex del bloque existente | Metros cuadrados | 102
14 | 72131601-001 | Instalaciones Eléctricas | Unidad | 1
14.1 |  | Tablero General, según especificaciones. | Unidad | 1
14.2 |  | Tableros seccionales, según especificaciones. | Unidad | 2
14.3 |  | Bocas de tomas y luces (Planta Baja) | Unidad | 63
14.4 |  | Bocas de tomas y luces (Planta Alta) | Unidad | 60
14.5 |  | Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 2x40 (Planta Baja) | Unidad | 56
14.6 |  | Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 2x40 (Planta Alta) | Unidad | 59
14.7 |  | Artefacto de luz tipo fluorescente de adosar con base de chapa de 1x40 | Unidad | 4
14.8 |  | Ventiladores de techo colocados. Planta baja y planta alta. | Unidad | 27
15 | 72101510-006 | Instalacion de desague cloacal | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Registro cloacal de 60x120x80 cm. | Unidad | 1
15.2 |  | Registro cloacal de 40x40x60 cm. | Unidad | 5
15.3 |  | Desague cloacal interior de baños (Incluye sanitarios de damas, docentes y de cocina) (PB) | Unidad Medida Global | 1
15.4 |  | Desague cloacal interior de baños (Incluye sanitarios de caballeros y minusválidos) (PB) | Unidad Medida Global | 1
15.5 |  | Desague cloacal de baños (Incluye sanitarios de damas y docentes) (PA) | Unidad Medida Global | 1
15.6 |  | Desague cloacal de baños (Incluye sanitarios de caballeros y minusválidos) (PA) | Unidad Medida Global | 1
16 | 72101510-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Registro de desague boca abierta 40x40x40 cm con rejilla | Unidad | 10
16.2 |  | Desague pluvial caño 100, calce y colchón de arena | Metro lineal | 115
17 | 72101510-9998 | Equipamientos sanitarios | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Artefactos sanitarios colocados (Planta Baja) | Unidad Medida Global | 1
17.2 |  | Artefactos sanitarios colocados (Planta Alta) | Unidad Medida Global | 1
17.3 |  | Pulsador para mingitorio con válvula automática (P Baja y Pl Alta) | Unidad | 7
17.4 |  | Grifería para lavatorio en baños, colocada (P Baja y Pl Alta) | Unidad | 19
17.5 |  | Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño (P Baja y Pl Alta) | Unidad | 4
18 | 72131601-011 | Provisión de Agua | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | Instalación completa de agua fría en baño de docentes y minusválidos (PB) | Unidad | 1
18.2 |  | Instalación completa de agua fría en baño de docentes y minusválidos (PA) | Tonelada | 1
18.3 |  | Instalación completa de agua fría en baños de Damas y Varones (PB) | Unidad Medida Global | 1
18.4 |  | Instalación completa de agua fría en baños de Damas y Varones (PA) | Unidad Medida Global | 1
19 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad Medida Global | 1
19.1 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta) | Unidad | 6
19.2 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- 0,80x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja) | Unidad | 1
19.3 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- 0,90x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta) | Unidad | 4
19.4 |  | Puerta placa de Cedro 5 cm- marco 1,00x2,10 m de madera de Ybyrapyta. Incluye marcos, contramarcos y herrajes (Pl baja y Alta) | Unidad | 5
19.5 |  | Puerta batiente de Cedro 5 cm- marco 0,70x2,10 m de madera de Ybyrapyta (Pl baja y Alta) | Unidad | 14
19.6 |  | Puerta exterior tablero 1,20x2,10 m doble hoja (Pl baja y Alta) | Unidad | 4
19.7 |  | Ventana tipo balancín colocada 1,35 x 1,20 m (aulas, según especificaciones del M.E.C.) (Pl baja y Alta) | Metros cuadrados | 74
19.8 |  | Ventana perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 8 mm colocada 1,00 x 0,50 m en ducto (Pl baja y Alta) | Metros cuadrados | 1
19.9 |  | Ventana perf. aluminio paño fijo de vidrio templado de 8 mm colocada 1,00 x 1,20 m en rampa (Pl baja y Alta) | Metros cuadrados | 3,6
19.10 |  | Ventana tipo balancín colocada 1,50 x 1,20 m (aulas, según especificaciones del M.E.C.) | Metros cuadrados | 9
19.11 |  | Ventana perf. aluminio pivotante de vidrio templado gris de 8 mm. Colocada 0,50 x 0,30 m (en ducto de baño) (PB) | Unidad | 2
19.12 |  | Ventana perf. aluminio pivotante de vidrio templado gris de 8 mm. Colocada 0,75 x 0,30 m (en ducto de baño) | Unidad | 2
19.13 |  | Ventana de 2,20 m x 1,00 perf. aluminio tipo guillotina de vidrio templado de 8 mm. Altura 1,20 m en cantina (PB) | Unidad | 1
19.14 |  | Ventana doble (2,00 m x 0,50 m) perf. aluminio corrediza de vidrio templado gris de 10 mm. En baños y cocina (P baja y Alta) | Unidad | 2
20 | 72101903-001 | Carpinteria metalica y vidrios | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Canaleta de desague aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 60
20.2 |  | Canaleta de desague embutida de Chapa N° 24, desarrollo 70 cm. | Metro lineal | 25
20.3 |  | Bajada de desague pluvial de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm. | Metro lineal | 67
20.4 |  | Pasamanos metálico de acero inoxidable colocado, soporte fijo en escalera de mampostería de acceso. | Metro lineal | 1,8
20.5 |  | Baranda metálica de doble caño y reja sencilla con soporte fijo en galería | Metro lineal | 62
20.6 |  | Baranda metálica de doble caño y reja sencilla con soporte fijo en rampas | Metro lineal | 62
20.7 |  | Portón peatonal metálico de abrir colocado. Altura 2,00 m, ancho 90 cm. | Unidad | 1
20.8 |  | Reja frontal metálica sencilla colocada. | Metros cuadrados | 9,6
20.9 |  | Portón metalico corredizo de 3x2 m automatizado | Unidad | 1
20.10 |  | Placa de bronce de 25x35 cm, colocada. | Unidad | 1
20.11 |  | Vidrios traslúcidos colocados | Metros cuadrados | 74
21 | 72131601-009 | Obras exteriores y limpieza final | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | Talud empastado, lindero noroeste. | Metros cuadrados | 50
21.2 |  | Piso de hormigón in situ en patio de honor | Metros cuadrados | 350
21.3 |  | Caminero guarda obra en patio al noroeste | Metros cuadrados | 24
21.4 |  | Cartel de chapa sobre ede 300 x 50cm., sobre estructura metálica. | Unidad | 1
21.5 |  | Mastil metalico sobre base de mamposteria revocada, segun detalle y especificaciones | Unidad | 1
21.6 |  | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]