## items
Ítems del llamado ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DATACENTER con ID: 376278
ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA DATA CENTER, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72101507-001 | ADECUACION DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 1 PISO 02 | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Provisión de piso técnico | Metros cuadrados | 15
1.2 |  | Colocación de Piso Técnico | Metros cuadrados | 15
1.3 |  | Obra civil demolición revoque actual | Metros cuadrados | 30
1.4 |  | Obra civil revoque nuevo con hidrófugo | Metros cuadrados | 30
1.5 |  | Obra civil cerrado de puerta y ventana con mampostería | Unidad | 1
1.6 |  | Pintura interior látex con enduido | Metros cuadrados | 45
1.7 |  | Instalación eléctrica, provisión de cableado, tablero seccional y luces led para iluminación | Unidad | 5
1.8 |  | Provisión e instalación de puerta de blindex de 4 mm color oscuro | Unidad | 1
1.9 |  | Reinstalación de aire acondicionado de 18.000 BTU | Unidad | 2
1.10 |  | Instalación de servidores en nueva sala | Unidad | 1
2 | 72101507-001 | ADECUACION DE SALA PARA DATA CENTER - SALA 2 PLATA BAJA | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | Desmontaje y colocación de piso existente | Metros cuadrados | 5
2.2 |  | Obra civil cerrado de puerta con mampostería | Metros cuadrados | 1
2.3 |  | Obra civil demolición revoque actual | Metros cuadrados | 15
2.4 |  | Obra civil revoque nuevo con hidrófugo | Metros cuadrados | 15
2.5 |  | Pintura interior látex con enduido | Metros cuadrados | 35
2.6 |  | Adecuación eléctrica e instalación de luces led direccionales | Unidad | 10
2.7 |  | Re instalación de equipos de aire acondicionado y mantenimiento | Unidad | 1
2.8 |  | Adecuación y re instalación de detectores humo / calor | Unidad | 1
2.9 |  | Cielo raso | Metros cuadrados | 8
2.10 |  | Provisión e instalación de piso vinílico | Milímetros cuadrados | 27
2.11 |  | Desinstalación e instalación de servidores de nueva sala | Unidad | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]