## items
Ítems del llamado REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 7986 CRISTO REY con ID: 377141
REPARACIÓN DE UN PABELLÓN DE 4 AULAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102802-003 | Trabajos preliminares | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Vallado | Metro lineal | 45
1.2 |  | Obrador | Unidad Medida Global | 1
2 | 72102802-003 | Demolición | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | de techo de tajas con maderamen | Metros cuadrados | 329
2.2 |  | de mamposteria de 0.30 revocada | Metros cuadrados | 22,84
2.3 |  | de mamposteria de 0.15 revocada | Metros cuadrados | 24,55
2.4 |  | de pilares | Metro lineal | 23
2.5 |  | de aberturas | Metros cuadrados | 5
2.6 |  | De Inst. electrica | Unidad Medida Global | 1
3 | 72102802-003 | Estructura de HºAº. | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Excavacion para zapata | Metros cúbicos | 7
3.2 |  | Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 2,9
3.3 |  | Pilares de Hº Aº 30x30 | Metro lineal | 18,8
3.4 |  | Pilares de Hº Aº 15x30 | Metro lineal | 24
3.5 |  | Pilares de Hº Aº 20x40 | Metro lineal | 4,7
3.6 |  | Viga cumbrera HºAº. 20 x 45 | Metro lineal | 25
3.7 |  | Viga de galerías de HºAº. 15 x 30 | Metro lineal | 32
3.8 |  | Encadenado superior de HºAº. | Metro lineal | 50
4 | 72102802-003 | Fundación de pilar de galería | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Dado de PBC 60 X 60 | Metros cúbicos | 2,55
5 | 72102802-003 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | a. De paredes | Metros cuadrados | 4,5
6 | 72102802-003 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | a. De 0,45 cm de nivelacion | Metros cuadrados | 2
6.2 |  | a. De 0,30 cm para revocar | Metros cuadrados | 23
6.3 |  | b. De 0,15 cm para revocar | Metros cuadrados | 13
6.4 |  | c. Envarillado de refuerso y o consolidacion de paredes varias. | Metro lineal | 40
7 | 72102802-003 | Pilares | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | De 0,45x0,45 a revocar para corredor con capitel y alma de H°A°. | Metro lineal | 23
8 | 72102802-003 | Techo | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de maderas existentes. | Metros cuadrados | 76
8.2 |  | a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº. | Metros cuadrados | 253
9 | 72102802-003 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior. | Metros cuadrados | 83,2
9.2 |  | b. De viga cumbrera y galería de HºAº. | Metros cuadrados | 50,8
9.3 |  | c. De nivelación. | Metros cuadrados | 16,25
9.4 |  | d. De pilar | Metros cuadrados | 39,6
10 | 72102802-003 | Piso | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Reposicion de piso de baldosa calcárea (colocada s/la existente) + contrapiso | Metros cuadrados | 21
10.2 |  | Zócalo calcáreo | Metro lineal | 35
10.3 |  | Tratamiento de piso existente con oxido rojo | Metros cuadrados | 257,6
11 | 72102802-003 | Aberturas de madera. | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Mantenimiento y ajustes de Puerta de madera existente, con cambio de cerraduras + pinturas. | Unidad | 4
12 | 72102802-003 | Aberturas metálicas. | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | Ventanas tipo balancines 2,10x1,25 | Metros cuadrados | 5,25
13 | 72102802-003 | Desagüe Pluvial | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40cm. | Metro lineal | 107
14 | 72102802-003 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Preparacion de paredes para repintado (remocio de pintura antigua y lijado). | Metros cuadrados | 696,2
14.2 |  | De pared interior y exterior al látex. | Metros cuadrados | 514
14.3 |  | De viga cumbrera y galería al látex . | Metros cuadrados | 64,7
14.4 |  | De pared con esmalte sintético h= 1,05m (tipo guardapolvo). | Metros cuadrados | 162,2
14.5 |  | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 45,4
14.6 |  | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 21
14.7 |  | De tirantes de HºAº y tejuelones. | Metros cuadrados | 329,3
14.8 |  | De canaletas y bajadas | Metro lineal | 107
15 | 72102802-003 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | Línea de alimentación eléctrica monofasica | Metro lineal | 5
15.2 |  | Instalacion de tablero general para 16 llave TM . | Unidad | 1
15.3 |  | Aliment.embutida al tablero seccional con cables de 4mm | Metro lineal | 32
15.4 |  | Instalacion de caja para llave TM por aula (tablero seccional) | Unidad | 5
15.5 |  | Linea de alimentacion circuito de luces | Unidad | 12
15.6 |  | Linea de alimentacion circuito de tomas | Unidad | 15
15.7 |  | Linea de alimentacion circuito de ventiladores | Unidad | 1
15.8 |  | Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv | Unidad | 4
16 | 72102802-003 | Artefactos electricos | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | Artefactos fluorescentes 3x40w | Unidad | 18
16.2 |  | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | 12
16.3 |  | Ventilador de techo | Unidad | 7
17 | 72102802-003 | Obras complementarias | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
17.2 |  | Reposicion de vidrios en ventanas | Metros cuadrados | 5
17.3 |  | Guarda obras | Metros cuadrados | 30
18 | 72102802-003 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]