## items
Ítems del llamado Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire para la DNVS - Plurianual con ID: 379231
Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aires, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72102305-001 | Aire acondicionado tio split, Frio/Caalor de 12.000 BTU, Marca TOKYO | Unidad | EVENTO | 3
1.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
1.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
2 | 72102305-001 | Aire acondicionado Tipo Split, Frio/Calor de 12.000 BTU, Marca TOKYO. | Unidad | EVENTO | 3
2.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
2.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
3 | 72102305-001 | Acondicionador de aire portátil | Unidad | EVENTO | 3
3.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
3.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
4 | 72102305-001 | Acondicionador de aire portátil | Unidad | EVENTO | 3
4.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
4.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
5 | 72102305-001 | Central de acondicionador de aire de 48.000 BTU, Marca GOODMAN HOUSTON. | Unidad | EVENTO | 3
5.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante, limpieza de ductos de ventilación. | Unidad | EVENTO | 3
5.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
5.3 |  | Cambio de rulemanes de ventilador | Unidad | EVENTO | 3
6 | 72102305-001 | Acondicionador de aire Marca RBD, Modelo GI-24SPA/R, de 24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
6.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
6.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
7 | 72102305-001 | Acondicionador de aire Marca RBD, Modelo GI-24SPA/R, de 24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
7.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
7.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
8 | 72102305-001 | Acondicionador de aire Marca RBD, Modelo GI-24SPA/R, de 24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
8.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
8.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
9 | 72102305-001 | Acondicionador de aire Marca RBD, Modelo GI-24SPA/R, de 24.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
9.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
9.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
10 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Frio/Calor de 18.000 BTU, Marca MIDEA. | Unidad | EVENTO | 3
10.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
10.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
11 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Frio/Calor de 18.000 BTU, Marca MIDEA. | Unidad | EVENTO | 3
11.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
11.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
12 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Frio/Calor de 18.000 BTU, Marca MIDEA. | Unidad | EVENTO | 3
12.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
12.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
13 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Frio/Calor de 18.000 BTU, Marca MIDEA. | Unidad | EVENTO | 3
13.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
13.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
14 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
14.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
14.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
15 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 18.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
15.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
15.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
16 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 18.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
16.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
16.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
17 | 72102305-001 | Central de acondicionador de aire de 60.000 BTU, Marca GOODMAN HOUSTON. | Unidad | EVENTO | 3
17.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante, limpieza de ductos de ventilación. | Unidad | EVENTO | 3
17.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
17.3 |  | Cambio de rulemanes de ventilador | Unidad | EVENTO | 3
18 | 72102305-001 | Central de acondicionador de aire de 48.000 BTU, Marca GOODMAN HOUSTON. | Unidad | EVENTO | 3
18.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante, limpieza de ductos de ventilación. | Unidad | EVENTO | 3
18.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
18.3 |  | Cambio de rulemanes de ventilador | Unidad | EVENTO | 3
19 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
19.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
19.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
20 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
20.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EJEMPLAR | 3
20.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
21 | 72102305-001 | Acondicionador de aire Tipo Split DE 12.000 btu, Marca TOKYO, Modelo CMD14-12CHRI. | Unidad | EVENTO | 3
21.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
21.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
21.3 |  | Cambio de capacitor | Unidad | EVENTO | 3
22 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 18.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
22.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
22.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
23 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU, Marca ACSON. | Unidad | EVENTO | 3
23.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
23.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
24 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 18.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
24.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
24.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
25 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca MIDEA. | Unidad | EVENTO | 3
25.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
25.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
26 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU, Marca TOKYO. | Unidad | EVENTO | 3
26.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
26.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
27 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU, Marca SURREY. | Unidad | EVENTO | 3
27.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
27.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
28 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca midea. | Unidad | EVENTO | 3
28.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
28.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
29 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
29.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
29.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
30 | 72102305-001 | Acondicionador de aire TIPO SPLIT de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
30.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
30.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
31 | 72102305-001 | Aire acondicionado Tipo Split, Piso-Techo de 36.000 BTU, c/ control remoto, color blanco, Marca AIRWAY. | Unidad | EVENTO | 3
31.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
31.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
32 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 36.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
32.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
32.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
33 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca TOKYO. | Unidad | EVENTO | 3
33.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
33.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
34 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 Btu, MARCA GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
34.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
34.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
35 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split de 18.000 BTU, Marca GOTZE. | Unidad | EVENTO | 3
35.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
35.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
36 | 72102305-001 | Acondicionador de aire tipo Split, Marca MIDEA de 36.000 BTU. | Unidad | EVENTO | 3
36.1 |  | Desmontaje de unidad externa(condensador), limpieza profunda con productos no contaminantes y corrosivos, control de componentes, control de presion y nivel de gas refrigerante. | Unidad | EVENTO | 3
36.2 |  | Mantenimiento y limpieza de unidad interna (evaporador), desmontaje de tapa frontal para limpieza con productos no contaminantes y corrosivos, verificacion y limpieza de filtros, desmontaje y montaje de turbinas y balanceo del mismo. | Unidad | EVENTO | 3
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]